УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области






__________________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 63
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства 

и гражданской защиты населения Пензенской области

 от 12 декабря 2024 года                                                          
       
                   г. Пенза

	Члены Правления

Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Председатель Правления
	· М.А. Панюхин

	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Заместитель Председателя Правления
	· Д.И. Сагайдачный

	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· А.В. Суворов

	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления
	· Ю.А. Дасаева

	Заместитель начальника правового Управления, член Правления
	· О.А. Куличенко

	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке, член Правления
	· Н.А. Сибирева

	Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, член Правления

На заседании правления присутствовали: 5 членов Правления
	· Е.Н. Прокаева

	Государственные гражданские служащие Министерства: 

Главный специалист-эксперт отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги
	· Е.В. Буланова


Слушали: о корректировке тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для МКП «Родник» на территории Бессоновского района Пензенской области на 2025 и 2026 годы долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.

В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (отпуск) на заседании Правления председательствовал заместитель Председателя Правления – первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный.
Член Правления – представитель антимонопольного органа о дате, времени, месте и повестке заседания Правления надлежащим образом извещен в установленном законодательством сроки. На заседании Правления отсутствует.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что при рассмотрении предложения об установлении тарифа учтены исходные параметры роста цен на энергоресурсы и прирост затрат:

-индекс роста цен на электроэнергию – 111,6 % (с 1 июля 2025 г.), 

-индекс потребительских цен – 105,8 % (в среднем за 2025 год). 

Инвестиционная программа для МКП «Родник» на территории Бессоновского района Пензенской области не утверждалась, в связи с чем стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренных утвержденной инвестиционной программой регулируемой организации, источники финансирования инвестиционной программы не устанавливаются.

1. Буланова Е.В. выступила с информацией о корректировке тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКП «Родник» на территории Бессоновского района Пензенской области на 2025 и 2026 годы долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.
Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и сектора отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства.

Корректировка одноставочного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) осуществлялась в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 
№ 1746-э (далее – Методика).
Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по питьевому водоснабжению с учетом корректировки составила:

с 01.01.2025 по 31.12.2025 – 7338,30 тыс. руб.;

с 01.01.2026 по 31.12.2026 – 7602,60 тыс. руб., в том числе по статьям:

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	с 01.01.2025 по 31.12.2025
	с 01.01.2026 по 31.12.2026

	Текущие расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	7176,18
	7602,60

	операционные расходы
	тыс. руб.
	3671,17
	3790,74

	неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	316,66
	342,79

	расходы на приобретение электрической энергии


	тыс. руб.
	3188,35
	3469,07

	Расходы на амортизацию
	тыс. руб.
	0
	0

	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0

	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	0
	0

	Корректировка НВВ
	тыс. руб
	0
	

	Величина сглаживания НВВ
	тыс. руб
	162,12
	0

	Необходимая валовая выручка, 
	тыс. руб.
	7338,30
	7602,60


Объем отпуска питьевой воды принят в размере 235,899 тыс. куб. м в год.

Объем электрической энергии на технологический процесс поставки воды определен в размере 336,809 тыс. кВт·ч.

В связи с осуществлением корректировки установленных тарифов в соответствии с действующей Методикой, анализ расчетных материалов на предмет исключения из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в составе операционных расходов в предложении об установлении тарифов, Министерством не производился.
Исключены из расчета НВВ экономически необоснованные расходы, учтенные 
МКП «Родник» в предложении о корректировке тарифа на 2025 год:
- на электрическую энергию в размере 946,11 тыс. руб., на основании положений статьи 252 Налогового кодекса Российской Федерации (как необоснованные расходы);
- по водному налогу 324,34 тыс. руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные затраты).
Основные показатели расчета необходимой валовой выручки и одноставочного тарифа на питьевую воду для потребителей МКП «Родник» на 2025 и 2026 годы долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов составили:

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	с 01.01.2025 по 31.12.2025
	с 01.01.2026 по 31.12.2026

	Текущие расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	7176,18
	7602,60

	операционные расходы
	тыс. руб.
	3671,17
	3790,74

	неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	316,66
	342,79

	расходы на приобретение электрической энергии


	тыс. руб.
	3188,35
	3469,07

	Расходы на амортизацию
	тыс. руб.
	0
	0

	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0

	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	0
	0

	Корректировка НВВ
	тыс. руб
	0
	

	Величина сглаживания НВВ
	тыс. руб
	162,12
	0

	Необходимая валовая выручка, 
	тыс. руб.
	7338,30
	7602,60

	Объем реализации
	тыс. куб.м.
	235,899
	235,899

	Тариф 1 полугодия (НДС не облагается)
	руб. за 1 куб.м
	29,23
	32,99

	Тариф 2 полугодия (НДС не облагается)
	руб. за 1 куб.м
	32,99
	31,47


Долгосрочные параметры регулирования для МКП «Родник» Бессоновского района Пензенской области утверждены приказом Департамента по регулированию тарифов и энергосбережения Пензенской области от 09.12.2021 № 72 и изменению не подлежат:
	Долгосрочные параметры регулирования:
	2022 год
	2023-2026 гг. (по каждому году)

	базовый уровень операционных расходов
	3147,1
	х

	индекс эффективности операционных расходов
	1
	1

	нормативный уровень прибыли
	0
	0

	показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 
            - уровень потерь воды 
	7,4%
	7,4%

	- удельный расход электрической энергии в процессе подготовки питьевой воды  (кВт·ч/куб.м)
	1,17
	1,17

	- удельный расход электрической энергии в процессе транспортировки питьевой воды  (кВт·ч/куб.м)
	0,24
	0,24


Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2025 год 

	
	
	План Министерства

	Технологические затраты электрической энергии (питьевая вода (питьевое водоснабжение))
	тыс.кВт.ч/год
	336,809

	
	кВт.ч/куб.м
	соответствуют долгосрочным параметрам регулирования

	Технологические затраты химических реагентов (питьевая вода (питьевое водоснабжение))
	кг/год
	-

	
	г/куб.м (мг/л)
	-


Долгосрочные параметры регулирования, в том числе уровень потерь воды, установлены в рамках долгосрочного периода регулирования до вступления в силу приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28.10.2022 № 917/пр «Об утверждении порядка установления нормативов потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке и внесении изменений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по вопросам определения потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения», в связи с чем нормативы потерь не установлены.
Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: 
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Факт 2023 год
	План 2025-2026 гг. (по каждому году)

	1.
	Надежность и бесперебойность водоснабжения

	1.1.
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сетей.
	ед./км
	0
	0

	2.
	Качество питьевой воды

	2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	0


	0

	2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	0
	0

	3.
	Энергетическая эффективность

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	20,62
	7,4

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт ч/куб. м
	0,91

	1,17

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт ч/куб. м
	1,34
	0,24


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения утверждены в производственной программе МКП «Родник» на территории Бессоновского района Пензенской области на 2022-2026 гг.

Расчетный одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКП «Родник» на территории Бессоновского района Пензенской области на 2025 и 2026 годы долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов составил1:

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 29,23 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 32,99 руб. за 1 куб. м;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 - 32,99 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 - 31,47 руб. за 1 куб. м.

(1-НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в установленные законодательством сроки члену Правления – представителю антимонопольного органа предоставлены материалы к заседанию Правления, включая проект приказа об установлении тарифов, расчеты и экспертное заключение (письмо от 02.12.2024 №14-05-2618). Пензенское УФАС России в письме от 12.12.2024 № ЕД/5833/24 выразило свою позицию по рассматриваемому вопросу, сообщив о том, что информация о планируемом решении принята к сведению. Замечания относительно экспертного заключения (его содержания) и иных материалов, направленных члену Правления для подготовки к заседанию Правления, от Пензенского УФАС России в адрес Министерства не поступали. 
МКП «Родник» с проектом приказа Министерства об установлении тарифов ознакомлен и согласен.
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКП «Родник» на территории Бессоновского района Пензенской области на 2025 и 2026 годы долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов в размере1:

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 29,23 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 32,99 руб. за 1 куб. м;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 - 32,99 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 - 31,47 руб. за 1 куб. м.

(1-НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКП «Родник» на территории Бессоновского района Пензенской области на 2025 и 2026 годы долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов в размере1:

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 29,23 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 32,99 руб. за 1 куб. м;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 - 32,99 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 - 31,47 руб. за 1 куб. м.

(1-НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

2. Буланова Е.В. выступила с информацией о корректировке тарифа на водоотведение для потребителей МКП «Родник» на территории Бессоновского района Пензенской области на 2025 и 2026 годы долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов.

Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и сектора отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства.

Корректировка одноставочного тарифа на водоотведение осуществлялась в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методика).

Необходимая валовая выручка (далее – НВВ) по водоотведению с учетом корректировки составила:

с 01.01.2025 по 31.12.2025 – 4561,46 тыс. руб.;

с 01.01.2026 по 31.12.2026 – 6336,75 тыс. руб., в том числе по статьям:
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	с 01.01.2025 по 31.12.2025
	с 01.01.2026 по 31.12.2026

	Текущие расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	4717,49
	4889,96

	операционные расходы
	тыс. руб.
	4378,25
	4520,85

	неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	0
	0

	расходы на приобретение электрической энергии


	тыс. руб.
	339,24
	369,11

	Расходы на амортизацию
	тыс. руб.
	0
	0

	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0

	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	0
	0

	Корректировка НВВ
	тыс. руб
	
	

	Величина сглаживания НВВ
	тыс. руб
	-156,04
	741,84

	Выпадающие расходы
	тыс. руб
	0
	704,95

	Необходимая валовая выручка, 
	тыс. руб.
	4561,46
	6336,75


Объем принятых сточных вод определен в размере 167,7 тыс. куб. м в год.

Объем электрической энергии на технологический процесс транспортировки сточных вод определен в размере 31,863 тыс. кВт·ч.

В связи с осуществлением корректировки установленных тарифов в соответствии с действующей Методикой, анализ расчетных материалов на предмет исключении из расчета тарифов экономически необоснованных расходов, учтенных регулируемой организацией в составе операционных расходов в предложении об установлении тарифов, Министерством не производился.
Исключены из расчета НВВ экономически необоснованные расходы, учтенные МКП «Родник» в предложении об установлении тарифа на 2025 год:
-на электрическую энергию в размере 79,69 тыс. руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные затраты).
Основные показатели расчета необходимой валовой выручки и одноставочного тарифа на водоотведение для потребителей МКП «Родник» на 2025 и 2026 годы долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов составили: 

	Наименование показателя
	Ед. изм.
	с 01.01.2025 по 31.12.2025
	с 01.01.2026 по 31.12.2026

	Текущие расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	4717,49
	4889,96

	операционные расходы
	тыс. руб.
	4378,25
	4520,85

	неподконтрольные расходы
	тыс. руб.
	0
	0

	расходы на приобретение электрической энергии


	тыс. руб.
	339,24
	369,11

	Расходы на амортизацию
	тыс. руб.
	0
	0

	Нормативный уровень прибыли
	тыс. руб.
	0
	0

	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	0
	0

	Корректировка НВВ
	тыс. руб
	
	

	Величина сглаживания НВВ
	тыс. руб
	-156,04
	741,84

	Выпадающие расходы
	тыс. руб
	0
	704,95

	Необходимая валовая выручка, 
	тыс. руб.
	4561,46
	6336,75

	Объем реализации
	тыс. куб.м
	167,7
	167,7

	Тариф 1 полугодия (НДС не облагается)
	руб. за 1 куб.м
	25,54
	28,86

	Тариф 2 полугодия (НДС не облагается)
	руб. за 1 куб.м
	28,86
	46,71


Долгосрочные параметры регулирования для МКП «Родник» Бессоновского района Пензенской области утверждены приказом Департамента по регулированию тарифов и энергосбережения Пензенской области от 09.12.2021 № 72 и изменению не подлежат:
	Долгосрочные параметры регулирования:
	2022 год
	2023-2026 годы 
(по каждому году)

	базовый уровень операционных расходов
	3753,3
	х

	индекс эффективности операционных расходов
	1
	1

	нормативный уровень прибыли
	0
	0

	показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 
	-
	-

	- удельный расход электрической энергии на очистку сточных вод (кВт·ч/куб.м)
	-
	-

	- удельный расход электрической энергии на транспортировку сточных вод (кВт·ч/куб.м)
	0,19
	0,19


Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения: 
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Факт 2023 год
	План 2025-2026 гг (по каждому году)

	1.
	Надежность и бесперебойность водоотведения

	1.1.
	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год.
	ед./км
	0
	0

	2.
	Качество очистки сточных вод

	2.1.
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0

	2.2.
	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0
	0

	2.3.
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения
	%
	0
	0

	3.
	Энергетическая эффективность

	3.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема
	кВт ч/куб. м
	-
	-



	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт ч/куб. м
	0,40
	0,19


Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения утверждены в производственной программе МКП «Родник» на территории Бессоновского района Пензенской области на 2022-2026 гг.
Расчетный одноставочный тариф на водоотведение для потребителей МКП «Родник» на территории Бессоновского района Пензенской области на 2025 и 2026 годы долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов с календарной разбивкой составил1:

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 25,54 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 28,86 руб. за 1 куб. м;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 - 28,86 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 - 46,71 руб. за 1 куб. м.

(1-НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в установленные законодательством сроки члену Правления – представителю антимонопольного органа предоставлены материалы к заседанию Правления, включая проект приказа об установлении тарифов, расчеты и экспертное заключение (письмо от 02.12.2024 №14-05-2618). Пензенское УФАС России в письме от 12.12.2024 № ЕД/5833/24 выразило свою позицию по рассматриваемому вопросу, сообщив о том, что информация о планируемом решении принята к сведению. Замечания относительно экспертного заключения (его содержания) и иных материалов, направленных члену Правления для подготовки к заседанию Правления, от Пензенского УФАС России в адрес Министерства не поступали. 

МКП «Родник» с проектом приказа Министерства об установлении тарифов ознакомлен и согласен.
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на водоотведение для потребителей МКП «Родник» на территории Бессоновского района Пензенской области на 2025 и 2026 годы долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов с календарной разбивкой в размере1:

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 25,54 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 28,86 руб. за 1 куб. м;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 - 28,86 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 - 46,71 руб. за 1 куб. м.

(1-НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие одноставочный тариф на водоотведение для потребителей МКП «Родник» на территории Бессоновского района Пензенской области на 2025 и 2026 годы долгосрочного периода регулирования 2022-2026 годов с календарной разбивкой в размере1:

- с 01.01.2025 по 30.06.2025 - 25,54 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2025 по 31.12.2025 - 28,86 руб. за 1 куб. м;

- с 01.01.2026 по 30.06.2026 - 28,86 руб. за 1 куб. м;

- с 01.07.2026 по 31.12.2026 - 46,71 руб. за 1 куб. м.

(1-НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Протокол вела:                                                                                                       Е.В. Буланова
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