УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

__________________________Д.И. Сагайдачный

Протокол № 99

заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства

и гражданской защиты населения Пензенской области

от 20 декабря 2024 года                                                                                     	       	             г. Пенза

| Члены Правления Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Председатель Правления | - М.А. Панюхин |
| --- | --- |
| Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Заместитель Председателя Правления | - Д.И. Сагайдачный |
| Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления | - А.В. Суворов |
| Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления | - Ю.А. Дасаева |
| Заместитель начальника правового Управления, член Правления | - О.А. Куличенко |
| Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке, член Правления | - Н.А. Сибирева |
| Заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, член Правления На заседании правления присутствовали: 6 членов Правления | - Е.А. Прокаева |
| Государственные гражданские служащие Министерства: Главный специалист-эксперт отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги | - Т.Ф. Калякина |

Слушали: об установлении одноставочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение для потребителей ООО «Водоканал» на территории г. Белинский и д. Сяськино Волчковского сельсовета Белинского района Пензенской области на 2025 год.

В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовал заместитель Председателя Правления – первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что при рассмотрении предложения об установлении тарифа учтены исходные параметры роста цен на энергоресурсы и прирост затрат:

-индекс роста цен на электроэнергию – 111,6 % (с 1 июля 2025 г.),

-индекс потребительских цен – 105,8 % (в среднем за 2025 год).

Инвестиционные программы для ООО «Водоканал» не утверждались, в связи с чем стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренных утвержденными инвестиционными программами регулируемых организаций, источники финансирования инвестиционных программ не устанавливаются.

1.Калякина Т.Ф. выступила с информацией о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Водоканал» на территории г. Белинский и д. Сяськино Волчковского сельсовета Белинского района Пензенской области на 2025 год.

Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и сектора отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства.

Необходимая валовая выручка ООО «Водоканал» определена в соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (далее – Основы).

В соответствии с пунктом 38 «Основ», при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка ООО «Водоканал» определена как сумма планируемых на очередной период регулирования производственных расходов.

В результате анализа обоснованности расходов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) определены следующие статьи затрат:

Расходы на оплату труда производственного персонала в сумме 1601,48 тыс. руб. Страховые взносы в сумме 483,65 тыс. руб. Затраты на электроэнергию в сумме 3296,17 тыс. руб. Расходы на оплату работ, услуг выполняемых сторонними организациями в сумме 101,77 тыс.руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала в сумме 1915,28 тыс. руб. Страховые взносы в сумме 578,41 тыс. руб. Материалы на ремонт и АВР учтены в сумме 1157,39 тыс. руб. Расходы на приобретение сырья и материалов в сумме 960,00 тыс.руб., Контроль качества воды в сумме 162,87 тыс.руб. Расходы на приобретение запасных частей в сумме 166,69 тыс. руб. Расходы на оплату труда административного персонала в сумме 554,49 тыс. руб. Страховые взносы в сумме 167,46 тыс. руб. Водный налог в сумме 157,70 тыс. руб. Налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения в размере 298,10 тыс. руб. Транспортный налог в сумме 23,53 тыс. руб. Расходы на аренду объектов водоснабжения в сумме 125,50 тыс.руб.

Объем отпуска воды принят в размере 286,967 тыс. куб. м в год. Объем электрической энергии определен в размере 344,340 тыс. кВт·ч.

Исключены из расчета НВВ экономически необоснованные расходы, учтенные ООО «Водоканал» в предложении об установлении тарифа на 2025 год:

- на приобретение сырья и материалов и их хранение – 9,31 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- на оплату труда основного производственного персонала – 926,42 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала – 279,78 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- на расходы на оплату работ, услуг выполняемых сторонними организациями - 112,83 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- на осуществление производственного контроля качества воды – 8,53 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- на оплату труда ремонтного персонала – 59,02 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды ремонтного персонала – 17,83 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- на ремонт объектов водоснабжения – 519,91 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- на арендную плату объектов водоснабжения в размере - 209,80 тыс. руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План Министерства |
| Технологические затраты электрической энергии (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) | тыс.кВт.ч/год | 344,340 |
|  | кВт.ч/куб.м | 1,01 |
| Технологические затраты химических реагентов (питьевая вода (питьевое водоснабжение)) | кг/год | - |
|  | г/куб.м (мг/л) | - |

Норматив потерь питьевой воды на 2025 год установлен приказом Министерства от 22.04.2024 №19-п.

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения:

| № | Наименование показателя |  | Единица измерения | Факт 2023 года | План на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Надежность и бесперебойность водоснабжения |  |  |  |
| 1.1. | Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сетей. |  | ед./км | 0,1 | 0,1 |
| 2. |  | Качество питьевой воды |  |  |  |
| 2.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |  | % | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды |  | % | 0 | 0 |
| 3. |  | Энергетическая эффективность |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть |  | % | 18 | 16,99 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть |  | кВт ч/куб. м | 1,34 | 1,01 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды |  | кВт ч/куб. м |  | 0 |

Расчетный одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Водоканал» на территории ООО «Водоканал» на территории г. Белинский и д. Сяськино Волчковского сельсовета Белинского района Пензенской области с календарной разбивкой составил:

| Наименование/Период | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации) | 38,45 | 43,45 |

Сагайдачный Д.И. озвучил позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 19.12.2024 № ЕД/6023/24, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

От Сагайдачного Д.И. поступил вопрос, есть ли замечания, предложения к экспертному заключению и иным материалам, которые направлялись в адрес Пензенского УФАС России к заседанию Правления.

Прокаева Е.А. сообщила, что замечания, предложения к экспертному заключению и иным материалам отсутствуют.

ООО «Водоканал» с проектом приказа Министерства об установлении тарифов ознакомлено, согласно.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Водоканал» на территории г. Белинский и д. Сяськино Волчковского сельсовета Белинского района Пензенской области с календарной разбивкой в размере:

| Наименование/Период | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации) | 38,45 | 43,45 |

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей ООО «Водоканал» на территории г. Белинский и д. Сяськино Волчковского сельсовета Белинского района Пензенской области с календарной разбивкой в размере:

| Наименование/Период | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| --- | --- | --- |
| Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации) | 38,45 | 43,45 |

2. Калякина Т.Ф. выступила с информацией о тарифе на водоотведение для потребителей ООО «Водоканал» на территории г. Белинска Белинского района Пензенской области на 2025 год.

Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и сектора отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства.

Необходимая валовая выручка ООО «Водоканал» определена в соответствии с пунктом 24 «Основ», исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.

В соответствии с пунктом 38 Постановления Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка ООО «Водоканал» определена как сумма планируемых на очередной период регулирования производственных расходов.

В результате анализа обоснованности расходов на водоотведение определены следующие статьи затрат:

расходы на оплату труда производственного основного производственного персонала в сумме 5700,74 тыс. руб. Страховые взносы основного производственного персонала в сумме 1721,62 тыс. руб. Затраты на электроэнергию учтены в сумме 4020,42 тыс. руб. Расходы на оплату работ,услуг выполняемых сторонними организациями в сумме 15,13 тыс.руб. Общехозяйственные расходы в сумме 4101,30 тыс. руб. Расходы на оплату труда ремонтного персонала в сумме 1359,22 тыс. руб. Страховые взносы в сумме 410,48 тыс. руб. Материалы на ремонт и АВР учтены в сумме 5170,71 тыс. руб. Расходы на приобретение сырья и материалов 1004,60 тыс.руб., Контроль качества воды в сумме 100 тыс.руб. Расходы на приобретение запасных частей в сумме 1358,67 тыс. руб. Расходы на оплату труда административного персонала в сумме 538,56 тыс. руб. Страховые взносы в сумме 162,65 тыс. руб. Расходы на амортизацию основных средств – 989,69 тыс. руб.   Водный налог в сумме 157,70 тыс. руб. Налог, уплачиваемый при упрощенной системе налогообложения в размере 804,57 тыс. руб. Транспортный налог в сумме 16,10 тыс. руб. Расходы на аренду объектов водоснабжения 35,74 тыс.руб.

Объем принятых сточных вод определен в размере 525,000 тыс. куб. м в год. Объем электрической энергии определен в размере 420,000 тыс. кВт·ч.

Исключены из расчета НВВ экономически необоснованные расходы, учтенные ООО «Водоканал» в предложении об установлении тарифа на 2025 год:

- на приобретение сырья и материалов и их хранение – 190,73 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- на электрическую энергию - 1237,88 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- на оплату работ, услуг выполняемых сторонними организациями- 89,57 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды сновного производственного персонала – 17,51 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- общехозяйственные расходы - 813,44 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- прочие производственные расходы – 321,34 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- на оплату труда ремонтного персонала – 110,48 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды ремонтного персонала – 33,37 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- на ремонт объектов водоотведения – 1034,29 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- на оплату труда административного персонала – 11,31 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- отчисления на социальные нужды административного персонала – 3,41 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);

- на арендную плату объектов водоснабжения – 124,66 тыс. руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы);

- на оплату налога по упрощенноцй системе налогообложения- 93,53 тыс. руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как необоснованные расходы).

Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:

| Наименование показателя | Ед. изм. | 2025 год |
| --- | --- | --- |
|  |  | План Министерства |
| Технологические затраты электрической энергии (водоотведение) | тыс.кВт.ч/год | 420,000 |
|  | кВт.ч/куб.м | 0,55 |
|  | кВт.ч/куб.м | 0,25 |
| Технологические затраты химических реагентов (водоотведение) | кг/год | - |
|  | г/куб.м (мг/л) | - |

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения:

| № | Наименование показателя | Единица измерения | Факт 2023 года | План 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надежность и бесперебойность водоотведения |  |  |  |
| 1.1. | Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Качество очистки сточных вод |  |  |  |
| 2.1. | Доля сточных вод,не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 |
| 2.2. | Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | 0 |
| 2.3. | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 |
| 3. | Энергетическая эффективность |  |  |  |
| 3.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт ч/куб. м | 0,50 | 0,55 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт ч/куб. м | 0,50 | 0,25 |

Расчетный одноставочный тариф на водоотведение для потребителей ООО «Водоканал» на территории г.Белинский Белинского района Пензенской области с календарной разбивкой составил:

| Наименование/Период | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации) | 55,93 | 58,49 |

Сагайдачный Д.И. озвучил позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 19.12.2024 № ЕД/6023/24, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.

От Сагайдачного Д.И. поступил вопрос, есть ли замечания, предложения к экспертному заключению и иным материалам, которые направлялись в адрес Пензенского УФАС России к заседанию Правления.

Прокаева Е.А. сообщила, что замечания, предложения к экспертному заключению и иным материалам отсутствуют.

ООО «Водоканал» с проектом приказа Министерства об установлении тарифов ознакомлено, согласно.

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на водоотведение для потребителей ООО «Водоканал» на территории г.Белинский Белинского района Пензенской области с календарной разбивкой в размере:

| Наименование/Период | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации) | 55,93 | 58,49 |

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие одноставочный тариф на водоотведение для потребителей ООО «Водоканал»на на территории г.Белинский Белинского района Пензенской области с календарной разбивкой в размере:

| Наименование/Период | с 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| --- | --- | --- |
| Тариф на водоотведение, руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации) | 55,93 | 58,49 |

Протокол вела                                                                                                                       Т.Ф. Калякина