## Лист1
Утверждаю
Главный инженер АО ФНПЦ ПО "Старт"
________________Г.В.Кондратьев
Перечень заменяемых силовых трансформаторов
№ | № ТП | Тип существующего трансформатора | Зав. № тр-ра | Год выпуска | Тип вновь устанавливаемого трансформатора | Год замены
1 | ТП-146 | ТМ-250/6 | 1260 | 1969 | ТМГ-250 | 2025
2 | ТП-146 | ТМ-250/6 | 1081 | 1969 | ТМГ-250 | 2025
3 | ТП-126 | ТМ-250/6 | 891В264 | 1969 | ТМГ-250 | 2026
4 | ТП-127 | ТМ-250/6 | 2100 | 1969 | ТМГ-250 | 2026
5 | ТП-156 | ТСМА-250/6 | 218322 | 1967 | ТМГ-250 | 2026
6 | ТП-111 | ТМ-320/6 | 5708 | 1964 | ТМГ-400 | 2026
7 | ТП-123 | ТСМА-320/6 | 13204 | 1964 | ТМГ-400 | 2026
8 | ТП-134 | ТСМА-320/6 | 3483 | 1962 | ТМГ-400 | 2026
9 | ТП-135 | ТСМА-320/6 | 17523 | 1965 | ТМГ-400 | 2026
10 | ТП-135 | ТМ-400/6 | 6663 | 1969 | ТМГ-400 | 2026
11 | ТП-136 | ТСМА-320/6 | 14936 | 1964 | ТМГ-400 | 2026
12 | ТП-136 | ТСМА-320/6 | 8769 | 1963 | ТМГ-400 | 2026
13 | ТП-160 | ТСМА-250/6 | 214298 | 1961 | ТМГ-250 | 2027
14 | ТП-160 | ТМ-250/6 | 881В152 | 1988 | ТМГ-250 | 2027
15 | ТП-199 | ТМ-250/6 | 1106 | 1969 | ТМГ-250 | 2027
16 | ТП-199 | ТМ-250/6 | 339140 | 1979 | ТМГ-250 | 2027
17 | ТП-133 | ТМ-320/6 | 14938 | 1977 | ТМГ-250 | 2027
18 | ТП-138 | ТСМА-320/6 | 3334 | 1962 | ТМГ-400 | 2027
19 | ТП-138 | ТМ-400/6 | 7477822 | 1978 | ТМГ-400 | 2027
20 | ТП-158 | ТСМА-320/6 | 2297 | 1962 | ТМГ-400 | 2027
21 | ТП-158 | ТМ-400/6 | 6124 | 1969 | ТМГ-400 | 2027
22 | РПФ-2 | ТСМА-320/6 | 23943 | 1965 | ТМГ-400 | 2027
23 | РПФ-2 | ТМ-400/6 | 453748 | 1973 | ТМГ-400 | 2027
24 | ТП-124 | ТМ-250/6 | 585338 | 1970 | ТМГ-250 | 2028
25 | ТП-132 | ТМ-250/6 | 733075 | 1969 | ТМГ-250 | 2028
26 | ТП-161 | ТМ-250/6 | 482703 | 1973 | ТМГ-250 | 2028
27 | ТП-114 | ТМ-400/6 | 453774 | 1973 | ТМГ-400 | 2028
28 | ТП-106 | ТМ-400/6 | 610910 | 1976 | ТМГ-400 | 2028
29 | ТП-106 | ТМ-400/6 | 7697 | 1972 | ТМГ-400 | 2028
30 | ТП-162 | ТСМА-320/6 | 3318 | 1962 | ТМГ-400 | 2028
31 | ТП-104 | ТМФ-400/6 | 400435 | 1975 | ТМГ-400 | 2028
32 | ТП-104 | ТМФ-400/6 | 400432 | 1975 | ТМГ-400 | 2028
33 | ТП-122 | ТМ-400/6 | 572598 | 1975 | ТМГ-400 | 2028
34 | ТП-122 | ТМ-400/6 | 574433 | 1977 | ТМГ-400 | 2028
35 | ТП-141 | ТМ-400/6 | 683410 | 1978 | ТМГ-400 | 2028
36 | ТП-163 | ТМ-250/6 | 741752 | 1979 | ТМГ-250 | 2029
37 | ТП-163 | ТМ-250/6 | 741751 | 1979 | ТМГ-250 | 2029
38 | ТП-102 | ТМ-250/6 | 642800 | 1977 | ТМГ-250 | 2029
39 | ТП-102 | ТМ-250/6 | 643504 | 1977 | ТМГ-250 | 2029
40 | ТП-159 | ТМ-400/6 | 1344 | 1968 | ТМГ-400 | 2029
41 | ТП-159 | ТМ-400/6 | 35220 | 1974 | ТМГ-400 | 2029
42 | ТП-143 | ТМСМ-400/6 | 13713 | 1970 | ТМГ-400 | 2029
43 | ТП-144 | ТМ-400/6 | 734682 | 1975 | ТМГ-400 | 2029
44 | ТП-144 | ТМ-400/6 | 470298 | 1973 | ТМГ-400 | 2029
45 | ТП-145 | ТМ-400/6 | 15840 | 1971 | ТМГ-400 | 2029
| ИТОГО | 14.72 |  |  | 15.6
| Вывод МВА | Кол-во шт | Сумма МВА | Ввод МВА | Кол-во шт | Ввод МВА
2025 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.25 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 2 | 0.5 |  | 2 | 0.5 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2026 | 0.25 | 3 | 0.75 | 0.25 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75
| 0.32 | 6 | 1.92 | 0.4 | 7 | 2.8 | 1.92 | 2.8
| 0.4 | 1 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 0
|  | 10 | 3.07 |  | 10 | 3.55 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2027 | 0.25 | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 1 | 1
| 0.32 | 4 | 1.28 |  |  |  | 1.28 | 0
| 0.4 | 3 | 1.2 | 0.4 | 7 | 2.8 | 1.2 | 2.8
|  | 11 | 3.48 |  | 11 | 3.8 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2028 | 0.25 | 3 | 0.75 | 0.25 | 3 | 0.75 | 0.75 | 0.75
| 0.32 | 1 | 0.32 |  |  | 0 | 0.32 | 0
| 0.4 | 8 | 3.2 | 0.4 | 9 | 3.6 | 3.2 | 3.6
|  | 12 | 4.27 |  | 12 | 4.35 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
2029 | [6 empty] | 0 | 0
| 0.25 | 4 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 1 | 1
| 0.4 | 6 | 2.4 | 0.4 | 6 | 2.4 | 2.4 | 2.4
|  | 10 | 3.4 |  | 10 | 3.4 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
|  |  | 0 |  |  |  | 0
| ИТОГО | 45 | 14.72 |  | 45 | 15.6 | 0.88
| Разница (МВА) |  |  |  |  | 0.88
Ведущий инженер цеха №76 Моисеев И.Ф.