## Лист1
Предприятие: Филиал «Уральский» АО «Оборонэнерго»
Подразделение ПУ «Кузнецк» РЭС «Пензенский»
Дата составления «29» декабря 2023 г.
ПАСПОРТ № 15 пн/куз
кабельной линии 6 кВ
Диспетчерский № кабельная линия 6 кВ от ТПТ-1 до ПС 35/6 "Кижеватово" фид. 14
Инвентарный № 865281280
( указывается в соответствии бухгалтерским учетом)
1. Общие данные
Рабочее напряжение, кВ_____6______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Инвентарный № 865281280
(указывается в соответствии с передаточным актом к Приказу №1446 от 23.12.2009 г.)
Наименован. улицы, по которой проходит КЛ (начало-конец линии)__Пензенская обл., г.Пенза-32, в/г № 402 в/ч 34011 ул.Нейтральная_ ПС 35/6 Кижеватово ф.14_до ТПТ-1___________________________
Кадастровые сведения________________________________________________________________________________________________________________________________
(учетный номер, дата постановки на учет, кадастровый паспорт на здание)
Регистрация в реестре федерального имущества____________________________________________________________________________________________________________
( реестровый номер, дата присвоения)
Наименование потребителя_________в/ч 34011____________________________________________________________
Конструктивное напряжение кабеля, кВ___________6____
Наименование КЛ_____КЛ 6 кВ от ПС 35/6 (Кижеватово) ф.14 до ТПТ-1
Марка, сечение КЛ______________АСБ 3х50____________________________длина, м_2400
Допустимая нагрузка________________________134 А___________________Год прокладки_____1968_________________________
Дополнительные данные_______________________________________________________________________________________________________________________________
Кабельные муфты
№№ муфт |  | Тип и маркировка муфты (свинц., эпокс., термоус. ) |  |  | Исполнение (внутр., наружн. установка) |  |  |  | Место установки (№ опоры, привязка к местности и т.д.) |  |  |  |  | Дата монтажа
1 |  | 3 КТПН 35/50 |  |  | внутр |  |  |  | ПС 35/6 Кижеватово Яч № 14
2 |  | термоус 3СТП (35-50) |  |  | наруж |  |  |  | от ПС 35/6 Кижеватово L- 447м
3 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №2 L - 320м
4 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №3 L - 522м
5 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №4 L - 108м
6 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №5 L - 265м
7 |  | термоус 3СТП (35-50) |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №6 L - 180м
8 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №7 L - 370м
9 |  | свинц |  |  | наруж |  |  |  | от муфты №8 L - 188м
10 |  | эпоксидная |  |  | внутр |  |  |  | ТПТ-1 яч№1
2. Данные профилактических испытаний
№ п/п |  | Дата испытаний | Причина испытаний |  |  | №№ протокола испытаний |  |  | Uисп., кВ | Испытание провел (ФИО, подпись) |  | Результат испытаний
3. Эскиз кабельной трассы
4. Сведения о земляных работах, производившихся на кабельных трассах или в охранной зоне
№ п/п |  | Назначение раскопок или вскрытия кабеля |  |  |  |  | Кто производил раскопки |  |  | Место раскопки (адрес) |  |  | примечание
5. Сведения о ремонтах и реконструкциях КЛ
№ п/п |  | Дата ремонта | Причина повреждения |  |  |  |  | Содержание ремонта |  |  | Ремонт производил |  |  | Примечание
6. Дополнительные данные
| Паспорт составил: |  | Мастер ПУ "Кузнецк" |  |  |  |  | А.В. Коряк
| Проверил: |  | Начальник РЭС |  |  |  |  | А.А. Блинников
| Ответственный за ведение: |  | Мастер ПУ "Кузнецк" |  |  |  |  | А.В. Коряк