Расчет стоимости по инвестиционному проекту

«Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Канаевка КТП-4»

идентификатор проекта: O_P005

В соответствии со сметным расчетом и утвержденным «Расчет (максимальной) цены договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования» на реализацию объекта, участвующего в услугах по передачи электроэнергии сторонним потребителям, рассчитывается стоимость инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет с применением индекс-дефляторов:

| Наименование инвестиционного проекта | Выполняемые работы | Год реализации | Стоимость в текущих ценах, млн. руб. без НДС | Индекс-дефлятор | Прогнозная стоимость, млн. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ст. Канаевка КТП-4 | Проектно-изыскательские работы | 2028 | 2,996 | 104,4 | 3,128 |
|  | Строительно-монтажные работы, включая поставку оборудования | 2029 | 10,360 | 104,4 | 10,816 |
|  | Общая стоимость инвестиционного проекта | - | 13,356 | - | 13,944 |

Строительно-монтажные работы, включая поставку оборудования рассчитываются из Расчета (максимальной) цены договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, как сумма строительно-монтажных работ и оборудования.

6,921 + 3,439 = 10,360

Прогнозная стоимость рассчитывается как произведение текущей стоимости выполняемых работ на индекс-дефлятор соответствующего года.