Об утверждении проектной документации

«Техническое перевооружение устройств

электроснабжения нетяговых потребителей

в границах Пензенской дистанции электроснабжения»

Куйбышевской дирекции по энергообеспечению

Код объекта в АСУ ИНВЕСТ ОАО «РЖД»: 001.2023.10001194

Приказываю:

Утвердить проектную документацию «Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенской дистанции электроснабжения», разработанную «Желдорпроект Поволжья» – филиалом АО Росжелдорпроект» в соответствии с заданием на проектирование, утвержденным первым заместителем начальника Трансэнерго Лосевым В.Г. 
20 апреля 2023 г. № ТЭ-657, получившую положительное заключение 
технико-технологической экспертизы от 2 октября 2023 г. № КБШ ПР-2595, прошедшую проверку достоверности определения сметной стоимости строительства от 22 января 2024 г. № 18, с прилагаемыми основными 
технико-экономическими показателями.

Директор ОАО «РЖД»

по энергетическому комплексу –

начальник Трансэнерго                                                                            В.М.Санько

|  | УТВЕРЖДЕНЫ приказом Трансэнерго от «___»_________2024 г. №______ |
| --- | --- |

Основные технико-экономические показатели объекта

«Техническое перевооружение устройств

электроснабжения нетяговых потребителей

в границах Пензенской дистанции электроснабжения»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплектная двухтрансформаторная подстанция БКТП-400/6/0,4 кВ | к-т | 1 |
|  | Комплектная двухтрансформаторная подстанции БКТП-630/6/0,4 кВ | к-т | 1 |
|  | Организация системы АСКУЭ в РУ-0,4 кВ | к-т | 2 |
|  | Комплект технологический для наладки оборудования диспетчерского полукомплекта АМТ | к-т | 1 |
| 2. | Продолжительность строительства | мес. | 8 |
| 3. | Сметная стоимость строительства в базисных ценах на 1 января 2000 г. (без НДС), в том числе: | тыс. руб. | 33 763,29 |
|  | строительно-монтажные работы | тыс. руб. | 1 081,10 |
|  | оборудование | тыс. руб. | 31 505,17 |
|  | прочие затраты | тыс. руб. | 1 177,02 |
| 4. | Сметная стоимость строительства в текущих ценах на II квартал 2023 г. (без НДС) | тыс. руб. | 201 434,61 |
| 5. | Сметная стоимость строительства в прогнозных ценах на 2024 год (без НДС) | тыс. руб. | 212 374,26 |