## СЗ
Таблица № 1 приложения № 7
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Горэлекторсеть»
____________И.В. Котельников
«_____» ______________ 2025 г.
Заказчик: | АО «Горэлектросеть»
| (наименование организации) |  |  |  |  | (наименование организации)
Утверждена "___"______________________2025г | [6 empty] | Утверждена "___"______________________2025г
Сводка затрат в сумме 15 655,765 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении) | [7 empty] | (ссылка на документ об утверждении)
"____"______________20___г.
СВОДКА ЗАТРАТ
Строительство электрических сетей для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) Этап №5 (идентификатор инвестиционного проекта - Р_НС.2025.01) | [8 empty] | Строительство электрических сетей для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) Этап №5 (идентификатор инвестиционного проекта - Р_НС.2025.01)
(наименование стройки)
Составлена в текущем уровне цен | [9 empty] | Составлена в текущем уровне цен
№ п.п. | Наименование затрат |  | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | объектов производственного назначения | объектов непроизводственного назначения | всего
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ |  | 15606.632 |  | 15606.632
1.2 | оборудования
1.3 | прочих затрат |  | 49.133 |  | 49.133
2 | Сметная стоимость всего |  | 15655.765 |  | 15655.765
в том числе
2.1 | НДС |  | 2609.294 |  | 2609.294
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [6 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [7 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [8 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил |  |  |  | (Е.С. Племянникова) | [11 empty] | (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  |  |  | (М.В. Буханова) | [12 empty] | (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО «Горэлектросеть»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2025г
Сводный сметный расчет в сумме 15 655,765 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
| Строительство электрических сетей для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) Этап №5 (идентификатор инвестиционного проекта - Р_НС.2025.01) | [6 empty] | Строительство электрических сетей для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) Этап №5 (идентификатор инвестиционного проекта - Р_НС.2025.01)
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 1 | строительство 2КЛ-6 кВ от места перехода черех ж/д пути до РП-9. Этап №5 | 12459.522 | 546.005 |  | 40.944 | 13046.471
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 12459.522 | 546.005 |  | 40.944 | 13046.471 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 12459.522 | 546.005 |  | 40.944 | 13046.471 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 12459.522 | 546.005 |  | 40.944 | 13046.471 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
| Итого по Главам 1-9 |  | 12459.522 | 546.005 |  | 40.944 | 13046.471 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 12459.522 | 546.005 |  | 40.944 | 13046.471 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 12459.522 | 546.005 |  | 40.944 | 13046.471 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
2 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 2491.904 | 109.201 |  | 8.189 | 2609.294
|  |  | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М | 20%Г1.О:Г14.О | 20%Г1.П:Г14.П
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 2491.904 | 109.201 |  | 8.189 | 2609.294 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 14951.426 | 655.206 |  | 49.133 | 15655.765 |  |  |  | Итого по сводному расчету
Составил | [5 empty] | Е.С. Племянникова
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил | [5 empty] | М.В. Буханова
[подпись (инициалы, фамилия)]

## 2КЛ от ТП-196 до РП-9_
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «Горэлектросеть»
И.В. Пугачев
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр |  |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 58. Пензенская область | [10 empty] | 58. Пензенская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 58. Пензенская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Пензенская область | [10 empty] | Пензенская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Пензенская область
Строительство электрических сетей для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) Этап №5 (идентификатор инвестиционного проекта - Р_НС.2025.01) | [31 empty] | Строительство электрических сетей для электроснабжения района малоэтажной застройки индивидуальных жилых домов микрорайона "Взлетный-1" (участки выделены под жилую застройку многодетным семьям) Этап №5
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
строительство 2КЛ-6 кВ от места перехода черех ж/д пути до РП-9. Этап №5 | [32 empty] | строительство 2КЛ-6 кВ от места перехода черех ж/д пути до РП-9. Этап №5
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [31 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 15655.77 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 12459.52 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 753.04 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 546.01 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 743.27 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 2238.18 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 40.94 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 1681.24 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [34 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ГЭСН01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.5268; 6: 1; 7: 0.5268 | [21 empty] | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 55310.46 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 55310.46 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 49226.31 | [23 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 22124.18 | [23 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 240434.61; 12: 126660.95 | [24 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.5268; 6: 1; 7: 0.5268 | [21 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21169.71 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 21169.71 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 18841.04 | [23 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 8467.88 | [23 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 92024.73; 12: 48478.63 | [24 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН01-02-034-01 | Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3 |  |  |  | 4: км; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [21 empty] | Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 52827.39 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2007.62 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 1786.78 | [23 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 12: 823.12 | [23 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 221749.16; 12: 55437.29 | [24 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН01-02-034-02 | При изменении глубины траншеи на 100 мм добавлять или исключать к норме 01-02-034-01 |  |  |  | 4: км; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [21 empty] | При изменении глубины траншеи на 100 мм добавлять или исключать к норме 01-02-034-01
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10663.33 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 404.25 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 359.78 | [23 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 12: 165.74 | [23 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44755.4; 12: 11188.85 | [24 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН01-01-012-41 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.07192; 6: 1; 7: 0.07192 | [21 empty] | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13010.13 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4111.7 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 3782.76 | [23 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1891.38 | [23 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 259792.41; 12: 18684.27 | [24 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.375; 6: 1; 7: 0.375 | [21 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 32806.47 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 32806.47 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 29197.76 | [23 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 13122.59 | [23 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 200338.19; 12: 75126.82 | [24 empty] | Всего по позиции
7 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | т | 65.625 | 1 | 65.625 |  |  | 177.1 |  | 11622.19 | [21 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 11622.19 | [24 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0375; 6: 1; 7: 0.0375 | [21 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 459.6 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 160.21 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 147.39 | [23 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 73.7 | [23 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18151.73; 12: 680.69 | [24 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.75; 6: 1; 7: 0.75 | [21 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 30139.1 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 30139.1 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 26823.8 | [23 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 12055.64 | [23 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 92024.72; 12: 69018.54 | [24 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.375; 6: 1; 7: 0.375 | [21 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3457.72 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2778.3 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 2556.04 | [23 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1278.02 | [23 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19444.75; 12: 7291.78 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Земляные работы |  |  |  | 12: 424190.01 | [25 empty] | Всего по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Монтажные работы | [34 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
11 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.5; 6: 1; 7: 2.5 | [21 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18913.54 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10465.98 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10152 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5337.65 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13796.66; 12: 34491.66 | [24 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСНм08-02-142-02 | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.5; 6: 1; 7: 2.5 | [21 empty] | На каждый последующий кабель добавлять к норме 08-02-142-01
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2507.57 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2334.29 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2264.26 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1190.49 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2398.22; 12: 5995.54 | [24 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.5; 6: 1; 7: 2.5 | [21 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 24256.21 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10541.92 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10225.66 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5376.38 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15978.08; 12: 39945.21 | [24 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-143-02 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.5; 6: 1; 7: 2.5 | [21 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12735.93 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5522.05 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5356.39 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2816.25 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8381.59; 12: 20953.97 | [24 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 84552.79 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 50137.1 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 48632.99 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 25569.92 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31868.65; 12: 159343.24 | [24 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-146-06 | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.4; 6: 1; 7: 0.4 | [21 empty] | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19957.67 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7894.01 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7657.19 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4025.95 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 79306.05; 12: 31722.42 | [24 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-152-02 | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали |  |  |  | 4: т; 5: 0.017381; 6: 1; 7: 0.017381 | [21 empty] | Скоба П-образная из полосовой или угловой стали
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 470.53 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 426.73 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 413.93 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 217.63 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 63769.22; 12: 1108.36 | [24 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-167-10 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [21 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 50313.61 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 40466.5 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 39252.51 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 20637.92 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13850.28; 12: 110802.26 | [24 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-02-165-09 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 59377.84 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16264.31 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 15776.38 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 8294.8 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 41780.06; 12: 83560.12 | [24 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [21 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4110.11 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4110.11 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3986.81 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2096.16 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34179.9; 12: 10253.97 | [24 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-374-01 | Устройство ввода в здание |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Устройство ввода в здание
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19098.74 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5365.02 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5204.07 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2736.16 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13538.61; 12: 27077.22 | [24 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  | 4: шт; 5: 24; 6: 1; 7: 24 | [21 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14607.55 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4110.11 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3986.81 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2096.16 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 864.64; 12: 20751.41 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  | 12: 546005.38 | [25 empty] | Всего по разделу 2 Монтажные работы
Раздел 3. Переход дороги методом ГНБ | [34 empty] | Раздел 3. Переход дороги методом ГНБ
23 | ГЭСН04-01-074-01 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 99102.93 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 51508.05 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 54598.53 | [23 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 23178.62 | [23 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 58960.03; 12: 176880.08 | [24 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН04-01-075-01 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 55732.24 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 27869.6 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 29541.78 | [23 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 12541.32 | [23 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32605.11; 12: 97815.34 | [24 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСН04-01-076-01 | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 12.1; 6: 1; 7: 12.1 | [21 empty] | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1003098.14 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 196366.04 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 208148 | [23 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 88364.72 | [23 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 107405.86; 12: 1299610.86 | [24 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН04-01-077-09 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 12.1; 6: 1; 7: 12.1 | [21 empty] | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3492817.31 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 901603.31 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 955699.51 | [23 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 405721.49 | [23 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 401176.72; 12: 4854238.31 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Переход дороги методом ГНБ |  |  |  | 12: 6428544.59 | [25 empty] | Всего по разделу 3 Переход дороги методом ГНБ
Раздел 4. Материалы | [34 empty] | Раздел 4. Материалы
27 | ФСБЦ-02.3.01.02-1102 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий |  |  |  | м3 | 37.5 | 1 | 37.5 | 650.2 | 1.36 | 884.27 |  | 33160.13 | [21 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 33160.13 | [24 empty] | Всего по позиции
28 | ФСБЦ-06.1.01.05-0019 | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200 |  |  |  | 1000 шт | 4.17 | 1 | 4.17 | 20580.74 | 1.28 | 26343.35 |  | 109851.77 | [21 empty] | Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка М200
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 109851.77 | [24 empty] | Всего по позиции
29 | ФСБЦ-21.1.07.02-0010 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х240-10000 |  |  |  | 1000 м | 1.802 | 1 | 1.802 | 1180782.68 | 1.53 | 1806597.5 |  | 3255488.7 | [21 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБ 3х240-10000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3255488.7 | [24 empty] | Всего по позиции
30 | ФСБЦ-20.2.09.08-0027 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2 |  |  |  | шт | 8 | 1 | 8 | 2498.71 | 1.67 | 4172.85 |  | 33382.8 | [21 empty] | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 33382.8 | [24 empty] | Всего по позиции
31 | ФСБЦ-20.2.09.04-0010 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150-240) мм2 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 6140.95 | 1.67 | 10255.39 |  | 20510.78 | [21 empty] | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150-240) мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20510.78 | [24 empty] | Всего по позиции
32 | ФСБЦ-24.3.03.11-0012 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  |  | м | 1210 | 1 | 1210 |  |  | 1780.49 |  | 2154392.9 | [21 empty] | Трубы напорные полиэтиленовые газопроводные ПЭ100, стандартное размерное отношение SDR9, номинальный наружный диаметр 160 мм, толщина стенки 17,9 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2154392.9 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Материалы |  |  |  | 12: 5606787.08 | [25 empty] | Всего по разделу 4 Материалы
Раздел 5. Пусконаладочные работы | [34 empty] | Раздел 5. Пусконаладочные работы
33 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [21 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4408.94 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4408.94 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3262.62 | [23 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1587.22 | [23 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1543.13; 12: 9258.78 | [24 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3944.14 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3944.14 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2918.66 | [23 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1419.89 | [23 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4141.35; 12: 8282.69 | [24 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСНп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 |  |  |  | 4: 500 м кабеля; 5: 1.604; 6: 1; 7: 1.604 | [21 empty] | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 943.55 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 943.55 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 698.23 | [23 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 339.68 | [23 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1235.32; 12: 1981.46 | [24 empty] | Всего по позиции
36 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости |  |  |  | маш.-ч | 8 | 1 | 8 |  |  | 1547.4 |  | 15518.72 | [21 empty] | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15518.72 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3139.52 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-110.0-1 | НР Перевозка работников автомобильным транспортом |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 3139.52 | [23 empty] | НР Перевозка работников автомобильным транспортом
| Пр/774-110.0 | СП Перевозка работников автомобильным транспортом |  |  |  | 4: %; 5: 88; 7: 88; 12: 2762.78 | [23 empty] | СП Перевозка работников автомобильным транспортом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21421.02 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 40943.95 | [25 empty] | Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 10826520.06 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 753041.9 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 3552289.37 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 743267.2 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 5766299.4 | [27 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11622.19 | [27 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 12459521.68 | [27 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 12447899.49 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 622325.17 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 3410440.7 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 703909.65 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 5740706.09 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 1380709.48 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 589808.4 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 11622.19 | [27 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 546005.38 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 121420.1 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 129469.47 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 36218.03 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 25593.31 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 152909 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 80395.47 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 40943.95 | [27 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 19522.93 | [27 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 9296.63 | [27 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6879.51 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3346.79 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ |  |  |  | 12: 21421.02 | [27 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 12379.2 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3139.52 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3139.52 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2762.78 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 13046471.01 | [28 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 1496309.1 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 1543637.51 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 676313.44 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 2609294.2 | [27 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 15655765.21 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2238,1812228 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 1681,240602 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 15618.34 | [27 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 15618.34 | [27 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 3904.59 | [27 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 3904.59 | [27 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: |  |  |  |  | 5: Е.С. Племянникова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: М.В. Буханова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.