## СЗ
Таблица № 1 приложения № 7
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Горэлекторсеть»
____________И.В. Котельников
«_____» ______________ 2025 г.
Заказчик: | АО «Горэлектросеть»
| (наименование организации) |  |  |  |  | (наименование организации)
Утверждена "___"______________________2025г | [6 empty] | Утверждена "___"______________________2025г
Сводка затрат в сумме 6 719,396 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении) | [7 empty] | (ссылка на документ об утверждении)
"____"______________20___г.
СВОДКА ЗАТРАТ
Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.01) | [8 empty] | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.01)
(наименование стройки)
Составлена в текущем уровне цен | [9 empty] | Составлена в текущем уровне цен
№ п.п. | Наименование затрат |  | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | объектов производственного назначения | объектов непроизводственного назначения | всего
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ |  | 3617.449 |  | 3617.4477
1.2 | оборудования |  | 2983.766 |  | 2983.7655
1.3 | прочих затрат |  | 118.181 |  | 118.1815
2 | Сметная стоимость всего |  | 6719.396 |  | 6719.3952
в том числе
2.1 | НДС |  | 1119.899 |  | 1119.8992
Руководитель проектной организации |  |  |  | () | [6 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта |  |  |  | () | [7 empty] | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  | () | [8 empty] | Начальник | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  | () | [10 empty] | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил |  |  |  | (Е.С. Племянникова) | [11 empty] | (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  |  |  | (М.В. Буханова) | [12 empty] | (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО «Горэлектросеть»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2025г
Сводный сметный расчет в сумме 6 719,395 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
| Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.01) | [6 empty] | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1)
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 02-1 | строительство воздушной линий 6 кВ ПС «Кузнецк-тяга» | 2146.776 | 101.464 | 36.216 |  | 2284.456
2 | 02-2 | строительство КТП-ПВ-400/6/0,4 кВ | 587.675 | 2468.657 |  | 95.616 | 3151.948
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 2734.451 | 2570.121 | 36.216 | 95.616 | 5436.404 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 2734.451 | 2570.121 | 36.216 | 95.616 | 5436.404 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 2734.451 | 2570.121 | 36.216 | 95.616 | 5436.404 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
| Итого по Главам 1-9 |  | 2734.451 | 2570.121 | 36.216 | 95.616 | 5436.404 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 2734.451 | 2570.121 | 36.216 | 95.616 | 5436.404 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
3 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты - 3% | 82.034 | 77.104 | 1.086 | 2.868 | 163.092
|  |  | 3%Г1.С:Г12.С | 3%Г1.М:Г12.М | 3%Г1.О:Г12.О | 3%Г1.П:Г12.П
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 82.034 | 77.104 | 1.086 | 2.868 | 163.092 |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 2816.485 | 2647.225 | 37.302 | 98.484 | 5599.496 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
4 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 563.297 | 529.445 | 7.46 | 19.697 | 1119.899
|  |  | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М | 20%Г1.О:Г14.О | 20%Г1.П:Г14.П
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 563.297 | 529.445 | 7.46 | 19.697 | 1119.899 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 3379.782 | 3176.67 | 44.762 | 118.181 | 6719.395 |  |  |  | Итого по сводному расчету
Составил | [5 empty] | Е.С. Племянникова
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил | [5 empty] | М.В. Буханова
[подпись (инициалы, фамилия)]

## 01_ВЛ-6 кВ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр |  |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 58. Пензенская область | [10 empty] | 58. Пензенская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 58. Пензенская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Пензенская область | [10 empty] | Пензенская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Пензенская область
Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.01) | [31 empty] | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-1
строительство воздушной линий 6 кВ ПС «Кузнецк-тяга» | [32 empty] | строительство воздушной линий 6 кВ ПС «Кузнецк-тяга»
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [31 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 2823.59 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 2146.78 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 219.87 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 101.46 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 69.45 | тыс.руб.
| оборудования |  | 36.22 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 668.4 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 195.51 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж воздушной линии 6 кВ | [34 empty] | Раздел 1. Монтаж воздушной линии 6 кВ
1 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [21 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8077.12 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2873.81 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2960.02 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1724.29 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2552.29; 12: 12761.43 | [24 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 15; 6: 1; 7: 15 | [21 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5643.02 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3191.53 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3287.28 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1914.92 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 723.01; 12: 10845.22 | [24 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [21 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2622.19 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1501.51 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1546.56 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 900.91 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 844.94; 12: 5069.66 | [24 empty] | Всего по позиции
4 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 26.24 | 1 | 26.24 |  |  | 296.66 |  | 7784.36 | [21 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7784.36 | [24 empty] | Всего по позиции
5 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 26.24 | 1 | 26.24 |  |  | 296.66 |  | 7784.36 | [21 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7784.36 | [24 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29327.25 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11339.33 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 11679.51 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 6803.6 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23905.18; 12: 47810.36 | [24 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | [33 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14663.64 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5669.67 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 5839.76 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 3401.8 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23905.2; 12: 23905.2 | [24 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 5: -1; 6: 1; 7: -1 | [21 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: -7270.48 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: -3140.15 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: -3234.35 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: -1884.09 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12388.92; 12: -12388.92 | [24 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 2.235; 6: 1; 7: 2.235 | [21 empty] | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 195071.17 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 142740.97 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 147023.2 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 85644.58 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 191382.08; 12: 427738.95 | [24 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  |  | 4: шт; 5: 47; 6: 1; 7: 47 | [21 empty] | Траверса на опоре
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27856.07 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11609.22 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 11260.94 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5920.7 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 960.53; 12: 45145.02 | [24 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-01-052-02 | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2 |  |  |  | 4: шт; 5: 86; 6: 1; 7: 86 | [21 empty] | Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21410.97 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18093.94 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 17551.12 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9227.91 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 563.08; 12: 48424.93 | [24 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [21 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 28196.82 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19272.54 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 19850.72 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 11563.52 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14902.77; 12: 59611.06 | [24 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 24; 6: 1; 7: 24 | [21 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 84174.58 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 58889.12 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 60655.79 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 35333.47 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7506.83; 12: 180163.84 | [24 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  |  | 4: шт; 5: 37; 6: 1; 7: 37 | [21 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 34252.54 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14595.4 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 15033.26 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 8757.24 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1568.73; 12: 58043.04 | [24 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [21 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3888.24 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2681.37 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2600.93 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1367.5 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 26312.43; 12: 7893.73 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтаж воздушной линии 6 кВ |  |  |  | 12: 930592.24 | [25 empty] | Всего по разделу 1 Монтаж воздушной линии 6 кВ
Раздел 2. Материалы | [34 empty] | Раздел 2. Материалы
16 | ФСБЦ-05.1.02.07-0070 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  |  |  | м3 | 2.9 | 1 | 2.9 | 26011.96 | 1.14 | 29653.63 |  | 85995.53 | [21 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 85995.53 | [24 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-22.2.02.23-0161 | Узел крепления укоса |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 1500.82 | 1.39 | 2086.14 |  | 6258.42 | [21 empty] | Узел крепления укоса
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6258.42 | [24 empty] | Всего по позиции
18 | ТЦ_20.1.02.18_77_7723738018_08.07.2025_01_3.3 | Стяжка Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44) |  |  |  | шт. | 19 | 1 | 19 |  |  | 1347.4 |  | 25600.6 | [21 empty] | Стяжка Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 25600.6 | [24 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-22.2.02.20-0001 | Хомут для крепления траверс окрашенный |  |  |  | шт | 16 | 1 | 16 | 179.64 | 1.35 | 242.51 |  | 3880.16 | [21 empty] | Хомут для крепления траверс окрашенный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3880.16 | [24 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-21.2.01.01-0052 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-35 |  |  |  | 1000 м | 2.235 | 1 | 2.235 | 86849.07 | 1.42 | 123325.68 |  | 275632.89 | [21 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 275632.89 | [24 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы металлические высоковольтные |  |  |  | т | 0.80685 | 1 | 0.80685 | 173808.79 | 1.14 | 198142.02 |  | 159870.89 | [21 empty] | Траверсы металлические высоковольтные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 159870.89 | [24 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-25.2.02.05-0011 | Надставка стальная для крепления проводов на линиях электропередач, тип ТС-3, размеры 1410х300х313 мм |  |  |  | шт | 19 | 1 | 19 | 2789.61 | 1.39 | 3877.56 |  | 73673.64 | [21 empty] | Надставка стальная для крепления проводов на линиях электропередач, тип ТС-3, размеры 1410х300х313 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 73673.64 | [24 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-22.2.01.04-0002 | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-Г |  |  |  | 100 шт | 0.53 | 1 | 0.53 | 43543.49 | 1.54 | 67056.97 |  | 35540.19 | [21 empty] | Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ 20-Г
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 35540.19 | [24 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.53 | 1 | 0.53 | 1031.73 | 1.24 | 1279.35 |  | 678.06 | [21 empty] | Колпачки полиэтиленовые
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 678.06 | [24 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-22.2.01.08-0001 | Изолятор линейный подвесной полимерный |  |  |  | шт | 33 | 1 | 33 | 6900.5 | 1.54 | 10626.77 |  | 350683.41 | [21 empty] | Изолятор линейный подвесной полимерный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 350683.41 | [24 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-20.1.02.23-1031 | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2 |  |  |  | шт | 104 | 1 | 104 | 127.56 | 1.23 | 156.9 |  | 16317.6 | [21 empty] | Вязка спиральная алюминиевая с полимерным покрытием для крепления защищенных проводов на штыревых изоляторах, номинальное сечение провода 70-95 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16317.6 | [24 empty] | Всего по позиции
27 | ТЦ_20.1.01.11_78_7804526950_08.07.2025_02_10.1 | Зажим плашечный CD 35 |  |  |  | шт. | 34 | 1 | 34 |  |  | 169.15 |  | 5751.1 | [21 empty] | Зажим плашечный CD 35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5751.1 | [24 empty] | Всего по позиции
28 | ТЦ_20.1.01.01_78_7804526950_08.07.2025_02_11.1 | Зажим анкерный PAZ 3 |  |  |  | шт. | 33 | 1 | 33 |  |  | 1225 |  | 40425 | [21 empty] | Зажим анкерный PAZ 3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 40425 | [24 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_20.1.01.08_78_7804526950_08.07.2025_02_13.1 | Ответвительный зажим Rp150 |  |  |  | шт. | 3 | 1 | 3 |  |  | 2101.2 |  | 6303.6 | [21 empty] | Ответвительный зажим Rp150
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6303.6 | [24 empty] | Всего по позиции
30 | ТЦ_20.5.05.03_77_7723738018_08.07.2025_02_12.2 | Разрядник РВО-6 |  |  |  | шт. | 24 | 1 | 24 |  |  | 3366.12 |  | 80786.88 | [21 empty] | Разрядник РВО-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 80786.88 | [24 empty] | Всего по позиции
31 О | ФСБЦ-25.2.02.04-0012 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 1248.01 | 1.39 | 1734.73 |  | 6938.92 | [21 empty] | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6938.92 | [24 empty] | Всего по позиции
32 О | ФСБЦ-25.2.02.04-0013 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 749.15 | 1.39 | 1041.32 |  | 4165.28 | [21 empty] | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4165.28 | [24 empty] | Всего по позиции
33 О | ФСБЦ-25.2.02.04-0014 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 153.15 | 1.39 | 212.88 |  | 851.52 | [21 empty] | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 851.52 | [24 empty] | Всего по позиции
34 О | ФСБЦ-25.2.02.04-0015 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  |  | шт | 12 | 1 | 12 | 404.83 | 1.39 | 562.71 |  | 6752.52 | [21 empty] | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 6752.52 | [24 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_62.3.05.00_78_7804526950_08.07.2025_01_6.3 | Разъединитель РЛНД-1-10-II 630 УХЛ1 3п с приводом ПРНЗ-10 |  |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 |  |  | 35508.16 |  | 142032.64 | [21 empty] | Разъединитель РЛНД-1-10-II 630 УХЛ1 3п с приводом ПРНЗ-10
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 142032.64 | [24 empty] | Всего по позиции
36 | ТЦ_22.2.02.19_78_7804526950_08.07.2025_01_7.2 | Заземляющий проводник ЗП-1 |  |  |  | м | 30 | 1 | 30 |  |  | 273.91 |  | 8217.3 | [21 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8217.3 | [24 empty] | Всего по позиции
37 О | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.34873 | 1 | 0.34873 |  |  | 50203.91 |  | 17507.36 | [21 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 17507.36 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Материалы |  |  |  | 12: 1353863.51 | [25 empty] | Всего по разделу 2 Материалы
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1781509.06 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 219866.42 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 145204.63 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 69451.84 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1346986.17 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 2146776.47 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 192552.85 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 126841.57 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 64380.88 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1344199.18 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 264641.75 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 154160.24 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 101463.68 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 27313.57 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 18363.06 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5070.96 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2786.99 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 31412.99 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 16516.11 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 36215.6 | [27 empty] | Оборудование
|  | Инженерное оборудование |  |  |  | 12: 36215.6 | [27 empty] | Инженерное оборудование
|  | Всего |  |  |  | 12: 2284455.75 | [28 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 289318.26 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 296054.74 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 170676.35 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 68533.67 | [27 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 2352989.42 | [28 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 470597.88 | [27 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2823587.3 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 309117.12 | [27 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 668,4044806 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 195,5136657 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  |  | 5: Е.С. Племянникова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: М.В. Буханова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02_КТП-400
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 58. Пензенская область | [10 empty] | 58. Пензенская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 58. Пензенская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Пензенская область | [10 empty] | Пензенская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Пензенская область
Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.01) | [29 empty] | Переустройство электрических сетей 6 кВ ПС “Кузнецк-тяга” для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей района “Нефтебаза” (этап 1) (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.01)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-2
строительство КТП-ПВ-400/6/0,4 кВ | [30 empty] | строительство КТП-ПВ-400/6/0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [29 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 3895.81 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 587.67 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 163.97 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 90.82 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 24.48 | тыс.руб.
| оборудования |  | 2377.83 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 490.98 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 95.62 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 59.82 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [32 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСН01-01-012-41 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.04278; 6: 1; 7: 0.04278 | [19 empty] | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7687.4 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2445.75 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 2250.09 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1125.05 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 258591.4; 12: 11062.54 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.04278; 6: 1; 7: 0.04278 | [19 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3742.56 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3742.56 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 3330.88 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 1497.02 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 200338.01; 12: 8570.46 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | т | 79.143 | 1 | 79.143 |  |  | 177.1 |  | 14016.23 | [19 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 14016.23 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.04278; 6: 1; 7: 0.04278 | [19 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 524.3 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 182.76 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 168.14 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 84.07 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18151.24; 12: 776.51 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.4278; 6: 1; 7: 0.4278 | [19 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17191.34 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 17191.34 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 15300.29 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 6876.54 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 92024.71; 12: 39368.17 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.4278; 6: 1; 7: 0.4278 | [19 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4710.48 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3784.62 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 3481.85 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 1740.93 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23219.4; 12: 9933.26 | [22 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН08-01-002-01 | Устройство основания под фундаменты: песчаного |  |  |  | 4: м3; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Устройство основания под фундаменты: песчаного
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1119.09 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 777.77 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 855.55 | [21 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 12: 536.66 | [21 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1255.65; 12: 2511.3 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-02.3.01.02-1102 | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий |  |  |  | м3 | 2 | 1 | 2 | 650.2 | 1.36 | 884.27 |  | 1768.54 | [19 empty] | Песок природный для строительных работ I класс, мелкий
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1768.54 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН01-02-005-02 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [19 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 3-4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 220.21 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 176.93 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 162.78 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 81.39 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23219; 12: 464.38 | [22 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [19 empty] | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5636.22 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1972.88 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 2170.17 | [21 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 12: 1440.2 | [21 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 308219.67; 12: 9246.59 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0462; 6: 1; 7: 0.0462 | [19 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 771.32 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 752.29 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 842.56 | [21 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 488.99 | [21 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 45516.67; 12: 2102.87 | [22 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.4731; 6: 1; 7: 0.4731 | [19 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6467.42 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5312.12 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 5843.33 | [21 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 12: 3665.36 | [21 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33768.99; 12: 15976.11 | [22 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-05.1.08.01-0077 | Блоки железобетонные подкладные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 3.45 | 1 | 3.45 | 10133 | 1.53 | 15503.49 |  | 53487.04 | [19 empty] | Блоки железобетонные подкладные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 53487.04 | [22 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН06-03-004-10 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  |  | 4: т; 5: 0.16777; 6: 1; 7: 0.16777 | [19 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5777.33 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4240.26 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 4325.07 | [21 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 2459.35 | [21 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 74873.94; 12: 12561.75 | [22 empty] | Всего по позиции
15 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  |  |  | т | 0.16777 | 1 | 0.16777 |  |  | 55473.86 |  | 9306.96 | [19 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9306.96 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН09-03-030-01 | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали |  |  |  | 4: т; 5: 0.7682; 6: 1; 7: 0.7682 | [19 empty] | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27914.92 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16564.88 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-009.0-1 | НР Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 93; 7: 93; 12: 15405.34 | [21 empty] | НР Строительные металлические конструкции
| Пр/774-009.0 | СП Строительные металлические конструкции |  |  |  | 4: %; 5: 62; 7: 62; 12: 10270.23 | [21 empty] | СП Строительные металлические конструкции
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 69761.12; 12: 53590.49 | [22 empty] | Всего по позиции
17 | ФСБЦ-08.3.12.04-0001 | Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм |  |  |  | т | 0.7682 | 1 | 0.7682 | 81926.5 | 0.85 | 69637.53 |  | 53495.55 | [19 empty] | Прокат просечно-вытяжной горячекатаный, марки стали Ст3пс, Ст3сп, ширина 500 мм, толщина 4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 53495.55 | [22 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСН39-01-009-05 | Монтаж металлических: лестниц и площадок |  |  |  | 4: т; 5: 0.102; 6: 1; 7: 0.102 | [19 empty] | Монтаж металлических: лестниц и площадок
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8960.65 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2868.53 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-033.0-1 | НР Металлические конструкции гидротехнических сооружений |  |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 12: 2696.42 | [21 empty] | НР Металлические конструкции гидротехнических сооружений
| Пр/774-033.0 | СП Металлические конструкции гидротехнических сооружений |  |  |  | 4: %; 5: 63; 7: 63; 12: 1807.17 | [21 empty] | СП Металлические конструкции гидротехнических сооружений
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 132002.35; 12: 13464.24 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-07.2.05.01-0021 | Лестница металлическая одномаршевая без площадки, с ограждением высотой 1200 мм, высота подъема 3000 мм, ширина марша 600 мм |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 | 7326.7 | 1.26 | 9231.64 |  | 18463.28 | [19 empty] | Лестница металлическая одномаршевая без площадки, с ограждением высотой 1200 мм, высота подъема 3000 мм, ширина марша 600 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18463.28 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-07.2.05.01-0034 | Перила-ограждения металлические маршевых лестниц, марка ОМ 17-1, длина ограждения в плане 3070 мм, высота стоек 1060 мм, высота решетчатого заполнения 710 мм |  |  |  | м | 2 | 1 | 2 | 1882.76 | 1.26 | 2372.28 |  | 4744.56 | [19 empty] | Перила-ограждения металлические маршевых лестниц, марка ОМ 17-1, длина ограждения в плане 3070 мм, высота стоек 1060 мм, высота решетчатого заполнения 710 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 4744.56 | [22 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСН13-03-002-04 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.3125; 6: 1; 7: 2.3125 | [19 empty] | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9755.51 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7218.53 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 12: 6785.42 | [21 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3681.45 | [21 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8744.81; 12: 20222.38 | [22 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСН13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 2.3125; 6: 1; 7: 2.3125 | [19 empty] | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5139.5 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2493.74 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-013.0-1 | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 12: 2344.12 | [21 empty] | НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
| Пр/774-013.0 | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1271.81 | [21 empty] | СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3786.13; 12: 8755.43 | [22 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН06-03-004-10 | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона |  |  |  | 4: т; 5: 0.16798; 6: 1; 7: 0.16798 | [19 empty] | Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5784.48 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4245.51 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-006.0-1 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 12: 4330.42 | [21 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-006.0 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 58; 7: 58; 12: 2462.4 | [21 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 74873.79; 12: 12577.3 | [22 empty] | Всего по позиции
24 | ФСБЦ-08.3.08.02-0045 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм |  |  |  | т | 0.00928 | 1 | 0.00928 |  |  | 55473.86 |  | 514.8 | [19 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 63-100 мм, толщина полки 4-16 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 514.8 | [22 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-08.3.11.01-1102 | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П |  |  |  | т | 0.1587 | 1 | 0.1587 |  |  | 62558.84 |  | 9928.09 | [19 empty] | Швеллеры стальные горячекатаные, марки стали Ст3пс, Ст3сп, № 12У-24У, № 12П-24П
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 9928.09 | [22 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСН33-04-029-08 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 37152.24 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 24269.99 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 24998.09 | [21 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 14561.99 | [21 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 76712.32; 12: 76712.32 | [22 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | [31 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 42199.47 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16469.38 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 15975.3 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 8399.38 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 66762.64; 12: 66762.64 | [22 empty] | Всего по позиции
28 О | ТЦ_101_63_6330069019_11.06.2025_01_8.1 | КТПН-400/6/0,4 с 1 шт. ТМГ 400/6/0,4 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 2377834.17 |  | 2377834.17 | [19 empty] | КТПН-400/6/0,4 с 1 шт. ТМГ 400/6/0,4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2377834.17 | [22 empty] | Всего по позиции
29 | 16-1 | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 3 т |  |  |  | т | 17.98 | 1 | 17.98 |  |  | 288.26 |  | 5182.91 | [19 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: металлические конструкции весом до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5182.91 | [22 empty] | Всего по позиции
30 | 16-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 3 т |  |  |  | т | 17.98 | 1 | 17.98 |  |  | 288.26 |  | 5182.91 | [19 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: металлические конструкции весом до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5182.91 | [22 empty] | Всего по позиции
31 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | т | 17.98 | 1 | 17.98 |  |  | 177.1 |  | 3184.26 | [19 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3184.26 | [22 empty] | Всего по позиции
32 | ГЭСН33-01-007-02 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [19 empty] | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 48959.29 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10037.09 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 10338.2 | [21 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 6022.25 | [21 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8164.97; 12: 65319.74 | [22 empty] | Всего по позиции
33 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [19 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6040.02 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3489.08 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3384.41 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1779.43 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 14066.71; 12: 11253.37 | [22 empty] | Всего по позиции
34 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1257; 6: 1; 7: 0.1257 | [19 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13442.75 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13442.75 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 11964.05 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 5377.1 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 244899.76; 12: 30783.9 | [22 empty] | Всего по позиции
35 | ГЭСН01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.1257; 6: 1; 7: 0.1257 | [19 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6288.16 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6288.16 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 5596.46 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 2515.26 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 114557.52; 12: 14399.88 | [22 empty] | Всего по позиции
36 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [19 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3658.32 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2011.71 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1951.36 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1025.97 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22214.97; 12: 6664.49 | [22 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.0754 | 1 | 0.0754 |  |  | 50203.91 |  | 3785.37 | [19 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3785.37 | [22 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.0408 | 1 | 0.0408 | 67961.14 | 0.85 | 57766.97 |  | 2356.89 | [19 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2356.89 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 3056331.68 | [23 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [32 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
39 | ГЭСНп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | [31 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3760.85 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3760.85 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2783.03 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1353.91 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7897.79; 12: 7897.79 | [22 empty] | Всего по позиции
40 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 589.68 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 589.68 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 436.36 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 212.28 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1238.32; 12: 1238.32 | [22 empty] | Всего по позиции
41 | ГЭСНп01-11-024-01 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 4; 6: 1; 7: 4 | [19 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1934.13 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1934.13 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1431.26 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 696.29 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1015.42; 12: 4061.68 | [22 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 377.4 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 377.4 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 279.28 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 135.86 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 396.27; 12: 792.54 | [22 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСНп01-11-029-02 | Испытание трансформаторного масла: на пробой |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Испытание трансформаторного масла: на пробой
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 483.53 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 483.53 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 357.81 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 174.07 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1015.41; 12: 1015.41 | [22 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.19; 6: 1; 7: 0.19 | [19 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1452.01 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1452.01 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1074.49 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 522.72 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16048.53; 12: 3049.22 | [22 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСНп01-11-027-02 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения |  |  |  | 4: измерение; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3184.24 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3184.24 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2356.34 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1146.33 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2228.97; 12: 6686.91 | [22 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСНп01-12-010-01 | Испытание: обмотки трансформатора силового |  |  |  | 4: испытание; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Испытание: обмотки трансформатора силового
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4328.58 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4328.58 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 3203.15 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1558.29 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3030.01; 12: 9090.02 | [22 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНп01-12-020-01 | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [19 empty] | Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19220.74 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 19220.74 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 14223.35 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 6919.47 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8072.71; 12: 40363.56 | [22 empty] | Всего по позиции
48 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости |  |  |  | маш.-ч | 8 | 1 | 8 |  |  | 1547.4 |  | 15518.72 | [19 empty] | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15518.72 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3139.52 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-110.0-1 | НР Перевозка работников автомобильным транспортом |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 3139.52 | [21 empty] | НР Перевозка работников автомобильным транспортом
| Пр/774-110.0 | СП Перевозка работников автомобильным транспортом |  |  |  | 4: %; 5: 88; 7: 88; 12: 2762.78 | [21 empty] | СП Перевозка работников автомобильным транспортом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21421.02 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 95616.47 | [23 empty] | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [36 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 505677.09 | [25 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 163973.03 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 105637.98 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 24476.28 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 194389.31 | [25 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 17200.49 | [25 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 587674.75 | [25 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 570474.26 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 110629.63 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 81680.68 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 17378.83 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 169630.67 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 123189.23 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 67965.22 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 17200.49 | [25 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 90822.76 | [25 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 18012.24 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 11578.1 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3957.93 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 24758.64 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 21311.07 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 11204.78 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 2377834.17 | [25 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 95616.47 | [25 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 74195.45 | [25 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 35331.16 | [25 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 26145.07 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 12719.22 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ |  |  |  | 12: 21421.02 | [25 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 12379.2 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3139.52 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3139.52 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2762.78 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 3151948.15 | [26 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 188449.31 | [25 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 173784.89 | [25 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 94652 | [25 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 94558.44 | [25 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 3246506.59 | [26 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 649301.32 | [25 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 3895807.91 | [26 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 2377834.17 | [25 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 490,9800248 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 59,8197304 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 59356.36 | [28 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 59356.36 | [29 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 14839.09 | [28 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 14839.09 | [29 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Е.С. Племянникова) | [30 empty] | (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (М.В. Буханова) | [31 empty] | (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.