## СЗ
Таблица № 1 приложения № 7
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Горэлекторсеть»
____________И.В. Котельников
«_____» ______________ 2025 г.
Заказчик: | АО «Горэлектросеть»
| (наименование организации) |  |  |  |  | (наименование организации)
Утверждена "___"______________________2025г | [6 empty] | Утверждена "___"______________________2025г
Сводка затрат в сумме 3 673,884 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении) | [7 empty] | (ссылка на документ об утверждении)
"____"______________20___г.
СВОДКА ЗАТРАТ
Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Кузнецка, ул. Жигулёвская, ул. Ладожская (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.02) | [8 empty] | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Кузнецка, ул. Жигулёвская, ул. Ладожская (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.02)
(наименование стройки)
Составлена в текущем уровне цен | [9 empty] | Составлена в текущем уровне цен
№ п.п. | Наименование затрат |  | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | объектов производственного назначения | объектов непроизводственного назначения | всего
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5
1 | Сметная стоимость:
1.1 | строительных и монтажных работ |  | 769.57 |  | 769.57
1.2 | оборудования |  | 2834.209 |  | 2834.209
1.3 | прочих затрат |  | 70.105 |  | 70.105
2 | Сметная стоимость всего |  | 3673.884 |  | 3673.884
в том числе
2.1 | НДС |  | 612.314 |  | 612.314
Руководитель проектной организации
[подпись (инициалы, фамилия)]
Главный инженер проекта
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник | [10 empty] | Начальник
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Составил |  |  |  | (Е.С. Племянникова) | [7 empty] | (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  |  |  | (М.В. Буханова) | [8 empty] | (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР
Форма № 1
| Заказчик | АО «Горэлектросеть»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2025г
Сводный сметный расчет в сумме 3 673,884 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
| Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Кузнецка, ул. Жигулёвская, ул. Ладожская (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.02) | [6 empty] | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Кузнецка, ул. Жигулёвская, ул. Ладожская (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.02)
(наименование стройки)
Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [8 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 1 | строительство ВЛ-6 кВ | 190.506 | 2.798 |  |  | 193.304
2 | 2 | строительство ВЛ-0,4 кВ | 76.254 |  |  |  | 76.254
3 | 3 | монтаж КТП-ПК 250/6/0,4 кВ | 2328.514 | 405.077 |  | 58.421 | 2792.012
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 2595.274 | 407.875 |  | 58.421 | 3061.57 |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [8 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 2595.274 | 407.875 |  | 58.421 | 3061.57 |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [8 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 2595.274 | 407.875 |  | 58.421 | 3061.57 |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [8 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
| Итого по Главам 1-9 |  | 2595.274 | 407.875 |  | 58.421 | 3061.57 |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [8 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 2595.274 | 407.875 |  | 58.421 | 3061.57 |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [8 empty] | Непредвиденные затраты
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 2595.274 | 407.875 |  | 58.421 | 3061.57 |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [8 empty] | Налоги и обязательные платежи
5 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 519.055 | 81.575 |  | 11.684 | 612.314
|  |  | 20%Г1.С:Г14.С | 20%Г1.М:Г14.М | 20%Г1.О:Г14.О | 20%Г1.П:Г14.П
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 519.055 | 81.575 |  | 11.684 | 612.314 |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 3114.329 | 489.45 |  | 70.105 | 3673.884 |  |  |  | Итого по сводному расчету
Составил | [5 empty] | Е.С. Племянникова
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил | [5 empty] | М.В. Буханова
[подпись (инициалы, фамилия)]
Начальник |  |  |  |  | ()
[подпись (инициалы, фамилия)]
Заказчик |  |  |  |  | ()
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## 01_ВЛ-6 кВ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр |  |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 58. Пензенская область | [10 empty] | 58. Пензенская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 58. Пензенская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Пензенская область | [10 empty] | Пензенская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Пензенская область
Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Кузнецка, ул. Жигулёвская, ул. Ладожская (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.02) | [31 empty] | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Кузнецка, ул. Жигулёвская, ул. Ладожская (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.02)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
строительство ВЛЗ-6 кВ | [32 empty] | строительство ВЛ-6 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [31 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 231.96 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 190.51 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 18.37 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 2.8 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 5.62 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 56.52 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 15.71 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж воздушной линии 6 кВ | [34 empty] | Раздел 1. Монтаж воздушной линии 6 кВ
1 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1760.97 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 639.73 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 658.92 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 383.84 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1401.87; 12: 2803.73 | [24 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | [33 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 242.41 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 141.79 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 146.04 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 85.07 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 473.52; 12: 473.52 | [24 empty] | Всего по позиции
3 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 2.26 | 1 | 2.26 |  |  | 296.66 |  | 670.45 | [21 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 670.45 | [24 empty] | Всего по позиции
4 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 2.26 | 1 | 2.26 |  |  | 296.66 |  | 670.45 | [21 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 670.45 | [24 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | [33 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8208.01 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3249.5 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3346.99 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1949.7 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13504.7; 12: 13504.7 | [24 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 0.15; 6: 1; 7: 0.15 | [21 empty] | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8139.88 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6058.63 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 6240.39 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 3635.18 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 120103; 12: 18015.45 | [24 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСНм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Траверса на опоре
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 878.06 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 365.94 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 354.96 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 186.63 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 712.11; 12: 1424.22 | [24 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [21 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4401.23 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3066.96 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3158.97 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1840.18 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9400.38; 12: 9400.38 | [24 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [21 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13171.2 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9292.32 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 9571.09 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 5575.39 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4719.61; 12: 28317.68 | [24 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-03-004-01 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [21 empty] | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1977.77 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 733.76 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 755.77 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 440.26 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1057.93; 12: 3173.8 | [24 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСНм08-02-472-09 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.07; 6: 1; 7: 0.07 | [21 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 12 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 710.88 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 441.83 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 428.58 | [23 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 225.33 | [23 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19620.57; 12: 1373.44 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтаж воздушной линии 6 кВ |  |  |  | 12: 79827.82 | [25 empty] | Всего по разделу 1 Монтаж воздушной линии 6 кВ
Раздел 2. Материалы | [34 empty] | Раздел 2. Материалы
12 | ФСБЦ-21.2.01.01-0052 | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-35 |  |  |  | 1000 м | 0.15 | 1 | 0.15 | 86849.07 | 1.42 | 123325.68 |  | 18498.85 | [21 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-3 1х95-35
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18498.85 | [24 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-05.1.02.07-0070 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  |  |  | м3 | 1.14 | 1 | 1.14 | 26011.96 | 1.14 | 29653.63 |  | 33805.14 | [21 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 33805.14 | [24 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-22.2.02.23-0161 | Узел крепления укоса |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1500.82 | 1.39 | 2086.14 |  | 2086.14 | [21 empty] | Узел крепления укоса
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2086.14 | [24 empty] | Всего по позиции
15 | ТЦ_20.1.02.18_77_7723738018_08.07.2025_01_3.3 | Стяжка Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44) |  |  |  | шт. | 4 | 1 | 4 |  |  | 1347.4 |  | 5389.6 | [21 empty] | Стяжка Г-1 (Краска) (3.407.1-143.8.44)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5389.6 | [24 empty] | Всего по позиции
16 | ФСБЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы металлические высоковольтные |  |  |  | т | 0.0255 | 1 | 0.0255 | 173808.79 | 1.14 | 198142.02 |  | 5052.62 | [21 empty] | Траверсы металлические высоковольтные
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5052.62 | [24 empty] | Всего по позиции
17 | ТЦ_62.3.05.00_77_7729108750_14.07.2025_02_5.2 | Разъединитель РЛНД1-10/400-УХЛ1 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 18989.6 |  | 18989.6 | [21 empty] | Разъединитель РЛНД1-10/400-УХЛ1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 18989.6 | [24 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-25.2.02.04-0012 | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1248.01 | 1.39 | 1734.73 |  | 1734.73 | [21 empty] | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1734.73 | [24 empty] | Всего по позиции
19 | ФСБЦ-25.2.02.04-0013 | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 749.15 | 1.39 | 1041.32 |  | 1041.32 | [21 empty] | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1041.32 | [24 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-25.2.02.04-0014 | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 153.15 | 1.39 | 212.88 |  | 212.88 | [21 empty] | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 212.88 | [24 empty] | Всего по позиции
21 | ФСБЦ-25.2.02.04-0015 | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 404.83 | 1.39 | 562.71 |  | 1688.13 | [21 empty] | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1688.13 | [24 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-22.2.02.20-0001 | Хомут для крепления траверс окрашенный |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 179.64 | 1.35 | 242.51 |  | 970.04 | [21 empty] | Хомут для крепления траверс окрашенный
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 970.04 | [24 empty] | Всего по позиции
23 | ТЦ_20.5.05.03_77_7723738018_08.07.2025_02_12.2 | Разрядник РВО-6 |  |  |  | шт. | 6 | 1 | 6 |  |  | 3366.12 |  | 20196.72 | [21 empty] | Разрядник РВО-6
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 20196.72 | [24 empty] | Всего по позиции
24 | ТЦ_22.2.02.19_78_7804526950_08.07.2025_01_7.2 | Заземляющий проводник ЗП-1 |  |  |  | м | 7 | 1 | 7 |  |  | 273.91 |  | 1917.37 | [21 empty] | Заземляющий проводник ЗП-1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1917.37 | [24 empty] | Всего по позиции
25 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.0377 | 1 | 0.0377 |  |  | 50203.91 |  | 1892.69 | [21 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1892.69 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Материалы |  |  |  | 12: 113475.83 | [25 empty] | Всего по разделу 2 Материалы
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 154320.36 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 18366.28 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 13929.96 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5624.18 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 116399.94 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 190505.99 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 17705.64 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 13382.01 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 5477.05 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 116153.5 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 23878.17 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 13909.62 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2797.66 | [27 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 660.64 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 547.95 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 147.13 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 246.44 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 783.54 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 411.96 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 193303.65 | [28 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 23990.46 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 24661.71 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 14321.58 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 38660.73 | [27 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 231964.38 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 46493.29 | [27 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 56,523 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 15,7073 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 02_ВЛ-0,4 кВ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [5 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр |  |  |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [6 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [8 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [26 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 58. Пензенская область | [10 empty] | 58. Пензенская область | [11 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 58. Пензенская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Пензенская область | [10 empty] | Пензенская область | [13 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Пензенская область
Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Кузнецка, ул. Жигулёвская, ул. Ладожская (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.02) | [31 empty] | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Кузнецка, ул. Жигулёвская, ул. Ладожская (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.02)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 2
строительство ВЛИ-0,4 кВ | [32 empty] | строительство ВЛ-0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [31 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 91.5 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 76.25 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 4.37 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.68 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 13.69 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 4.49 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтаж воздушной линии 0,4 кВ | [34 empty] | Раздел 1. Монтаж воздушной линии 0,4 кВ
1 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [21 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1760.97 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 639.73 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 658.92 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 383.84 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1401.87; 12: 2803.73 | [24 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН33-04-016-06 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | [33 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 242.41 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 141.79 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 146.04 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 85.07 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 473.52; 12: 473.52 | [24 empty] | Всего по позиции
3 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 2.025 | 1 | 2.025 |  |  | 296.66 |  | 600.74 | [21 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 600.74 | [24 empty] | Всего по позиции
4 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 2.025 | 1 | 2.025 |  |  | 296.66 |  | 600.74 | [21 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 600.74 | [24 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН33-04-003-05 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | [33 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных с одним подкосом | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8208.01 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3249.5 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 3346.99 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1949.7 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13504.7; 12: 13504.7 | [24 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: 1000 м; 5: 0.05; 6: 1; 7: 0.05 | [21 empty] | Подвеска провода СИП-2 напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ на опорах, при 32 опорах на км линии: с использованием автогидроподъемника
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2713.29 | [22 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2019.54 | [23 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2080.13 | [23 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1211.72 | [23 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 120102.8; 12: 6005.14 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтаж воздушной линии 0,4 кВ |  |  |  | 12: 23988.57 | [25 empty] | Всего по разделу 1 Монтаж воздушной линии 0,4 кВ
Раздел 2. Материалы | [34 empty] | Раздел 2. Материалы
7 | ФСБЦ-21.2.01.01-0034 | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 0.05 | 1 | 0.05 | 194140.29 | 1.42 | 275679.21 |  | 13783.96 | [21 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-2 3х70+1х70-0,6/1
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13783.96 | [24 empty] | Всего по позиции
8 | ФСБЦ-05.1.02.07-0070 | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 |  |  |  | м3 | 1.04 | 1 | 1.04 | 26011.96 | 1.14 | 29653.63 |  | 30839.78 | [21 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 0,5 м3, бетон В30, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30839.78 | [24 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-22.2.02.23-0161 | Узел крепления укоса |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 | 1500.82 | 1.39 | 2086.14 |  | 2086.14 | [21 empty] | Узел крепления укоса
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2086.14 | [24 empty] | Всего по позиции
10 | ФСБЦ-20.2.10.01-0015 | Наконечники кабельные алюминиевые 70-10-12 |  |  |  | 100 шт | 0.04 | 1 | 0.04 | 1348.3 | 1.23 | 1658.41 |  | 66.34 | [21 empty] | Наконечники кабельные алюминиевые 70-10-12
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 66.34 | [24 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-20.1.01.01-1012 | Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 70-120 мм2 |  |  |  | шт | 4 | 1 | 4 | 610.09 | 1.12 | 683.3 |  | 2733.2 | [21 empty] | Зажим анкерный, клиновый, для самонесущих изолированных проводов, диапазон сечений 70-120 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2733.2 | [24 empty] | Всего по позиции
12 | ФСБЦ-25.2.02.04-0001 | Кронштейн анкерный для крепления кабеля сечением от 50 до 70 мм2, предельная нагрузка 15 кН |  |  |  | компл | 4 | 1 | 4 | 266.61 | 1.4 | 373.25 |  | 1493 | [21 empty] | Кронштейн анкерный для крепления кабеля сечением от 50 до 70 мм2, предельная нагрузка 15 кН
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1493 | [24 empty] | Всего по позиции
13 | ФСБЦ-20.1.02.18-1002 | Ленты |  |  |  | 10 м | 0.8 | 1 | 0.8 | 911.44 | 1.39 | 1266.9 |  | 1013.52 | [21 empty] | Ленты
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1013.52 | [24 empty] | Всего по позиции
14 | ФСБЦ-20.1.02.18-1000 | Скрепа |  |  |  | 100 шт | 0.08 | 1 | 0.08 | 2240.2 | 1.39 | 3113.88 |  | 249.11 | [21 empty] | Скрепа
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 249.11 | [24 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Материалы |  |  |  | 12: 52265.05 | [25 empty] | Всего по разделу 2 Материалы
|  | Итоги по смете: | [38 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 66391.21 | [27 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 4372.07 | [27 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 6628.56 | [27 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1678.49 | [27 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 53712.09 | [27 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 76253.62 | [27 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [39 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 4372.07 | [27 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6628.56 | [27 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1678.49 | [27 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 53712.09 | [27 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 6232.08 | [27 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 3630.33 | [27 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 6050.56 | [27 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 6232.08 | [27 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 3630.33 | [27 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 15250.72 | [27 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 91504.34 | [28 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [39 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 13,686 | [29 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 4,4945 | [29 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

## 03_КТП-250
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [13 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 58. Пензенская область | [10 empty] | 58. Пензенская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 58. Пензенская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Пензенская область | [10 empty] | Пензенская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Пензенская область
Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Кузнецка, ул. Жигулёвская, ул. Ладожская (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.02) | [29 empty] | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей г. Кузнецка, ул. Жигулёвская, ул. Ладожская (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2025.02)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
монтаж КТП-ПК 250/6/0,4 кВ | [30 empty] | монтаж КТП-ПК 250/6/0,4 кВ
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [29 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 3350.42 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 320.84 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 101.05 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 50.91 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 20.1 | тыс.руб.
| оборудования |  | 2361.84 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 305.38 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 58.42 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 53.23 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Монтажные работы | [32 empty] | Раздел 1. Монтажные работы
1 | ГЭСН01-03-002-08 | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 м |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0098; 6: 1; 7: 0.0098 | [19 empty] | Рыхление и разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 м
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3450.45 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 760.3 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.5-1 | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  |  | 4: %; 5: 94; 7: 94; 12: 714.68 | [21 empty] | НР Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта
| Пр/774-001.5 | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта |  |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 12: 334.53 | [21 empty] | СП Земляные работы, механизированное рыхление и разработка вечномерзлого грунта
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 459148.98; 12: 4499.66 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-02-055-02 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.098; 6: 1; 7: 0.098 | [19 empty] | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5522.33 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5522.33 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 4914.87 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 2208.93 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 129042.14; 12: 12646.13 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН01-01-033-02 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0098; 6: 1; 7: 0.0098 | [19 empty] | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 124.54 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 31 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 28.52 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 14.26 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17073.47; 12: 167.32 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 9.8; 6: 1; 7: 9.8 | [19 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 56526.71 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 46004.86 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 42324.47 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 21162.24 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12246.27; 12: 120013.42 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев: песчаных | [31 empty] | Устройство подстилающих слоев: песчаных | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1251.02 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1024.66 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 1147.62 | [21 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 666.03 | [21 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3064.67; 12: 3064.67 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ФСБЦ-02.3.01.02-1102 | Песок природный для строительных работ |  |  |  | м3 | 1 | 1 | 1 | 650.2 | 1.36 | 884.27 |  | 884.27 | [19 empty] | Песок природный для строительных работ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 884.27 | [22 empty] | Всего по позиции
7 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.01; 6: 1; 7: 0.01 | [19 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 57.69 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 46.95 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 43.19 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 21.6 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12248; 12: 122.48 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН07-01-001-02 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.03; 6: 1; 7: 0.03 | [19 empty] | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 1,5 т
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3402.31 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1231.43 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-007.0-1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 1354.57 | [21 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
| Пр/774-007.0 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве |  |  |  | 4: %; 5: 73; 7: 73; 12: 898.94 | [21 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 188527.33; 12: 5655.82 | [22 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.0432; 6: 1; 7: 0.0432 | [19 empty] | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 463.91 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 451.66 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-011.0-1 | НР Полы |  |  |  | 4: %; 5: 112; 7: 112; 12: 505.86 | [21 empty] | НР Полы
| Пр/774-011.0 | СП Полы |  |  |  | 4: %; 5: 65; 7: 65; 12: 293.58 | [21 empty] | СП Полы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29244.21; 12: 1263.35 | [22 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону |  |  |  | 4: 100 м2; 5: 0.3331; 6: 1; 7: 0.3331 | [19 empty] | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3125.24 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2407.14 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-008.0-1 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 12: 2647.85 | [21 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Пр/774-008.0 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  |  | 4: %; 5: 69; 7: 69; 12: 1660.93 | [21 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 22317.68; 12: 7434.02 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-05.1.08.01-0077 | Блоки железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 2.49 | 1 | 2.49 | 10133 | 1.53 | 15503.49 |  | 38603.69 | [19 empty] | Блоки железобетонные, объем до 1,4 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 38603.69 | [22 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН33-04-029-08 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами |  |  |  | 4: компл; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: проходных подстанций с воздушными вводами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27520.19 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 17977.78 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 18517.11 | [21 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 10786.67 | [21 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 56823.97; 12: 56823.97 | [22 empty] | Всего по позиции
33 О | ТЦ_101_58_5835071106_05.03.2025_02_2.1 | КТПН-П-В/В-250/6/0,4 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 2007674.17 |  | 2007674.17 | [19 empty] | КТПН-П-В/В-250/6/0,4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2007674.17 | [22 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСНм08-01-062-01 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т | [31 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19559.21 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7474.42 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7250.19 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3811.95 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 30755.89; 12: 30755.89 | [22 empty] | Всего по позиции
32 О | ТЦ_101_58_5835071106_05.03.2025_02_3.1 | ТМГ-250/6/0,4 У/Ун-0 |  |  |  | шт. | 1 | 1 | 1 |  |  | 354166.67 |  | 354166.67 | [19 empty] | ТМГ-250/6/0,4 У/Ун-0
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 354166.67 | [22 empty] | Всего по позиции
14 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 17.98 | 1 | 17.98 |  |  | 296.66 |  | 5333.95 | [19 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5333.95 | [22 empty] | Всего по позиции
15 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | т | 17.98 | 1 | 17.98 |  |  | 296.66 |  | 5333.95 | [19 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 5333.95 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | т | 17.98 | 1 | 17.98 |  |  | 177.1 |  | 3184.26 | [19 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3184.26 | [22 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН33-01-007-02 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов |  |  |  | 4: шт; 5: 8; 6: 1; 7: 8 | [19 empty] | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29238.01 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6173 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 6358.19 | [21 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 3703.8 | [21 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4912.5; 12: 39300 | [22 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 5: 0.8; 6: 1; 7: 0.8 | [19 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 5007.22 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2584.5 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2506.97 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1318.1 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11102.25; 12: 8881.8 | [22 empty] | Всего по позиции
22 | ФСБЦ-08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.0754 | 1 | 0.0754 |  |  | 50203.91 |  | 3785.37 | [19 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3785.37 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.105; 6: 1; 7: 0.105 | [19 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4491.38 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4491.38 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 3997.33 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 1796.55 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 97954.86; 12: 10285.26 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.105; 6: 1; 7: 0.105 | [19 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2717.86 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2717.86 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 2418.9 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 1087.14 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 59275.24; 12: 6223.9 | [22 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.3; 6: 1; 7: 0.3 | [19 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3076.44 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1490.16 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1445.46 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 759.98 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 17702.4; 12: 5310.72 | [22 empty] | Всего по позиции
23 | ФСБЦ-08.3.07.01-0042 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм |  |  |  | т | 0.03768 | 1 | 0.03768 | 67961.14 | 0.85 | 57766.97 |  | 2176.66 | [19 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х4 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2176.66 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Монтажные работы |  |  |  | 12: 2733591.4 | [23 empty] | Всего по разделу 1 Монтажные работы
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [32 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
24 | ГЭСНп01-02-002-01 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | [31 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | bar: 4 to 7
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2892.96 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2892.96 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2140.79 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1041.47 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6075.22; 12: 6075.22 | [22 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2204.48 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2204.48 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1631.32 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 793.61 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1543.14; 12: 4629.41 | [22 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНп01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 10527.04 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10527.04 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 7790.01 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3789.73 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 7368.93; 12: 22106.78 | [22 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНп01-11-010-01 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя |  |  |  | 4: измерение; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 907.19 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 907.19 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 671.32 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 326.59 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 952.55; 12: 1905.1 | [22 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [19 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 352.72 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 352.72 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 261.01 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 126.98 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12345.17; 12: 740.71 | [22 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 734.83 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 734.83 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 543.77 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 264.54 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1543.14; 12: 1543.14 | [22 empty] | Всего по позиции
30 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости |  |  |  | маш.-ч | 8 | 1 | 8 |  |  | 1547.4 |  | 15518.72 | [19 empty] | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15518.72 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3139.52 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-110.0-1 | НР Перевозка работников автомобильным транспортом |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 3139.52 | [21 empty] | НР Перевозка работников автомобильным транспортом
| Пр/774-110.0 | СП Перевозка работников автомобильным транспортом |  |  |  | 4: %; 5: 88; 7: 88; 12: 2762.78 | [21 empty] | СП Перевозка работников автомобильным транспортом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21421.02 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 58421.38 | [23 empty] | Всего по разделу 2 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [36 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 258187.49 | [25 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 101051.69 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 63546.66 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 20096.48 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 70308.4 | [25 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3184.26 | [25 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 320840.12 | [25 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 317655.86 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 72787.68 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 48463.46 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 16052.67 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 50743.69 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 84973.16 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 44635.2 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 3184.26 | [25 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 50910.44 | [25 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 10644.79 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 2704 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 904.29 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 19564.71 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 11202.62 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 5890.03 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Оборудование |  |  |  | 12: 2361840.84 | [25 empty] | Оборудование
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 58421.38 | [25 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 37000.36 | [25 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 17619.22 | [25 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 13038.22 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 6342.92 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ |  |  |  | 12: 21421.02 | [25 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 12379.2 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3139.52 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3139.52 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2762.78 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 2792012.78 | [26 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 121148.17 | [25 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 112353.52 | [25 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 59630.93 | [25 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 558402.56 | [25 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 3350415.34 | [26 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  | 12: 2361840.84 | [25 empty] | Оборудование, отсутствующее в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 305,378526 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 53,226788 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 29600.29 | [28 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 29600.29 | [29 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 7400.07 | [28 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 7400.07 | [29 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Е.С. Племянникова) | [30 empty] | (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (М.В. Буханова) | [31 empty] | (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.