## СЗ
УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
АО «Горэлекторсеть»
____________И.В. Котельников
«_____» ______________ 2025 г.
Заказчик: | АО «Горэлектросеть»
| (наименование организации) | [7 empty] | (наименование организации)
Утверждена "___"______________________2025г | [9 empty] | Утверждена "___"______________________2025г
Сводка затрат в сумме 6 396,424 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении) | [10 empty] | (ссылка на документ об утверждении)
"____"______________20___г.
СВОДКА ЗАТРАТ
Переустройство электрических сетей 6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2026.01) | [11 empty] | Переустройство электрических сетей 6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2026.01)
(наименование стройки)
Составлена в текущем уровне цен | [12 empty] | Составлена в текущем уровне цен
№ п.п. | Наименование затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  | Итого сметная стоимость в прогнозном уровне цен*
|  | объектов производственного назначения | объектов непроизводственного назначения | всего |  |  | Индекс-дефляторы
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5
1 | Сметная стоимость: |  |  |  |  | 2026 | 105.2629 | 1.0526
1.1 | строительных и монтажных работ | 6236.028 |  | 6236.028 | 6400.1259 | 2027 | 104.4209 | 1.0442
1.2 | оборудования |  |  |  |  | 2028 | 104.4209 | 1.0442
1.3 | прочих затрат | 160.396 |  | 160.396 | 164.6167 | 2029 | 104.4209 | 1.0442
2 | Сметная стоимость всего | 6396.424 |  | 6396.424 | 6564.7426
в том числе
2.1 | НДС | 1066.071 |  | 1066.071 | 1094.1238
| Итого сметная стоимость в прогнозном уровне цен (с НДС 20 %)* |  |  |  | 6564.7426
Примечание: пересчет в прогнозный уровень цен из расчета ОФП в соответствии с пунктом 118 Приказа Минэнерго России от 5 мая 2016 г. № 380)
Составил |  |  | (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил |  |  | (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ССР
Приложение № 6
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
| Заказчик | АО «Горэлектросеть»
(наименование организации)
"Утвержден" "___"______________________2025г
Сводный сметный расчет сметной стоимостью 6 396,424 тыс. руб.
(ссылка на документ об утверждении)
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
| Переустройство электрических сетей 6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2026.01) | [6 empty] | Переустройство электрических сетей 6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2026.01)
(наименование стройки)
| Составлен в текущем уровне цен | [7 empty] | Составлен в текущем уровне цен
№ п/п | Обоснование | Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ | монтажных работ | оборудования | прочих затрат | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта | [9 empty] | Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта
1 | 1 | строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-15 до ТП-102 | 4621.9 | 423.43 |  | 129.77 | 5175.1
| Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта" |  | 4621.9 | 423.43 |  | 129.77 | 5175.1 |  |  |  | Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | [9 empty] | Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| Итого по Главам 1-7 |  | 4621.9 | 423.43 |  | 129.77 | 5175.1 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-7
Глава 8. Временные здания и сооружения | [9 empty] | Глава 8. Временные здания и сооружения
| Итого по Главам 1-8 |  | 4621.9 | 423.43 |  | 129.77 | 5175.1 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-8
Глава 9. Прочие работы и затраты | [9 empty] | Глава 9. Прочие работы и затраты
| Итого по Главам 1-9 |  | 4621.9 | 423.43 |  | 129.77 | 5175.1 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-9
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы | [9 empty] | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы
| Итого по Главам 1-12 |  | 4621.9 | 423.43 |  | 129.77 | 5175.1 |  |  |  |  | Итого по Главам 1-12
Непредвиденные затраты | [9 empty] | Непредвиденные затраты
2 | Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179 | Непредвиденные затраты - 3% | 138.657 | 12.703 |  | 3.893 | 155.253
| Итого "Непредвиденные затраты" |  | 138.657 | 12.703 |  | 3.893 | 155.253 |  |  |  | Итого "Непредвиденные затраты"
| Итого с учетом "Непредвиденные затраты" |  | 4760.557 | 436.133 |  | 133.663 | 5330.353 |  |  |  |  | Итого с учетом "Непредвиденные затраты"
Налоги и обязательные платежи | [9 empty] | Налоги и обязательные платежи
3 | № 303-ФЗ от 3.08.2018 | НДС - 20% | 952.111 | 87.227 |  | 26.733 | 1066.071
| Итого "Налоги и обязательные платежи" |  | 952.111 | 87.227 |  | 26.733 | 1066.071 |  |  |  | Итого "Налоги и обязательные платежи"
| Итого по сводному расчету |  | 5712.668 | 523.36 |  | 160.396 | 6396.424 | [5 empty] | Итого по сводному расчету
в том числе:
| ОТ | [5 empty] | 513.983
| ЭМ | [5 empty] | 1262.53
| ОТм | [5 empty] | 280.302
| М | [5 empty] | 1955.101
| Перевозка | [5 empty] | 16.316
| НР | [5 empty] | 790.678
| СП | [5 empty] | 356.19
| прочие затраты | [5 empty] | 160.396
Составил | [5 empty] | Е.С. Племянникова
[подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил | [5 empty] | М.В. Буханова
[подпись (инициалы, фамилия)]

## КЛ-6 кВ
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [11 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр | [9 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр |  |  | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09 |  |  |  |  | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 23.05.2025 № 30038-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП | [6 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства градостроительства и архитектуры Пензенской области от 03.03.2025 № 121/ОП
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [24 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 58. Пензенская область | [10 empty] | 58. Пензенская область | [9 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 58. Пензенская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Пензенская область | [10 empty] | Пензенская область | [11 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Пензенская область
Переустройство электрических сетей 6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2026.01) | [29 empty] | Переустройство электрических сетей 6 кВ от ТП-15 до ТП-102 в целях повышения надежности и качества электроснабжения потребителей города Кузнецка (идентификатор инвестиционного проекта - Р_П.2026.01)
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-15 до ТП-102 | [30 empty] | строительство кабельной линии 6 кВ от ТП-15 до ТП-102
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | II квартал 2025 года | [29 empty] | II квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 6396.42 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 4621.9 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 513.98 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 423.43 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 280.3 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1541.01 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 129.77 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 642.06 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Земляные работы | [32 empty] | Раздел 1. Земляные работы
1 | ГЭСН01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.392; 6: 1; 7: 0.392 | [19 empty] | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 47330.97 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 47330.97 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 42124.56 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 18932.39 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 276499.8; 12: 108387.92 | [22 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.392; 6: 1; 7: 0.392 | [19 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15752.7 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 15752.7 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 14019.9 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 6301.08 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 92024.69; 12: 36073.68 | [22 empty] | Всего по позиции
3 | ГЭСН01-02-034-01 | Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3 |  |  |  | 4: км; 5: 0.23; 6: 1; 7: 0.23 | [19 empty] | Разработка траншеи шириной до 150 мм и глубиной 500 мм, группа грунтов 3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 48601.21 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1847.02 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 1643.85 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 12: 757.28 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 221749.3; 12: 51002.34 | [22 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСН01-02-034-02 | При изменении глубины траншеи на 100 мм добавлять или исключать к норме 01-02-034-01 |  |  |  | 4: км; 5: 0.23; 6: 1; 7: 0.23 | [19 empty] | При изменении глубины траншеи на 100 мм добавлять или исключать к норме 01-02-034-01
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9810.28 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 371.92 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 331.01 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
| Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  | 4: %; 5: 41; 7: 41; 12: 152.49 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 44755.57; 12: 10293.78 | [22 empty] | Всего по позиции
5 | ГЭСН01-01-012-41 | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.126; 6: 1; 7: 0.126 | [19 empty] | Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,25 м3, группа грунтов: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 22641.73 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7203.48 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 6627.2 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3313.6 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 258591.51; 12: 32582.53 | [22 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСН01-02-055-02 | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.174; 6: 1; 7: 0.174 | [19 empty] | Доработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18266.64 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18266.64 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 16257.31 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 7306.66 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 240405.8; 12: 41830.61 | [22 empty] | Всего по позиции
7 | 02-15-1-01-0010 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км |  |  |  | т | 92.13 | 1 | 92.13 |  |  | 177.1 |  | 16316.22 | [19 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 10 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16316.22 | [22 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСН01-01-016-02 | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3 |  |  |  | 4: 1000 м3; 5: 0.0996; 6: 1; 7: 0.0996 | [19 empty] | Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1220.66 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 425.49 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 391.45 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 195.73 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18151; 12: 1807.84 | [22 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН01-02-061-02 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.996; 6: 1; 7: 0.996 | [19 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 40024.73 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 40024.73 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 35622.01 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 16009.89 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 92024.73; 12: 91656.63 | [22 empty] | Всего по позиции
11 | ГЭСН01-02-005-01 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 0.996; 6: 1; 7: 0.996 | [19 empty] | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9183.71 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7379.16 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.1-1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 12: 6788.83 | [21 empty] | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом
| Пр/774-001.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 3394.41 | [21 empty] | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 19444.73; 12: 19366.95 | [22 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН22-01-021-05 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм |  |  |  | 4: км; 5: 0.008; 6: 1; 7: 0.008 | [19 empty] | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 160 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1247.61 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1176.08 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-018.0-1 | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 117; 7: 117; 12: 1376.01 | [21 empty] | НР Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
| Пр/774-018.0 | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 870.3 | [21 empty] | СП Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 436740; 12: 3493.92 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 1 Земляные работы |  |  |  | 12: 412812.42 | [23 empty] | Всего по разделу 1 Земляные работы
Раздел 2. Монтажные работы | [32 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
13 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.3; 6: 1; 7: 2.3 | [19 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17400.46 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9628.7 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 9339.84 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4910.64 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13796.67; 12: 31732.33 | [22 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСНм08-02-143-01 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.3; 6: 1; 7: 2.3 | [19 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 22315.71 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9698.56 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 9407.6 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4946.27 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15978.08; 12: 36749.59 | [22 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-02-141-05 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.3; 6: 1; 7: 2.3 | [19 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 6 до 9 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 38894.29 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23063.06 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 22371.17 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 11762.16 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31868.65; 12: 73297.89 | [22 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в т.ч. ГНБ - 65 м) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.98; 6: 1; 7: 2.98 | [19 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг (в т.ч. ГНБ - 65 м)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 44960.85 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 40181.67 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 38976.22 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 20492.65 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 35240.09; 12: 105015.47 | [22 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-02-145-05 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [19 empty] | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 714.9 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 562.4 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 545.53 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 286.82 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15552.6; 12: 1555.26 | [22 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-02-148-05 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [19 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1508.75 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1348.37 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1307.92 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 687.67 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 35240; 12: 3524 | [22 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-02-157-01 | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.2; 6: 1; 7: 0.2 | [19 empty] | Снятие с кабеля верхнего джутового покрова, масса 1 м кабеля: до 9 кг
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 113.57 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 113.57 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 110.16 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 57.92 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1416.65; 12: 283.33 | [22 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-02-144-07 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [19 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 240 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 822.02 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 822.02 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 797.36 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 419.23 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 34179.83; 12: 2050.79 | [22 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-165-08 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 53951.28 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14852.03 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 14406.47 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 7574.54 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38017.29; 12: 76034.58 | [22 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-167-09 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15357.4 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 12903.56 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 12516.45 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6580.82 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 11548.45; 12: 34645.35 | [22 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм08-02-374-01 | Устройство ввода в здание |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Устройство ввода в здание
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 19098.74 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5365.02 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5204.07 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2736.16 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13538.61; 12: 27077.22 | [22 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [19 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6086.48 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1712.55 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1661.17 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 873.4 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 864.64; 12: 8646.42 | [22 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-01-058-01 | Выключатель нагрузки с приводом: ручным |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Выключатель нагрузки с приводом: ручным
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7225.45 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 5975.12 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 5795.87 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 3047.31 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8076.59; 12: 16153.18 | [22 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-03-574-09 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.06; 6: 1; 7: 0.06 | [19 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2972.8 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2469.73 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2395.64 | [21 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1259.56 | [21 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 111075.17; 12: 6664.51 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 2 Монтажные работы |  |  |  | 12: 423429.92 | [23 empty] | Всего по разделу 2 Монтажные работы
Раздел 3. Переход дороги методом ГНБ | [32 empty] | Раздел 3. Переход дороги методом ГНБ
27 | ГЭСН04-01-074-01 | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [19 empty] | Монтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 165171.55 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 85846.75 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 90997.56 | [21 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 38631.04 | [21 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 58960.03; 12: 294800.15 | [22 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСН04-01-075-01 | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА |  |  |  | 4: шт; 5: 5; 6: 1; 7: 5 | [19 empty] | Демонтаж машины горизонтального бурения прессово-шнекового типа РВА
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 92887.09 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 46449.35 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 49236.31 | [21 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 20902.21 | [21 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 32605.12; 12: 163025.61 | [22 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСН04-01-076-01 | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.9; 6: 1; 7: 2.9 | [19 empty] | Бурение пилотной скважины машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН)
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 240411.94 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 47062.93 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 49886.71 | [21 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 21178.32 | [21 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 107405.85; 12: 311476.97 | [22 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСН04-01-077-09 | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм |  |  |  | 4: 100 м; 5: 2.9; 6: 1; 7: 2.9 | [19 empty] | Бурение с предварительным расширением скважины длиной 50 м машиной горизонтального бурения прессово-шнековой с усилием продавливания 203 ТС (2000кН) трехступенчатым методом с одновременным продавливанием отрезков (длиной по 4 м), сваренных между собой стальных трубопроводов диаметром: 325 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1123038.97 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 291717.1 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 309220.13 | [21 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 131272.7 | [21 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 539148.9; 12: 1563531.8 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 3 Переход дороги методом ГНБ |  |  |  | 12: 2332834.53 | [23 empty] | Всего по разделу 3 Переход дороги методом ГНБ
Раздел 4. Материалы | [32 empty] | Раздел 4. Материалы
32 | ТЦ_21.1.07.02_63_6330069019_01.01.1900_02_1.1 | Кабель АСБл-10 3х185 |  |  |  | м | 573 | 1 | 573 |  |  | 1770.29 |  | 1014376.17 | [19 empty] | Кабель АСБл-10 3х185
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1014376.17 | [22 empty] | Всего по позиции
33 | ФСБЦ-20.2.09.08-0027 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2498.71 | 1.67 | 4172.85 |  | 8345.7 | [19 empty] | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 8345.7 | [22 empty] | Всего по позиции
34 | ФСБЦ-20.2.09.04-0010 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150-240) мм2 |  |  |  | шт | 3 | 1 | 3 | 6140.95 | 1.67 | 10255.39 |  | 30766.17 | [19 empty] | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150-240) мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 30766.17 | [22 empty] | Всего по позиции
35 | ФСБЦ-02.3.01.02-1102 | Песок природный для строительных работ |  |  |  | м3 | 27.6 | 1 | 27.6 | 650.2 | 1.36 | 884.27 |  | 24405.85 | [19 empty] | Песок природный для строительных работ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 24405.85 | [22 empty] | Всего по позиции
36 | ФСБЦ-06.1.01.05-0019 | Кирпич керамический |  |  |  | 1000 шт | 3.837 | 1 | 3.837 | 20580.74 | 1.28 | 26343.35 |  | 101079.43 | [19 empty] | Кирпич керамический
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 101079.43 | [22 empty] | Всего по позиции
37 | ФСБЦ-01.4.03.01-0009 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т |  |  |  | т | 1.195 | 1 | 1.195 | 16456.73 | 0.85 | 13988.22 |  | 16715.91 | [19 empty] | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 20,0-23,0 м3/т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 16715.91 | [22 empty] | Всего по позиции
38 | ФСБЦ-01.4.03.03-0036 | Состав полимерный для кондиционирования грунтов глинистых, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °C |  |  |  | кг | 75 | 1 | 75 | 342.05 | 1.26 | 430.98 |  | 32323.5 | [19 empty] | Состав полимерный для кондиционирования грунтов глинистых, плотность 1,04 г/см3 при температуре +20 °C
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 32323.5 | [22 empty] | Всего по позиции
39 | ФСБЦ-24.3.03.11-0012 | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, номинальный наружный диаметр 160 мм |  |  |  | м | 298 | 1 | 298 |  |  | 1780.49 |  | 530586.02 | [19 empty] | Трубы полиэтиленовые ПЭ100, номинальный наружный диаметр 160 мм
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 530586.02 | [22 empty] | Всего по позиции
40 | ТЦ_62.3.00.00_78_7804526950_01.01.1900_02_2.2 | Выключатель нагрузки ВНА-10/630-П-з-ПТ1.3-И2-УХЛ 145608 КЭАЗ |  |  |  | шт. | 2 | 1 | 2 |  |  | 58827.3 |  | 117654.6 | [19 empty] | Выключатель нагрузки ВНА-10/630-П-з-ПТ1.3-И2-УХЛ 145608 КЭАЗ
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 117654.6 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 4 Материалы |  |  |  | 12: 1876253.35 | [23 empty] | Всего по разделу 4 Материалы
Раздел 5. Пусконаладочные работы | [32 empty] | Раздел 5. Пусконаладочные работы
41 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 3; 6: 1; 7: 3 | [19 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2865.81 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2865.81 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2120.7 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1031.69 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2006.07; 12: 6018.2 | [22 empty] | Всего по позиции
42 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [19 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2563.7 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2563.7 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1897.14 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 922.93 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5383.77; 12: 5383.77 | [22 empty] | Всего по позиции
43 | ГЭСНп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 |  |  |  | 4: 500 м кабеля; 5: 0.146; 6: 1; 7: 0.146 | [19 empty] | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 111.65 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 111.65 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 82.62 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 40.19 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1605.89; 12: 234.46 | [22 empty] | Всего по позиции
44 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  | 4: шт; 5: 6; 6: 1; 7: 6 | [19 empty] | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1132.18 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1132.18 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 837.81 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 407.58 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 396.26; 12: 2377.57 | [22 empty] | Всего по позиции
45 | ГЭСНп01-03-008-05 | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 29943.61 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 29943.61 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 22158.27 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 10779.7 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 31440.79; 12: 62881.58 | [22 empty] | Всего по позиции
46 | ГЭСНп01-03-020-01 | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [19 empty] | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: электромагнитным
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14824.94 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 14824.94 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 10970.46 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 5336.98 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15566.19; 12: 31132.38 | [22 empty] | Всего по позиции
47 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 5: 0.02; 6: 1; 7: 0.02 | [19 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 152.84 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 152.84 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 113.1 | [21 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 55.02 | [21 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16048; 12: 320.96 | [22 empty] | Всего по позиции
48 | ФСЭМ-91.11.02-031 | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости |  |  |  | маш.-ч | 8 | 1 | 8 |  |  | 1547.4 |  | 15518.72 | [19 empty] | Лаборатории передвижные измерительно-настроечные волоконно-оптических линий связи на базе автомобиля повышенной проходимости
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 15518.72 | [20 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3139.52 | [21 empty] | ФОТ
| Пр/812-110.0-1 | НР Перевозка работников автомобильным транспортом |  |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 12: 3139.52 | [21 empty] | НР Перевозка работников автомобильным транспортом
| Пр/774-110.0 | СП Перевозка работников автомобильным транспортом |  |  |  | 4: %; 5: 88; 7: 88; 12: 2762.78 | [21 empty] | СП Перевозка работников автомобильным транспортом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 21421.02 | [22 empty] | Всего по позиции
|  | Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 129769.94 | [23 empty] | Всего по разделу 5 Пусконаладочные работы
|  | Итоги по смете: | [36 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4028232.11 | [25 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 513982.88 | [25 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 1262530.01 | [25 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 280302.05 | [25 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1955100.95 | [25 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 16316.22 | [25 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4621900.3 | [25 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 4605584.08 | [25 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 358668.78 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 1159302.88 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 252185.54 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1941685.94 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 624522.84 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 269218.1 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 16316.22 | [25 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 423429.92 | [25 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 103719.37 | [25 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 90847.93 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 24976.99 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 13415.01 | [25 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 124835.47 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 65635.15 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 129769.94 | [25 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 108348.92 | [25 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 51594.73 | [25 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 38180.1 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 18574.09 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ |  |  |  | 12: 21421.02 | [25 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 12379.2 | [25 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 3139.52 | [25 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 3139.52 | [25 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2762.78 | [25 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 5175100.16 | [26 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 794284.93 | [25 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 790677.93 | [25 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 356190.12 | [25 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 155253 | [25 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 5330353.16 | [26 empty] | Всего с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 1066070.63 | [25 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6396423.79 | [26 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [37 empty] | справочно:
|  | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  | 12: 1132030.77 | [25 empty] | Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 1541,0116089 | [27 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 642,0595357 | [27 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 86679.14 | [28 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 80; 12: 86679.14 | [29 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 21669.78 | [28 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [37 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 4: %; 7: 20; 12: 21669.78 | [29 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: |  |  |  |  | 5: (Е.С. Племянникова) | [30 empty] | (Е.С. Племянникова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  |  | 5: (М.В. Буханова) | [31 empty] | (М.В. Буханова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.