## Лист1
Приложение №1
Реестр обосновывающих документов к ИП АО "Пензенская горэлектросеть" на 2025-2029г.
1. | Документы обосновывающие необходимость включения, объемы и стоимость инвестиционеных проектов
| п/п | Наименование объекта | идентификатор проекта | Документы обосновыбающие необходимость инвестиционного проекта |  |  |  |  | Документы обосновывающие объемы и стоимость инвестиционного проекта
|  |  |  | пояснительная записка | Акты контрольный измерений | Акт техническог освидетельствования | справка о проведении ремонтных рабт | протокол технического совета | сводный сметный расчет | локальный сметный расчет или смета на ПИР | УНЦ | УНЦ для расчета ПИР | пояснительная записка к сметной документации | прайс-листы, коммерческое предложение | паспорт инвестиционного проекта | рабочая документация | технические и количественные показатели | расчет полной стоимости инвестиционного проекта | договор купли-продажи | договор подряда
| 1 | Строительство зданий и сооружений, в т.ч.
| 1.1 | Охранно-пожарная сигнализация здания вспомогательного назначения (гараж) литера Б по ул.Стрельбищенская, 13 | P_РЗ.2025.02 | + | [6 empty] | + |  |  |  | + | + |  |  |  | +
| 1.2 | Охранно-пожарная сигнализация здания вспомогательного назначения (склад) литера А по ул.Стрельбищенская, 13 | P_РЗ.2025.03 | + | [6 empty] | + |  |  |  | + | + |  |  |  | +
| 2 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:»
| 2.1 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | P_РМ.2025.01 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 2.2 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | Q_РМ.2026.01 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 2.3 | АИИС КУЭ АО «Пензенская горэлектросеть» | R_РМ.2027.01 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 3 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:
| 3.1 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | Q_РМ.2026.02 | + |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 3.2 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | R_РМ.2027.02 | + |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 3.3 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | S_РМ.2028.01 | + |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 3.4 | АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | Т_РМ.2029.01 | + |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 4 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:»
| 4.1 | Создание системы интелектуальных ПУ в рамка реализации ФЗ №522 | P_РМ.2025.11 | + |  |  |  |  | + | + | + |  |  | + | + |  | +
| 5 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций
| 5.1 | Реконструкция ТП-3911 | P_РМ.2025.02 | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 5.2 | Реконструкция ТП-1102 | P_РМ.2025.03 | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 5.3 | Реконструкция ТП-1142 | P_РМ.2025.04 | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 5.4 | Реконструкция ТП-2402 | P_РМ.2025.05 | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 5.5 | Реконструкция ТП-973 | P_РМ.2025.07 | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 5.6 | Реконструкция ТП-183 | P_РМ.2025.12 | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 5.7 | Реконструкция ТП-508 | P_РМ.2025.13 | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 5.8 | Реконструкция ТП-540 | P_РМ.2025.14 | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 5.9 | Реконструкция ТП-673 | P_РМ.2025.15 | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 5.10 | Реконструкция ТП-40 | Q_РМ.2026.14 | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 5.11 | Реконструкция ТП-384 | Q_РМ.2026.15 | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 5.12 | Реконструкция ТП-533 | Q_РМ.2026.16 | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 5.13 | Реконструкция ТП-600 | Q_РМ.2026.17 | + | + |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 6 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:
| 6.1 | Модернизации СОТИАССО на ПС 110 кВ ЗИФ | P_РМ.2025.08 | + |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 6.2 | Модернизация РП-43 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.07 | + |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 6.3 | Модернизация РП-18 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.08 | + |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 6.4 | Модернизация ПС 110/6 кВ ЗИФ ЗРУ 6 кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_РМ.2026.09 | + |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 6.5 | Реконструкция и развитие информационных систем и линий связи АСУ ТП | R_РМ.2027.06 | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | +
| 6.6 | Модернизация РП-48 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_РМ.2027.03 | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | +
| 6.7 | Модернизация РП-36 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_РМ.2027.04 | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | +
| 6.8 | Модернизация РП-11 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.02 | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | +
| 6.9 | Модернизация РП-12 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.03 | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | +
| 6.10 | Модернизация РП-17 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.04 | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | +
| 6.11 | Модернизация РП-25 РУ-10 кВ в части установки комплекса дуговой защиты | S_РМ.2028.05 | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | +
| 7 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе:
| 7.1 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-361, КТП-97, ТП-4111, ТП-807, ТП-26со, ТП-1096. | P_РМ.2025.16 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 7.2 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-19со, ТП-1041, ТП-1074, ТП-1014, ТП-1097, ТП-1157, ТП-42 (ЭСП), ТП-4113, ТП-1383. | P_РМ.2025.17 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 7.3 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-1006, ТП-24со, РП-37, ТП-30со | Q_РМ.2026.18 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 7.4 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-685, ТП-890, ТП-1005, ТП-3706, ТП-3709. | Q_РМ.2026.19 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 7.5 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-854, ТП-3710, ТП-3722, ТП-3724, ТП-3708, ТП-1383 | Q_РМ.2026.20 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 7.6 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3708, ТП-4114, ТП-1007, ТП-3718, ТП-3720, ТП-3714, ТП-3716, ТП-3705, ТП-29со, ТП-3707, ТП-5203, ТП-3713, ТП-5201 | R_РМ.2027.07 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 7.7 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3717, ТП-3715, ТП-3712, ТП-5202, ТП-764, ТП-692, ТП-269, ТП-674. | S_РМ.2028.06 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 7.8 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3721, ТП-3723, ТП-3703, ТП-4110, ТП-1012, ТП-4112, ТП-1011 | S_РМ.2028.07 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 7.9 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-3719, ТП-3711, ТП-64 | Т_РМ.2029.02 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 7.10 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-324, ТП-674 | Т_РМ.2029.03 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 7.11 | Модернизация учета электрической энергии ВЛ-0,4 кВ от ТП-377, ТП-341 | Т_РМ.2029.04 | + |  |  |  |  | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 8 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
| 8.1 | Переустройство эл. Сетей в районе мкр. Совхоз Техникум | P_НС.2025.01 | + |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 8.2 | Переустройство электрических сетей для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей подключенные от ТП-262 | P_НС.2025.02 | + |  |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 8.3 | Строительство КЛ-6 кВ от ТП-30 до ТП-131 по ул. Богданова, г.Пенза | P_НС.2025.04 | + | + |  |  | + | + | + | + |  | + | + | + |  | +
| 8.4 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 - ТП-562 по проспекту Строителей, г. Пенза (1этап) | Q_HC.2026.06 | + |  | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | +
| 8.5 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 по ул. Минской, г.Пенза | Q_HC.2026.07 | + |  | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | +
| 8.6 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-310-ТП-384 по ул. Мотоциклетной, г. Пенза | Q_HC.2026.08 | + |  | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | +
| 8.7 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-310-ТП-392 по ул. Тимирязева, г. Пенза | Q_HC.2026.09 | + |  | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | +
| 8.8 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ "НИИЭКИПМАШ"- до опоры ВЛ-10 кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза | Q_HC.2026.10 | + |  | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | +
| 8.9 | Строительство электрических сетей КЛ-10 ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681 | Р_НС.2025.03 | + | + |  |  | + | + | + | + |  | + |  | + |  | +
| 8.10 | Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ КТП-521 - КТП-5105 в районе проспекта Победы, г.Пенза | Q_HC.2026.05 | + |  |  |  | + | + | + | + |  | + |  | + |  | +
| 8.11 | Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф-62) - РП-61 по ул. Лермонтова г.Пенза | Q_HC.2026.12 | + |  | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | +
| 8.12 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 - ТП-562 по проспекту Строителей, г. Пенза (2этап) | R_HC.2027.03 | + |  | + | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | +
| 8.13 | Реконструкция линейного объекта КЛ-6 кВ ТП-2130 - ТП-73 по ул. Аустрина, г. Пенза | R_HC.2027.04 | + |  | + | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | +
| 8.14 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г.Пенза | R_HC.2027.05 | + |  | + | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | +
| 8.15 | Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф-3) - РП-61 по ул. Окружной (дублер), г.Пенза | R_HC.2027.06 | + |  | + | + |  | + | + | + |  | + |  | + |  | +
| 8.16 | Строительство электрических сетей КЛ-10 кВ ф. от РТП в районе ТП №367-ТП-80 | R_HC.2027.02 | + |  |  |  | + |  |  | + |  |  |  | + |  | +
| 8.17 | Реконструкция КЛ-6Кв ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г. Пенза | R_HC.2027.07 | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  | +
| 8.18 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 – ТП-797 по пр-ту Строителей, г.Пенза | S_НС.2028.01 | + |  | + | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | +
| 8.19 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ ТП-67-ТП-68 в районе ул.Бакунина, г.Пенза | S_НС.2028.03 | + | + | + | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | +
| 8.20 | Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул. Герцена, г. Пенза | S_НС.2028.02 | + |  | + | + |  |  |  | + |  | + |  | + |  | +
| 8.21 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Арбеково" ф.23 - ТП-9 в районе ул. Мусоргского, г.Пенза | Т_НС.2029.01 | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  | +
| 8.22 | Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза | Т_НС.2029.02 | + |  | + | + |  |  |  | + |  |  |  | + |  | +
| 9 | Приобретение транспорта
| 9.1 | Приобретение самосвала | P_АТ.2025.02 | + | [9 empty] | + | +
| 9.2 | Приобретение бригадного автомобиля | P_АТ.2025.03 | + | [9 empty] | + | +
| 9.3 | Приобретение легкового автомобиля | P_АТ.2025.07 | + | [9 empty] | + | +
| 9.4 | Приобретение установки ГНБ | P_АТ.2025.06 | + | [9 empty] | + | +
| 9.5 | Приобретение электролаборатории | Q_AT.2026.05 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.6 | Приобретение легкового автомобиля | Q_AT.2026.03 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.7 | Приобретение автогидроподъемника | Q_AT.2026.04 | + | [9 empty] | + | +
| 9.8 | Приобретение Эвакуатора | Q_AT.2026.06 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.9 | Приобретение Мини-погрузчика | Q_AT.2026.07 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.10 | Приобретение электролаборатории | R_AT.2027.06 | [14 empty] | +
| 9.11 | Приобретение авто. мастерской | R_AT.2027.01 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.12 | Приобретение легкового автомобиля (3 шт) | R_AT.2027.02 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.13 | Приобретение автоподъемника | R_AT.2027.04 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.14 | Приобретение автоподъемника | R_AT.2027.05 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.15 | Приобретение автогидроподьемника | S_АТ.2028.01 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.16 | Приобретение легкового автомобиля | S_АТ.2028.02 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.17 | Приобретение бригадного автомобиля | S_АТ.2028.03 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.18 | Приобретение Камаз АГП | S_АТ.2028.04 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.19 | Приобретение легкового автомобиля (5шт) | Т_АТ.2029.01 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.20 | Приобретение авто. мастерской | Т_АТ.2029.02 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.21 | Приобретение автогидроподьемника | Т_АТ.2029.03 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.22 | Приобретение бригадного автомобиля | Т_АТ.2029.04 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.23 | Приобретение КМУ Тягач | Т_АТ.2029.05 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 9.24 | Приобретение полуприцеп борт | Т_АТ.2029.06 | + | [9 empty] | + | + |  |  | +
| 10 | Приобретение прочих ОС
| 10.1 | Приобретение оргтехники | P_ПС.2025.01 | + | [9 empty] | + | +
| 10.1.1 | МФУ А4 HP LaserJet Pro MFP M430f - 3 in 6 шт
| 10.1.2 | МФУ А3 Canon Image Runner 2425i с тоннер-картриджем - 3 in/ 4шт
| 10.1.3 | Консоль 1U NR-MSR2716UDL rev2, 16 портов KVM, кабели 16шт, Negorack КВМ Консоль в 19" стойку с ЖК-дисплеем 17", 16х КВМ портов, подключение VGA, PS/2, USB - 1 шт.
| 10.1.4 | Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 MCLG-X
| 10.1.5 | МФУ лазерный многоцветный А3, Canon Image Runner С3326i MFP c автоподатчиком, лотки 2x250л. С комплектом катриджей (С-EXV 65 BK, C-EХV 65 C/М/Y)
| 10.1.6 | Ноутбук Lenovo ThinkPad E14 (4шт.)
|  | Приобретение оргтехники | Q_ПС.2026.01 | + | [9 empty] | + | +
| 10.1.6 | МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdn RU А4 -4 шт
| 10.1.7 | МФУ Canon imageRUNNER 2425i MFP А3 с картриджем - 2 шт
| 10.1.8 | Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 MCLG-X
| 10.1.9 | Сервер DELL PowerEdge R550
|  | Приобретение оргтехники | R_ПС.2027.01 | + | [9 empty] | + | +
| 10.1.10 | МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdn RU А4 -6 шт.
| 10.1.11 | МФУ Canon imageRUNNER 2425i MFP А3 с картриджем -4 шт.
| 10.1.12 | 16" Ноутбук HUAWEI MateBook D 16 2024 MCLG-X серый [1920x1200, IPS, Intel Core i5-13420H, ядра: 4 + 4 х 2.1 ГГц + 1.5 ГГц, RAM 16 ГБ, SSD 512 ГБ, Intel UHD Graphics, Windows 11 Home] - 3шт.
|  | Приобретение оргтехники | S_ПС.2028.01 | + | [9 empty] | + | +
| 10.1.13 | МФУ А4 HP LaserJet Pro MFP M428fdn - 3 in 6 шт
| 10.1.14 | МФУ А3 Canon Image Runner 2425i с тоннер-картриджем - 3 in/ 4шт
| 10.1.15 | МФУ лазерный многоцветный А3, Canon Image Runner С3326i MFP c автоподатчиком, лотки 2x250л. С комплектом катриджей (С-EXV 65 BK, C-EХV 65 C/М/Y)
| 10.1.16 | 12.4" Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G 128 ГБ серебристый + стилус [2560x1600, PLS, 8x2.4 ГГц, 8 ГБ, 10090 мА*ч, Android 13.x] (10 шт)
| 10.1.17 | МФУ HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn
| 10.1.18 | Кабельный принтер Partex ProMark T-1000
| 10.1.19 | АРМ-5шт
|  | Приобретение оргтехники | Т_ПС.2029.01 | + | [9 empty] | + | +
| 10.1.20 | АРМ -23шт.
| 10.1.21 | МФУ А4 HP LaserJet Pro MFP M428fdn - 3 in 6 шт
| 10.1.22 | МФУ А3 Canon Image Runner 2425i с тоннер-картриджем - 3 in/ 3шт
| 10.1.23 | 12.4" Планшет Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G 128 ГБ серебристый + стилус [2560x1600, PLS, 8x2.4 ГГц, 8 ГБ, 10090 мА*ч, Android 13.x]
| 10.1.24 | МФУ HP LaserJet Enterprise 700 MFP M725dn
| 10.1.25 | Кабельный принтер Partex ProMark T-1000
| 10.2 | Приобретение прочих ОС | P_ПС.2025.02 | + | [9 empty] | + | +
| 10.2.1 | РЕЙС-405
| 10.2.2 | Бензиновый генератор Infors GL 7500 04-03-17
| 10.2.3 | Трехфазная автоматическая установка НЕВА-Тест 3303Л (класс точности 0,05) - 2 шт.
| 10.2.4 | GPT-79803 — установка комплексная для проверки параметров электробезопасности
| 10.2.5 | Калибратор Ресурс-К2М (с поверкой)
| 10.2.6 | Програмный комплекс ПК "Энергосфера 9"
| 10.2.7 | Швонорезчик
| 10.2.8 | Монтажная пила Макита LC1230N
| 10.2.9 | Шиногиб гидравлический
| 10.2.10 | Ленточный станок по металлу
| 10.2.11 | Трассоискатель Ridgid SeekTech SR-20 - 2шт.
| 10.2.12 | Комплект мебели для санитарно-бытовых помещений
|  | Приобретение прочих ОС | Q_ПС.2026.02 | + | [9 empty] | + | +
| 10.2.13 | АРМ проектного отдела - 3 шт.
| 10.2.14 | РЕТОМ-21
| 10.2.15 | Тепловизор Guide H6
| 10.2.16 | ВАФ РС-30 РС-30 с клещами КТИР-30 и КТИ-30 (до 40А)
| 10.2.17 | ВАФ РС-30 РС-30 с клещами КТИР-30 и КТИ-30 (до 40А)
| 10.2.18 | Модульное здание
|  | Приобретение прочих ОС | R_ПС.2027.02 | + | [9 empty] | + | +
| 10.2.19 | ВАФ РС-30 с клещами КТИР-30, КТИ-30 (до 40А) и ПТИР-3000 (до 3 кА) -3 шт
| 10.2.20 | Комплекс поисковой аппаратуры для кабельных линий КПА-4М (2шт.)
| 10.2.21 | Цифровой мегаомметр Е6-32 2шт.
| 10.2.22 | Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС-105М1
| 10.2.23 | Бензопила STIHL шина 40 см 4 шт
|  | Приобретение прочих ОС | S_ПС.2028.02 | + | [9 empty] | + | +
| 10.2.24 | Электромолоток DeWalt D25960K 2шт.
| 10.2.25 | Портативный цифровой рефлектометр РЕЙС 105М1 (2шт)
| 10.2.26 | Устройство дожига дефектной изоляции УД-300М
| 10.2.27 | Энерготестер ПКЭ-А-А1 "10А+100А+1000А" — прибор для измерений показателей качества электрической энергии
| 10.2.28 | Сплит-система Ballu серии GREENLAND BSGRI-09HN8_22Y Inverter комплект -4 шт.
| 10.2.29 | Парма ВАФ-А(С)-2 — вольтамперфазометр (с двумя клещами) 2шт.
| 10.2.30 | Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИР-30 и КТИ-30(до 40А) 2шт.
| 10.2.31 | АВД GM JD Урал электроо с насадками
| 10.2.32 | Компрессор поршневой
| 10.2.33 | Комплекс поисковой аппаратуры для кабельных линий КПА-4М (2шт.)
| 10.2.34 | Цифровой мегаомметр Е6-32 (2шт.)
| 10.2.35 | Комплект поисковый КП-500К (исполнение 3)
| 10.2.36 | Высоковольтная установка И-20М (для испытания средств защиты)
| 10.2.37 | Многофункциональная паяльная станция МЕГЕОН 00800
| 10.2.38 | Бензопила STIHL шина 40 см 3 шт
|  | Приобретение прочих ОС | Т_ПС.2029.02 | + | [9 empty] | + | +
| 10.2.39 | Трассоискатель Ridgid SeekTech SR-20 - 2шт.
| 10.2.40 | Тепловизор Guide H6
| 10.2.41 | Калибратор Ресурс-К2М (с поверкой)
| 10.2.42 | РЕЙС-405
| 10.2.43 | Электромолоток 3шт
| 10.2.44 | Вольтамперфазометр РС-30 с клещами КТИР-30, КТИ-30 (до 40А) и ПТИР-3000 (до 3 кА)
| 10.2.45 | Энерготестер ПКЭ-А-А1 "10А+100А+1000А" — прибор для измерений показателей качества электрической энергии
| 10.2.46 | Швонорезчик
| 10.2.47 | Бензиновый генератор Infors GL 7500 04-03-17 2 шт.
| 10.2.48 | АВД GM JD Урал электроо с насадками
| 10.2.49 | Комплекс поисковой аппаратуры для кабельных линий КПА-4М
| 10.2.50 | Цифровой мегаомметр Е6-32 (2шт)
| 10.2.51 | Комплект поисковый КП-500К (исполнение 3)
| 10.2.52 | Бензопила STIHL шина 40 см
| 10.2.53 | Шиногиб гидравлический ШГ-150 NEO (KBT) В комплекте с помпой ПМН-7012(КВТ), Шинодыром ШД-95 NEO
| 10.2.54 | Бесщеточная установка алмазного бурения с микроударом до диаметра 200мм BYCON UNI-250 DB
| 11 | ПИР для строительства будущих лет
| 11.1 | ПИР на АСУ ТП | P_ПИР.2025.01 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.2 | ПИР на модернизацию РП-43 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | P_ПИР.2025.02 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.3 | ПИР на модернизацию РП-18 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | P_ПИР.2025.03 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.4 | ПИР на модернизацию ПС 110/6 кВ ЗИФ ЗРУ 6кВ в части установки комплекса дуговой защиты | P_ПИР.2025.04 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.5 | ПИР на строительство электроческих сетей КЛ-10кВ КТП-521 - КТП-5105 в районе проспекта Победы, г.Пенза | P_ПИР.2025.05 | + |  |  |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.6 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 - ТП-562 по проспекту Строителей, г. Пенза (1этап) | P_ПИР.2025.06 | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.7 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-253 – ТП-236 по ул. Минской, г.Пенза | P_ПИР.2025.07 | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.8 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-310-ТП-384 по ул. Мотоциклетной, г. Пенза | P_ПИР.2025.09 | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.9 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ТП-310-ТП-392 по ул. Тимирязева, г. Пенза | P_ПИР.2025.10 | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.10 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ "НИИЭКИПМАШ"- до опоры ВЛ-10 кВ ф.12 в направлении РП-"Терновка" в районе ул.Рябова, г.Пенза | P_ПИР.2025.11 | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.11 | ПИР. Строительство электрических сетей КЛ-10 ф.54 от ПС 110/10 "Терновка"-РТП №681 | P_ПИР.2025.08 | + | + |  |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.12 | ПИР. Проектирование модульного здания | P_ПИР.2025.13 | + | [5 empty] | + |  |  |  |  | + |  | +
| 11.13 | ПИР. Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф-62) - РП-61 по ул. Лермонтова г.Пенза | P_ПИР.2025.12 | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.14 | ПИР на АСУ ТП | Q_ПИР.2026.01 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.15 | ПИР на модернизацию РП-48 РК-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_ПИР.2026.02 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.16 | ПИР на модернизацию РП-36 РК-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | Q_ПИР.2026.03 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.17 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-22 - ТП-562 по проспекту Строителей, г. Пенза (2 этап) | Q_ПИР.2026.07 | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.18 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-6 кВ ТП-2130 - ТП-73 по ул. Аустрина, г. Пенза | Q_ПИР.2026.08 | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.19 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-6 кВ ПС Маяк – ТП-329 по ул. 1-й Порядок, г.Пенза | Q_ПИР.2026.09 | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.20 | ПИР. Реконструкция участка КЛ-10 кВ ПС 110/10 кВ "Новозападная" (ф-3) - РП-61 по ул. Окружной (дублер), г.Пенза | Q_ПИР.2026.10 | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.21 | ПИР. Реконструкция и развитие информационных систем и линий связи АСУ ТП | Q_ПИР.2026.06 | + |  |  |  | + |  | + |  |  |  |  | + |  | +
| 11.22 | ПИР на строительство электрических сетей КЛ-10кВ от РТП в районе ТП-367 - ТП-80 | Q_ПИР.2026.04 | + |  |  |  | + |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.23 | ПИР. Реконструкция КЛ-6кВ ТП-6-ТП-3 в районе проспекта Победы, г. Пенза | Q_ПИР.2026.11 | + |  | + | + |  |  | + | + |  |  |  | + |  | +
| 11.24 | ПИР на проектирование модернизации РП-11 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.02 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.25 | ПИР на проектирование модернизации РП-12 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.03 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.26 | ПИР на проектирование модернизации РП-17 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.04 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.27 | ПИР на проектирование модернизации РП-25 РУ-10кВ в части установки комплекса дуговой защиты | R_ПИР.2027.05 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.28 | ПИР. АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | R_ПИР.2027.06 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.29 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-25 – ТП-797 по пр-ту Строителей, г.Пенза | R_ПИР.2027.07 | + |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.30 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ ТП-67-ТП-68 в районе ул.Бакунина, г.Пенза | R_ПИР.2027.09 | + | + | + | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.31 | ПИР. Реконструкция линейного объекта 2КЛ-10 кВ РП-2002 – ТП-2346 по ул. Герцена, г. Пенза | R_ПИР.2027.08 | + |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.32 | ПИР. АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | S_ПИР.2028.01 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.33 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Арбеково" ф.23 - ТП-9 в районе ул. Мусоргского, г.Пенза | S_ПИР.2028.02 | + |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.34 | ПИР. Реконструкция линейного объекта КЛ-10кВ ПС "Терновка" ф.34 - ТП-10 в районе ул. Центральной, г.Пенза | S_ПИР.2028.03 | + |  | + | + |  |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 11.35 | ПИР. АСУ ТП АО «Пензенская горэлектросеть" | Т_ПИР.2029.01 | + |  |  |  | + |  | + | + | + |  |  | + |  | +
| 12 | Приобретение сетей, РП, РТП, КТП | [14 empty] | +
| 12.1 | КТП-10/0,4 кВ №5 (400кВА) | Р_ПО.2025.01 | + | [10 empty] | + |  | + |  | +
| 12.2 | КТП-10/0,4 кВ №7 (1000кВА) | Р_ПО.2025.02 | + | [10 empty] | + |  | + |  | +
| 12.3 | КТП-10/0,4 кВ №3 (630кВА) | Р_ПО.2025.03 | + | [10 empty] | + |  | + |  | +
| 12.4 | ТП -10/0,4 кВ № 995 (2*1000кВА), КЛ-10кВ от ТП-995 (яч.1- 90м. яч.8-90, яч.2-65м., яч.7-65м), | Р_ПО.2025.04 | + | [10 empty] | + |  | + |  | +
| 12.5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5703 (981)м | Р_ПО.2025.05 | + | [10 empty] | + |  | + |  | +
| 12.6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5703 (1625)м | Р_ПО.2025.06 | + | [10 empty] | + |  | + |  | +
2. | Приказ №64а-п от 10.03.2025г
3. | Формы 23, 24
4 | Формы ИП 2025-2029г
5. | Информация о наличии инвестиционных обязательств
6. | Информация о наличии программы НИОКР
7. | Информация о результатах объемов финансовых портебностей
8. | Комментарии о проведении публичного технологического и ценового аудита ИП
9. | Письмо-ответ от Администрации №6-11-4186
10. | Пояснительная записка к ИП 2025-2029
11. | Программа энергосбережения 2025-2029
12. | Форма 19 Финансовый план (pdf.,exсel)
Заместитель генерального директора
[6 empty] | по общим вопросам и реализации услуг | [5 empty] | Р.А. Чамбуткин