В списке «Техническое  перевооружение ВЛ-0,4 кВ КТП №20 27,5/180 станции Колышлей» заменить  на  «Техническое  перевооружение КТП №20А 27,5/250 станции Колышлей», так как КТП-20 не осуществляет передачу электроэнергии сторонним потребителям.

Объем ремонта по КТП №11 станции Байка и по КТП №20А станции Колышлей включает в себя замену только КТП (без отходящих линий) с заменой поддерживающих конструкций, замену разъединителей и шкафов распределительных устройств с заменой предохранителей и рубильников, а также замену сетчатых ограждений.