| Свод поступивших замечаний, разногласий и предложений к проекту корректировки инвестиционной программы Куйбышевской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги» в границах субъекта РФ Пензенской области на 2025-2029 годы (в соответствии с протоколом согласительного совещания Министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области от 22.10.25 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Замечания, разногласия и предложения по рассмотрению инвестиционного проекта | Позиция и комментарии Куйбышевской дирекции по энергообеспечению | Примечание |
| # Министерство ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области |  |  |  |
| 1. | - Замечаний нет; | # -; |  |
| # Филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» |  |  |  |
| 1. | - Замечание № 3 филиала «Пензаэнерго», направленного письмом от 13.10.2025 г. № МР6/124/МВК/1986 не устранены: информация в паспортах по инвестиционным проектам не соответствует данным в форме 12 раскрытия информации. А именно, по инвестиционным проектам: - J_P016 во вкладке «Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» указан иной объект (ВЛ-0,4 кВ КТП-6 ст. Шнаево), - J_P017, J_P020, J_P021, J_P022, J_P024 во вкладке «Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта» неверно указан «Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи»; | # - В доработанном проекте ИПР представлены доработанные паспорта по инвестиционным проектам приведенные в соответствие с формой 12 раскрытия информации; |  |
| 2. | - Замечание № 4 филиала «Пензаэнерго», направленного письмом от 13.10.2025 г. № МР6/124/МВК/1986 не устранено: расчеты полной стоимости инвестиционных проектов необходимо доработать: Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр утверждена методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее - Методика), которая в соответствии с п.1 определяет единые методы формирования сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального строительства (далее - сметная стоимость). Применительно и форматам раскрытия сметной стоимости целесообразно руководствоваться п. 25 Методики - в составе сметной документации разрабатываются следующие сметные расчеты: а) сводка затрат; б) сводный сметный расчет стоимости строительства; в) объектные сметные расчеты (сметы); г) локальные сметные расчеты (сметы); д) сметные расчеты на отдельные виды затрат. Также в соответствии с п. 26 Методики сметные расчеты разрабатываются по рекомендуемым образцам, приведенным в Приложениях № 2 - 7 к Методике. В соответствии с п. 35 Методики сметные расчеты разрабатываются на основании проектной и (или) иной технической документации, результатов инженерных изысканий, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства. В соответствии с п. 36 Методики локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются на конструктивные решения и (или) комплексы (виды) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учетом условий их выполнения. Все применяемые в расчете оценки полной стоимости источники ценовой информации - ЛСР/ сметные расчеты на отдельные виды затрат, в том числе проектов-аналогов, необходимо раскрыть (предоставить) в составе одного файла в формате xls, xlsx; | # - В доработанном проекте ИПР по инвестиционным проектам J_P016, J_P017, J_P020, J_P021, J_P022, J_P023, J_P024, J_P025, O_P002, O_P003, O_P004 скорректированны обосновывающие документы – сметные расчеты стоимости инвестиционных проектов; |  |
| 3 | - Расчет «Оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей» (графа №18 формы 2 раскрытия информации) по всем инвестиционным проектам выполнен неверно. При выполнении расчета следует руководствоваться с формулой №4 п.118 «Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором-четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «Ж» пункта 11 Стандартов раскрытия информации», утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 N 380. ТСО в формуле расчета «Оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей» применяет Индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал в год реализации проекта задвоенно, что завышает полную стоимость проекта; | # - В доработанном проекте ИПР скорректирован расчет «Оценки полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей» и приведен в соответствие с формулой №4 п.118 «Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором-четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «Ж» пункта 11 Стандартов раскрытия информации», утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 N 380; |  |
| 4 | - По инвестиционным проектам J_P016, J_P017, J_P020, J_P021, J_P022, J_P023, J_P024, J_P025, O_P002, O_P003, O_P004 в качестве документов, обосновывающих стоимость инвестиционных проектов представлены: локальный сметный расчет, выполненный в ценах 4 кв. 2023 г. и расчет начальной (максимальной) цены договора на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования (без указания в какой период уровня цен выполнен расчет), при этом стоимость проекта в локально-сметных расчетах отличается от стоимости в расчете начальной (максимальной) цены договора. Представленные документы не соответствуют требованиям, изложенным в п.25 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; | # - В доработанном проекте ИПР по инвестиционным проектам J_P016, J_P017, J_P020, J_P021, J_P022, J_P023, J_P024, J_P025, O_P002, O_P003, O_P004 скорректированны обосновывающие документы – сметные расчеты стоимости инвестиционных проектов; |  |
| 5 | - По инвестиционным проектам с идентификатором J_P018, P_P002 в качестве документов, обосновывающих стоимость инвестиционных проектов представлены сводные сметные расчеты, при этом локальные сметные расчеты не представлены, что также не соответствует требованиям, изложенным в п.25 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр. Также стоимость в сводном сметном расчете не соответствуют данным в Сводке затрат для расчета прогнозной стоимости инвестиционных проектов; | # - Замечание не принято, по инвестиционным проектам с идентификаторами J_P018, P_P002 заключены договора на выполнение строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования. В соответствии с условиями заключенных договоров, документами подтверждающими выполнение работ являются акты КС-2, КС-3 и товарные накладные ТОРГ-12. Инвестиционный проект с идентификатором J_P018 является переходящим из ранее утвержденной инвестиционной программы 2020-2024 гг.; |  |
| 6 | - По инвестиционному проекту с идентификатором J O_P001 в качестве документов, обосновывающих стоимость инвестиционных проектов представлены только коммерческие предложения, что также не соответствует требованиям, изложенным в п.25 Методики, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; | # - В доработанном проекте ИПР по инвестиционному проекту J_O016 скорректированны обосновывающие документы – представлен сметный расчет стоимости инвестиционного проекта; |  |
| 7 | - По инвестиционным проектам O_P001, P_P002, J_P020, J_P021, J_P022, J_P024 «Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)» превышает значение «Оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики/предложение к корректировке», что нарушает требования п.1 приказа Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства» и п. 8 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977. В ранее представленном для рассмотрения проекте ИПР, опубликованном 15.09.2025г. вышеописанные требования были соблюдены. | # - В доработанном проекте ИПР по инвестиционным проектам O_P001, P_P002, J_P020, J_P021, J_P022, J_P024 доработаны расчеты «Оценки полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики / предложение к корректировке», что нарушает требования п.1 приказа Минэнерго России от 26.02.2024 № 131 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства»; |  |

Заместитель начальника Куйбышевской

дирекции по энергообеспечению                                                                                                                            Молочков А. А.

Исп. Казаков Артём Сергеевич, НТЭ КБШ

(846) 303-82-46