Описание и расчет стоимости инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ ТП-1 ст. Пяша»

идентификатор проекта: O_P004

Инвестиционный проект ОАО «РЖД», в рамках которого выполняются проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, включая поставку оборудования, на техническое перевооружение устройств электроснабжения, участвующих в передаче электроэнергии сторонним потребителям в границах Пензенской области:

– Замена ВЛ-0,4 кВ от ТП-1 с заменой опор, протяженностью 1,15 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,08 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 35 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 7 шт.

На данном этапе утвержденная проектная и сметная документация отсутствует, по инвестиционному проекту выполнены локально сметные расчеты.

Прогнозная стоимость плана освоения капитальных вложений рассчитана в соответствии Приказом Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 г. 
и представлена в файле «Сводка затрат» в паке инвестиционной программы «Сводка затрат и расчет прогнозной стоимости».