УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

__________________________Д.И. Сагайдачный

Протокол № 17

заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

от 27 июня 2024 года                                                                                                            г. Пенза

Члены Правления

Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты

населения Пензенской области, Председатель Правления                                     – М.А. Панюхин

| Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, заместитель Председателя Правления | – Д.И. Сагайдачный |
| --- | --- |
| Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке, член Правления | – А.В. Суворов |
| Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления Заместитель начальника правового Управления, член Правления | – Ю.А. Дасаева – О.А. Куличенко |
| Представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления На заседании Правления присутствовали: 5 членов Правления, | – О.В. Спиркина – Е.А. Прокаева |
| Государственные гражданские служащие Министерства: Заместитель начальника отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Приглашенные: Представитель филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» | – М.С. Сохарева – Д.Н. Самаркин |

Слушали: об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

В связи с отсутствием Председателя Правления – Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (отпуск) на заседании Правления председательствовал Заместитель Председателя Правления – первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила технологического присоединения № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.

## М.С. Сохарева выступила с информацией о величине стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго», связанных с установкой реклоузеров номинальным током до 100 А включительно.

Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» представлены заявление и материалы на установление стандартизированной тарифной ставки на установление реклоузеров номинальным током до 100 А включительно.

Согласно заявке ООО «Партнер», необходимо произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств (отходящая ВЛ-10кВ для энергоснабжения ТП-10/0,4кВ, питающей нежилое здание, расположенное по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Бийская, д. 1 Г, на земельном участке с кадастровым номером 58:29:03010005:0015) максимальной мощностью 1000 кВт (в т.ч. 166 кВт ранее присоединенная) на уровне напряжения 10 кВ, третья категория надежности.

## Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» представлены локальные сметные расчеты №02-01 на строительство ВЛ-10 кВ для реклоузера и установку реклоузера, №09-01 и №09-02 на пусконаладочные работы. В ходе анализа на предмет соответствия применения индекса изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2024 года (письмо Минстроя РФ №12389-АЛ/09 от 05.03.2024, 13023-ИФ/09 от 07.03.2024 и 16169-ИФ/09 от 22.03.2024) замечания не выявлены.

## Министерством произведены расчеты в соответствии с приказом Минэнерго, согласно которым объем финансовых потребностей на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов электросетевого хозяйства в части автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6 - 35 кВ составил 3 453 591,77 руб., в т.ч.:

## - УНЦ автоматического пункта секционирования (реклоузера) 6 - 35 кВ с ПКУ и интеграцией в АСУТП с учетом индексов-дефляторов «Строительство» за 2023-2024 гг. (1,0484*1,041 = 1,0914) и коэффициента перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей Пензенской области (1,10) в размере 3 389 614,85 руб.;

## - затраты на проектно-изыскательские работы с учетом индексов потребительских цен за 2023-2024 гг. (1,052*1,072  = 1,1277) в размере 63 976,92 руб.

## Согласно локальным сметным расчетам, представленным филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго», стоимость реклоузеров номинальным током до 100 А включительно (С4.1.1 1-20 кВ) составляет 2 804 923,53 руб. (без НДС), что не превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную по укрупненным сметным нормативам,  в том числе:

## - строительство ВЛ-10 кВ для реклоузера №1 в размере 348 317,16 руб.;

## - установка реклоузера в размере 2 248 300,08 руб.;

## - пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ в размере 3 850,22 руб.;

## - пусконаладочные работы Реклоузер в размере 22 657,09 руб.;

## - производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 2,9% 7 940,97 руб.;

## - проектные работы в размере 46 169,00 руб.;

## - инженерные – геодезические изыскания в размере 11 112,62 руб.;

## - инженерные – геологические изыскания в размере 34 879,58 руб.;

## - непредвиденные затраты для объектов производственного назначения – 3% в размере 81 696,81 руб.

## Дополнительно Министерством произведен анализ локального сметного расчета (сметы) №02-01 «Строительство ВЛ-10 кВ для реклоузера №1», в результате которого исключены расходы, в том числе: на оборудование рабочего места диспетчера в размере 3480,04 руб., материалы для монтажных работ в виде клавиатуры и мыши Logitech MK120 в размере 1,96 руб., а также устройства для оборудование рабочего места диспетчера РЭС в размере 97 457,54 руб.

## Министерством проведена работа по анализу текущих цен на реклоузер номинальным током до 100 А включительно. Согласно представленным филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» коммерческим предложениям стоимость реклоузера составляет 2 154 500,00 руб.

## Исходя из представленных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предложений стоимость аналогичного по характеристикам оборудования находится в диапазоне от 730 000 руб. до 1 627 382 руб.

## Для расчета стандартизированной тарифной ставки принята стоимость реклоузера PBA/TEL-10 (Таврида Электрик) в размере 1 300 000 руб. на основании информации размещенной на сайте «Магазин Энергетики» (https://magazinenergetiki.ru/reklouser/osm15) скриншот сайта прилагается.

## По расчету Министерства стоимость установки реклоузера номинальным током 100 А, уровень напряжения 6(10) кВ составляет 1 820 716,77 руб., в том числе:

## - строительство ВЛ-10 кВ для реклоузера №1 в размере 247 377,61руб.;

## - установка реклоузера в размере 1 393 800,08 руб.;

## - пусконаладочные работы ВЛ-10 кВ в размере 3 850,22 руб.;

## - пусконаладочные работы Реклоузер в размере 22 657,09 руб.;

## - производство работ в зимнее время, воздушные линии электропередачи 0,4-35 кВ - 2,9% 7 839,99 руб.;

## - проектные работы в размере 46 169,00 руб.;

## - инженерные – геодезические изыскания в размере 11 112,62 руб.;

## - инженерные – геологические изыскания в размере 34 879,58 руб.;

## - непредвиденные затраты для объектов производственного назначения – 3% в размере    53 030,58 руб.

## С учетом изложенного, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на установление реклоузеров номинальным током до 100 А включительно (С 4.1.1 1-20 кВ) планируются к утверждению в следующем размере:

| № п/п | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 |  | реклоузеры номинальным током до 100 А включительно | рублей/шт. | 1 820 716,77 |

Самаркин Д.Н. выразил несогласие с планируемым решением.

Сагайдачный Д.И. предложил представителю филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» пояснить,  соответствует ли оборудование, предлагаемое Министерством при расчете ставки, ГОСТу, и проинформировать об опыте его эксплуатации.

Самаркин Д.Н. пояснил, что оборудование, учтенное Министерством, ГОСТу соответствует, опыт его эксплуатации, в том числе отрицательный, у ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» отсутствует.

Прокаева Е.А. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению (Письмо от 27.06.2024 №ЕД/2949/24).

Сагайдачный Д.И. проинформировал о позиции Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» по основаниям, изложенным в письме от 27.06.2024 № б/н (прилагается).

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой организации на установление реклоузеров номинальным током до 100 А включительно (С 4.1.1 1-20 кВ)  в следующем размере:

| № п/п | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 |  | реклоузеры номинальным током до 100 А включительно | рублей/шт. | 1 820 716,77 |

## Голосование членов Правления: 4 члена - «За», 1 член – «Против» (Спиркина О.В.)

## Постановили: установить и ввести в действие стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов сетевой организации на установление реклоузеров номинальным током до 100 А включительно (С 4.1.1 1-20 кВ) в следующем размере:

| № п/п | Обозначение | Наименование | Единица измерения | Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 |  | реклоузеры номинальным током до 100 А включительно | рублей/шт. | 1 820 716,77 |

Протокол вела:	М.С. Сохарева