УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Н.В. Клак

Протокол № 21
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 25 мая 2023 года                                                                                                                       г. Пенза
Члены Правления 
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты 

населения Пензенской области, Председатель Правления                                          – М.А. Панюхин
	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, заместитель Председателя Правления
	– Н.В. Клак

	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	– Д.И. Сагайдачный


	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке,

член Правления 
	– А.В. Суворов


	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления    
Заместитель начальника Управления правовой и кадровой работы, член Правления                   
	– Ю.А. Дасаева
– О.А. Куличенко



	Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
	– Е.А. Прокаева

	Представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления
На заседании Правления присутствовали: 6 членов Правления,
	– О.В. Спиркина


	Приглашенные:
Начальник ПТО АО «Горэлектросеть»
	– И.В. Котельников


Слушали: об установлении стандартизированной тарифной ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовала Заместитель Председателя Правления - Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Н.В. Клак. 

Клак Н.В. проинформировала, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила технологического присоединения № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.
Суворов А.В. выступил с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа.

АО «Горэлектросеть» представлены заявление и материалы на установление стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа. 

Согласно заявке Кузахметова Хусяина Мунировича (далее-Заявитель) необходимо произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ВРУ-0,38 кВ с ЛЭП до точки подключения нежилого здания по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Республики, 178Г) максимальной мощностью 441,08 кВт на уровне напряжения 0,38 кВ, третья категория надежности.

В соответствии с выданными Заявителю техническими условиями для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью 441,08 кВт АО «Горэлектросеть» необходимо построить однотрансформаторную подстанцию (КТП-6/0,4 кВ 630 кВА).

АО «Горэлектросеть» представлен локальный сметный расчет №036/2023 строительства однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа. В ходе анализа на предмет соответствия применения индекса изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2023 года (письмо Минстроя РФ №8389-ИФ/09 от 17.02.2023) замечания не выявлены.

Укрупненный сметный расчет строительства однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа выполнен АО «Горэлектросеть» в соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Приказом Минэнерго от 17.01.2019 №10.

В соответствии с п. 32 Методических указаний № 490/22 в случае, если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть дополнительно установлены регулирующим органом в течение периода регулирования по обращению сетевой организации.

Согласно п.15 Методических указаний № 490/22 в случае если в субъекте Российской Федерации за 3 предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых устанавливаются стандартизированные тарифные ставки либо не осуществлялось обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), расчет ставок может производиться исходя из данных за два предыдущих года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при отсутствии данных за три года - по планируемым расходам, определенным по сметам, выполненным с применением сметных нормативов.

Согласно локальному сметному расчету, представленному АО «Горэлектросеть», стоимость строительства однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.1.5.3 6/0,4 кВ) в ценах текущего периода составила 4 859 024,00 руб. (без НДС), что не превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную по укрупненным сметным нормативам.

Министерством проведена работа по анализу текущих цен на оборудование КТПН-Т-К/К-630/6/0,4 и ТМГ-630/6/0,4. Представленные АО «Горэлектросеть» коммерческие предложения соответствуют рыночному уровню цен согласно данным информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Министерством исключены из сметного расчета расходы в размере 279 049,57 руб., представленные в виде повышающих коэффициентов к стоимости приобретаемого оборудования. Учитывая изложенное, стоимость строительства однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.1.5.3 6/0,4 кВ) в ценах текущего периода по расчету Министерства составила 4 579 974,43 руб. (без НДС).
Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.1.5.3 6/0,4 кВ) планируется к утверждению в размере 10 383,55 руб./кВт (без НДС).
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Прокаева Е.А. проинформировала об отсутствии замечаний по вопросу утверждения стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.1.5.3-6/0,4 кВ).
Клак Н.В. озвучила позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» утверждения стандартизированной тарифной ставки по основаниям, изложенным в письме от 25.05.2023 № б/н (прилагается).
Клак Н.В.  предложила вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.1.5.3-6/0,4 кВ) в размере:
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	10 383,55


Голосование членов Правления: 5 членов - «За», 1 член – «Против» (Спиркина О.В.)

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.1.5.3-6/0,4 кВ) в следующем размере:
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	10 383,55


Протокол вел:                                                                                                                          А.В. Суворов
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