УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Н.В. Клак

Протокол № 22
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 08 июня 2023 года                                                                                                                г. Пенза
Члены Правления 
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты 

населения Пензенской области, Председатель Правления                                          – М.А. Панюхин
	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, заместитель Председателя Правления
	– Н.В. Клак

	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	– Д.И. Сагайдачный


	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке,

член Правления 
	– А.В. Суворов


	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления    
Заместитель начальника Управления правовой и кадровой работы, член Правления                   
	– Ю.А. Дасаева
– О.А. Куличенко



	Руководитель Пензенского УФАС России, член Правления
	– Е.Н. Демидова

	Представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления
На заседании Правления присутствовали: 5 членов Правления,
	– О.В. Спиркина


	Государственные гражданские служащие Министерства:
Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке

Приглашенные
Заместитель директора филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» по экономике и финансам 
	–  Т.С. Белонучкина

– Ю.А. Зайченко


	
	


Слушали: об установлении стандартизированный тарифной ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовала Заместитель Председателя Правления - Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Н.В. Клак. 

Клак Н.В. проинформировала, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила технологического присоединения № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.
Белонучкина Т.С. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа.

Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» представлены заявление и материалы на установление стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа. 

Согласно заявке ГБУЗ «Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи» (далее-Заявитель) необходимо произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ВРУ-0,4 кВ для электроснабжения лечебно-диагностического корпуса, расположенного по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Куйбышева) максимальной мощностью 2200 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ, вторая категория надежности.

В соответствии с выданными Заявителю техническими условиями для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью 2200 кВт филиалу ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» необходимо построить однотрансформаторную подстанцию (ТП-6/0,4 кВ 2500 кВА).

В целях определения стоимости выполнения вышеуказанного мероприятия филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» представлены сметные расчеты. В ходе анализа на предмет соответствия применения индекса изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2023 года (письмо Минстроя РФ №8389-ИФ/09 от 17.02.2023 и «9791-ИФ/09 от 23.02.2023), замечания не выявлены.
Согласно локальному сметному расчету, представленному филиалом ПАО «Россети Волга» - Пензаэнерго», стоимость строительства однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа (С5.1.10.3 6/0,4 кВ) в ценах текущего периода составила 14 748 213,94 руб. (без НДС), что превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную по укрупненным сметным нормативам.

Согласно расчету, выполненному в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.01.2019 № 10 «Об утверждении укрупненных нормативов цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства», объем финансовых потребностей на строительство объектов электросетевого хозяйства (однотрансформаторная подстанция (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа) составил 13 422 092,17 руб., в т.ч.:

- УНЦ КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6 - 20 кВ с учетом индексов изменения стоимости за 2018-2023 гг. (1,053*1,068*1,056*1,054*1,051*1,0245 = 1,3478) и коэффициента перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей Пензенской области (1,00) в размере 12 748 202,44 руб.;

- затраты на проектно-изыскательские работы с учетом индексов изменения стоимости за 2018-2023 гг. (1,053*1,068*1,056*1,054*1,051*1,0245 = 1,3478) в размере 673 889,73 руб. 

Учитывая изложенное, Министерством расходы на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа приняты в соответствии с расчетом по укрупненным сметным нормативам в размере 13 422 092,17 руб.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации, на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа (С5.1.10.3 6/0,4 кВ) планируется к утверждению в размере 6 100,95 руб./кВт (без НДС) (13 422 092,17 руб. / 2200 кВт = 6 100,95 рублей/кВт.
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа
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Демидова Е.Н. проинформировала об отсутствии замечаний по вопросу внесения изменения в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 28.11.2022 № 112-т «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области» (письмо №ЕД/1513/23 от 06.06.2023).
Спиркина О.В. выразила позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» утверждения стандартизированной тарифной ставки по основаниям, изложенным в письме от 07.06.2023 № б/н (прилагается).
Клак Н.В.  предложила вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа (С5.1.10.3 6/0,4 кВ) в размере:
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	6 100,95


Голосование членов Правления: 3 члена - «За», 1 член – «Против» (Спиркина О.В.)

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа (С5.1.10.3 6/0,4 кВ) в следующем размере:
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 до 2500 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	6 100,95


Протокол вела:                                                                                                                Т.С. Белонучкина
PAGE  
3

