УТВЕРЖДАЮ:

И.о. первого заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 119
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 27 декабря 2023 года                                                                                                                г. Пенза
Члены Правления 
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты 

населения Пензенской области, Председатель Правления                                          – М.А. Панюхин
	И.о. первого заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, заместитель Председателя Правления
	– Д.И. Сагайдачный


	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке,

член Правления 
	– А.В. Суворов


	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления    

Заместитель начальника правового Управления, член Правления               
	– Ю.А. Дасаева

– О.А. Куличенко

	Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
	– Е.А. Прокаева

	Представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления
На заседании Правления присутствовали: 5 членов Правления,
	– О.В. Спиркина


	Государственные гражданские служащие Министерства:
Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке

Приглашенные:
Представитель филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго»

	–  О.О. Буйненко
– Д.Н. Самаркин

	
	


Слушали: об установлении стандартизированной тарифной ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

В связи с отсутствием Председателя Правления – Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовал Заместитель Председателя Правления – и.о. первого заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный. 

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила технологического присоединения № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.
Буйненко О.О. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (С5.1.7.2 10/0,4 кВ).
Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» представлены заявление и материалы на установление стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (С5.1.7.2 10/0,4 кВ). 

Согласно заявке ИП Белоцерковского Валерия Игоревича необходимо произвести технологическое присоединение к сетям филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» энергопринимающих устройств ВРУ – 0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания (склада), которое будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1003008:352 по адресу: Пензенская область г. Пенза, максимальной мощностью 1150 кВт (в том числе существующая – 150кВт), класс напряжения в точке присоединения 0,4 кВ, третья категория надежности.

Согласно локальным сметным расчетам, представленным филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго», стоимость строительства однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа составит 4 360 008,53 руб. (без НДС), что не превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную укрупненными сметными нормативами. Указанная стоимость строительства сложилась из стоимости КТП 1250/10/0,4 на сумму 3 886 816,15 руб. (соответствует рыночной стоимости), стоимости прочих пусконаладочных работ и затрат – на 68 769,43 руб., содержания службы заказчика и строительного контроля – на 163 206,92 руб., проектно-изыскательских работ – на 114 225,49 руб., непредвиденных затрат (3% от стоимости строительно-монтажных работ) – на 126 990,54 руб. 

Министерством произведены расчеты в соответствии с приказом Минэнерго, согласно которым из объема финансовых потребностей на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов электросетевого хозяйства в части строительства (монтажа) однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа исключены затраты на строительный контроль в размере 84 649,53 руб. 

Согласно пункту 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» разъяснения Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными. В связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат. Данная позиция закреплена также в решении ФАС России от 23.01.2020 N СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020 года, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021 года, постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

Экономически обоснованные расходы на строительство указанной подстанции определены в размере 4 275 359,00 руб. (без НДС), в том числе монтажные работы в размере 3 955 585,58 руб., согласно представленному локальному сметному расчету и 68 769,43 руб. – стоимость прочих пусконаладочных работ и затрат), кроме того, к экономически обоснованным отнесены расходы на содержание службы заказчика в размере 78557,39 руб., проектно-изыскательские работы 114 225,49 руб., непредвиденные затраты (3% от стоимости строительно-монтажных работ) 126 990,54 руб.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (С5.1.7.2 10/0,4 кВ), рассчитанная исходя из максимальной мощности 1150 кВт (в том числе дополнительная – 1000 кВт и существующая – 150кВт), составляет 4275,36 руб./кВт: 4 275 359,00/1000 = 4 275,36 (руб./кВт).

С учетом изложенного стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (С5.1.7.2 10/0,4 кВ) планируется к утверждению в следующем размере:
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, 
без НДС
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 
до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	4275,36


Самаркин Д.Н. выразил согласие с планируемым тарифным решением.
Прокаева Е.А. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению (Письмо от 26.12.2023 №ЕД/4839/23).
Сагайдачный Д.И. проинформировал о позиции Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» по основаниям, изложенным в письме от 27.12.2023 № б/н (письмо прилагается). 

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (С5.1.7.2 10/0,4 кВ) в следующем размере:
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, 
без НДС
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 
до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	4275,36


Голосование членов Правления: 4 члена - «За», 1 член – «Против» (Спиркина О.В.)

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (С5.1.7.2 10/0,4 кВ) в следующем размере:
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, 
без НДС
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 
до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	4275,36


Протокол вела:
О.О. Буйненко
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