УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 15
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 07 июня 2024 года                                                                                                            г. Пенза
Члены Правления 
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты 

населения Пензенской области, Председатель Правления                                     – М.А. Панюхин
	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, заместитель Председателя Правления
	– Д.И. Сагайдачный


	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке,

член Правления 
	– А.В. Суворов


	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления    

Заместитель начальника правового Управления, член Правления               
	– Ю.А. Дасаева

– О.А. Куличенко

	Представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления
Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
На заседании Правления присутствовали: 5 членов Правления,
	– О.В. Спиркина
– Е.А. Прокаева

	Государственные гражданские служащие Министерства:
Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке

Приглашенные:
Представитель филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго»

	–  А.А. Костригина
– Д.Н. Самаркин

	
	


Слушали: об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

В связи с отсутствием Председателя Правления – Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовал Заместитель Председателя Правления – первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный. 

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила технологического присоединения № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.
А.В. Суворов выступил с информацией о величине стандартизированных тарифных ставок для двухтрансформаторных и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа и распределительных двухтрансформаторных подстанций мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно закрытого типа. 

Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» представлены заявление и материалы на установление стандартизированных тарифных ставок на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа и распределительной двухтрансформаторной подстанции мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно закрытого типа. 

Согласно заявке ООО СЗ «Терновского 222» необходимо произвести технологическое присоединение к сетям филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» энергопринимающих устройств ВРУ – 0,4 кВ для энергоснабжения многоквартирных жилых домов, которые будут располагаться на земельном участке с кадастровым номером 58:29:3008001:13951 по адресу: г. Пенза, ул. Терновского, со следующими характеристиками: суммарной максимальной мощностью 3 139,1 кВт; вторая категория надежности, класс напряжения в точке присоединения 0,4 кВ. 

Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» представлены сметные расчеты строительства. В ходе анализа на предмет соответствия применения индекса изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на I квартал 2024 года (письмо Минстроя РФ от 07.03.2024 г. № 13023-ИФ/09, от 05.03.2024 №12389-АЛ/09, от 22.03.2024 №16169-ИФ/09) и индекса изменения сметной стоимости на 2024 год (Приказ Минэкономразвития от 23.10.2023 г. №730) замечания не выявлены.

Объем финансовых потребностей, необходимых для строительства, рассчитанный в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, с учетом НДС составил: 40 692,26 тыс. руб. для двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа; 130 712,60 тыс. руб. для распределительной двухтрансформаторной подстанции мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно закрытого типа.

Согласно локальным сметным расчетам, представленным филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго», стоимость строительства объектов составила соответственно: 38 080,32 тыс. руб. (без НДС – 31 733,60 тыс. руб.) и 127 014,83 тыс. руб. (без НДС – 105 845,69 тыс. руб.), что не превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную укрупненными сметными нормативами. 

Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в соответствии с п. 179 Приказа Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации» в размере 3% для объектов капитального строительства производственного назначения, линейных объектов.
Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» представлен подробный конъюнктурный анализ предложений по поставке и строительству позиций, определяющих цену БКТП, РТП, фундаментных блоков и иного строительного ресурса. В числе коммерческих предложений рассматривались поставщики: ООО ПК «Электрум», АО «ГК Электрощит», ООО «ВЭК», ООО «Монолит», ООО «СЗЖИ», ООО «Фирма ЖБИ-6», ООО «ПСК Перспектива» и ряд других организаций.

Из планируемого сетевой организацией объема финансовых потребностей на строительство Министерством исключены затраты на строительный контроль. Согласно разъяснениям Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными, в связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, указанные расходы не учтены в расчете. 

Экономически обоснованные расходы на строительство Министерством определены в следующем размере.
Стоимость строительства (монтажа) двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно блочного типа составила 31 114 071,45 руб. (без НДС), в том числе:

- БКТП 2 х 1600 кВА – в размере 28 723 164,33 руб. (соответствует рыночной стоимости); 

- строительства временных зданий и сооружений – 20 112,90 руб.,

- прочих работ и затрат – 206 483,75 руб., 

- содержания службы заказчика и строительный контроль – 574 535,97 руб., 

- проектно-изыскательских работ – 665 495,00 руб., 

- непредвиденных затрат (3% от СМР) – 924 279,50 руб.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство указанной подстанции (С5.2.8.3 10/0,4 кВ), рассчитанная исходя из заявленной максимальной мощности 1 489,7 кВт, составила 20 886,13 руб./кВт (без НДС): 

31 114 071,45 /1 489,7 = 20 886,13 (руб./кВт).

Стоимость строительства (монтажа) распределительной двухтрансформаторной подстанции мощностью от 1600 до 2000 кВА включительно закрытого типа составила 103 794 030,69 руб. (без НДС), в том числе:

- РТП 2 х 2600 кВА, система видеонаблюдения – 94 972 891,98 руб. (соответствует рыночной стоимости); 

- благоустройство территории (вертикальная планировка, наружное и внутреннее ограждение) – 650 176,75 руб.;

- строительства временных зданий и сооружений – 29 085,73 руб.,

- прочих работ и затрат – 220 009,08 руб., 

- содержания службы заказчика и строительный контроль – 1 916 613,93 руб., 

- проектно-изыскательских работ – 2 922 368,90 руб., 

- непредвиденных работ и затрат (3% от СМР) – 3 082 884,32 руб.

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство указанного объекта (С6.2.9.2 (6)10/0,4 кВ), рассчитанная исходя из заявленной максимальной мощности 1 649,4 кВт, составила 62 928,36 руб./кВт (без НДС): 

103 794 030,69 /1 649,4 = 62 928,36 (руб./кВт).

С учетом изложенного, стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций С5.2.8.3 10/0,4 кВ и С6.2.9.3 (6)10/0,4 кВ планируются к утверждению в следующем размере:
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, без НДС
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	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью 
от 1600 до 2000 кВА включительно закрытого типа
	рублей/кВт
	62 928,36


Самаркин Д.Н. выразил согласие с планируемым решением.
Прокаева Е.А. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению (Письмо от 06.06.2024 №ЕД/2639/24).
Сагайдачный Д.И. проинформировал о позиции Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» по основаниям, изложенным в письме от 07.06.2024 № б/н (прилагается).
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций С5.2.8.3 10/0,4 кВ и С6.2.9.3 (6)10/0,4 кВ в следующем размере:

	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, без НДС
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	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью 
от 1600 до 2000 кВА включительно закрытого типа
	рублей/кВт
	62 928,36


Голосование членов Правления: 4 члена - «За», 1 член – «Против» (Спиркина О.В.)
Постановили: установить и ввести в действие стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций С5.2.8.3 10/0,4 кВ и С6.2.9.3 (6)10/0,4 кВ в следующем размере:
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, без НДС
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	62 928,36


Протокол вел:
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PAGE  
5

