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Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

						__________________________М.А.Панюхин


Протокол № 36
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

от 23 октября 2023 года                                                                                                                г. Пенза

Члены Правления 
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты                     – М.А. Панюхин
населения Пензенской области, Председатель Правления                                        
	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	– Д.И. Сагайдачный


	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке,
член Правления 
	– А.В. Суворов



	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления    
Заместитель начальника правового Управления, член Правления                   
	– Ю.А. Дасаева

– О.А. Куличенко

	Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
	– Е.А. Прокаева

	Представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления
На заседании Правления присутствовали: 5 членов Правления,
	– О.В. Спиркина


	Государственные гражданские служащие Министерства:
Заместитель начальника отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке
Приглашенные
Представители АО «Пензенская горэлектросеть»:
Заместитель генерального директора по техническим вопросам Начальник управления капитального строительства и инвестиций
Начальник технического отдела 
Начальник отдела экономики и тарифообразования
	
–  М.С. Сохарева




– А. Е. Моисеев
– Р.А. Чамбуткин
– М. Ю. Кулебякин
– О.В. Дятлова

	
	


[bookmark: _Hlk50542631]Слушали: об установлении стандартизированный тарифной ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила технологического присоединения № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.
Сохарева М.С. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки на строительство двухтрансформаторной  и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа.
АО «Пензенская горэлектросеть» представлены заявление и материалы на установление стандартизированной тарифной ставки на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа. 
Согласно заявке ООО «Призма» (далее-Заявитель) необходимо произвести технологическое присоединение к сетям АО «Пензенская горэлектросеть»  энергопринимающих устройств (ВРУ-0,4 кВ для многоквартирного жилого дома) максимальной мощностью 585,9 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ, вторая категория надежности.
В соответствии с выданными Заявителю техническими условиями для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью 585,9 кВт АО «Пензенская горэлектросеть» необходимо построить двухтрансформаторную подстанцию (2КТПН-П-К/К-630/10/0,4 и ТМГ 630/10/0,4 Д/У).
В целях определения стоимости выполнения вышеуказанного мероприятия АО «Пензенская горэлектросеть» представлены сметные расчеты строительства  (монтаж) двухтрансформаторной и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630кВА блочного типа. В ходе анализа на предмет соответствия применения индекса изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2023 года (письмо Минстроя РФ от 07.12.2022 №65739-ИФ/09), замечания не выявлены.
Согласно локальным сметным расчетам, представленным АО «Пензенская горэлектросеть», стоимость строительства двухтрансформаторной и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа составила 10 982 747,88 руб. (без НДС), что  превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную по укрупненным сметным нормативам. Указанная стоимость  строительства сложилась из стоимости монтажа 1 434 397,56 рублей  и стоимости оборудования КТП в сумме 9 548 350,32 рублей, в том числе 9 160 319,16 руб. стоимость 2КТПН-П-К/К-630/6/0,4 и ТМГ 630/6/0,4 Д/У по коммерческому предложению, а также  384 733,405 руб. транспортных и складских расходов (4,2% от стоимости оборудования). 
Отмечаем, что АО «Пензенская горэлектросеть» в обоснование стоимости оборудования представлены коммерческие предложения на поставку 2КТПН-П-К/К-630/6/0,4 и ТМГ 630/6/0,4 Д/У от ООО «ПО «Энергоспецтехника»  и ООО «50 Герц», учредителем которых согласно сведениям из ЕГРЮЛ является одно и то же лицо. 
Кроме того, АО «Пензенская горэлектросеть» представлено заявление на установление стандартизированной тарифной ставки на строительство (монтаж) двухтрансформаторной и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА блочного типа на уровне напряжения 10/0,4, а не 6/0,4.
По данным, имеющимся в информационно - коммуникационной сети «Интернет», и запрошенному коммерческому предложению, ООО «ВТМ» готово изготовить  2КТП-П-К/К-630-10/0,4 с двумя силовыми трансформаторами ТМГ-630/10/0,4 кВа по цене 5 250 000,00 руб. (без НДС) .
С учетом изложенного, экономически обоснованные расходы на строительство указанной подстанции определены в сумме 6 904 897,56 руб. (без НДС), в том числе монтажные работы в сумме 1 434 397,56 рублей согласно представленному локальному сметному расчету, стоимость оборудования 5 470 500 рублей, включая 5 250 000 рублей - стоимость 2КТП-П-К/К-630-10/0,4 по коммерческому предложению ООО «ВТМ» и 220 500 рублей транспортных и складских расходов (4,2% от стоимости оборудования).
Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство двухтрансформаторной и более  подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.2.5.3 10/0,4 кВ) рассчитана исходя из максимальной мощности 585,9 кВт и составляет 11 785,11 руб/кВт:
6904897,56/ 585,9 = 11 785,11 (руб/кВт).
С учетом изложенного стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство двухтрансформаторной и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.2.5.3 10/0,4 кВ) планируется к утверждению в следующем размере:
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
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Прокаева Е.А. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению (Письмо от 18.10.2023 №ЕД/3623/23).
Сагайдачный Д.И. проинформировал о позиции Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «воздержался» по основаниям, изложенным в письме от 23.10.2023 № б/н (прилагается).
Панюхин М.А.  предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на строительство двухтрансформаторной и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.2.5.3 10/0,4 кВ) в размере:
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	


рублей/кВт
	


11 785,11


Голосование членов Правления: 3 члена - «За», 1 член – «Воздержался» (Спиркина О.В.)
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки на строительство двухтрансформаторной и более подстанций (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.2.5.3 10/0,4 кВ) в следующем размере:
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
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11 785,11



Протокол вела:                                                                                                                М.С. Сохарева
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