УТВЕРЖДАЮ:
И.о. первого заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

						__________________________Д.И. Сагайдачный

Протокол № 2
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
и гражданской защиты населения Пензенской области


 от 20 февраля 2024 года                                                                                     	       	             г. Пенза


	Члены Правления
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Председатель Правления
	· М.А. Панюхин

	И.о. первого заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, заместитель Председателя Правления
	· Д.И. Сагайдачный

	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления
	· Ю.А. Дасаева

	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке, член Правления
	· А.В. Суворов

	Заместитель начальника правового Управления, член Правления
	· О.А. Куличенко

	Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, член Правления
На заседании правления присутствовали: 4 члена Правления
	· Е.Н. Демидова

	Государственные гражданские служащие Министерства: 

	

	Главный специалист-эксперт отдела ценообразования 
на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги
	· Калякина Т.Ф.

	
	


Слушали: Об установлении одноставочного тарифа на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКП «Пачелмское» на территории Черкасского сельсовета, с. Титово, п. Титово, с. Мокрый Мичкасс, д. Первомайская Титовского сельсовета, с. Старая Толковка, с. Студенка, с. Калиновка, с. Новая Толковка Новотолковского сельсовета, с. Решетино Решетинского сельсовета, с. Новый Валовай, с. Пачелма Чкаловского сельсовета, с. Шейно, с. Малый Буртас, с. Троицкое, с. Алексеевка Шейнского сельсовета, с. Белынь, с. Веденяпино, с. Ворона Белынского сельсовета Пачелмского района Пензенской области на 2024 год и о внесении изменения в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 24.11.2022 № 84-т (с последующими изменениями).
В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовал заместитель Председателя Правления – исполняющий обязанности первого заместителя Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный.
Инвестиционная программа для МКП «Пачелмское» на территории Пачелмского района Пензенской области не утверждалась, в связи с чем стоимость, сроки начала строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения, предусмотренных утвержденными инвестиционными программами регулируемых организаций, источники финансирования инвестиционных программ не устанавливаются.
При утверждении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) применен метод экономически обоснованных расходов.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что при рассмотрении предложения об установлении тарифа учтены исходные параметры роста цен на энергоресурсы и прирост затрат:
-индекс роста цен на электроэнергию – 109,1 % (с 1 июля 2024 г.), 
-индекс потребительских цен – 107,2 % (в среднем за 2024 год). 
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения утверждены в производственной программе МКП «Пачелмское» 

Калякина Т.Ф. выступила с информацией о тарифе на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКП «Пачелмское» на территории Черкасского сельсовета, с. Титово, п. Титово, с. Мокрый Мичкасс, д. Первомайская Титовского сельсовета, с. Старая Толковка, с. Студенка, с. Калиновка, с. Новая Толковка Новотолковского сельсовета, с. Решетино Решетинского сельсовета, с. Новый Валовай, с. Пачелма Чкаловского сельсовета, с. Шейно, с. Малый Буртас, с. Троицкое, с. Алексеевка Шейнского сельсовета, с. Белынь, с. Веденяпино, с. Ворона Белынского сельсовета Пачелмского района Пензенской области на 2024 год.
Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и сектора отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Министерства.
Необходимая валовая выручка МКП «Пачелмское» определена в соответствии с пунктом 24 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – Основ ценообразования), исходя из экономически обоснованных расходов, необходимых им для осуществления регулируемого вида деятельности в течение периода регулирования и обеспечения достижения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленных на соответствующий период регулирования в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения.
В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования, при применении метода экономически обоснованных расходов (затрат) необходимая валовая выручка МКП «Пачелмское» определена как сумма планируемых на очередной период регулирования производственных расходов. 
В результате анализа обоснованности расходов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) определены следующие статьи затрат:
	Наименование показателя
	Ед.изм.
	Величина показателя

	Производственные расходы,  в том числе:
	тыс. руб.
	6 036,46

	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение
	тыс. руб.
	195,53

	Расходы на приобретение электрической энергии
	тыс. руб.
	1 437,23

	Расходы на оплату труда производственного персонала
	тыс. руб.
	2 866,67

	Расходы по обязательным страховым взносам
	тыс. руб.
	865,73

	Прочие производственные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	671,30

	Контроль качества воды
	тыс. руб.
	671,30

	Ремонтные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	641,86

	Контроль качества воды 
	тыс. руб.
	641,86

	Административные расходы, в том числе:
	тыс. руб.
	1 397,84

	Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	976,99

	Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала
	тыс. руб.
	295,05

	Прочие административные расходы
	тыс. руб.
	125,80

	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, в том числе
	тыс. руб.
	138,11

	Водный налог
	тыс. руб.
	57,35

	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
	тыс. руб.
	80,76

	Расчетная предпринимательская прибыль
	тыс. руб.
	0

	Необходимая валовая выручка
	тыс. руб.
	8214,28


            Объем отпуска воды принят в размере 167,988 тыс. куб. м в год. Объем электрической энергии определен в размере 153,148 тыс. кВт·ч.
Исключены из расчета НВВ экономически необоснованные расходы, учтенные МКП «Пачелмское» в предложении об установлении тарифа на 2024 год:
· на приобретение сырья и материалов и их хранение – 37,37 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);
· на оплату труда основного производственного персонала – 6,16 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);
· на отчисления на социальные нужды основного производственного персонала – 1,86 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);
· прочие административные расходы – 13,20 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);
· на водный налог – 17,05 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы);
· на приобретение электрической энергии – 1926,07 тыс.руб. на основании положений статьи 252 Налогового кодекса РФ (как не обоснованные расходы).
Нормативы технологических затрат электрической энергии и химических реагентов:
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	2024 год

	
	
	План Министерства

	Технологические затраты электрической энергии (питьевая вода (питьевое водоснабжение))
	тыс.кВт.ч/год
	153,148

	
	кВт.ч/куб.м
	0,81

	Технологические затраты химических реагентов (питьевая вода (питьевое водоснабжение))
	кг/год
	-

	
	г/куб.м (мг/л)
	-



Нормативы потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке отсутствуют в связи с тем, что в отношении МКП «Пачелмское» на территории Черкасского сельсовета, с. Титово, п. Титово, с. Мокрый Мичкасс, д. Первомайская Титовского сельсовета, с. Старая Толковка, с. Студенка, с. Калиновка, с. Новая Толковка Новотолковского сельсовета, с. Решетино Решетинского сельсовета, с. Новый Валовай, с. Пачелма Чкаловского сельсовета, с. Шейно, с. Малый Буртас, с. Троицкое, с. Алексеевка Шейнского сельсовета, с. Белынь, с. Веденяпино, с. Ворона Белынского сельсовета Пачелмского района Пензенской области государственное регулирование осуществляется впервые.
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения: 
	№
	Наименование показателя
	Единица измерения
	План на 2024 год

	1.
	
	Надежность и бесперебойность водоснабжения
	

	1.1.
	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность сетей.
	ед./км
	2,02

	2.
	
	Качество питьевой воды
	

	2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	0

	2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды
	%
	0

	3.
	
	Энергетическая эффективность
	

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	11,41

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт ч/куб. м
	-

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды
	кВт ч/куб. м
	0,81


Фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения отсутствуют в связи с тем, что в отношении МКП «Пачелмское» на территории Черкасского сельсовета, с. Титово, п. Титово, с. Мокрый Мичкасс, д. Первомайская Титовского сельсовета, с. Старая Толковка, с. Студенка, с. Калиновка, с. Новая Толковка Новотолковского сельсовета, с. Решетино Решетинского сельсовета, с. Новый Валовай, с. Пачелма Чкаловского сельсовета, с. Шейно, с. Малый Буртас, с. Троицкое, с. Алексеевка Шейнского сельсовета, с. Белынь, с. Веденяпино, с. Ворона Белынского сельсовета Пачелмского района Пензенской области государственное регулирование осуществляется впервые.
Расчетный одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКП «Пачелмское» на территории Черкасского сельсовета, с. Титово, п. Титово, с. Мокрый Мичкасс, д. Первомайская Титовского сельсовета, с. Старая Толковка, с. Студенка, с. Калиновка, с. Новая Толковка Новотолковского сельсовета, с. Решетино Решетинского сельсовета, с. Новый Валовай, с. Пачелма Чкаловского сельсовета, с. Шейно, с. Малый Буртас, с. Троицкое, с. Алексеевка Шейнского сельсовета, с. Белынь, с. Веденяпино, с. Ворона Белынского сельсовета Пачелмского района Пензенской области с календарной разбивкой составил:

	Наименование/Период
	с 01.03.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024

	Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации)
	48,35
	49,45



Демидова Е.Н. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению.
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование предлагаемый к утверждению одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКП «Пачелмское» на территории Черкасского сельсовета, с. Титово, п. Титово, с. Мокрый Мичкасс, д. Первомайская Титовского сельсовета, с. Старая Толковка, с. Студенка, с. Калиновка, с. Новая Толковка Новотолковского сельсовета, с. Решетино Решетинского сельсовета, с. Новый Валовай, с. Пачелма Чкаловского сельсовета, с. Шейно, с. Малый Буртас, с. Троицкое, с. Алексеевка Шейнского сельсовета, с. Белынь, с. Веденяпино, с. Ворона Белынского сельсовета Пачелмского района Пензенской области с календарной разбивкой в размере:

	Наименование/Период
	с 01.03.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024

	Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации)
	48,35
	49,45



Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: установить и ввести в действие одноставочный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для потребителей МКП «Пачелмское»на территории МКП «Пачелмское» на территории Черкасского сельсовета, с. Титово, п. Титово, с. Мокрый Мичкасс, д. Первомайская Титовского сельсовета, с. Старая Толковка, с. Студенка, с. Калиновка, с. Новая Толковка Новотолковского сельсовета, с. Решетино Решетинского сельсовета, с. Новый Валовай, с. Пачелма Чкаловского сельсовета, с. Шейно, с. Малый Буртас, с. Троицкое, с. Алексеевка Шейнского сельсовета, с. Белынь, с. Веденяпино, с. Ворона Белынского сельсовета Пачелмского района Пензенской области с календарной разбивкой в размере:
	Наименование/Период
	с 01.03.2024 по 30.06.2024
	с 01.07.2024 по 31.12.2024

	Тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение), руб. за 1 куб. м (НДС не облагается в соответствии с главой 26.2. Налогового кодекса Российской Федерации)
	48,35
	49,45



Сагайдачный Д.И. выступил с информацией о необходимости внести в протокол заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 07.12.2023 № 65 (далее – Протокол № 65) в целях устранения технической ошибки следующие изменения:
1.1. на странице 12 Протокола № 65:
1.1.1. в первом абзаце число «43,642» заменить числом «42,951»;
1.1.2. во втором абзаце число «13,966» заменить числом «13,744», число «68,406» заменить числом «68,628»;
1.1.3. в строке «Объем реализации» таблицы «Основные показатели расчета необходимой валовой выручки и одноставочного тарифа на водоотведение для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на территории Сазанского сельсовета Сердобского района Пензенской области на 2024 и 2025 годы долгосрочного периода регулирования на 2021-2025 годов» число «43,642» заменить числом «42,951».
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