Акционерное общество

«Центр благоустройства и обращения с отходами»

_______________________________________________________________

Территориальная  схема  обращения с отходами, в том числе  с твердыми коммунальными отходами  на территории Пензенской области

Основной	 текст

Генеральный директор

АО «Центр благоустройства и обращения

с отходами»									 к. т. н. В. Н. Абрамов

Москва, 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	1

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	1

1. ВВЕДЕНИЕ	1

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	1

Краткая характеристика Пензенской области	1

Существующее состояние сферы обращения с отходами	1

на территории Пензенской области	1

Проблемы сферы обращения с отходами на территории Пензенской области	1

3. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	1

4. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	1

Твердые коммунальные отходы	1

Прогноз изменения количества образования ТКО	1

Отходы производства и потребления (кроме твердых коммунальных отходов)	1

Медицинские отходы	1

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	1

6. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ	1

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	1

Твердые коммунальные отходы	1

Отходы производства и потребления (кроме твердых коммунальных отходов)	1

7. ОБЪЕКТЫ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	1

8. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	1

Твердые коммунальные отходы	1

Отходы производства и потребления (кроме твердых коммунальных отходов)	1

9. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	1

Западная зона	1

Южная зона	1

Северная зона	1

Восточная зона	1

10. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАКОПЛЕНИЮ, СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	1

Организация сбора и вывоза ТКО	1

Организация сбора вторичных материальных ресурсов	1

Система селективного накопления отходов	1

Использование приемных пунктов для накопления вторичных материальных ресурсов	1

Порядок накопления и обращения с ртутьсодержащими лампами, которые используются населением, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями	1

11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ	1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	1

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 31 декабря 2017 года № 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ.

Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ.

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Постановление Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 марта 2016 года № 197 «Об утверждении требований к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами».

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2016 года № 424 «Об утверждении порядка, разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов».

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 298 «Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации».

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16.02.2010 года № 30 «Порядок представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов» для субъектов малого и среднего предпринимательства».

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов твердых бытовых отходов».

СанПиН 2.2.1/2.1.11200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».

Закон Пензенской области от 09 марта 2005 года № 774-ЗПО (с изменениями на 01 декабря 2015 года) «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области».

Закон Пензенской области от 02 ноября 2004 года № 690-ЗПО (с изменениями на 01 декабря 2015 года) «О границах муниципальных образований Пензенской области».

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем документе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

| Муниципальное образование | городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения |
| --- | --- |
| Муниципальный район | несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации |
| Городской округ | городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления которого осуществляют полномочия по решению установленных федеральным законом вопросов местного значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации |
| Сельское поселение | один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления |
| Городское поселение | город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления |
| Населенный пункт | территория, имеющая сосредоточенную застройку, служащая местом проживания людей, которой в установленном федеральным законодательством порядке присвоено наименование населенного пункта |
| Административный центр сельского поселения, муниципального района | населенный пункт, который определен с учетом местных традиций и сложившейся социальной инфраструктуры и в котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации находится представительный орган соответствующего муниципального образования |
| Твердые коммунальные отходы | отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами |
| Опасные отходы | отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей природной среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами |
| Крупногабаритные отходы (мусор) | вышедшие из употребления предметы, имеющие размеры, не позволяющие осуществлять их удаление при помощи стандартных средств транспортирования отходов без использования ручной погрузки |
| Строительные отходы | отходы, образующиеся при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе зданий и сооружений, прокладке и замене инженерных коммуникаций, объектов дорожно-мостового хозяйства |
| Органические отходы | растительные отходы, образующиеся в результате осуществления работ по содержанию зеленых насаждений, а также листья после листопада |
| Жидкие отходы | отходы, в том числе фекальные, удаляемые из выгребов неканализованных зданий, и т. п. |
| Отходы лечебно-профилактических учреждений, медицинские отходы | материалы, вещества, изделия, лекарства, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства при осуществлении деятельности медицинских учреждений |
| Санитарная очистка территорий | комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию твердых коммунальных отходов и уборке территорий населенных мест |
| Обращение с отходами | деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов |
| Размещение отходов | хранение и захоронение отходов |
| Хранение отходов | складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения |
| Объекты хранения отходов | специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для долгосрочного складирования отходов в целях их последующих утилизации, обезвреживания, захоронения |
| Захоронение отходов | изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду |
| Объекты захоронения отходов | предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные сооружения для захоронения отходов I-V классов опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах |
| Использование отходов | применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии |
| Обезвреживание отходов | уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду |
| Утилизация отходов | использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация) |
| Объекты обезвреживания отходов | специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов |
| Сбор отходов | сбор отходов — прием отходов в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение; |
| Транспортирование отходов | перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица или индивидуального предпринимателя либо предоставленного им на иных правах |
| Накопление отходов | накопление отходов — складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения; |
| Объекты размещения отходов | специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород и другое) и включающие в себя объекты хранения отходов и объекты захоронения отходов |
| Место временного хранения отходов | место, расположенное вблизи источников образования отходов и устроенное в соответствии с действующими «Санитарными правилами содержания территории населенных мест», предназначенное для накопления и хранения отходов в определенных количествах и на установленные сроки |
| Вид отходов | совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов |
| Норматив накопления твердых коммунальных отходов | среднее количество твердых коммунальных отходов, образующихся в единицу времени |
| Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения | состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности |
| Вредное воздействие на человека | воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений |
| Санитарно-эпидемиологическое заключение | документ, выдаваемый в установленных настоящим Федеральным законом случаях федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и удостоверяющий соответствие или несоответствие санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств |
| Окружающая среда | совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов |
| Благоприятная окружающая среда | окружающая среда, качество которой обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов |
| Негативное воздействие на окружающую среду | воздействие хозяйственной и иной деятельности, последствия которой приводят к негативным изменениям качества окружающей среды |
| Загрязнение окружающей среды | поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду |
| Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) | комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов |
| Обработка отходов | предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их сортировку, разборку, очистку |
| Оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами | индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющие деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов |
| Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее также — региональный оператор) | оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами — юридическое лицо, которое обязано заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с собственником твердых коммунальных отходов, которые образуются и места сбора которых находятся в зоне деятельности регионального оператора |
| Группы однородных отходов | отходы, классифицированные по одному или нескольким признакам (происхождению, условиям образования, химическому и (или) компонентному составу, агрегатному состоянию и физической форме) |
| Баланс количественных характеристик образования, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов на территории субъекта Российской Федерации | соотношение количества образовавшихся твердых коммунальных отходов и количественных характеристик их утилизации, обезвреживания, захоронения, передачи в другие субъекты Российской Федерации (поступления из других субъектов Российской Федерации) для последующих утилизации, обезвреживания, захоронения |
| Отходы от использования товаров | отходы, образовавшиеся после утраты товарами, упаковкой товаров полностью или частично своих потребительских свойств; |
| Отходы производства и потребления | вещества или предметы, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с настоящим федеральным законом |
| Административно-производственное объединение | группа муниципальных районов и/или городских округов Пензенской области, объединенная по географическому, социально-экономическому и логистическому принципу для решения задач по обращению с отходами. Для Пензенской области административно-производственное объединение соответствует зоне действия 1 регионального оператора |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| МО | муниципальное образование |
| --- | --- |
| ТКО | твердые коммунальные отходы |
| КГО (КГМ) | крупногабаритные отходы (мусор) |
| ВМР | вторичные материальные ресурсы |
| ОСК | очистные сооружения канализации |
| ФККО | федеральный классификационный каталог отходов |
| ГРОРО | государственный реестр объектов размещения отходов |
| ПЗП | приемно-заготовительное предприятие |
| н/д | нет данных |
| АПО | административно-производственное объединение |
| ХС | хозяйствующий субъект |
| МКД | многоквартирный дом |
| ОКТМО | общероссийский классификатор территорий муниципальных образований |
| КП | контейнерная площадка |
| ЛПУ | лечебно-профилактическое учреждение |
| ООПТ | особо охраняемая природная территория |
| 2-ТП | форма отчетности |
| МПС | мусороперегрузочная станция (комплекс), мусороперегрузочный пункт — объект, где осуществляются технологические операции по перегрузке отходов из одного специализированного транспорта в другой с возможным изменением объемов (в кубических метрах) отходов |
| ММЦОО | межмуниципальный центр обращения с отходами — совокупность объектов, на которых осуществляются процессы обработки и размещения отходов и/или переработки, обезвреживания отходов для нескольких муниципальных районов или городских округов |
| СНТ | садовое некоммерческое товарищество |
| ГСК | гаражно-строительный кооператив |
| ПЭТФ | полиэтиле́нтерефтала́т (полиэтиленгликольтерефталат, ПЭТФ, ПЭТ, лавсан, майлар) — термопластик, наиболее распространенный представитель класса полиэфиров |

1. ВВЕДЕНИЕ

Территориальная схема обращения с отходами определяет принципы, направления и механизмы реализации по созданию эффективной системы комплексного управления отходами на территории субъекта Российской Федерации.

Одной из ведущих задач благоустройства городской территории является проведение мероприятий, обеспечивающих улучшение санитарного состояния муниципальных образований (МО) и создание благоприятной среды обитания.

Благоприятная среда обитания для жителей МО оценивается по состоянию основных составляющих природной среды: воздух, почва, качество водных объектов.

Недостаточность сооружений для обезвреживания коммунальных отходов, несвоевременная очистка жилых массивов от коммунальных отходов, недостаточная укомплектованность предприятий, занимающихся вывозом отходов, специализированным автотранспортом являются причиной микробного загрязнения почвы на территории жилой застройки, что приводит к накоплению токсичных веществ в почве и в конечном итоге создает реальную угрозу здоровью населения.

Организация и совершенствование эффективной системы управления отходами — длительный и сложный процесс. Реализация данной схемы позволит заложить основы для создания современной технологичной системы обращения с отходами, ориентированной в направлении максимального использования и минимального захоронения отходов.

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Пензенской области разработана на основании материалов, полученных из открытых источников, верифицированных с Росстатом, а также на основании данных от:

1) органов местного самоуправления;

2) сведений, представленных специалистами органов исполнительной власти Пензенской области, территориальных федеральных органов исполнительной власти и иных организаций, уполномоченных в сфере охраны окружающей среды и обеспечению санитарной и экологической безопасности, системы санитарной очистки и обращения с отходами.

Согласно статье 6 ФЗ-89 от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и потребления» (с последующими изменениями), к полномочиям субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами относятся:

— проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, возникших при осуществлении деятельности в области обращения с отходами;

— разработка, утверждение и реализация региональных программ в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, участие в разработке и выполнении федеральных программ в области обращения с отходами;

— участие в проведении государственной политики в области обращения с отходами на территории соответствующего субъекта Российской Федерации;

— принятие в соответствии с законодательством Российской Федерации законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, в том числе устанавливающих правила осуществления деятельности региональных операторов, контроль за их исполнением;

— осуществление государственного надзора в области обращения с отходами на объектах хозяйственной и (или) иной деятельности, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

— участие в организации обеспечения доступа к информации в области обращения с отходами;

— установление нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору;

— осуществление приема отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов, представляемой в уведомительном порядке субъектами малого и среднего предпринимательства, в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности которых образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору, и установление порядка ее представления и контроля;

— установление порядка ведения регионального кадастра отходов;

— определение в программах социально-экономического развития субъектов Российской Федерации прогнозных показателей и мероприятий по сокращению количества твердых коммунальных отходов, предназначенных для захоронения;

— утверждение предельных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

— утверждение инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

— утверждение производственных программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

— установление нормативов накопления твердых коммунальных отходов;

— организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов;

— утверждение порядка накопления твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного накопления);

— регулирование деятельности региональных операторов, за исключением установления порядка проведения их конкурсного отбора;

— разработка и утверждение территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами;

— утверждение методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА РАЗРАБОТКИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Краткая характеристика Пензенской области

Пензенская область расположена на западном склоне Приволжской возвышенности, в пределах умеренного географического пояса, на границе лесной и степной зон. Она входит в состав Приволжского федерального округа. На севере граничит с Рязанской областью и Республикой Мордовия, на востоке — с Ульяновской областью, на юге — с Саратовской областью и на западе — с Тамбовской областью.

С севера на юг область простирается на 204 км, с запада на восток — на 330 км. Площадь ее составляет 43,4 тыс. км2. На политико-административной карте страны она располагается в центральной части, по соседству с регионами, устойчивыми в политическом отношении, со сходным этническим и религиозным составами населения. Это делает Пензенскую область привлекательной во многих смыслах.

По составу населения область многонациональна: русские — 86,8%, татары — 6,4%, мордва — 4,1%, другие национальности — 2,7%. Городское население составляет примерно 68,15 —%, а сельское — 31,85%.

Современное административно-территориальное деление Пензенской области регулируется Законом Пензенской области от 09 марта 2005 года № 774-ЗПО (с изменениями на 08 сентября 2017 года) «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области» и Законом Пензенской области от 02 ноября 2004 года № 690-ЗПО (с изменениями на 09 июня 2017 года) «О границах муниципальных образований Пензенской области».

Пензенская область включает 30 муниципальных образований — 3 городских округа и 27 муниципальных районов, в которые входят 24 городских и 271 сельское поселение. Территория Пензенской области разграничена на территории городов областного значения и сельских районов. Территории сельских районов разграничены на территории городов районного значения, рабочих поселков и сельсоветов. Населенные пункты в Пензенской области входят в состав административно-территориальных образований и находятся в границах их территорий.

Административно-территориальное деление по муниципальным образованиям на территории Пензенской области представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Административно-территориальное деление по муниципальным образованиям на территории Пензенской области

Климат региона умеренно континентальный. Средняя температура января составляет –12 градусов, средняя температура июля — +19 градусов, в среднем количество осадков — около 600 мм в год. Самым неустойчивым элементом климата являются осадки. Годовое количество осадков на территории области колеблется: в засушливые годы понижается до 350 мм, а во влажные повышается до 775 мм. Характерны весенние, а также нередки летние и осенние засухи.

Территория имеет равнинный, слегка всхолмленный рельеф, расчлененный густой сетью балок и оврагов, сложный и многообразный ландшафт, сравнительно развитую речную сеть с живописным пойменным строением, наблюдается большое разнообразие почв, животного и растительного мира.

Существующее состояние сферы обращения с отходами на территории Пензенской области

Главной целью государственных и местных органов власти Пензенской области является обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания населения, сохранение окружающей среды и бережное отношение к природным богатствам, являющимся основой устойчивого развития.

Одним из основных факторов негативного воздействия на окружающую среду являются отходы производства и потребления (далее — отходы). Проблема отходов является комплексной, охватывает все области экономики и жизнедеятельности населения Пензенской области. Для решения данной проблемы необходимы единый организационно-технологический подход, научно-обоснованные программно-целевые методы решения и координация действий всех уровней власти — федеральных, областных и муниципальных, а также бизнеса, общественных организаций и населения.

Важнейшим условием обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, исключения вредного воздействия техногенных и антропогенных факторов на окружающую среду и человека является формирование инновационной и эффективной областной комплексной системы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами, безопасное и рациональное размещение основных объектов системы на территории области.

Эффективность комплексной системы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Пензенской области в полной мере зависит от схемы размещения основных объектов.

Областная комплексная система должна охватывать все процессы обращения с отходами и вторичными материальными ресурсами: экологические, социальные, экономические и правовые.

Областная комплексная система должна также обеспечивать научно-технологическое и организационно-управленческое решение первоочередных экологических задач и способствовать устойчивому развитию региона в перспективе.

По данным статистической отчетности по форме 2-ТП (отходы), за 2016 год на территории Пензенской области образовалось отходов различных классов опасности в количестве 1836304,679 тонн:

1-й класс опасности — 34,37 т;

2-й класс опасности — 90,59 т;

3-й класс опасности — 6156,11 т;

4-й класс опасности — 241794,85 т;

5-й класс опасности — 1588228,75 т.

Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного воздействия на окружающую природную среду при непосредственном или опосредованном их влиянии на нее. Опасность отходов понижается с увеличением номера их класса.

Сложившаяся на территории Пензенской области система обращения с ТКО основана на захоронении основной массы образующихся отходов.

На территории области размещение отходов осуществляется на 11 полигонах ТКО (в Бековском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Кузнецком, Мокшанском, Нижнеломовском, Пачелмском, Сердобском, Шемышейском районах и на 19 санкционированных свалках в райцентрах).

В Пензенской области решен вопрос размещения и утилизации токсичных промышленных отходов на специализированных предприятиях. К таким отходам относятся: отработанные люминесцентные лампы — 1-й класс опасности, отходы нефтепродуктов 2-го и 3-го классов опасности, отходы металлов, промышленных отходов 3-го и 4-го классов опасности, аккумуляторы, отходы гальванического производства, одноразовые шприцы, автошины. Специализированные организации имеют лицензии на осуществление данного вида деятельности. Решены вопросы сбора отработанных ртутных ламп и их утилизации на ОАО «Медпром».

Остаются вопросы утилизации отходов учреждений здравоохранения в Пензенской области.

На протяжении последних лет в учреждениях здравоохранения отмечается улучшение ситуации по выполнению требований законодательства по обращению с медицинскими отходами.

Министерством здравоохранения Пензенской области разработана программа «Система химической и биологической безопасности Пензенской области на 2011—2015 годы», одним из разделов которой является решение вопроса по утилизации медицинских отходов в лечебно-профилактических организациях.

Вместе с тем решение данной проблемы сдерживается недостаточным финансированием. Источниками финансирования обращения медицинских отходов являются средства областного и местных бюджетов.

На территории областного центра в 2008 г. организовано предприятие по переработке медицинских отходов ООО «Медпром», функционирует инсинераторная установка, осуществляющая термическую утилизацию отходов. Большинством лечебных учреждений Пензенской области заключены договора на утилизацию медицинских отходов с ООО «Медпром», на котором осуществляется высокотемпературное обезвреживание промышленных, бытовых, медицинских, биологических отходов. В 2009 году введены в эксплуатацию инсинераторные установки для сжигания отходов на территории ГБУЗ «Пензенская городская клиническая больница № 4» и утилизатор термического обеззараживания медицинских отходов на территории ГУЗ «Областной онкологический диспансер».

Проблемы сферы обращения с отходами на территории Пензенской области

На протяжении последнего периода прослеживается устойчивая тенденция захоронения отходов на полигонах. Среднегодовой прирост объемов образования отходов составляет 3—5%.

По существу, в Пензенской области нет объектов индустриальной переработки и использования отходов, единственным способом обезвреживания является их захоронение.

К твердым коммунальным отходам относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами.

Твердые коммунальные отходы в своем составе содержат значительное количество компонентов, пригодных после соответствующей сортировки и переработки для повторного использования. В состав твердых коммунальных отходов входят следующие компоненты, указанные в таблице 1.

Таблица 1. Морфологический состав отходов

| Виды отходов | % от общего объема |
| --- | --- |
| Бумага, картон | 38,2 |
| Пищевые отходы | 28,6 |
| Дерево, листья | 1,8 |
| Текстиль | 4,9 |
| Кожа, резина | 0,6 |
| Полимерные материалы | 7,0 |
| Кости | 1,0 |
| Черный металл | 3,2 |
| Цветной металл | 0,5 |
| Стекло | 4,4 |
| Камни, керамика | 0,7 |
| Отсев менее 16 мм | 3,1 |
| Прочее | 6,0 |
| Отходы, всего | 100 |

На территории области подавляющее большинство объектов по размещению и захоронению твердых коммунальных отходов не отвечает современным санитарным и экологическим требованиям. Лишь на единичных объектах осуществляется государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окружающей среды) состояния атмосферного воздуха, подземных вод и почвы. На полигонах и свалках имеют место самовозгорания и умышленные поджоги отходов.

Общая территория свалок и зоны отчуждения стали местами экологического бедствия. Рядом с ними небезопасно жить, работать, производить сельскохозяйственную продукцию, использовать для питья подземные воды.

В ряде городов и районов Пензенской области полигоны не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТКО». Основные нарушения: отсутствие подъездных дорог с твердым покрытием, отсутствие дезинфицирующих ванн, складирование мусора без изоляционных слоев, отсутствие достаточного освещения, не оборудованы скважины для контроля грунтовых вод.

В ряде районов отведены участки под строительство полигонов ТКО, разработана проектно-сметная документация.

Одной из причин, затрудняющих осуществление экологически безопасного и экономически эффективного обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Пензенской области, является то, что руководители различных уровней зачастую не осознают важности грамотного решения проблемы размещения отходов и избавляются от них наиболее дешевым способом, нарушая экологические требования.

Наличие вышеперечисленных факторов формирует неблагоприятную экологическую ситуацию и потенциальную угрозу здоровью населения и качеству окружающей среды.

Ключевыми проблемами, влияющими на управление потоками всех видов отходов, являются:

— несовершенство нормативно-правовой базы;

— низкий уровень извлечения из отходов вторичного сырья;

— несовершенство системы накопления, сбора, сортировки и переработки отходов, отсутствие соответствующих технологий переработки и слабое развитие системы профильных предприятий переработки отходов;

— отсутствие системы утилизации крупногабаритных отходов, в которых содержатся коммерчески привлекательные материалы;

— отсутствие эффективной системы управления обращения с опасными отходами;

— наличие слабой конкурентной среды, недостаточное участие в этой сфере субъектов малого предпринимательства;

— отсутствие экономической заинтересованности в сборе и переработке отходов производства и потребления, включая опасные.

3. НАХОЖДЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОТХОДОВ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Источник образования отходов – объект капитального строительства или другой объект, а также их совокупность, объединенные единым назначением и (или) неразрывно связанные физически или технологически и расположенные в пределах одного или нескольких земельных участков, территория (часть территории) поселения, на которых образуются твердые коммунальные отходы.

Перечень источников образования отходов сформирован на основе сведений органов местного самоуправления, организаций, осуществляющих вывоз отходов на территории Пензенской области, Государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ), федеральной службы государственной статистики, открытых данных.

В территориальную схему включена информация о 78930 объектах, являющихся источниками образования твердых коммунальных отходов.

Все объекты, являющиеся источниками образования твердых коммунальных отходов, были распределены по категориям. Данные о количестве источников ТКО в разрезе категорий объектов представлены в Таблице 2.

Таблица 2. Данные о количестве источников образования ТКО

| Категория объекта | Количество источников |
| --- | --- |
| Автозаправочные станции | 250 |
| Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 720 |
| Административные, офисные учреждения | 406 |
| Бани, сауны | 86 |
| Банки, финансовые учреждения | 263 |
| Библиотеки, архивы | 3 |
| Выставочные залы, музеи | 14 |
| Гостиницы | 117 |
| Детские дома, интернаты | 40 |
| Дошкольное образовательное учреждение | 235 |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 52 |
| Зоопарк, ботанический сад | 22 |
| Индивидуальные жилые дома | 44873 |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1468 |
| Кладбища | 497 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 4 |
| Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 415 |
| Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 272 |
| Многоквартирные дома | 7861 |
| Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 4 |
| Общеобразовательное учреждение | 476 |
| Организация, оказывающая ритуальные услуги | 295 |
| Отделения связи | 572 |
| Павильон | 606 |
| Палатка, киоск | 1409 |
| Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 500 |
| Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1944 |
| Продовольственный магазин | 6227 |
| Промтоварный магазин | 1701 |
| Ремонт и пошив одежды | 323 |
| Рынки продовольственные | 91 |
| Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 27 |
| Спортивные арены, стадионы | 13 |
| Спортивные клубы, центры, комплексы | 6842 |
| Супермаркет (универмаг) | 183 |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 33 |
| Химчистки и прачечные | 86 |
| Общий итог | 78930 |

Адресный перечень источников образования ТКО с указанием количества образовавшихся отходов на территории Пензенской области представлен в Приложении А1.

При формировании перечня источников образования отходов были заданы следующие условия. Здание, строение и земельный участок под ним, принадлежащий владельцу здания, строения, рассматриваются как единый источник образования отходов. Земельные участки, на которых расположены многоквартирные и жилые дома, здания, а также садовые, огородные, дачные участки в качестве отдельных источников образования отходов не рассматриваются.

Несколько зданий и строений могут рассматриваться как единый источник образования отходов, в случае если они расположены на одном земельном участке, имеют общее назначение или общего владельца, и в их отношении заключен один общий договор, предусматривающий сбор (накопление) и вывоз (транспортирование) отходов.

Жилые дома, не отнесенные к многоквартирным домам, и хозяйственно-бытовые постройки на одном с ними земельном участке, расположенные в пределах одного поселения, городского округа (района городского округа), объединяются в одну группу. Садовые, огородные, дачные участки, относящиеся к одному некоммерческому партнерству, объединяются в группу садовых участков.

Встроенное помещение выделяется в виде отдельного источника образования твердых коммунальных отходов в случае, если это встроенное нежилое помещение в многоквартирном доме или у такого помещения имеется собственник, отличный от собственника всего здания и оплата коммунальных услуг осуществляется непосредственно собственником такого помещения или его представителем.

В отношении сельскохозяйственных отходов, отходов строительства сноса и грунтов в качестве источника образования отходов указывается соответствующий земельный участок.

В целях картографической привязки по каждому адресу источника образования отходов присваиваются географические координаты в системе WGS84. При объединении садовых участков указывается адрес некоммерческого партнерства.

В источнике образования отходов могут образовываться один или несколько типов отходов. В рамках установленных типов отходы классифицируются в соответствии с федеральным классификационным каталогом отходов, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 июля 2014 г. № 445 «Об утверждении федерального классификационного кадастра отходов» (далее - ФККО). При этом к твердым коммунальным отходам, в том числе относятся отходы, классифицируемые в ФККО как отходы коммунальные, подобные коммунальным на производстве, отходы при предоставлении услуг населению. Количество твердых коммунальных отходов, образующихся в здании, строении, сооружении оценивается как сумма количества твердых коммунальных отходов, образующихся во всех входящих в состав такого объекта помещениях.

В электронной модели территориальной схемы осуществлена привязка источников образования твердых коммунальных отходов к объектам, отмеченным на карте Пензенской области с указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида источника и количества образующихся твердых коммунальных отходов; иных видов отходов, не относящихся к твердым коммунальным отходам - с указанием адреса источника образования отходов (координат источника образования отходов), вида деятельности источника и количества образующихся отходов. В качестве источников отходов, не относящихся к твердым коммунальным, на карту были нанесены только те источники, по которым удалось установить точное местоположение. Указанные источники приведены также в Приложении А2.

4. КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗУЮЩИХСЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Твердые коммунальные отходы

К твердым коммунальным относятся отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами (Федеральный закон № 458-ФЗ от 29 декабря 2014 года).

Юридической основой для классификации ТКО служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), утвержденный Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 22 мая 2017 года № 242. ФККО классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Отходы коммунальные твердые» код раздела 73100000000. Твердые коммунальные отходы относятся к 4—5-м классам опасности.

Нормы накопления ТКО — это количество отходов, образующихся на расчетную единицу (человек — для жилищного фонда; одно место в гостинице, 1 м2 торговой площади для магазинов и складов и т. д.) в единицу времени (день, год). Нормы накопления определяют в единицах массы (кг) или в объеме (л, м3).

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов, примененные для расчетов в Территориальной схеме, представлены в Таблице 3. Они были утверждены постановлением Правительства Пензенской области «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Пензенской области» № ___ от «__» _______ 2018 года.

Таблица 3. Нормативы накопления ТКО

| Категория объекта | Расчетная единица | Норматив (м3 в год) | Норматив (кг в год) | Плотность (кг/м2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные дома: Пенза (1 группа) | 1 проживающий | 2,32 | 289 | 125 |
| Многоквартирные дома: Кузнецк ЗАТО Заречный (2 группа) | 1 проживающий | 2,1 | 275 | 131 |
| Многоквартирные дома: Муниципальные образования с населением от 30 до 60 тысяч человек (3 группа) | 1 проживающий | 2,21 | 283 | 128 |
| Многоквартирные дома: Муниципальные образования с населением до 30 тысяч человек (4 группа) | 1 проживающий | 2,08 | 299 | 144 |
| Индивидуальные жилые дома: Пенза (1 группа) | 1 проживающий | 2,14 | 255 | 119 |
| Индивидуальные жилые дома: Кузнецк ЗАТО Заречный (2 группа) | 1 проживающий | 2,2 | 273 | 124 |
| Индивидуальные жилые дома: Муниципальные образования с населением от 30 до 60 тысяч человек (3 группа) | 1 проживающий | 2,22 | 318 | 143 |
| Индивидуальные жилые дома: Муниципальные образования с населением до 30 тысяч человек (4 группа) | 1 проживающий | 2,11 | 307 | 145 |
| Научно-исследовательские, проектные институты и конструкторские бюро | 1 сотрудник | 1,13 | 152 | 135 |
| Банки, финансовые учреждения | 1 сотрудник | 0,63 | 76 | 121 |
| Отделения связи | 1 сотрудник | 0,96 | 116,25 | 121 |
| Административные, офисные учреждения | 1 сотрудник | 0,6 | 80,25 | 134 |
| Продовольственный магазин | 1 кв. метр общей площади | 1,13 | 84,28 | 75 |
| Промтоварный магазин | 1 кв. метр общей площади | 1,13 | 84,28 | 75 |
| Павильон | 1 кв. метр общей площади | 1,13 | 84,28 | 75 |
| Лоток | 1 кв. метр общей площади | 1,13 | 84,28 | 75 |
| Палатка, киоск | 1 кв. метр общей площади | 1,13 | 84,28 | 75 |
| Торговля с машин | 1 кв. метр общей площади | 1,13 | 84,28 | 75 |
| Супермаркет (универмаг) | 1 кв. метр общей площади | 1,13 | 84,28 | 75 |
| Рынки продовольственные | 1 кв. метр общей площади | 1,13 | 84,28 | 75 |
| Рынки промтоварные | 1 кв. метр общей площади | 1,13 | 84,28 | 75 |
| Автомастерские, шиномонтажная мастерская, станция технического обслуживания | 1 машино-место | 0,2 | 38 | 190 |
| Автозаправочные станции | 1 машино-место | 0,18 | 28 | 156 |
| Автостоянки и парковки | 1 машино-место | 0,11 | 16,75 | 152 |
| Гаражи, парковки закрытого типа | 1 машино-место | 0,31 | 42,5 | 137 |
| Автомойка | 1 машино-место | 0,2 | 30,75 | 154 |
| Железнодорожные и автовокзалы, аэропорты, речные порты | 1 пассажир | 0,71 | 104,25 | 147 |
| Дошкольное образовательное учреждение | 1 ребенок | 0,62 | 83,25 | 134 |
| Общеобразовательное учреждение | 1 учащийся | 0,36 | 46 | 128 |
| Учреждение начального и среднего профессионального образования, высшего профессионального и послевузовского образования или иное учреждение, осуществляющее образовательный процесс | 1 учащийся | 0,23 | 35 | 152 |
| Детские дома, интернаты | 1 место | 0,99 | 160,25 | 162 |
| Клубы, кинотеатры, концертные залы, театры, цирки | 1 место | 0,22 | 28,75 | 131 |
| Библиотеки, архивы | 1 место | 0,13 | 17 | 131 |
| Выставочные залы, музеи | 1 кв. метр общей площади | 0,41 | 52,5 | 128 |
| Спортивные арены, стадионы | 1 кв. метр общей площади | 0,34 | 47 | 138 |
| Спортивные клубы, центры, комплексы | 1 кв. метр общей площади | 0,03125 | 5 | 160 |
| Зоопарк, ботанический сад | 1 кв. метр общей площади | 0,16 | 20 | 125 |
| Пансионаты, дома отдыха, туристические базы | 1 кв. метр общей площади | 0,29 | 45,75 | 158 |
| Кафе, рестораны, бары, закусочные, столовые | 1 место | 0,29 | 45,75 | 158 |
| Мастерские по ремонту бытовой и компьютерной техники | 1 кв. метр общей площади | 0,26 | 44,75 | 172 |
| Мастерские по ремонту обуви, ключей, часов и пр. | 1 кв. метр общей площади | 0,21 | 28,25 | 135 |
| Ремонт и пошив одежды | 1 кв. метр общей площади | 0,19 | 30,25 | 159 |
| Химчистки и прачечные | 1 кв. метр общей площади | 0,32 | 43 | 134 |
| Парикмахерские, косметические салоны, салоны красоты | 1 место | 0,55 | 70 | 127 |
| Гостиницы | 1 место | 1,54 | 226,25 | 147 |
| Общежития | 1 место | 1,39 | 232 | 167 |
| Бани, сауны | 1 место | 0,4 | 52,5 | 131 |
| Кладбища | 1 место | 0,145 | 18,75 | 129 |
| Организация, оказывающая ритуальные услуги | 1 место | 0,26 | 30,25 | 116 |
| Садоводческие кооперативы, садово-огородные товарищества | 1 участник (член) | 0,96 | 151,25 | 158 |
| Средняя плотность отходов (кг. на куб.м.) |  |  |  | 126,44 |

Общее количество твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Пензенской области в течение года, составляет 612792,10 тонн, в том числе крупногабаритные отходы 110302,58 тонн.

Результаты расчета количества твердых коммунальных отходов, образующихся на территории Пензенской области для каждого источника образования отходов представлены в Приложении А1.

В электронной модели территориальной схемы представлены расчеты количества образующихся твердых коммунальных отходов для каждого источника образования твердых коммунальных отходов в разрезе муниципальных образований.

В целях определения и корректировки норм накопления твердых коммунальных отходов рекомендуется проводить инструментальные измерения в соответствии с постановлением Правительства РФ № 269 от 04.04.2016 «Об определении нормативов накопления твердых коммунальных отходов» и приказом Минстроя РФ от 28.07.2016 №524/пр «Об утверждении Методических рекомендаций по вопросам, связанным с определением нормативов накопления твердых коммунальных отходов» не реже, чем один раз в 3 года.

Прогноз изменения количества образования ТКО

Прогнозирование накопления отходов  проводилось исходя из индекса изменения численности населения Пензенской области. Также в расчет принято, что норма накопления ТКО по массе возрастает в пределах 0,3 – 0,5% в год (Справочник ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001).  Данные о количестве образуемых отходов по годам в разрезе муниципальных образований представлены в таблице 4.

Таблица 4. Прогноз образования ТКО по годам в разрезе муниципальных образований

| Год | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности населения, тысяч человек | 1341,53 | 1330,80 | 1323,40 | 1316,40 | 1309,40 | 1302,40 | 1295,40 | 1288,40 | 1281,40 | 1274,40 | 1267,40 | 1260,40 | 1253,40 | 1246,40 |
| Индекс изменения нормы накопления ТКО по массе (Справочник ТБО, Мирный А.Н., Москва, 2001), в % к предыдущему году | факт | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Индекс изменения численности населения, в % к предыдущему году | факт | 99,20 | 99,44 | 99,47 | 99,47 | 99,47 | 99,46 | 99,46 | 99,46 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,44 | 99,44 |
| Прогнозные значения образования ТКО, тонн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Башмаковский муниципальный район | 8766 | 8739 | 8734 | 8731 | 8728 | 8725 | 8722 | 8718 | 8714 | 8710 | 8705 | 8700 | 8695 | 8689 |
| Спасский муниципальный район | 4960 | 4945 | 4942 | 4940 | 4939 | 4937 | 4935 | 4933 | 4931 | 4928 | 4925 | 4923 | 4920 | 4917 |
| Бековский муниципальный район | 6367 | 6348 | 6344 | 6342 | 6340 | 6337 | 6335 | 6332 | 6329 | 6326 | 6323 | 6319 | 6315 | 6311 |
| Белинский муниципальный район | 11114 | 11080 | 11073 | 11070 | 11066 | 11062 | 11058 | 11053 | 11048 | 11042 | 11037 | 11031 | 11024 | 11017 |
| Бессоновский муниципальный район | 22321 | 22253 | 22239 | 22232 | 22225 | 22217 | 22208 | 22198 | 22189 | 22177 | 22166 | 22154 | 22140 | 22126 |
| Вадинский муниципальный район | 3518 | 3507 | 3505 | 3504 | 3503 | 3502 | 3500 | 3499 | 3497 | 3495 | 3493 | 3492 | 3489 | 3487 |
| Городищенский муниципальный район | 19783 | 19723 | 19710 | 19704 | 19698 | 19691 | 19683 | 19674 | 19666 | 19656 | 19645 | 19635 | 19623 | 19610 |
| Земетчинский муниципальный район | 8801 | 8774 | 8769 | 8766 | 8763 | 8760 | 8756 | 8753 | 8749 | 8744 | 8740 | 8735 | 8730 | 8724 |
| Иссинский муниципальный район | 3987 | 3975 | 3972 | 3971 | 3970 | 3968 | 3967 | 3965 | 3963 | 3961 | 3959 | 3957 | 3955 | 3952 |
| Каменский муниципальный район | 24771 | 24696 | 24680 | 24672 | 24664 | 24656 | 24645 | 24635 | 24624 | 24611 | 24598 | 24586 | 24570 | 24555 |
| Камешкирский муниципальный район | 4654 | 4640 | 4637 | 4635 | 4634 | 4632 | 4630 | 4628 | 4626 | 4624 | 4622 | 4619 | 4616 | 4613 |
| Колышлейский муниципальный район | 10352 | 10321 | 10314 | 10311 | 10307 | 10304 | 10300 | 10295 | 10291 | 10285 | 10280 | 10274 | 10268 | 10262 |
| Кузнецкий муниципальный район | 18717 | 18660 | 18648 | 18642 | 18636 | 18630 | 18622 | 18614 | 18606 | 18596 | 18587 | 18577 | 18565 | 18554 |
| Лопатинский муниципальный район | 5402 | 5386 | 5382 | 5380 | 5379 | 5377 | 5375 | 5372 | 5370 | 5367 | 5364 | 5362 | 5358 | 5355 |
| Лунинский муниципальный район | 7850 | 7826 | 7821 | 7819 | 7816 | 7814 | 7810 | 7807 | 7804 | 7799 | 7795 | 7791 | 7786 | 7781 |
| Малосердобинский муниципальный район | 3565 | 3554 | 3552 | 3551 | 3550 | 3548 | 3547 | 3545 | 3544 | 3542 | 3540 | 3538 | 3536 | 3534 |
| Мокшанский муниципальный район | 11541 | 11506 | 11499 | 11495 | 11491 | 11487 | 11483 | 11478 | 11473 | 11467 | 11461 | 11455 | 11447 | 11440 |
| Наровчатский муниципальный район | 4720 | 4706 | 4703 | 4701 | 4700 | 4698 | 4696 | 4694 | 4692 | 4690 | 4687 | 4685 | 4682 | 4679 |
| Неверкинский муниципальный район | 5865 | 5847 | 5843 | 5842 | 5840 | 5838 | 5835 | 5833 | 5830 | 5827 | 5824 | 5821 | 5817 | 5814 |
| Нижнеломовский муниципальный район | 15758 | 15710 | 15700 | 15695 | 15690 | 15685 | 15678 | 15671 | 15665 | 15657 | 15648 | 15640 | 15630 | 15620 |
| Никольский муниципальный район | 13132 | 13092 | 13084 | 13080 | 13075 | 13071 | 13065 | 13060 | 13054 | 13047 | 13041 | 13034 | 13025 | 13017 |
| Пачелмский муниципальный район | 6209 | 6190 | 6186 | 6184 | 6182 | 6180 | 6178 | 6175 | 6172 | 6169 | 6166 | 6163 | 6159 | 6155 |
| Пензенский муниципальный район | 24574 | 24499 | 24484 | 24476 | 24468 | 24460 | 24449 | 24439 | 24429 | 24416 | 24403 | 24390 | 24375 | 24359 |
| Сердобский муниципальный район | 22067 | 22000 | 21986 | 21979 | 21972 | 21965 | 21955 | 21946 | 21936 | 21925 | 21913 | 21902 | 21888 | 21874 |
| Сосновоборский муниципальный район | 5893 | 5875 | 5871 | 5869 | 5868 | 5866 | 5863 | 5861 | 5858 | 5855 | 5852 | 5849 | 5845 | 5842 |
| Тамалинский муниципальный район | 5637 | 5620 | 5616 | 5615 | 5613 | 5611 | 5608 | 5606 | 5604 | 5601 | 5598 | 5595 | 5591 | 5588 |
| Шемышейский муниципальный район | 6826 | 6805 | 6801 | 6799 | 6797 | 6794 | 6791 | 6789 | 6786 | 6782 | 6778 | 6775 | 6771 | 6766 |
| город Пенза | 260562 | 259770 | 259607 | 259522 | 259437 | 259353 | 259242 | 259131 | 259020 | 258884 | 258747 | 258611 | 258448 | 258286 |
| город Кузнецк | 38215 | 38099 | 38075 | 38062 | 38050 | 38038 | 38021 | 38005 | 37989 | 37969 | 37949 | 37929 | 37905 | 37881 |
| ЗАТО город Заречный | 26865 | 26783 | 26767 | 26758 | 26749 | 26740 | 26729 | 26717 | 26706 | 26692 | 26678 | 26664 | 26647 | 26630 |
| Итого: | 612792 | 610929 | 610545 | 610346 | 610147 | 609948 | 609687 | 609427 | 609167 | 608845 | 608524 | 608203 | 607821 | 607439 |

Отходы производства и потребления (кроме твердых коммунальных отходов)

В разделе представлено количество ежегодно образующихся отходов по каждому источнику, полученных на основе информации, представленной юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, на которых возложена обязанность в соответствии с действующим законодательством представлять соответствующие сведения в уполномоченные органы. Количественные показатели указаны в тоннах.

Данные о ежегодном образовании отходов, систематизированные по видам отходов согласно федеральному классификационному каталогу отходов и классам опасности от 1-го до 5-го, с указанием сведений о почтовых адресах источников образования отходов Пензенской области представлены в Приложении Б1 (Отчетность 2-ТП (отходы), отчетность субъектов МСП).

Сводные данные о количестве образованных отходов по предприятиям, отчитавшимся по форме 2-ТП (отходы), за 2016 год в разрезе муниципальных образований представлены в таблице 5.

Таблица 5. Сведения об образовании отходов производства и потребления на территории Пензенской области в разрезе муниципальных образований за 2016 год

| Федеральные округа, субъекты Российской Федерации и территориальные единицы | Образование отходов за отчетный год, тонн |
| --- | --- |
| - город Кузнецк | 8 378,916 |
| - город Пенза | 652 755,006 |
| - ЗАТО город Заречный | 30 932,537 |
| Башмаковский муниципальный район | 23 879,491 |
| Бековский муниципальный район | 505 833,337 |
| Белинский муниципальный район | 33 181,131 |
| Бессоновский муниципальный район | 36 394,902 |
| Вадинский муниципальный район | 862,696 |
| Городищенский муниципальный район | 2 405,819 |
| Земетчинский муниципальный район | 107 782,504 |
| Иссинский муниципальный район | 456,502 |
| Каменский муниципальный район | 89 152,630 |
| Камешкирский муниципальный район | 1 665,495 |
| Колышлейский муниципальный район | 7 198,176 |
| Кузнецкий муниципальный район | 35 393,870 |
| Лопатинский муниципальный район | 248,507 |
| Лунинский муниципальный район | 3 933,924 |
| Малосердобинский муниципальный район | 19,585 |
| Мокшанский муниципальный район | 47 718,023 |
| Наровчатский муниципальный район | 61 405,269 |
| Неверкинский муниципальный район | 33,660 |
| Нижнеломовский муниципальный район | 126 236,598 |
| Никольский муниципальный район | 13 043,077 |
| Пачелмский муниципальный район | 109,206 |
| Пензенский муниципальный район | 21 963,382 |
| Сердобский муниципальный район | 20 971,827 |
| Сосновоборский муниципальный район | 15,803 |
| Спасский муниципальный район | 658,064 |
| Тамалинский муниципальный район | 3 631,016 |
| Шемышейский муниципальный район | 43,722 |
| Итого: | 1 836 304,679 |

Сводные данные о количестве образованных отходов по классам опасности по предприятиям, отчитавшимся по форме 2-ТП (отходы) за 2016 год, представлены в таблице 6.

Таблица 6. Сводные данные по количеству образования отходов производства и потребления (в т. ч. ТКО) на территории Пензенской области за 2016 год по классам опасности

| Класс опасности отходов для окружающей среды | Образование отходов за отчетный год |
| --- | --- |
| I класс | 34,373 |
| II класс | 90,590 |
| III класс | 6 156,114 |
| IV класс | 241 794,854 |
| V класс | 1 588 228,749 |
| Итого: | 1 836 304,679 |

Согласно реестру субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП), представивших отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов за 2016 год, в области образуется 83 109,58 тонн отходов. Сводные данные представлены в таблице 7.

Таблица 7. Сводные данные по количеству образования отходов согласно отчетности субъектов МСП на территории Пензенской области за 2016 год по классам опасности

| Образование отходов (по классам опасности для окружающей среды), тонн в год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I класс | II класс | III класс | IV класс | V класс | Итого: |
| 4,11 | 8,52 | 324,49 | 10 158,70 | 72 619,56 | 83 109,58 |

Итого в Пензенской области образуется 1 829 387,091 тонн отходов производства и потребления (без учета 90027,168 тонн твердых коммунальных отходов, образуемых предприятиями, коды ФККО 73* кроме 732* в отчетности 2-ТП)) в год.

Медицинские отходы

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» медицинские отходы (отходы лечебно-профилактических учреждений) в зависимости от степени их вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека в соответствии с санитарно-эпидемиологическими, экологическими и иными нормами и правилами подразделяются на пять классов опасности:

класс А — эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым коммунальным отходам;

класс Б — эпидемиологически опасные отходы;

класс В — чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы;

класс Г — токсикологически опасные отходы 1—4-х классов опасности;

класс Д — радиоактивные отходы.

Информация по образовавшимся медицинским отходам в государственных учреждениях здравоохранения Пензенской области в 2016 году, по данным Министерства здравоохранения Пензенской области, представлена в таблице 8.

Таблица 8. Сведения об образовании медицинских отходов в Пензенской области в 2016 году

| Класс опасности | Количество образованных отходов, тонн/год |
| --- | --- |
| А | 46069,26421 |
| Б | 880,9246 |
| В | 19,004 |
| Г | 62,17828 |
| Д | 3,338 |
| Итого: | 47034,709 |

Обращение с отходами лечебно-профилактических учреждений, включая содержащие микроорганизмы, вакцины, токсины, лекарственные средства, радиоактивные вещества и источники ионизирующих излучений, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на окружающую среду и здоровье человека, а также сбор и транспортирование указанных отходов осуществляются в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, экологических и иных норм и правил (СанПиН 2.1.7.2790-10. «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»).

Эпидемиологически опасные и чрезвычайно эпидемиологически опасные медицинские отходы перед их хранением и последующей транспортировкой для термического уничтожения должны быть подвергнуты обязательной дезинфекции. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Хранение контейнеров с эпидемиологически опасными и чрезвычайно эпидемиологически опасными отходами лечебно-профилактических учреждений совместно с другими отходами не допускается. Использование контейнеров и транспортных средств, предназначенных для хранения и перевозки опасных и чрезвычайно опасных отходов лечебно-профилактических учреждений, для других целей не допускается.

Послеоперационные отходы и эпидемически безопасные патологоанатомические отходы (органы, ткани и другие) подлежат обезвреживанию термическим способом на специальных установках или захоронению на кладбищах в специально отведенных могильниках в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, экологических и иных норм и правил.

Полный реестр источников образования медицинских отходов представлен в Приложении А3. Кроме того источники образования медицинских отходов нанесены на карту в электронной модели территориальной схемы с указанием наименования, адреса, нормообразующих показателей (площади, количества сотрудников, количества посетителей и/или койко-мест), количества образующихся отходов, их класса, а также организации, принимающей отходы от источника образования медицинских отходов.

Требования к организации транспортирования медицинских отходов

При транспортировании отходов класса А разрешается применение транспорта, используемого для перевозки твердых бытовых отходов.

Многоразовые контейнеры для транспортировки отходов класса А подлежат мытью и дезинфекции не реже 1 раза в неделю, для отходов класса Б — после каждого опорожнения.

Организация, осуществляющая транспортирование отходов, должна иметь участок для мытья, дезинфекции и дезинсекции контейнеров и транспортных средств.

Для перевозки необеззараженных отходов класса Б используются специализированные транспортные средства, использование их для других целей не допускается.

Транспортирование, обезвреживание и захоронение отходов класса Г осуществляется в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к порядку накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов.

Транспортирование отходов класса Д осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к обращению с радиоактивными веществами.

Санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки необеззараженных отходов класса Б:

— кабина водителя должна быть отделена от кузова автомобиля;

— кузов автомобиля должен быть выполнен из материалов, устойчивых к обработке моющими и дезинфекционными средствами, механическому воздействию, иметь гладкую внутреннюю поверхность и маркировку «Медицинские отходы» с внешней стороны;

— при продолжительности более 4 часов транспортировки отходов, хранившихся в морозильных камерах, предусматривается охлаждаемый транспорт;

— в кузове должны быть предусмотрены приспособления для фиксации контейнеров, их погрузки и выгрузки;

— транспортное средство должно быть обеспечено комплектом средств для проведения экстренной дезинфекции в случае рассыпания, разливания медицинских отходов (пакеты, перчатки, вода, дезинфицирующие средства, ветошь и другое);

— транспорт, занятый перевозкой отходов, не реже 1 раза в неделю подлежит мытью и дезинфекции. Обеззараживание проводится способом орошения из гидропульта, распылителей или способом протирания растворами дезинфицирующих средств с использованием ветоши, щеток. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, предусмотренные инструкцией/методическими указаниями по применению конкретного дезинфицирующего средства (защитная одежда, респираторы, защитные очки, резиновые перчатки);

— транспортное средство оснащается средствами мобильной связи.

Персонал, занятый транспортированием медицинских отходов, должен проходить предварительные (при приеме на работу) и периодические медицинские осмотры, а также подлежит профилактической иммунизации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. К работам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В не допускаются лица моложе 18 лет и не иммунизированные против гепатита В.

Персонал, занятый транспортированием медицинских отходов, обеспечивается комплектами спецодежды и средствами индивидуальной защиты (перчатки, маски/респираторы/защитные щитки, специальная обувь, фартуки).

Учет и контроль за движением медицинских отходов

Для учета медицинских отходов классов Б и В служат следующие документы:

— технологический журнал учета отходов классов Б и В в структурном подразделении. В журнале указывается количество единиц упаковки каждого вида отходов;

— технологический журнал учета медицинских отходов организации. В журнале указывается количество вывозимых единиц упаковки и/или вес отходов, а также сведения об их вывозе с указанием организации, производящей вывоз;

— документы, подтверждающие вывоз и обезвреживание отходов, выданные специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов;

— технологический журнал участка по обращению с отходами, который является основным учетным и отчетным документом данного участка.

Рекомендуется следующая схема обращения с медицинскими отходами:

В местах образования (палатах, перевязочных и пр.) отходы классов Б, В собираются в специальные одноразовые пакеты емкостью V= 30-120 л, установленные в палатных емкостях. Одноразовые пакеты герметизируются липкой лентой (типа скотч). Во избежание порыва пакета при его весе более 12 кг рекомендуется использовать двойной пакет. В дальнейшем одноразовые пакеты транспортируются в межкорпусные контейнеры вместимостью V= 0,75 - 1,1 м3.

Из межкорпусных контейнеров одноразовые пакеты перегружаются в спецтранспорт для доставки в комплекс обезвреживания отходов. При этом отходы классов Б, В не должны подвергаться прессованию.

Общий объем емкостей для сбора медицинских отходов класса Б представлен на рисунке 2.

Рисунок 2. Внутрикорпусные емкости для сбора отходов класса Б (V=120 л).

Количество одноразовых пакетов (БПакетов) для каждого лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) рассчитано по формуле:

БПакетов=К3ПгодК1/(µVК2),

где

Пгод — годовое накопление отходов классов Б, В для на территории лечебного учреждения, м3;

µ = 0,1 т/м3 — средняя плотность отходов ЛПУ;

К1 — коэффициент неравномерности накопления отходов (принимается равным 1,2);

V — средняя вместимость пакета, 0,03 м3;

К2 = 0,75 — коэффициент заполняемости пакета,

К3 = 1,4 — коэффициент, учитывающий порыв пакетов.

Расчетное количество накопления отходов классов Б, В, а также рекомендуемое количество одноразовых пакетов и контейнеров для Пензенской области представлено в таблице 9.

Таблица 9. Расчетное количество накопления медицинских отходов классов Б, В, а также рекомендуемое количество одноразовых пакетов и контейнеров для Пензенской области

| Название лечебно-профилактического учреждения | Расчетное образование отходов куб.м/год | Расчетное образование отходов т/год | Расчетное образование отходов классов Б,В куб.м/год | Расчетное образование отходов классов Б,В т/год | Ежедн. образование отходов классов Б,В, куб.м/сутки | Ежедн. образование классов Б,В т/сутки | Объем пакета, куб.м. | Объем межкорпусного контейнера, м3 | Расчетное число пакетов, шт./год |  |  | Расчетное число контейнеров, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сущ. пол. | Первая очередь 31.12.2021 г. | Расчетный срок 31.12.2026 г. | Сущ. пол. | Первая очередь 31.12.2021 г. | Расчетный срок 31.12.2026 г. |
| Количество образовавшихся медицинских отходов в государственных учреждениях здравоохранения Пензенской области (Б- эпидемиологически опасные, В-чрезвычайно эпидемиологически опасные) | 6015.70 | 601.57 | 6015.70 | 601.57 | 16.48 | 1.65 | 0.03 | 1.1 | 434467 | 468045 | 543185 | 19 | 20 | 23 |
| Итого | 6015.70 | 601.57 | 6015.70 | 601.57 | 16.48 | 1.65 | 0.03 | 1.1 | 434467 | 468045 | 543185 | 19 | 20 | 23 |

5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, УТИЛИЗАЦИИ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Сведения об установленных в субъекте Российской Федерации целевых показателях по обезвреживанию, утилизации и размещению отходов и о достигнутых значениях указанных целевых показателей (на дату утверждения территориальной схемы)

Динамика образования отходов по Пензенской области с 2013 по 2016 годы представлена в таблице 10.

Таблица 10. Динамика образования отходов на территории Пензенской области

| Годы | Образовано отходов производства и потребления, тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | I класс опасности | II класс опасности | III класс опасности | IV класс опасности | V класс опасности |
| 2013 | 2800,00 | 0,03 | 0,07 | 120,00 | 960,00 | 1793,00 |
| 2014 | 3200,00 | 0,02 | 0,06 | 80,00 | 561,00 | 2583,00 |
| 2015 | 1900,00 | 4,00 | 0,60 | 131,00 | 558,00 | 1252,00 |
| 2016 | 1919,41 | 0,04 | 0,10 | 6,48 | 251,95 | 1660,85 |

Динамика использования и обезвреживания отходов по Пензенской области с 2013 по 2016 годы представлена в таблице 11.

Таблица 11. Динамика использования и обезвреживания отходов на территории Пензенской области

| Годы | Использовано и обезврежено отходов производства и потребления, тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | I класс опасности | II класс опасности | III класс опасности | IV класс опасности | V класс опасности |
| 2013 | 900,00 | 0,06 | 0,02 | 3,65 | 600,00 | 293,00 |
| 2014 | 1200,00 | 0,00 | 0,03 | 81,00 | 434,00 | 718,00 |
| 2015 | 960,00 | 0,07 | 0,05 | 127,00 | 416,00 | 411,00 |
| 20166 | 745,32 | 0,03 | 0,03 | 0,40 | 118,74 | 626,12 |

В 2016 году количество используемых и обезвреженных отходов уменьшилось по сравнению с 2015 годом на 214,7 тыс. тонн.

Динамика по захоронению отходов на территории Пензенской области представлена в таблице 12.

Таблица 12. Динамика захоронения отходов на территории Пензенской области

| Годы | Захоронено отходов производства и потребления, тыс. тонн |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 1-й класс опасности | 2-й класс опасности | 3-й класс опасности | 4-й класс опасности | 5-й класс опасности |
| 2013 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 500,00 | 130,00 |
| 2014 | 314,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 220,00 | 80,00 |
| 2015 | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 300,00 | 120,00 |
| 2016 | 557,54 | 0,00 | 0,01 | 18,90 | 353,46 | 185,68 |

Количество захораниваемых отходов в 2016 году по сравнению с 2013 годом сократилось на 12,9%.

В Государственной программе Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 326 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012–2020 годы» по Пензенской области, установлено два показателя: доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов 1—4 класса опасности (процентов) и объем образованных отходов 1—4 класса опасности по отношению к 2007 году (процентов) (таблица 13).

Таблица 13. Сведения о показателях государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды» на 2012—2020 годы по Пензенской области в области обращения с отходами

| Наименование показателя | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1.1. Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве образующихся отходов I–IV класса опасности,% | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 34 | 34 | 34 | 34,1 | 34,1 | 34,2 |
| 1.2. Объем образованных отходов I–IV класса опасности по отношению к 2007 году, % | 90,7 | 90,7 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 95,9 | 95,9 | 95,9 | 98,5 | 98,5 | 98,5 |

Таблица 14. Сведения о достигнутых показателях по Пензенской области в области обращения с отходами

| Наименование целевого индикатора и показателя государственной программы, единица измерения | Фактическое значение показателя на момент утверждения территориальной схемы | Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| Доля использованных, обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потребления, % | 34 (2016 год) | 33,9 | 34 | 34 | 34 | 34,1 | 34,1 | 34,2 |
| Доля использованных и обезвреженных ТБО в общем объеме образованных ТБО, % | 45,7 | 40 | 42 | 45,7 | 47 | 49 | 51 | 53,5 |

Отдельно выделены целевые показатели для твердых коммунальных отходов. Данные показатели рассчитаны с учетом сроков ввода в эксплуатацию новых объектов инфраструктуры, вывода существующих, доли отбираемых вторичных материальных ресурсов и динамики численности населения.

Таблица 15. Целевые показатели по ТКО

| Всего по субъекту | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля обработанных отходов, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Доля утилизированных отходов, % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |
| Доля размещенных отходов, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 |

Сведения о целевых показателях, о доле утилизированных (использованных), обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процентов), суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности представлены в таблице 16.

Таблица 16.

Сведения о целевых показателях о доле утилизированных (использованных), обезвреженных отходов в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процентов), суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности от предприятий и организаций (сдающие форму 2-ТП)

| № п/п | Наименование отхода | Код ФККО | Класс опасности отхода | Образовано отходов | Размещено на территории ХС | Использовано и обзврежено отходов на собственных ХС | Передано другим ХС на использование | Передано другим ХС на обезвреживание | Доля использованных, обезвреженных отходов, % | ЦП использованных, обезвреживания на 2026 г. % | Доля использованных, обезвреженных отходов в общей массе отходов, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО |  |  | 1 945 620,518 | 3 536 538,548 | 954867,4366 | 920 228,552 | 84 257,899 |  | 94 |  |
| 2 | I класс |  |  | 3 511,429 | 0,000 | 69,044 | 0,000 | 35,400 | 100 | 100 | 0,00 |
| 3 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 4 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 | 1 | 3 511,231 | 0,000 | 69,033 | 0,000 | 35,213 | 1,966062724 | 100 | 0,00 |
| 5 | Отходы оксидов и гидроксидов прочих металлов | 94120000000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 6 | отходы масел трансформаторных, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы | 47216001311 | 1 | 0,011 | 0,000 | 0,011 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 7 | Отходы при обезвреживании ртутьсодержащих отходов | 74740000000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 8 | Отходы производства изделий упаковочных пластмассовых прочих | 33529000000 | 1 | 0,138 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,138 | 0 | 100 | 0,00 |
| 9 | отходы термометров ртутных | 47192000521 | 1 | 0,050 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,050 | 0 | 100 | 0,00 |
| 10 | Прочие отходы нефтепродуктов | 40690000000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 11 | II класс |  |  | 607,805 | 0,610 | 49,266 | 604,444 | 49,751 | 100 | 100 | 0,00 |
| 12 | аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом | 92013001532 | 2 | 1,085 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,019 | 0 | 100 | 0,00 |
| 13 | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92012001532 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 14 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 | 2 | 548,168 | 0,000 | 0 | 596,931 | 4,152 | 0 | 100 | 0,00 |
| 15 | кислота аккумуляторная серная отработанная | 92021001102 | 2 | 6,684 | 0,000 | 4,405 | 0,000 | 2,000 | 65,90365051 | 100 | 0,00 |
| 16 | Лом и отходы цветных металлов загрязненные | 46820000000 | 2 | 0,000 | 0,000 | 19,336 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 17 | Осадки ванн гальванических производств | 36348200000 | 2 | 0,530 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 18 | Осадки ванн травления | 36333200000 | 2 | 0,275 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 19 | Отходы гальванических производств при меднении | 36342000000 | 2 | 1,270 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 20 | Отходы гальванических производств при хромировании | 36344000000 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 21 | Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей | 41412000000 | 2 | 0,637 | 0,000 | 0,153 | 0,540 | 0,000 | 24,0188383 | 100 | 0,00 |
| 22 | Отходы органических растворителей | 41410000000 | 2 | 3,400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 23 | Отходы при обезвреживании прочих видов и групп отходов | 74790000000 | 2 | 0,610 | 0,610 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 24 | Отходы растворителей на основе спиртов | 41412600000 | 2 | 0,080 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,080 | 0 | 100 | 0,00 |
| 25 | отходы растворов гидроксида калия с рН > 11,5 при технических испытаниях и измерениях | 94110201102 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 14,500 | 0 | 100 | 0,00 |
| 26 | отходы растворов гидроксида натрия с рН > 11,5 при технических испытаниях и измерениях | 94110101102 | 2 | 14,532 | 0,000 | 0,232 | 0,000 | 29,000 | 1,596476741 | 100 | 0,00 |
| 27 | отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные | 46240099202 | 2 | 2,326 | 0,000 | 0 | 4,850 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 28 | растворы аммиачные травления меди отработанные | 36333101102 | 2 | 2,560 | 0,000 | 0 | 2,123 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 29 | Растворы травильные отработанные | 36333100000 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 30 | щелочи аккумуляторные отработанные | 92022001102 | 2 | 12,668 | 0,000 | 12,16 | 0,000 | 0,000 | 95,9898958 | 100 | 0,00 |
| 31 | Электролиты гальванических производств прочие | 36346100000 | 2 | 12,980 | 0,000 | 12,98 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 32 | Электролиты никелирования отработанные | 36341100000 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 33 | III класс |  |  | 131 269,461 | 25 463,454 | 127118,6116 | 2 401,481 | 817,762 | 84,65135632 | 90 | 5,12 |
| 34 | аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | 92011002523 | 3 | 12,856 | 0,000 | 0 | 17,633 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 35 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 36 | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 40635001313 | 3 | 30,583 | 0,000 | 22,418 | 5,816 | 0,023 | 73,30132964 | 100 | 0,00 |
| 37 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 93110001393 | 3 | 201,480 | 0,000 | 0 | 0,000 | 201,480 | 0 | 100 | 0,00 |
| 38 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) | 89111001523 | 3 | 0,440 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,050 | 0 | 100 | 0,00 |
| 39 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | 89111002524 | 3 | 0,005 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 40 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные | 48120301523 | 3 | 0,002 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 41 | КАТАЛИЗАТОРЫ, СОРБЕНТЫ, ФИЛЬТРЫ, ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (кроме специфических катализаторов, вошедших в Блок 3) | 44000000000 | 3 | 0,030 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 42 | клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 48120401524 | 3 | 0,033 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 43 | Лабораторные отходы и остатки химикалиев | 94100000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 44 | лом и отходы изделий из свинца незагрязненные | 46240001513 | 3 | 27,906 | 0,000 | 0 | 29,947 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 45 | лом и отходы меди несортированные незагрязненные | 46211099203 | 3 | 2,125 | 0,000 | 0,056 | 1,887 | 0,000 | 2,635294118 | 100 | 0,00 |
| 46 | лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные | 46211002213 | 3 | 0,112 | 0,000 | 0,112 | 1,157 | 0,000 | 99,73285841 | 100 | 0,00 |
| 47 | лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные | 46211001513 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 48 | лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные | 46240002213 | 3 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | 0,105 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 49 | лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные | 46120002215 | 3 | 0,053 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 50 | Лом и отходы цветных металлов загрязненные | 46820000000 | 3 | 1,299 | 0,000 | 0 | 0,052 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 51 | лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные | 46250002213 | 3 | 0,062 | 0,000 | 0,062 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 52 | лом и отходы цинка незагрязненные несортированные | 46250099203 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 53 | Лом и отходы черных металлов загрязненные | 46810000000 | 3 | 0,413 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 54 | Лом и отходы черных металлов незагрязненные | 46100000000 | 3 | 1,110 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 55 | Лом и отходы черных металлов несортированные | 46101000000 | 3 | 0,229 | 0,132 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 56 | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 46101001205 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 57 | Лом и отходы, содержащие прочие цветные металлы | 46290000000 | 3 | 5,351 | 0,000 | 0 | 5,271 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 58 | лом и отходы, содержащие хром, несортированные | 46280099203 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 59 | Масла индустриальные отработанные | Не указан | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 60 | Масла моторные отработанные | Не указан | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 61 | масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел | 30114181314 | 3 | 0,735 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,735 | 0 | 100 | 0,00 |
| 62 | навоз свиней свежий | 11251001333 | 3 | 537,297 | 0,000 | 385,775 | 151,522 | 0,000 | 71,79920975 | 100 | 0,02 |
| 63 | нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности | 40631001313 | 3 | 0,498 | 0,002 | 0,1062 | 0,018 | 0,370 | 21,31674026 | 100 | 0,00 |
| 64 | Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства | 48100000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 8,278 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 65 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) | 89211001603 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 66 | обтирочный материал, загрязненный мазутом | Не указан | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 67 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | 91920400000 | 3 | 0,175 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,014 | 0 | 100 | 0,00 |
| 68 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920401603 | 3 | 152,195 | 1,888 | 2,111 | 0,052 | 3,126 | 1,387034955 | 100 | 0,00 |
| 69 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 91920402604 | 3 | 0,009 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,009 | 0 | 100 | 0,00 |
| 70 | опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531311434 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 71 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 91920501393 | 3 | 23,955 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 72 | Осадки ванн гальванических производств | 36348200000 | 3 | 5,650 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 73 | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 72330101393 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 74 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 72310201393 | 3 | 55,734 | 0,000 | 0 | 54,000 | 0,003 | 0 | 100 | 0,00 |
| 75 | остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | 40691001103 | 3 | 4,630 | 0,000 | 4,0918 | 0,385 | 0,000 | 88,37962763 | 100 | 0,00 |
| 76 | отходы антифризов на основе этиленгликоля | 92121001313 | 3 | 0,005 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,005 | 0 | 100 | 0,00 |
| 77 | Отходы бумаги и картона и изделий из них загрязненные | 40590000000 | 3 | 0,036 | 0,000 | 0 | 0,012 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 78 | Отходы бумаги и мешки бумажные с влагопрочными слоями незагрязненные | 40521200000 | 3 | 0,001 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 79 | Отходы гальванических производств прочих | 36346000000 | 3 | 0,510 | 0,000 | 0 | 0,510 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 80 | Отходы жидкостей тормозных, антифризов | 41800000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 81 | отходы зачистки хранилищ жидких продуктов производства азотных удобрений | 31439011334 | 3 | 0,017 | 0,017 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 82 | Отходы из жилищ | 73110000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 83 | Отходы изделий текстильных, загрязненные масляными красками, лаками, смолами и различными полимерными материалами | 40232000000 | 3 | 0,035 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 84 | Отходы клея, клеящих веществ | 41910000000 | 3 | 1 054,767 | 0,000 | 1054,696 | 0,000 | 0,000 | 99,99326866 | 100 | 0,04 |
| 85 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | 73000000000 | 3 | 0,000 | 27,400 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 86 | Отходы красителей и пигментов | 41200000000 | 3 | 0,352 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 87 | Отходы литья цветных металлов | 35720000000 | 3 | 5,495 | 0,000 | 0 | 5,495 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 88 | Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для нанесения покрытий (кроме тары, загрязненной лакокрасочными материалами, красками) | 41440000000 | 3 | 43,489 | 0,000 | 0,743 | 0,000 | 36,200 | 1,70846622 | 95 | 0,00 |
| 89 | Отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, грунтовки)в водной среде | 41441000000 | 3 | 0,661 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 90 | отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей | 41442011393 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 91 | Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, грунтовки)в неводной среде | 41442000000 | 3 | 0,332 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 92 | Отходы материалов лакокрасочных прочих, включая шпатлевки, олифы, замазки, герметики, мастики | 41443000000 | 3 | 2,170 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 93 | отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 40612001313 | 3 | 3,527 | 0,000 | 0,513 | 2,898 | 0,016 | 14,54493904 | 100 | 0,00 |
| 94 | отходы минеральных масел индустриальных | 40613001313 | 3 | 149,271 | 0,000 | 106,08395 | 33,625 | 0,577 | 71,06809915 | 100 | 0,00 |
| 95 | отходы минеральных масел компрессорных | 40616601313 | 3 | 13,524 | 0,000 | 6,0332 | 1,708 | 3,550 | 44,61271121 | 100 | 0,00 |
| 96 | отходы минеральных масел моторных | 40611001313 | 3 | 202,302 | 0,000 | 103,72666 | 249,732 | 11,403 | 51,27323455 | 100 | 0,00 |
| 97 | отходы минеральных масел трансмиссионных | 40615001313 | 3 | 36,251 | 0,000 | 18,35436 | 11,899 | 2,184 | 50,6313275 | 100 | 0,00 |
| 98 | отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 40614001313 | 3 | 24,916 | 0,000 | 6,235 | 18,451 | 0,000 | 25,02408091 | 100 | 0,00 |
| 99 | отходы минеральных масел турбинных | 40617001313 | 3 | 8,229 | 0,000 | 7,556 | 0,673 | 0,000 | 91,82160651 | 100 | 0,00 |
| 100 | Отходы минеральных масел, не содержащих галогены | 40610000000 | 3 | 1,429 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 101 | Отходы негалогенированных органических веществ и их смесей при технических испытаниях и измерениях | 94151000000 | 3 | 0,255 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,255 | 0 | 100 | 0,00 |
| 102 | отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами | 41412912313 | 3 | 16,389 | 0,000 | 0 | 16,389 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 103 | Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей | 41412000000 | 3 | 0,129 | 0,000 | 0 | 0,125 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 104 | Отходы нейтрализации отработанных технологических растворов и электролитов гальванических производств | 36348500000 | 3 | 181,288 | 4 355,000 | 0 | 132,830 | 32,125 | 0 | 100 | 0,00 |
| 105 | Отходы неорганических кислот и их смесей | 94132000000 | 3 | 39,953 | 0,000 | 0,153 | 0,000 | 105,400 | 0,382949966 | 100 | 0,00 |
| 106 | Отходы неорганических солей и их смесей при технических испытаниях и измерениях | 94140000000 | 3 | 0,035 | 0,000 | 0,035 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 107 | Отходы обработки металлических поверхностей методом нанесения органических покрытий (краски, лаки, эмали)(отходы фильтров окрасочных камер см. группу 4 43 103) | 36350000000 | 3 | 0,500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 108 | Отходы обработки металлических поверхностей методом электролитического осаждения | 36340000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 109 | Отходы органических галогеносодержащих растворителей и их смесей | 41411000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 110 | Отходы органических растворителей | 41410000000 | 3 | 0,070 | 0,000 | 0,07 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 111 | Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол | 41400000000 | 3 | 1,565 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 112 | Отходы очистки минеральных масел | 30822100000 | 3 | 0,135 | 0,000 | 0 | 0,083 | 0,052 | 0 | 100 | 0,00 |
| 113 | Отходы перегонки, очистки и смешения спиртов | 30121000000 | 3 | 1 483,632 | 0,000 | 0 | 1 483,632 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 114 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 73300000000 | 3 | 0,000 | 19 938,403 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 115 | Отходы при обезвреживании прочих видов и групп отходов | 74790000000 | 3 | 958,908 | 958,908 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 116 | Отходы при обработке металлов шлифованием и галтовкой | 36122000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 117 | Отходы при очистке природных, нефтяных, попутных газов | 64110000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 118 | Отходы продукции из пластмасс загрязненные | 43800000000 | 3 | 0,068 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 119 | Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные | 43400000000 | 3 | 0,137 | 0,000 | 0,137 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 120 | Отходы производства красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 31700000000 | 3 | 0,200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 121 | Отходы производства спирта этилового неденатурированного с объемной долей спирта не менее 80 % | 31374000000 | 3 | 84,777 | 0,000 | 0 | 84,777 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 122 | отходы прочих минеральных масел | 40619001313 | 3 | 2,349 | 0,000 | 1,299 | 0,000 | 0,000 | 55,30012771 | 100 | 0,00 |
| 123 | отходы проявителей рентгеновской пленки | 41721101103 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 124 | Отходы растворителей на основе ацетона | 41412310000 | 3 | 0,031 | 0,000 | 0,031 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 125 | отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами железа и/или кремния | 41412111313 | 3 | 1,605 | 0,000 | 0,041 | 1,564 | 0,000 | 2,554517134 | 100 | 0,00 |
| 126 | отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидами железа и/или кремния | 41412121313 | 3 | 0,454 | 0,000 | 0,018 | 0,436 | 0,000 | 3,964757709 | 100 | 0,00 |
| 127 | Отходы растворителей на основе ксилола | 41412230000 | 3 | 1,754 | 0,000 | 0,052 | 0,000 | 0,452 | 2,965024119 | 100 | 0,00 |
| 128 | Отходы растворителей на основе спиртов | 41412600000 | 3 | 0,100 | 0,000 | 0 | 0,100 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 129 | Отходы растворителей на основе толуола | 41412220000 | 3 | 1,678 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,478 | 0 | 100 | 0,00 |
| 130 | Отходы растворителей на основе этиленгликоля | 41412700000 | 3 | 0,016 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,016 | 0 | 100 | 0,00 |
| 131 | Отходы растворителей нефтяного происхождения | 41412100000 | 3 | 0,880 | 0,000 | 0 | 0,080 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 132 | отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 41320001313 | 3 | 5,056 | 0,000 | 3,139 | 1,942 | 0,000 | 62,0846519 | 100 | 0,00 |
| 133 | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 41310001313 | 3 | 18,630 | 0,000 | 4,586 | 3,700 | 3,270 | 24,61581402 | 100 | 0,00 |
| 134 | отходы синтетических масел компрессорных | 41340001313 | 3 | 3,172 | 0,000 | 2,067 | 0,029 | 0,000 | 65,16393443 | 100 | 0,00 |
| 135 | Отходы смазок, герметизирующих жидкостей и твердых углеводородов | 40640000000 | 3 | 0,544 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 136 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс загрязненные | 43810000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 137 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена загрязненные | 43812000000 | 3 | 0,010 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 138 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные | 43811000000 | 3 | 0,032 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 139 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные лакокрасочными материалами | 43811100000 | 3 | 0,007 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 140 | Отходы фильтров автомобильных | 92130000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 141 | Отходы фильтров и фильтровальных материалов, не вошедшие в другие группы | 44300000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 142 | Отходы эксплуатации машин для транспортирования нефти и нефтепродуктов | 91110000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 143 | Отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей | 92020000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 144 | отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные | 46260099203 | 3 | 30,794 | 0,000 | 0 | 30,794 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 145 | Отходы, эксплуатации, зачистки и промывки оборудования для хранения, транспортирования и обработки нефти и нефтепродуктов (отходы, содержащие нефтепродукты в количестве не менее 70 % см. Блок 4) | 91100000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 146 | пенька промасленная (содержание масла 15 % и более) | 91920301603 | 3 | 1,500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 147 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920101393 | 3 | 2,373 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,024 | 0 | 95 | 0,00 |
| 148 | Прочая тара полимерная загрязненная | 43819000000 | 3 | 0,140 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 149 | Прочие отходы бумаги с пропиткой и покрытием | 40529000000 | 3 | 0,104 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 150 | Прочие отходы гальванических производств | 36348000000 | 3 | 1,464 | 1,464 | 0 | 0,000 | 1,500 | 0 | 100 | 0,00 |
| 151 | Прочие отходы изделий текстильных загрязненные | 40239000000 | 3 | 0,280 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 152 | Прочие отходы использования негалогенированных органических растворителей | 41419000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 153 | Прочие отходы нефтепродуктов | 40690000000 | 3 | 0,076 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 154 | Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа | Не указан | 3 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 155 | Прочие отходы ТЭС, ТЭЦ, котельных | 61900000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 156 | Прочие отходы фильтров и фильтровальных материалов отработанные | 44390000000 | 3 | 0,024 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 157 | Прочие отходы химических продуктов | 41990000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 158 | Прочие смеси нефтепродуктов отработанных | 40639000000 | 3 | 0,024 | 0,000 | 0,004 | 0,000 | 0,000 | 16,66666667 | 100 | 0,00 |
| 159 | Прочие твердые коммунальные отходы | 73190000000 | 3 | 180,026 | 180,026 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 160 | пыль (порошок) от шлифования меди с содержанием металла 50 % и более | 36122303423 | 3 | 0,110 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 161 | пыль (порошок) от шлифования никеля с содержанием металла 50 % и более | 36122308423 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 162 | пыль газоочистки хрома незагрязненная | 36123207423 | 3 | 1,450 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 163 | пыль цементная | 34510011423 | 3 | 125 056,954 | 0,000 | 125056,8662 | 0,000 | 0,000 | 99,99992963 | 100 | 5,03 |
| 164 | Растворы обезжиривания металлических поверхностей отработанные | 36334100000 | 3 | 0,415 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 165 | Растворы технологические гальванических производств отработанные | 36348100000 | 3 | 0,310 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,310 | 0 | 100 | 0,00 |
| 166 | Растворы травильные отработанные | 36333100000 | 3 | 0,030 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,030 | 0 | 100 | 0,00 |
| 167 | сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15 % и более) | 91920201603 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 168 | свинцовые пластины отработанных аккумуляторов | 92011003513 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,073 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 169 | силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 44250311293 | 3 | 1,323 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 170 | Смазочно-охлаждающие жидкости отработанные при металлообработке | 36121100000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 171 | смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке | 36121101313 | 3 | 10,030 | 0,000 | 0 | 0,000 | 10,030 | 0 | 100 | 0,00 |
| 172 | Смеси масел минеральных отработанных | 40632000000 | 3 | 0,465 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 173 | Смеси нефтепродуктов отработанных | 40630000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 10,8 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 174 | смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | 40639001313 | 3 | 0,021 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 175 | смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | 40632001313 | 3 | 0,258 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 176 | Сорбенты на основе оксидов металлов отработанные | 44260100000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 177 | стружка бронзы незагрязненная | 36121205225 | 3 | 31,934 | 0,000 | 0 | 31,934 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 178 | стружка медная незагрязненная | 36121204223 | 3 | 3,845 | 0,000 | 0 | 3,763 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 179 | стружка цинка незагрязненная | 36121211223 | 3 | 0,575 | 0,000 | 0 | 1,168 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 180 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная йодом | 43819201513 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 181 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 43819101513 | 3 | 3,897 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 182 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами | 46811200000 | 3 | 0,566 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 183 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 46811201513 | 3 | 43,728 | 0,114 | 1,35 | 0,084 | 1,497 | 3,087260668 | 95 | 0,00 |
| 184 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 46811101513 | 3 | 4,334 | 0,000 | 0 | 1,104 | 1,140 | 0 | 95 | 0,00 |
| 185 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 43811101513 | 3 | 0,256 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 186 | Тара стеклянная загрязненная | 45181000000 | 3 | 0,081 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 187 | Транспортные средства, утратившие потребительские свойства | 48300000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 312,126 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,01 |
| 188 | уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 44250401203 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 189 | угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 44310101523 | 3 | 0,078 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 190 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 92130101524 | 3 | 0,253 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 191 | фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 44310301613 | 3 | 0,259 | 0,000 | 0 | 0,259 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 192 | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 92130201523 | 3 | 8,892 | 0,090 | 0,284206 | 0,212 | 0,852 | 3,196357354 | 100 | 0,00 |
| 193 | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 92130301523 | 3 | 2,953 | 0,007 | 0 | 0,054 | 0,319 | 0 | 100 | 0,00 |
| 194 | шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной завесой | 36351221393 | 3 | 4,450 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 195 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 91120002393 | 3 | 402,006 | 0,002 | 0 | 0,012 | 398,437 | 0 | 95 | 0,00 |
| 196 | шлам шлифовальный маслосодержащий | 36122203393 | 3 | 40,882 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 197 | шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 84100001513 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 198 | Электролиты никелирования отработанные | 36341100000 | 3 | 1,020 | 0,000 | 1,02 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 199 | Электролиты хромирования отработанные | 36344100000 | 3 | 0,703 | 0,000 | 0,188 | 0,000 | 0,515 | 26,74253201 | 100 | 0,00 |
| 200 | Электролиты цинкования отработанные | 36343100000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 201 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более | 36122201313 | 3 | 13,929 | 0,000 | 5,671 | 5,212 | 1,315 | 40,71437905 | 100 | 0,00 |
| 202 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % | 36122202314 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 203 | IV класс |  |  | 558 315,942 | 305 288,083 | 416627,8422 | 86 342,792 | 80 138,353 | 46,63270686 | 95 | 16,77 |
| 204 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 205 | белковый отстой (прессованный) | 30124008295 | 4 | 29,850 | 0,000 | 0 | 29,850 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 206 | бой железобетонных изделий | 34620002205 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 207 | брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531343204 | 4 | 175,522 | 0,000 | 127,464 | 0,000 | 0,000 | 72,61995647 | 100 | 0,01 |
| 208 | брак шлаковаты | 34855031204 | 4 | 0,017 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 209 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 93110003394 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 210 | древесные отходы от сноса и разборки зданий | 81210101724 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 211 | Зернистые фильтровальные материалы (отходы фильтрующих загрузок при водоочистке) | 44370000000 | 4 | 1,715 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 212 | зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная | 61190001404 | 4 | 13,337 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 213 | зола от сжигания угля малоопасная | 61110001404 | 4 | 30,570 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 214 | золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 61140001204 | 4 | 487,539 | 0,000 | 114,667 | 326,250 | 0,000 | 23,51955433 | 100 | 0,00 |
| 215 | Золы от сжигания углей | 61110000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 216 | Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 40210000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 217 | Изделия текстильные проклеенные, жестко накрахмаленные, пропитанные водоотталкивающим составом, утратившие потребительские свойства | 40220000000 | 4 | 10,530 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 218 | изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43113001524 | 4 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 219 | Изделия текстильные, утратившие потребительские свойства, загрязненные | 40230000000 | 4 | 0,530 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 220 | ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 72220001394 | 4 | 702,944 | 0,072 | 24,58 | 145,080 | 0,000 | 3,496722356 | 95 | 0,00 |
| 221 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | 89111002524 | 4 | 0,023 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 222 | камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 92112001504 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 223 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные | 48120302524 | 4 | 9,380 | 0,016 | 0 | 0,146 | 1,289 | 0 | 100 | 0,00 |
| 224 | катализатор на основе оксида алюминия кобальтмолибденовый отработанный | 44100603493 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 225 | керамические формы от литья черных металлов отработанные | 35715002294 | 4 | 25,350 | 0,000 | 0 | 25,350 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 226 | клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 48120401524 | 4 | 3,201 | 0,000 | 0 | 0,028 | 0,767 | 0 | 100 | 0,00 |
| 227 | кожная пыль (мука) | 30413202424 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 228 | Компоненты электронные и платы, утратившие потребительские свойства | 48110000000 | 4 | 0,240 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 229 | Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства | 48120000000 | 4 | 0,900 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,003 | 0 | 100 | 0,00 |
| 230 | кора с примесью земли | 30510002294 | 4 | 2,400 | 0,000 | 2,4 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 231 | Лабораторные отходы и остатки химикалиев | 94100000000 | 4 | 0,628 | 0,000 | 0 | 0,000 | 1,113 | 0 | 100 | 0,00 |
| 232 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 83020001714 | 4 | 2 650,601 | 0,000 | 2623,632 | 26,969 | 0,000 | 98,98253264 | 100 | 0,11 |
| 233 | лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные | 43423111204 | 4 | 1,359 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 234 | лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные | 46260002214 | 4 | 0,095 | 0,000 | 0,095 | 3,963 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 235 | лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные | 46270002214 | 4 | 0,332 | 0,000 | 0,332 | 0,020 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 236 | лом и отходы олова несортированные | 46270099204 | 4 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,001 | 0 | 100 | 0,00 |
| 237 | Лом и отходы цветных металлов загрязненные | 46820000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 238 | Лом и отходы черных металлов загрязненные | 46810000000 | 4 | 28,409 | 28,409 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 239 | Лом и отходы, содержащие бронзу | 46213000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 240 | Лом и отходы, содержащие прочие цветные металлы | 46290000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 241 | лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства | 91211002214 | 4 | 51,004 | 0,000 | 0 | 47,014 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 242 | молочная продукция некондиционная | 30115901104 | 4 | 152,100 | 0,000 | 0 | 152,100 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 243 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | 73120002725 | 4 | 17,500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 244 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 73322001724 | 4 | 2 002,052 | 2,358 | 0 | 0,000 | 37,500 | 0 | 95 | 0,00 |
| 245 | Мусор и смет производственных и складских помещений | 73320000000 | 4 | 7,656 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 246 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 73321001724 | 4 | 121,298 | 0,000 | 17,8444 | 0,000 | 0,000 | 14,71119498 | 95 | 0,00 |
| 247 | мусор и смет уличный | 73120001724 | 4 | 408,042 | 10,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 248 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | 4 | 2,279 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 249 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | 4 | 6 975,278 | 14 427,235 | 0 | 0,000 | 37,569 | 0 | 95 | 0,00 |
| 250 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций | 73310000000 | 4 | 25,132 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 251 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 81290101724 | 4 | 261,980 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 252 | мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | 72210101714 | 4 | 1 380,239 | 9,318 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 253 | Навоз крупного рогатого скота | 11211000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 254 | навоз крупного рогатого скота свежий | 11211001334 | 4 | 2 945,280 | 0,000 | 2800,2 | 145,080 | 0,000 | 95,07415254 | 100 | 0,11 |
| 255 | навоз мелкого рогатого скота свежий | 11241001294 | 4 | 768,000 | 0,000 | 768 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,03 |
| 256 | навоз свиней перепревший | 11251002294 | 4 | 22 581,838 | 0,000 | 21928,808 | 710,530 | 0,000 | 97,10816276 | 100 | 0,88 |
| 257 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЧИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (кроме отходов строительных материалов, вошедших в Блок 8) | 45000000000 | 4 | 7 724,172 | 0,000 | 0 | 7 710,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 258 | Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства | 40631000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 259 | Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства | 48100000000 | 4 | 0,236 | 0,000 | 0 | 0,236 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 260 | обрезки и обрывки смешанных тканей | 30311109235 | 4 | 0,013 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 261 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531341214 | 4 | 8 485,910 | 0,000 | 3622,4633 | 41,288 | 0,000 | 42,6879779 | 100 | 0,15 |
| 262 | обрезь кож хромового дубления | 30431101294 | 4 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 263 | обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531342214 | 4 | 110,590 | 0,000 | 0 | 32,740 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 264 | обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 30531201294 | 4 | 1 048,798 | 0,000 | 0 | 1 042,640 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 265 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | 91920400000 | 4 | 0,002 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 266 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920401603 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 267 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 91920402604 | 4 | 62,489 | 0,090 | 0 | 0,137 | 0,050 | 0 | 100 | 0,00 |
| 268 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 40310100524 | 4 | 20,702 | 0,271 | 0,204 | 0,239 | 0,000 | 0,985399662 | 100 | 0,00 |
| 269 | окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15 % | 35150102294 | 4 | 7,071 | 0,000 | 0 | 0,073 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 270 | Окалина прокатного производства | 35150100000 | 4 | 0,496 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 271 | опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531311434 | 4 | 4 608,391 | 0,000 | 350,989 | 0,000 | 0,000 | 7,616303019 | 100 | 0,01 |
| 272 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 91920502394 | 4 | 17,785 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 273 | опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 30529111205 | 4 | 0,436 | 0,000 | 0 | 0,436 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 274 | опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531331204 | 4 | 753,116 | 0,000 | 0 | 741,268 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 275 | опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531312434 | 4 | 24,273 | 0,000 | 0 | 2,530 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 276 | Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной канализации после завершения операций по их обработке согласно техническому регламенту | 72220000000 | 4 | 4,501 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 277 | Осадки ванн гальванических производств | 36348200000 | 4 | 0,168 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 278 | Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации | 72110000000 | 4 | 1,311 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 279 | осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный | 72310101394 | 4 | 27,736 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,220 | 0 | 95 | 0,00 |
| 280 | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | 72330102394 | 4 | 16,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 281 | осадок гашения извести при производстве известкового молока | 34691001394 | 4 | 194,100 | 17,700 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 282 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | 72310202394 | 4 | 24,993 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 283 | осадок нейтрализации сернокислотного электролита | 74730101394 | 4 | 0,200 | 0,000 | 0 | 198,345 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 284 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 72110001394 | 4 | 29,022 | 0,000 | 0 | 0,000 | 11,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 285 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | 72110002395 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 286 | осадок при очистке смешанных стоков производства ациклических спиртов, альдегидов, кислот и эфиров | 31395911392 | 4 | 6,620 | 6,620 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 287 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 72210201394 | 4 | 9,378 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 288 | Отработанные фиксажные растворы | 30711210000 | 4 | 0,665 | 0,000 | 0 | 9,061 | 0,505 | 0 | 100 | 0,00 |
| 289 | Отходы оксидов и гидроксидов прочих металлов | 94120000000 | 4 | 0,560 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 290 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 89000001724 | 4 | 181,724 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 291 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания | 73620000000 | 4 | 9,940 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 292 | Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев | 73941000000 | 4 | 2,625 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 293 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные | 73621001724 | 4 | 23,263 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 294 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев | 73941001724 | 4 | 5,038 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 295 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 73510002725 | 4 | 95,308 | 0,000 | 0 | 5,740 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 296 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 73710001725 | 4 | 2,387 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 297 | отходы (осадки) из выгребных ям | 73210001304 | 4 | 4 461,630 | 0,000 | 0,3 | 756,000 | 77 119,000 | 0,006724 | 100 | 0,00 |
| 298 | Отходы (осадки) при механической очистке хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 72210000000 | 4 | 4 306,080 | 4 048,900 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 299 | отходы (осадок) механической очистки нейтрализованных стоков производств органического синтеза | 31395931394 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 300 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 72180001394 | 4 | 3,567 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,047 | 0 | 100 | 0,00 |
| 301 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 72280001394 | 4 | 162,075 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 302 | Отходы абразивных материалов | 45620000000 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 303 | отходы абразивных материалов в виде порошка | 45620052414 | 4 | 1,303 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 304 | отходы абразивных материалов в виде пыли | 45620051424 | 4 | 6,254 | 0,018 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 305 | Отходы абразивных материалов и изделий | 45600000000 | 4 | 0,410 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 306 | отходы асбеста в кусковой форме | 34851101204 | 4 | 4,151 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 307 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 34852101424 | 4 | 1 070,775 | 0,000 | 1070,2354 | 0,540 | 0,000 | 99,94956926 | 95 | 0,04 |
| 308 | отходы бетонной смеси в виде пыли | 34612001424 | 4 | 156,863 | 0,000 | 156,24 | 0,000 | 0,000 | 99,60271115 | 95 | 0,01 |
| 309 | отходы битума нефтяного | 30824101214 | 4 | 0,408 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 310 | Отходы брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 30713100000 | 4 | 0,752 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 311 | Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия незагрязненные | 40510000000 | 4 | 0,888 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 312 | Отходы бумаги и картона и изделий из них загрязненные | 40590000000 | 4 | 0,886 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 313 | Отходы бумаги и картона несортированные | 40581000000 | 4 | 0,232 | 0,000 | 0 | 0,174 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 314 | отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | 40581001294 | 4 | 1,215 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 315 | Отходы бумаги и мешки бумажные с влагопрочными слоями незагрязненные | 40521200000 | 4 | 0,319 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 316 | отходы бумаги с клеевым слоем | 40529002294 | 4 | 4,664 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 317 | отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 30713101294 | 4 | 0,859 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 318 | отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 30713102294 | 4 | 0,968 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 319 | Отходы веревочно-канатных изделий из хлопчатобумажных волокон незагрязненные | 40215000000 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 320 | Отходы волокнистые шерстяные | 30213100000 | 4 | 0,312 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 321 | Отходы газоочистки при производстве стали | 35122000000 | 4 | 143,760 | 0,000 | 143,76 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,01 |
| 322 | Отходы газоочистки при производстве чугуна | 35112000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 323 | Отходы добычи глины и каолина | 23122000000 | 4 | 11 006,172 | 0,000 | 11006,172 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,44 |
| 324 | Отходы животноводства (включая деятельность по содержанию животных) | 11200000000 | 4 | 1 073,643 | 4,165 | 13,56 | 0,400 | 0,000 | 1,262989653 | 100 | 0,00 |
| 325 | отходы жиров при разгрузке жироуловителей | 73610101394 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 326 | отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | 82240101214 | 4 | 2,148 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 327 | Отходы зачистки и промывки оборудования для хранения, транспортирования и обработки нефти и нефтепродуктов | 91120000000 | 4 | 2,720 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 328 | Отходы из жилищ | 73110000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 329 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 73111001724 | 4 | 2 204,927 | 203 211,706 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 330 | Отходы из жилищ при совместном сборе | 73111000000 | 4 | 0,691 | 0,691 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 331 | отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 30114801394 | 4 | 0,068 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 332 | отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | 23111203404 | 4 | 1 619,415 | 0,000 | 1619,411 | 0,000 | 0,000 | 99,9997777 | 100 | 0,07 |
| 333 | отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные | 23111201215 | 4 | 163 214,700 | 0,000 | 163214,7 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 6,57 |
| 334 | отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 40429099514 | 4 | 82,667 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | 0,000 | 0,151209434 | 100 | 0,00 |
| 335 | Отходы изделий текстильных, загрязненные масляными красками, лаками, смолами и различными полимерными материалами | 40232000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 336 | отходы клея поливинилацетатного | 41912311204 | 4 | 0,008 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 337 | Отходы клея, клеящих веществ | 41910000000 | 4 | 0,009 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 338 | Отходы коммунальные жидкие | 73200000000 | 4 | 80,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 80,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 339 | Отходы коммунальные твердые | 73100000000 | 4 | 27,318 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 340 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | 73000000000 | 4 | 0,616 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 341 | отходы коры | 30510001214 | 4 | 7 957,775 | 0,000 | 409,727 | 7 488,000 | 0,000 | 5,148763316 | 100 | 0,02 |
| 342 | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 73610002724 | 4 | 717,043 | 0,000 | 34,708 | 23,826 | 0,000 | 4,840436641 | 100 | 0,00 |
| 343 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания | 73610000000 | 4 | 12,808 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 344 | отходы линолеума незагрязненные | 82710001514 | 4 | 0,036 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 345 | Отходы литейных форм от литья черных металлов | 35715000000 | 4 | 349,000 | 0,000 | 0 | 349,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 346 | Отходы материалов из пластмасс несортированные незагрязненные | 43499000000 | 4 | 0,488 | 0,000 | 0,458 | 0,000 | 0,000 | 93,85245902 | 100 | 0,00 |
| 347 | Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для нанесения покрытий (кроме тары, загрязненной лакокрасочными материалами, красками) | 41440000000 | 4 | 7,400 | 0,000 | 16,2 | 0,000 | 16,200 | 218,9189189 | 100 | 0,00 |
| 348 | Отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, грунтовки)в водной среде | 41441000000 | 4 | 1,752 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 349 | отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки | 36311002204 | 4 | 401,861 | 0,000 | 138,258 | 35,280 | 0,000 | 34,40443337 | 100 | 0,01 |
| 350 | отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки | 71090101394 | 4 | 0,232 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,232 | 0 | 100 | 0,00 |
| 351 | Отходы минеральных масел, не содержащих галогены | 40610000000 | 4 | 0,490 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 352 | Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей | 41412000000 | 4 | 55,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 55,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 353 | Отходы нейтрализации отработанных технологических растворов и электролитов гальванических производств | 36348500000 | 4 | 48,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 16,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 354 | Отходы некондиционных полимерных материалов | 43492000000 | 4 | 0,260 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 355 | ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 40600000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 356 | Отходы обработки металлических поверхностей методом нанесения органических покрытий (краски, лаки, эмали)(отходы фильтров окрасочных камер см. группу 4 43 103) | 36350000000 | 4 | 0,697 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 357 | Отходы обработки металлов при производстве готовых металлических изделий | 36100000000 | 4 | 0,737 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 358 | Отходы огнеупорного кирпича прочие | 91218000000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 359 | Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол | 41400000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,300 | 0 | 100 | 0,00 |
| 360 | Отходы от мойки и зачистки оборудования при производстве растительных масел | 30114180000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 361 | Отходы от переработки зерновых культур | 30116110000 | 4 | 903,616 | 0,000 | 0 | 903,616 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 362 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений | 73120000000 | 4 | 0,890 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 363 | Отходы очистки минеральных масел | 30822100000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 364 | Отходы очистки прочих производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, на локальных очистных сооружениях | 72900000000 | 4 | 7 636,269 | 14,600 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 365 | отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | 43510001204 | 4 | 1,790 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 366 | Отходы перьев и пуха | Не указан | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 367 | отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | 36311001494 | 4 | 434,576 | 0,000 | 427,8 | 0,000 | 0,000 | 98,44077906 | 100 | 0,02 |
| 368 | Отходы пленкосодержащих материалов | 43600000000 | 4 | 0,008 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 369 | отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 43510003514 | 4 | 3,268 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 370 | отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные | 43510002294 | 4 | 8,435 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 371 | отходы поташа в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 94140101204 | 4 | 0,213 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 372 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 73300000000 | 4 | 5,684 | 79 732,767 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 373 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЗЕВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ | 70000000000 | 4 | 6 117,500 | 0,000 | 6117,5 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,25 |
| 374 | Отходы при механической очистке нефтесодержащих сточных вод | 72310000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 375 | Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов | 74780000000 | 4 | 6,998 | 0,000 | 0 | 0,000 | 5,562 | 0 | 100 | 0,00 |
| 376 | Отходы при обезвреживании прочих видов и групп отходов | 74790000000 | 4 | 484,184 | 484,184 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 377 | Отходы при обезвреживании ртутьсодержащих отходов | 74740000000 | 4 | 54,875 | 0,000 | 0 | 54,875 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 378 | Отходы при обработке металлов методом химической сварки (газовой, термитной) | 36133000000 | 4 | 1,092 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 379 | Отходы при обработке металлов сваркой | 36130000000 | 4 | 0,005 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 380 | Отходы при обработке металлов шлифованием и галтовкой | 36122000000 | 4 | 8,006 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 381 | Отходы при обработке поверхности черных металлов шлифованием механическим способом | 36122200000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 382 | Отходы при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 72180000000 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 383 | Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению | 73900000000 | 4 | 2,761 | 191,800 | 0 | 0,000 | 0,443 | 0 | 100 | 0,00 |
| 384 | ОТХОДЫ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД, ВОД СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (отходы при сборе и обработке производственных сточных вод, содержащих специфические загрязнители – см. Блок 3; отходы фильтровальных материалов при очистке сточных вод см. Блок 4) | 72000000000 | 4 | 830,150 | 234,850 | 595,3 | 0,000 | 0,000 | 71,70993194 | 100 | 0,02 |
| 385 | Отходы продукции из гетинакса | 43424000000 | 4 | 0,738 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 386 | Отходы продукции из пластмасс загрязненные | 43800000000 | 4 | 1,649 | 0,000 | 0 | 1,625 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 387 | Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные | 43400000000 | 4 | 0,005 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 388 | отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные | 43613001204 | 4 | 1,015 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 389 | Отходы продукции из полиамидов незагрязненные | 43417000000 | 4 | 0,440 | 0,000 | 0,44 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 390 | Отходы продукции из поливинилхлорида незагрязненные | 43510000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 391 | Отходы продукции из полистирола и его сополимеров незагрязненные | 43414000000 | 4 | 0,490 | 0,000 | 0 | 0,490 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 392 | Отходы продукции из полиуретана | 43425000000 | 4 | 0,169 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 393 | Отходы продукции из полиэтилена незагрязненные | 43411000000 | 4 | 0,060 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 394 | Отходы продукции из полиэтилентерефталата незагрязненные | 43418000000 | 4 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 395 | Отходы продукции из прочих реактопластов | 43429000000 | 4 | 1,901 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 396 | Отходы продукции из реактопластов (фенопласт, аминопласт, текстолит, гетинакс, полиуретан, фаолит, волокнит, прочие реактопласты) | 43420000000 | 4 | 0,340 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 397 | Отходы продукции из резины загрязненные | 43300000000 | 4 | 0,082 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 398 | Отходы продукции из резины, загрязненные неорганическими веществами | 43310000000 | 4 | 0,006 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 399 | Отходы продукции из текстолита | 43423000000 | 4 | 1,127 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 400 | Отходы продукции из термопластов незагрязненые | 43410000000 | 4 | 0,009 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 401 | Отходы продукции минеральной неметаллической прочей | 45900000000 | 4 | 0,463 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 402 | Отходы производства войлочной продукции | 30299210000 | 4 | 0,453 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 403 | Отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд | 30118500000 | 4 | 18,575 | 0,000 | 0 | 18,575 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 404 | Отходы производства изделий из бетона для использования в строительстве | 34620000000 | 4 | 32,743 | 0,000 | 32,743 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 405 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ | 30300000000 | 4 | 2,280 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 406 | Отходы производства пищевых продуктов | 30110000000 | 4 | 878,200 | 0,000 | 19,601 | 5,673 | 848,517 | 2,231951719 | 100 | 0,00 |
| 407 | Отходы производства прочей молочной продукции | 30115400000 | 4 | 229,370 | 0,000 | 0 | 0,000 | 229,370 | 0 | 100 | 0,00 |
| 408 | Отходы производства прочих пищевых продуктов | 30118000000 | 4 | 0,136 | 0,000 | 0 | 0,136 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 409 | Отходы производства растительных восков | 30114500000 | 4 | 0,040 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 410 | Отходы производства сахара | 30118100000 | 4 | 3,973 | 0,000 | 3,936 | 0,000 | 0,000 | 99,06871382 | 100 | 0,00 |
| 411 | Отходы производства стекла и изделий из стекла | 34100000000 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 412 | Отходы производства стеклянных зеркал | 34122000000 | 4 | 1,056 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 413 | Отходы прочие производства пищевых продуктов, не вошедшие в другие группы | 30118700000 | 4 | 30,665 | 0,000 | 0 | 30,200 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 414 | Отходы прочих видов обработки поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы | 36390000000 | 4 | 0,862 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 415 | отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | 45711901204 | 4 | 6,512 | 0,000 | 3,625 | 0,000 | 0,000 | 55,66646192 | 100 | 0,00 |
| 416 | Отходы разведения свиней | 11250000000 | 4 | 0,170 | 0,000 | 0 | 0,170 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 417 | Отходы растворителей на основе ацетона | 41412310000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,360 | 0 | 100 | 0,00 |
| 418 | Отходы резиноасбестовых изделий (паронит, шайбы и прокладки из него, детали резиноасбестовые, листы асбестостальные, полотно армированное, кусковые отходы и обрезь) | 45570000000 | 4 | 0,032 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 419 | отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 45570000714 | 4 | 2,562 | 0,001 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 420 | Отходы резиновых изделий незагрязненные | 43110000000 | 4 | 0,068 | 0,020 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 421 | отходы рубероида | 82621001514 | 4 | 2,437 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 422 | Отходы смесей негалогенированных органических растворителей | 41412910000 | 4 | 0,050 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 423 | Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс | Не указан | 4 | 0,016 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 424 | Отходы средств индивидуальной защиты, не вошедшие в другие группы | 49110000000 | 4 | 39,267 | 0,000 | 37,7785 | 0,000 | 0,000 | 96,20904014 | 100 | 0,00 |
| 425 | Отходы стекловолокна и продукции на его основе | 45140000000 | 4 | 0,021 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 426 | Отходы строительных материалов на гипсовой основе (панели и плиты для перегородок, гипсокартонные листы, вент-блоки) | 82410000000 | 4 | 0,300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 427 | Отходы строительных материалов на основе картона (рубероид, пергамин, толь) незагрязненные | 82620000000 | 4 | 0,021 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 428 | Отходы строительных материалов на основе извести (известково-песчаные, известково-шлаковые и известково-зольные материалы) | 82430000000 | 4 | 13,349 | 0,000 | 13,349 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 429 | Отходы строительных материалов на основе минеральных вяжущих веществ | 82400000000 | 4 | 1,443 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 430 | Отходы строительных материалов на основе цемента, бетона и строительных растворов | 82200000000 | 4 | 1,572 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 431 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс загрязненные | 43810000000 | 4 | 3,963 | 0,056 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 432 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, загрязненные органическими веществами | 43812300000 | 4 | 0,692 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 433 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, загрязненные прочими химическими продуктами | 43812900000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 434 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные | 43811000000 | 4 | 0,048 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 435 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные неорганическими веществами | 43811200000 | 4 | 0,678 | 0,000 | 0,8918 | 0,000 | 0,000 | 131,6309963 | 100 | 0,00 |
| 436 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные органическими веществами | 43811300000 | 4 | 15,341 | 0,000 | 0,175 | 0,000 | 10,340 | 1,140719109 | 100 | 0,00 |
| 437 | Отходы тканей, старая одежда | Не указан | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 438 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона загрязненные | 40591000000 | 4 | 1,704 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 439 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные | 40518000000 | 4 | 0,099 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 440 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами | 40591131604 | 4 | 0,887 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 441 | отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 40421001514 | 4 | 5,513 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 442 | отходы фиксажных растворов при обработке фотографической пленки | 41721202104 | 4 | 0,020 | 0,000 | 0 | 0,020 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 443 | отходы фото- и кинопленки | 41715001294 | 4 | 1,560 | 0,000 | 0 | 0,081 | 0,175 | 0 | 100 | 0,00 |
| 444 | отходы фотобумаги | 41714001294 | 4 | 0,009 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 445 | Отходы химических составов и продуктов, используемых в фотографии | 41720000000 | 4 | 1,645 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 446 | Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | 92110000000 | 4 | 1,580 | 0,000 | 0 | 137,514 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 447 | отходы шлаковаты незагрязненные | 45711101204 | 4 | 23,870 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 448 | отходы асбоцемента в кусковой форме | 34642001424 | 4 | 6,700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 449 | отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные | 46220099204 | 4 | 8,008 | 0,000 | 0 | 7,972 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 450 | Отходы, содержащие вольфрам и вольфрамовые сплавы | 46291000000 | 4 | 10,370 | 0,000 | 0 | 2,200 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 451 | отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные | 46210099204 | 4 | 0,527 | 0,000 | 0 | 0,151 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 452 | отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные | 46101003204 | 4 | 862,220 | 105,588 | 0 | 552,579 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 453 | отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные | 46230099204 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 454 | Отходы, содержащие цветные металлы (в том числе в пылевой форме), несортированные | 46201200000 | 4 | 0,014 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 455 | Отходы, эксплуатации, зачистки и промывки оборудования для хранения, транспортирования и обработки нефти и нефтепродуктов (отходы, содержащие нефтепродукты в количестве не менее 70 % см. Блок 4) | 91100000000 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 456 | пенька промасленная (содержание масла менее 15 %) | 91920302604 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 457 | песок формовочный горелый отработанный | 35715001494 | 4 | 84 119,029 | 0,000 | 37428,402 | 46 608,426 | 0,000 | 44,49457209 | 95 | 1,51 |
| 458 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 91920102394 | 4 | 83,276 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 459 | Покрышки отработанные | Не указан | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 460 | Покрышки пневматических шин отработанные | 92113000000 | 4 | 10,735 | 0,000 | 0 | 13,330 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 461 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 92113002504 | 4 | 109,122 | 0,000 | 21,5931 | 37,531 | 25,033 | 19,78805354 | 100 | 0,00 |
| 462 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 92113001504 | 4 | 40,705 | 0,000 | 0,09 | 24,515 | 0,000 | 0,221103059 | 100 | 0,00 |
| 463 | помет куриный перепревший | 11271102294 | 4 | 165 928,745 | 2 348,191 | 146272,327 | 17 308,227 | 0,000 | 88,15369935 | 100 | 5,89 |
| 464 | помет прочих птиц перепревший | 11271302294 | 4 | 12 540,400 | 0,000 | 12540,4 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,50 |
| 465 | Помет птичий | 11271000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 466 | Приборы бытовые | 48250000000 | 4 | 0,109 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 467 | принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 48120201524 | 4 | 0,038 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,413 | 0 | 100 | 0,00 |
| 468 | Продукты из фруктов и овощей, утратившие потребительские свойства | 40110000000 | 4 | 0,806 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 469 | Продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства | 40160000000 | 4 | 24,828 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 470 | ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | 41000000000 | 4 | 126,700 | 0,250 | 126,45 | 0,000 | 0,000 | 99,8026835 | 100 | 0,01 |
| 471 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 30118220000 | 4 | 1,160 | 0,000 | 0 | 1,160 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 472 | Прочая тара полимерная загрязненная | 43819000000 | 4 | 0,322 | 0,000 | 0 | 0,003 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 473 | Прочие коммунальные отходы | 9900000000000 | 4 | 0,063 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 474 | Прочие коммунальные отходы | Не указан | 4 | 1,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 475 | Прочие коммунальные отходы (Отходы от уборки территории) | Не указан | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 476 | Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона | 40550000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 477 | прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 30529191205 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 478 | ПРОЧИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ | 49000000000 | 4 | 1,979 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 479 | Прочие отходы бумаги и картона | 40580000000 | 4 | 2,082 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 480 | Прочие отходы бумаги с пропиткой и покрытием | 40529000000 | 4 | 0,128 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 481 | Прочие отходы гальванических производств | 36348000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 482 | Прочие отходы изделий текстильных загрязненные | 40239000000 | 4 | 0,795 | 0,000 | 0,8734 | 0,000 | 0,000 | 109,8616352 | 100 | 0,00 |
| 483 | Прочие отходы использования негалогенированных органических растворителей | 41419000000 | 4 | 0,702 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,702 | 0 | 100 | 0,00 |
| 484 | Прочие отходы нефтепродуктов | 40690000000 | 4 | 0,080 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 485 | Прочие отходы обслуживания и ремонта автомобильного транспорта | 92100000000 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 486 | Прочие отходы огнеупорных материалов от ремонта печей и печного оборудования | 91219000000 | 4 | 45,164 | 45,164 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 487 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 73390000000 | 4 | 117,909 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 488 | Прочие отходы при лесоводстве и лесозаготовках | 15410000000 | 4 | 16,600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 489 | Прочие отходы при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 72290000000 | 4 | 31,010 | 31,010 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 490 | Прочие отходы при производстве готовых металлических изделий | 36900000000 | 4 | 0,403 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 491 | Прочие отходы при сжигании твердого топлива | 61190000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 492 | Прочие отходы продукции из термопластов незагрязненные | 43419900000 | 4 | 0,040 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 493 | Прочие отходы производства растительных масел и жиров | 30114900000 | 4 | 8,000 | 0,000 | 0 | 8,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 494 | Прочие отходы производства стекла и изделий из стекла | 34190000000 | 4 | 7,300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 495 | Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений | 82900000000 | 4 | 0,865 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 496 | Прочие отходы фильтров и фильтровальных материалов отработанные | 44390000000 | 4 | 0,025 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 497 | Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43119000000 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 498 | Прочие твердые коммунальные отходы | 73190000000 | 4 | 748,192 | 311,416 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 499 | пыль (мука) резиновая | 33115103424 | 4 | 3,479 | 0,000 | 3,24 | 0,000 | 0,000 | 93,13020983 | 100 | 0,00 |
| 500 | пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | 36122102424 | 4 | 37,205 | 0,008 | 0 | 0,998 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 501 | пыль (порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50 % и более | 36122301424 | 4 | 0,072 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 502 | пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50 % и более | 36122305424 | 4 | 0,129 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 503 | пыль (порошок) от шлифования латуни с содержанием металла 50 % и более | 36122306424 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 504 | Пыль (порошок) от шлифования черных и цветных металлов в смеси | 36122520000 | 4 | 0,040 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 505 | пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более | 36122101424 | 4 | 17,528 | 0,116 | 0,01 | 0,000 | 0,000 | 0,057050182 | 95 | 0,00 |
| 506 | пыль бетонная | 34620003424 | 4 | 8,488 | 0,000 | 8,488 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 507 | пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная | 36123202424 | 4 | 0,679 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 508 | пыль газоочистки гипсовая | 23112202424 | 4 | 845,693 | 0,000 | 845,693 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,03 |
| 509 | пыль газоочистки меди и медных сплавов незагрязненная | 36123201424 | 4 | 0,253 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 510 | пыль газоочистки стальная незагрязненная | 36123103424 | 4 | 0,649 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 511 | пыль газоочистки титана незагрязненная | 36123203424 | 4 | 0,011 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 512 | пыль газоочистки черных металлов незагрязненная | 36123101424 | 4 | 123,111 | 0,000 | 0 | 0,126 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 513 | пыль газоочистки щебеночная | 23111205424 | 4 | 1,830 | 0,000 | 1,83 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 514 | пыль графитная | 34853001424 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 515 | пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 30531101424 | 4 | 198,037 | 0,000 | 165,209 | 0,000 | 0,000 | 83,42329969 | 100 | 0,01 |
| 516 | пыль керамическая | 34310001424 | 4 | 0,009 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 517 | пыль кирпичная | 34321002424 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 518 | пыль кофейная | 30118321424 | 4 | 18,532 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 519 | пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531351424 | 4 | 3 417,282 | 0,000 | 1340,675 | 0,000 | 0,000 | 39,23220037 | 100 | 0,05 |
| 520 | пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531352424 | 4 | 3,706 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 521 | пыль стеклянная | 34100101424 | 4 | 0,084 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 522 | пыль хлопковая | 30211106424 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 523 | растворы буровые при бурении газовых, и газоконденсатных скважин отработанные малоопасные | 29111011394 | 4 | 380,640 | 0,000 | 0 | 0,000 | 380,640 | 0 | 100 | 0,00 |
| 524 | РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | 43000000000 | 4 | 0,475 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 525 | резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза | 43320101514 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 526 | сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15 %) | 91920202604 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 527 | Связные вскрышные породы | 20013000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 528 | системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 48120101524 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 529 | Смазочно-охлаждающие жидкости отработанные при металлообработке | 36121100000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 11,985 | 0 | 100 | 0,00 |
| 530 | Смеси нефтепродуктов, извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих вод | 40635000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 531 | смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов | 74111001724 | 4 | 0,914 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 532 | Смет и прочие отходы от уборки территории предприятий, организаций | 73330000000 | 4 | 3,855 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 533 | смет с территории автозаправочной станции малоопасный | 73331002714 | 4 | 5,945 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 534 | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 73331001714 | 4 | 284,239 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 535 | смет с территории предприятия малоопасный | 73339001714 | 4 | 2 356,511 | 17,078 | 0 | 0,000 | 20,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 536 | смет с территории предприятия практически неопасный | 73339002715 | 4 | 3,001 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 537 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 40231201624 | 4 | 16,406 | 0,000 | 0,008 | 0,214 | 0,000 | 0,048762648 | 100 | 0,00 |
| 538 | спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40214001624 | 4 | 0,859 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 539 | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40211001624 | 4 | 6,258 | 1,046 | 0,07 | 0,000 | 0,000 | 1,118634371 | 100 | 0,00 |
| 540 | сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов | 34810011204 | 4 | 17,550 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 541 | стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531321224 | 4 | 27,320 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 542 | стружка никеля незагрязненная | 36121212224 | 4 | 2,582 | 0,000 | 0 | 2,582 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 543 | стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531322224 | 4 | 2,053 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 544 | сульфоуголь отработанный при водоподготовке | 71021201494 | 4 | 1,067 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 545 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 43819102514 | 4 | 0,021 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 546 | тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная | 43419971524 | 4 | 1,810 | 0,000 | 0 | 0,000 | 1,810 | 0 | 100 | 0,00 |
| 547 | Тара из черных металлов загрязненная | 46811000000 | 4 | 0,051 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 548 | Тара из черных металлов, загрязненная клеем | 46811300000 | 4 | 0,055 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 549 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 46811202514 | 4 | 11,038 | 0,000 | 2,7 | 0,185 | 0,024 | 24,46096194 | 100 | 0,00 |
| 550 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 46811101513 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 551 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 46811102514 | 4 | 10,271 | 0,000 | 0 | 9,240 | 0,287 | 0 | 100 | 0,00 |
| 552 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 43811102514 | 4 | 0,115 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 553 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 43811201514 | 4 | 2,086 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 554 | тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | 43811901514 | 4 | 0,073 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 555 | Тара стеклянная загрязненная | 45181000000 | 4 | 2,373 | 2,010 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 556 | тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой и ее солями (содержание кислоты не более 1,5%) | 45181101514 | 4 | 0,470 | 0,000 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 42,55319149 | 100 | 0,00 |
| 557 | ТЕКСТИЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | 40200000000 | 4 | 0,037 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 558 | ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные | 40211101624 | 4 | 0,043 | 0,043 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 559 | ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная | 44322101624 | 4 | 0,008 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 560 | тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | 92031002524 | 4 | 0,030 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 561 | уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 44250402204 | 4 | 1,486 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 562 | Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами | 44250400000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 563 | угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 44310102524 | 4 | 4,320 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 564 | Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами | 44310100000 | 4 | 0,309 | 0,309 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 565 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 92130101524 | 4 | 0,656 | 0,007 | 0 | 0,037 | 0,070 | 0 | 100 | 0,00 |
| 566 | шины пневматические автомобильные отработанные | 92111001504 | 4 | 25,915 | 0,000 | 0,5263 | 17,155 | 6,256 | 2,030877989 | 100 | 0,00 |
| 567 | шлак печей переплава алюминиевого производства | 35522001294 | 4 | 1 218,232 | 0,000 | 218,545 | 9,813 | 0,000 | 17,93952219 | 100 | 0,01 |
| 568 | шлак сварочный | 91910002204 | 4 | 10,059 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 569 | Шлаки производства стали | 35121000000 | 4 | 190,000 | 0,000 | 190 | 0,000 | 0,000 | 100 | 95 | 0,01 |
| 570 | Шлаки производства чугуна | 35111000000 | 4 | 557,781 | 0,000 | 0 | 527,960 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 571 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 91120002393 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 572 | шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531361394 | 4 | 0,005 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 573 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные | 29112011394 | 4 | 1 198,500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 1 198,500 | 0 | 100 | 0,00 |
| 574 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % | 36122202314 | 4 | 31,822 | 0,000 | 1,84 | 7,080 | 21,070 | 5,782163283 | 100 | 0,00 |
| 575 | V класс |  |  | 1 251 915,881 | 3 205 786,402 | 411002,6729 | 830 879,835 | 3 216,634 | 90,43595968 | 95 | 16,54 |
| 576 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 45610001515 | 5 | 64,173 | 0,027 | 0 | 6,231 | 0,077 | 0 | 95 | 0,00 |
| 577 | бельтинг из вулканизированной резины, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 43112002515 | 5 | 1,845 | 0,000 | 0,002 | 0,000 | 0,000 | 0,108389334 | 100 | 0,00 |
| 578 | бой бетонных изделий | 34620001205 | 5 | 127,364 | 0,000 | 59,411 | 0,690 | 0,000 | 46,64661914 | 100 | 0,00 |
| 579 | бой железобетонных изделий | 34620002205 | 5 | 1 368,540 | 0,000 | 0,83 | 1 330,010 | 0,000 | 0,060648574 | 100 | 0,00 |
| 580 | бой керамики | 34310002205 | 5 | 0,759 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 581 | бой стекла | 34190101205 | 5 | 2 089,977 | 0,000 | 1492,233 | 116,389 | 48,321 | 71,39949421 | 100 | 0,06 |
| 582 | бой строительного кирпича | 34321001205 | 5 | 3 443,502 | 0,000 | 3404,305 | 0,185 | 0,000 | 98,86172261 | 100 | 0,14 |
| 583 | бой шамотного кирпича | 34211001205 | 5 | 11,952 | 0,000 | 2,952 | 0,000 | 0,000 | 24,69879518 | 100 | 0,00 |
| 584 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей | 11121001235 | 5 | 569,261 | 0,000 | 565 | 0,000 | 0,000 | 99,2514857 | 100 | 0,02 |
| 585 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей | 11121002235 | 5 | 2 117,000 | 0,000 | 2075 | 0,000 | 0,000 | 98,01606046 | 100 | 0,08 |
| 586 | брак полиэфирного волокна и нитей | 31912000235 | 5 | 0,048 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 587 | брак бумажных фильтров | 30625101205 | 5 | 42,085 | 0,000 | 0 | 40,885 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 588 | выжимки фруктовые и ягодные | 30113101295 | 5 | 3,158 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 589 | горбыль из натуральной чистой древесины | 30522001215 | 5 | 12 841,785 | 0,000 | 19,2 | 12 676,011 | 0,000 | 0,149511925 | 100 | 0,00 |
| 590 | грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 81110001495 | 5 | 6 202,700 | 0,000 | 5751,7 | 400,000 | 0,000 | 92,72897287 | 95 | 0,23 |
| 591 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | 30529000000 | 5 | 13,531 | 0,000 | 0 | 0,707 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 592 | дробина солодовая (пивная) | 30124005295 | 5 | 52 765,071 | 0,000 | 0 | 52 194,907 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 593 | дробина хмелевая | 30124006295 | 5 | 1,124 | 0,000 | 0 | 0,404 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 594 | дрожжи пивные отработанные | 30124007395 | 5 | 273,026 | 0,000 | 0 | 246,469 | 3,750 | 0 | 100 | 0,00 |
| 595 | жмых подсолнечный | 30114131295 | 5 | 21 024,700 | 0,000 | 0 | 21 024,700 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 596 | жом свекловичный отжатый | 30118114395 | 5 | 29 731,040 | 0,000 | 0 | 26 250,480 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 597 | жом свекловичный прессованный | 30118115295 | 5 | 13 947,850 | 0,000 | 0 | 13 947,850 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 598 | зерновая оболочка солода | 30124002495 | 5 | 0,083 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 599 | зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных) | 11112015495 | 5 | 24,470 | 0,000 | 0 | 24,470 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 600 | зерноотходы прочих зерновых культур | 11112014495 | 5 | 953,946 | 0,000 | 336,319 | 446,900 | 0,000 | 35,25555954 | 100 | 0,01 |
| 601 | зола от сжигания древесного топлива практически неопасная | 61190002405 | 5 | 486,254 | 0,000 | 22,306 | 360,781 | 0,000 | 4,587314449 | 100 | 0,00 |
| 602 | Золошлаковые смеси от сжигания углей прочие | 61140000000 | 5 | 94,500 | 0,000 | 94,5 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 603 | известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве | 30118116395 | 5 | 950,590 | 0,000 | 0 | 954,520 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 604 | Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства загрязненные | 45552000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 605 | Изделия из древесины с пропиткой и покрытиями, утратившие потребительские свойства | 40420000000 | 5 | 16,760 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 606 | Изделия из натуральной древесины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 40410000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 607 | Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 40231200000 | 5 | 0,200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 608 | Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 40210000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 609 | Изделия текстильные проклеенные, жестко накрахмаленные, пропитанные водоотталкивающим составом, утратившие потребительские свойства | 40220000000 | 5 | 0,402 | 0,000 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 49,77600796 | 100 | 0,00 |
| 610 | Изделия текстильные, утратившие потребительские свойства, загрязненные | 40230000000 | 5 | 0,957 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 611 | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, утратившие потребительские свойства | 40150000000 | 5 | 1,638 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 612 | ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 72220002395 | 5 | 36 682,499 | 3 081 710,800 | 0 | 48 502,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 613 | ионообменные смолы отработанные при водоподготовке | 71021101205 | 5 | 10,635 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,135 | 0 | 95 | 0,00 |
| 614 | использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги | 40512201605 | 5 | 887,828 | 0,000 | 0 | 880,330 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 615 | каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 49110101525 | 5 | 0,011 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 616 | керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 45911099515 | 5 | 13,398 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 617 | Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства | 48120000000 | 5 | 0,010 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 618 | Лабораторные отходы и остатки химикалиев | 94100000000 | 5 | 0,700 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 619 | Лам и отходы цветных металлов несортированные загрязненные | 46820100000 | 5 | 2,700 | 0,000 | 0 | 2,700 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 620 | Лампы накаливания или газоразрядные лампы, дуговые лампы, светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 48241000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 621 | лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 48241100525 | 5 | 0,429 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 622 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 | 5 | 0,310 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,310 | 0 | 100 | 0,00 |
| 623 | Ленты конвейерные, приводные ремни, бельтинг из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43112000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 624 | ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43112001515 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 625 | лом алюминиевых банок из-под напитков | 46220005515 | 5 | 1,287 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 626 | лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 82220101215 | 5 | 1 693,561 | 0,000 | 552,008 | 1 120,768 | 0,000 | 32,59451919 | 100 | 0,02 |
| 627 | лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня | 82110101215 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 628 | лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 82230101215 | 5 | 41,720 | 0,000 | 34,64 | 0,000 | 0,000 | 83,02972196 | 100 | 0,00 |
| 629 | лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные | 46220003215 | 5 | 291,518 | 0,000 | 0 | 421,235 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 630 | лом и отходы алюминия несортированные | 46220006205 | 5 | 68,073 | 0,000 | 56,655 | 40,741 | 0,000 | 83,22683002 | 100 | 0,00 |
| 631 | лом и отходы бронзы в кусковой форме незагрязненные | 46213002215 | 5 | 132,662 | 0,000 | 1,26 | 129,042 | 0,000 | 0,949784301 | 100 | 0,00 |
| 632 | лом и отходы бронзы несортированные | 46213099205 | 5 | 3,363 | 0,000 | 0,85 | 3,363 | 0,000 | 25,27505204 | 100 | 0,00 |
| 633 | лом и отходы заготовок и изделий из алюминия незагрязненные (кроме лома электротехнических изделий) | 46220001515 | 5 | 0,078 | 0,000 | 0 | 0,078 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 634 | лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) незагрязненные | 43414201515 | 5 | 18,524 | 0,000 | 0,668 | 0,000 | 0,000 | 3,606132585 | 100 | 0,00 |
| 635 | лом и отходы изделий из латуни незагрязненные | 46214001515 | 5 | 105,159 | 0,000 | 0 | 103,859 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 636 | лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) | 43412003515 | 5 | 22,126 | 0,000 | 25,9734 | 0,000 | 0,000 | 117,387001 | 100 | 0,00 |
| 637 | лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные | 43414103515 | 5 | 43,056 | 0,000 | 0,1706 | 33,587 | 0,000 | 0,396229613 | 100 | 0,00 |
| 638 | лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) | 43411003515 | 5 | 30,943 | 0,000 | 2,0157 | 10,322 | 0,000 | 6,514239853 | 100 | 0,00 |
| 639 | лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные | 43418101515 | 5 | 66,301 | 0,000 | 8,12 | 10,402 | 0,000 | 12,24717576 | 100 | 0,00 |
| 640 | лом и отходы латуни в кусковой форме незагрязненные | 46214002215 | 5 | 5,921 | 0,000 | 0,08 | 6,478 | 0,000 | 1,351111712 | 100 | 0,00 |
| 641 | лом и отходы латуни несортированные | 46214099205 | 5 | 0,725 | 0,000 | 0 | 0,972 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 642 | лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы в виде изделий, кусков, несортированные | 46210001205 | 5 | 1 977,738 | 0,000 | 0 | 1 967,497 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 643 | лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные | 46120002215 | 5 | 930,722 | 0,000 | 852,94 | 48,648 | 0,000 | 91,64285182 | 100 | 0,03 |
| 644 | лом и отходы стальные несортированные | 46120099205 | 5 | 669,174 | 0,000 | 76,6 | 634,213 | 19,061 | 11,44694803 | 100 | 0,00 |
| 645 | лом и отходы стальных изделий незагрязненные | 46120001515 | 5 | 155,091 | 0,000 | 15,28 | 27,817 | 0,000 | 9,852254864 | 100 | 0,00 |
| 646 | лом и отходы титана в кусковой форме незагрязненные | 46230002215 | 5 | 0,030 | 0,000 | 0 | 0,053 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 647 | лом и отходы фольги из алюминия | 46220004295 | 5 | 0,380 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 648 | Лом и отходы цветных металлов загрязненные | 46820000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 649 | Лом и отходы черных металлов незагрязненные | 46100000000 | 5 | 107,940 | 0,000 | 0 | 544,640 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 650 | Лом и отходы черных металлов несортированные | 46101000000 | 5 | 427,061 | 0,000 | 0 | 313,156 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 651 | Лом и отходы, содержащие латунь | 46214000000 | 5 | 0,135 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 652 | Лом и отходы, содержащие медь и ее сплавы | 46210000000 | 5 | 0,028 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 653 | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 46101001205 | 5 | 453 402,147 | 0,000 | 30927,02 | 461 667,359 | 277,095 | 6,821101364 | 100 | 1,24 |
| 654 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, незагрязненные | 46201000000 | 5 | 1,197 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 655 | Лом и отходы, содержащие цветные металлы, незагрязненные | 46200000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 656 | лом изделий из стекла | 45110100205 | 5 | 20,483 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 657 | лом керамических изоляторов | 45911001515 | 5 | 0,360 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 658 | лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 81220101205 | 5 | 443,120 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 659 | лом огнеупорного мертеля незагрязненный | 91219101215 | 5 | 32,396 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 660 | лом строительного кирпича незагрязненный | 82310101215 | 5 | 18,457 | 0,000 | 6,057 | 0,000 | 0,000 | 32,8177065 | 100 | 0,00 |
| 661 | лом черепицы, керамики незагрязненный | 82320101215 | 5 | 0,075 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 662 | лом шамотного кирпича незагрязненный | 91218101215 | 5 | 68,045 | 0,000 | 5,3 | 0,000 | 0,000 | 7,788963186 | 100 | 0,00 |
| 663 | лом электротехнических изделий из алюминия (провод, голые жилы кабелей и шнуров, шины распределительных устройств, трансформаторов, выпрямители) | 46220002515 | 5 | 2,937 | 0,000 | 0 | 2,937 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 664 | Лузга зерновая | 30116130000 | 5 | 19,380 | 0,000 | 19,38 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 665 | лузга подсолнечная | 30114121495 | 5 | 4 285,000 | 0,000 | 0 | 4 285,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 666 | лузга просяная | 30116134495 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 667 | лузга пшеничная | 30116135495 | 5 | 0,000 | 0,000 | 30 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 668 | Материалы текстильные прорезиненные и изделиями из них, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43113000000 | 5 | 4,920 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 669 | мезга крупяная | 30118711305 | 5 | 261,480 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 670 | меласса (кормовая патока) | 30118118105 | 5 | 16 371,920 | 0,000 | 0 | 19 300,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 671 | мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 40518101605 | 5 | 0,663 | 0,000 | 1,0668 | 0,000 | 0,000 | 160,8322026 | 100 | 0,00 |
| 672 | Молочная продукция, утратившая потребительские свойства | 40130000000 | 5 | 1,372 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 673 | Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро | 73410000000 | 5 | 126,567 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 674 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | 73120002725 | 5 | 5 470,100 | 6 423,400 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 675 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта | 73420000000 | 5 | 507,244 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 676 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 73322001724 | 5 | 2,100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 677 | Мусор и смет производственных и складских помещений | 73320000000 | 5 | 1 385,967 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 678 | мусор и смет уличный | 73120001724 | 5 | 186,303 | 186,260 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 679 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций | 73310000000 | 5 | 116,917 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 680 | мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный | 72210102715 | 5 | 12,650 | 2,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 681 | Навоз конский | 11221000000 | 5 | 83,330 | 0,000 | 0 | 83,330 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 682 | навоз конский перепревший | 11221002295 | 5 | 8 152,026 | 0,000 | 8000,666 | 87,360 | 0,000 | 98,14328365 | 100 | 0,32 |
| 683 | Навоз крупного рогатого скота | 11211000000 | 5 | 198,522 | 0,000 | 0 | 198,522 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 684 | навоз крупного рогатого скота перепревший | 11211002295 | 5 | 174 693,721 | 0,000 | 169819,603 | 2 869,398 | 0,000 | 97,20990659 | 100 | 6,83 |
| 685 | навоз мелкого рогатого скота перепревший | 11241002295 | 5 | 3 915,262 | 0,000 | 3865,262 | 0,000 | 0,000 | 98,72294625 | 100 | 0,16 |
| 686 | Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства | 40631000000 | 5 | 0,008 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 687 | Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства | 48100000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 688 | обрезки вулканизованной резины | 33115102205 | 5 | 7,896 | 0,002 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 689 | обрезки и обрывки льняных тканей | 30311102235 | 5 | 2,331 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 690 | обрезки и обрывки полушерстяных тканей | 30311104235 | 5 | 0,010 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 691 | обрезки и обрывки смешанных тканей | 30311109235 | 5 | 206,924 | 0,045 | 8,278 | 0,092 | 1,830 | 4,000507201 | 100 | 0,00 |
| 692 | обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей | 30311101235 | 5 | 35,415 | 0,000 | 0,2 | 5,990 | 0,000 | 0,564740431 | 100 | 0,00 |
| 693 | обрезки и обрывки шерстяных тканей | 30311103235 | 5 | 0,050 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 694 | Обрезки тканей при производстве одежды | 30311100000 | 5 | 0,057 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 695 | обрезь валяльно-войлочной продукции | 30299211235 | 5 | 1,009 | 0,000 | 0 | 0,017 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 696 | обрезь гофрокартона | 30612143295 | 5 | 1,759 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 697 | обрезь жесткого кожевенного товара | 30431103295 | 5 | 0,239 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 698 | обрезь и брак гипсокартонных листов | 34631011205 | 5 | 0,217 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 699 | обрезь натуральной чистой древесины | 30522004215 | 5 | 1 119,442 | 0,000 | 226,2752 | 620,173 | 0,000 | 20,21321629 | 100 | 0,01 |
| 700 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | 91920400000 | 5 | 1,050 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 701 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 40310100524 | 5 | 1,017 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 702 | опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 30529111205 | 5 | 430,397 | 0,000 | 67,643 | 225,290 | 0,000 | 15,71641996 | 100 | 0,00 |
| 703 | опилки натуральной чистой древесины | 30523001435 | 5 | 308,873 | 0,000 | 212,903211 | 40,058 | 0,000 | 68,92904314 | 100 | 0,01 |
| 704 | опилки стальные незагрязненные | 36121302435 | 5 | 0,023 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 705 | опилки черных металлов в смеси незагрязненные | 36121303435 | 5 | 0,102 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 706 | Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной канализации после завершения операций по их обработке согласно техническому регламенту | 72220000000 | 5 | 619,040 | 0,000 | 0 | 2 000,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 707 | Осадки ванн гальванических производств | 36348200000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 708 | Осадки ванн травления | 36333200000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 709 | Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации | 72110000000 | 5 | 1,040 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 710 | осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.) | 30113204295 | 5 | 1 106,860 | 0,000 | 1106,86 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,04 |
| 711 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | 72110002395 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 712 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный | 72210202395 | 5 | 10 191,884 | 0,000 | 9682,085 | 41,900 | 0,000 | 94,99799149 | 100 | 0,39 |
| 713 | остатки и огарки стальных сварочных электродов | 91910001205 | 5 | 93,387 | 0,457 | 2,83 | 17,005 | 0,154 | 3,030407321 | 100 | 0,00 |
| 714 | Отработанные фиксажные растворы | 30711210000 | 5 | 0,070 | 0,000 | 0 | 0,070 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 715 | отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный | 23111202405 | 5 | 743,370 | 0,000 | 743,055 | 0,000 | 0,000 | 99,95762541 | 100 | 0,03 |
| 716 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 89000001724 | 5 | 0,500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 717 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания | 73620000000 | 5 | 1,280 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 718 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 73710002725 | 5 | 1 747,408 | 4,631 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 719 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли | 73510000000 | 5 | 33,086 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 720 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 73510001725 | 5 | 15 335,170 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 721 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 73510002725 | 5 | 11 384,720 | 18,000 | 0 | 0,000 | 60,141 | 0 | 95 | 0,00 |
| 722 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 73710001725 | 5 | 1 702,635 | 4,500 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 723 | отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод | 71011002395 | 5 | 11 479,000 | 0,000 | 0 | 10 632,165 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 724 | Отходы (осадки) при биологической очистке нефтесодержащих сточных вод | 72320000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 725 | Отходы (осадки) при механической очистке хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 72210000000 | 5 | 251,860 | 220,240 | 0 | 19,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 726 | Отходы абразивных материалов | 45620000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 727 | отходы абразивных материалов в виде пыли | 45620051424 | 5 | 0,026 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 728 | Отходы абразивных материалов и изделий | 45600000000 | 5 | 3,400 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 729 | Отходы битумных, дегтевых, дегтебитумных, битумополимерных, резино-дегтевых и битумных безосновных материалов) | 82610000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 730 | отходы бумаги вощеной | 40529001295 | 5 | 1,180 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 731 | Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия незагрязненные | 40510000000 | 5 | 0,190 | 0,000 | 0 | 0,115 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 732 | Отходы бумаги и картона и изделий из них загрязненные | 40590000000 | 5 | 51,984 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 733 | Отходы бумаги и картона несортированные | 40581000000 | 5 | 0,427 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 734 | отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 40512202605 | 5 | 173,363 | 1,333 | 0,03 | 286,361 | 7,781 | 0,017304753 | 100 | 0,00 |
| 735 | Отходы бумаги и мешки бумажные с влагопрочными слоями незагрязненные | 40521200000 | 5 | 0,015 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 736 | отходы бумаги от резки и штамповки | 30612121295 | 5 | 2 333,118 | 0,000 | 2153,75 | 172,580 | 0,000 | 92,31209052 | 100 | 0,09 |
| 737 | отходы газет | 40512203605 | 5 | 0,088 | 0,000 | 0 | 2,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 738 | отходы гипса в кусковой форме | 23112201215 | 5 | 1,687 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 739 | Отходы добычи и первичной обработки известняка, доломита и мела | 23111000000 | 5 | 430,080 | 0,000 | 430,08 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,02 |
| 740 | Отходы животноводства (включая деятельность по содержанию животных) | 11200000000 | 5 | 1 793,153 | 0,000 | 1731,18742 | 16,894 | 0,000 | 96,54430015 | 100 | 0,07 |
| 741 | Отходы зачистки и промывки оборудования для хранения, транспортирования и обработки нефти и нефтепродуктов | 91120000000 | 5 | 0,002 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 742 | Отходы из жилищ | 73110000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 743 | отходы из жилищ крупногабаритные | 73111002215 | 5 | 548,233 | 12 196,751 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 744 | Отходы из натуральной чистой древесины кусковые | 30522000000 | 5 | 0,800 | 0,000 | 0 | 0,800 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 745 | отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные | 23111201215 | 5 | 41,592 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 746 | отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 40429099514 | 5 | 3,540 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 747 | Отходы изделий из тканей, нетканых материалов, ковровых и одеяльных изделий, выработанных из смеси шерстяного волокна или из нешерстяной пряжи, незагрязненные | 40219000000 | 5 | 0,100 | 0,000 | 0,1 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 748 | Отходы изделий из хлопчатобумажного и смешанных волокон | 40211000000 | 5 | 1,300 | 0,000 | 1,3 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 749 | Отходы изделий текстильных, загрязненные масляными красками, лаками, смолами и различными полимерными материалами | 40232000000 | 5 | 0,008 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 750 | отходы изолированных проводов и кабелей | 48230201525 | 5 | 0,237 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 751 | отходы искусственных нитей и волокон | 30214103235 | 5 | 0,456 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 752 | отходы картона от резки и штамповки | 30612141295 | 5 | 122,312 | 0,000 | 0 | 122,296 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 753 | отходы керамзита в кусковой форме | 34241001215 | 5 | 0,096 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 754 | Отходы керамических строительных материалов | 82300000000 | 5 | 0,201 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 755 | Отходы клея, клеящих веществ | 41910000000 | 5 | 0,014 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 756 | Отходы коммунальные твердые | 73100000000 | 5 | 50,742 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 757 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | 73000000000 | 5 | 305,298 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 758 | отходы корчевания пней | 15211002215 | 5 | 21,240 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 759 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания | 73610000000 | 5 | 228,993 | 0,000 | 0 | 0,000 | 195,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 760 | Отходы литья цветных металлов | 35720000000 | 5 | 0,092 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 761 | отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 15411001215 | 5 | 1,717 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 762 | Отходы материалов из пластмасс несортированные незагрязненные | 43499000000 | 5 | 1,529 | 0,000 | 1,06 | 0,000 | 0,000 | 69,3263571 | 100 | 0,00 |
| 763 | Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для нанесения покрытий (кроме тары, загрязненной лакокрасочными материалами, красками) | 41440000000 | 5 | 0,125 | 0,000 | 0,005 | 0,000 | 0,000 | 4,006410256 | 100 | 0,00 |
| 764 | Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, грунтовки)в неводной среде | 41442000000 | 5 | 0,009 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 765 | Отходы материалов лакокрасочных прочих, включая шпатлевки, олифы, замазки, герметики, мастики | 41443000000 | 5 | 0,075 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 766 | ОТХОДЫ МАШИН И ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | 48000000000 | 5 | 0,046 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 767 | Отходы минеральных масел, не содержащих галогены | 40610000000 | 5 | 0,010 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 768 | Отходы мучки | 30117110000 | 5 | 0,040 | 0,000 | 0,04 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 769 | Отходы негалогенированных органических веществ и их смесей при технических испытаниях и измерениях | 94151000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 770 | Отходы некондиционных реактопластов | 43492200000 | 5 | 0,903 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 771 | ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 40600000000 | 5 | 0,228 | 0,000 | 0,2279 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 772 | Отходы нефтепродуктов, содержащие синтетические, коррозионно-агрессивные, токсичные вещества и продукты не нефтяного происхождения (кроме присадок) | 40699000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0,0225 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 773 | Отходы обуви | 40310000000 | 5 | 0,003 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 774 | Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол | 41400000000 | 5 | 0,005 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 775 | отходы от механической очистки зерна | 30116112495 | 5 | 9 602,974 | 0,000 | 1215,181 | 6 221,522 | 0,000 | 12,65421525 | 100 | 0,05 |
| 776 | Отходы от механической очистки и сортировки зерна (зерновые отходы) | 11112000000 | 5 | 64,374 | 0,000 | 1,981 | 54,000 | 0,000 | 3,077329357 | 100 | 0,00 |
| 777 | Отходы от переработки зерновых культур | 30116110000 | 5 | 6,792 | 0,000 | 6,792 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 778 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев | 73120003725 | 5 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 779 | отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) | 30117901495 | 5 | 6 948,370 | 0,000 | 1331,17 | 5 617,200 | 0,000 | 19,15801836 | 100 | 0,05 |
| 780 | Отходы очистки минеральных масел | 30822100000 | 5 | 0,007 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 781 | Отходы очистки прочих производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, на локальных очистных сооружениях | 72900000000 | 5 | 35 297,400 | 0,000 | 0 | 32 783,000 | 2 514,400 | 0 | 100 | 0,00 |
| 782 | Отходы очистки сточных вод при производстве пищевых продуктов | 30119200000 | 5 | 1,720 | 0,000 | 0 | 1,720 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 783 | Отходы очистки сточных вод производства растительных масел и жиров | 30114800000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 784 | отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные | 43414101205 | 5 | 0,484 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 785 | отходы пенополиэтилена незагрязненые | 43411001205 | 5 | 5,320 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 786 | отходы песка незагрязненные | 81910001495 | 5 | 1 523,747 | 0,000 | 1194,703 | 51,700 | 0,000 | 78,40560145 | 100 | 0,05 |
| 787 | Отходы печати в полиграфической деятельности | 30712000000 | 5 | 50,400 | 0,000 | 0 | 50,400 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 788 | Отходы печатной продукции (черно-белая печать) | 1871050001005 | 5 | 0,006 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 789 | ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 40100000000 | 5 | 9,077 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 790 | отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные | 43418102295 | 5 | 37,149 | 0,000 | 0 | 12,560 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 791 | отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные | 43415101515 | 5 | 0,012 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 792 | отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные | 43412002295 | 5 | 415,502 | 0,062 | 21,7718 | 139,824 | 0,000 | 5,239883301 | 100 | 0,00 |
| 793 | отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные | 43414102515 | 5 | 0,119 | 0,000 | 0,0412 | 0,000 | 0,000 | 34,7386172 | 100 | 0,00 |
| 794 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 43411002295 | 5 | 682,636 | 3,072 | 0,2789 | 178,955 | 0,000 | 0,040856337 | 100 | 0,00 |
| 795 | ОТХОДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИРОВАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ | 30700000000 | 5 | 0,100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 796 | отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 43412004515 | 5 | 259,079 | 0,121 | 59,858 | 111,518 | 0,000 | 23,10415862 | 100 | 0,00 |
| 797 | отходы полиуретановой пены незагрязненные | 43425001295 | 5 | 13,591 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 798 | отходы полиуретановой пленки незагрязненные | 43425002295 | 5 | 0,489 | 0,000 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 40,8997955 | 100 | 0,00 |
| 799 | отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 43411004515 | 5 | 138,426 | 0,000 | 0 | 49,194 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 800 | Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, битумированные, ламинированные), а также изделий из них незагрязненные | 40520000000 | 5 | 0,182 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 801 | отходы потребления картона (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью | 40512101205 | 5 | 6,250 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 802 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 73300000000 | 5 | 433,926 | 99 694,220 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 803 | отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов бумаги | 40540301205 | 5 | 0,002 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 804 | отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и коричневого цветов | 40540201205 | 5 | 1,763 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 805 | Отходы потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги (кроме черного и коричневого цветов), обложечной, светочувствительной, в том числе запечатанной на аппаратах множительной техники, афишной, обойной, пачечной, шпульной и др. | 40540000000 | 5 | 1 909,815 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 806 | отходы потребления различных видов картона, кроме черного и коричневого цветов | 40540101205 | 5 | 29,412 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 807 | Отходы при выращивании зерновых и зернобобовых культур | 11110000000 | 5 | 607,600 | 0,000 | 0 | 607,600 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 808 | Отходы при заборе и механической очистке природной воды | 71010000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 809 | Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов | 74780000000 | 5 | 0,197 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 810 | отходы при очистке котлов от накипи | 61890101205 | 5 | 0,013 | 0,013 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 811 | Отходы при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 72180000000 | 5 | 78,600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 812 | Отходы при подготовке технической воды прочие | 71022000000 | 5 | 4 339,800 | 4 339,800 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 813 | Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению | 73900000000 | 5 | 5,150 | 54,800 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 814 | Отходы при сжигании твердого топлива | 61100000000 | 5 | 0,065 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 815 | Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные | 43400000000 | 5 | 0,046 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 816 | Отходы продукции из полиамида незагрязненные | 43413000000 | 5 | 1,510 | 0,000 | 0,625 | 0,000 | 0,000 | 41,38963206 | 100 | 0,00 |
| 817 | Отходы продукции из полиамидов незагрязненные | 43417000000 | 5 | 0,299 | 0,000 | 0,2384 | 0,000 | 0,000 | 79,73244147 | 100 | 0,00 |
| 818 | Отходы продукции из поливинилхлорида незагрязненные | 43510000000 | 5 | 0,468 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 819 | отходы продукции из полиметилметакрилата (органического стекла) незагрязненные | 43419902205 | 5 | 0,098 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 820 | Отходы продукции из полистирола и его сополимеров незагрязненные | 43414000000 | 5 | 0,166 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 821 | отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы незагрязненные | 43419199205 | 5 | 6,871 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 822 | Отходы продукции из резины загрязненные | 43300000000 | 5 | 0,782 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 823 | Отходы продукции из резины, загрязненные органическими веществами | 43320000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 824 | отходы продукции из стеклослюдопласта незагрязненные | 43612001205 | 5 | 0,136 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 825 | Отходы продукции из термопластов незагрязненые | 43410000000 | 5 | 1,012 | 0,000 | 0,6946 | 0,000 | 0,000 | 68,66553971 | 100 | 0,00 |
| 826 | Отходы продукции из термопластов прочих незагрязненные | 43419000000 | 5 | 0,600 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 827 | Отходы продукции из фенопласта | 43421000000 | 5 | 0,041 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 828 | отходы продукции из целлофана незагрязненные | 43419901205 | 5 | 42,885 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 829 | отходы продукции из целлулоида незагрязненные | 43419101205 | 5 | 1,948 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 830 | Отходы продукции минеральной неметаллической прочей | 45900000000 | 5 | 1,950 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 831 | Отходы производства прочих изделий из кожи | 30490000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 832 | Отходы производства битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума | 34852000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 833 | Отходы производства бумаги и картона | 30612000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 834 | Отходы производства бумаги и картона без пропитки и покрытия и изделий из них | 30612100000 | 5 | 6 941,364 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 835 | Отходы производства готовых кормов для животных | 30118900000 | 5 | 2,565 | 0,000 | 2,565 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 836 | Отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд | 30118500000 | 5 | 0,200 | 0,000 | 0,2 | 0,000 | 0,000 | 100 | 95 | 0,00 |
| 837 | Отходы производства изделий из пластмасс | 33500000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 838 | Отходы производства молочной продукции | 30115000000 | 5 | 46 643,157 | 0,000 | 10204,84 | 36 438,317 | 0,000 | 21,87853622 | 100 | 0,41 |
| 839 | Отходы производства одежды из тканей | 30311000000 | 5 | 0,920 | 0,000 | 0,92 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 840 | Отходы производства пива и солода | 30124000000 | 5 | 7 079,823 | 0,000 | 0 | 7 000,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 841 | Отходы производства пищевых продуктов | 30110000000 | 5 | 93,203 | 0,000 | 89,003 | 0,000 | 0,000 | 95,49370728 | 95 | 0,00 |
| 842 | Отходы производства пластмасс и синтетических смол в первичных формах | 31500000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 843 | Отходы производства полиэфиров прочих в первичных формах | 31548000000 | 5 | 0,180 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 844 | Отходы производства прочей молочной продукции | 30115400000 | 5 | 29,000 | 0,000 | 0 | 29,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 845 | Отходы производства прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов | 30123000000 | 5 | 12,911 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 846 | Отходы производства прочих неметаллов (бора, теллура, кремния, фосфора, фосфора желтого, фосфора красного, мышьяка, селена) | 31211400000 | 5 | 5,300 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 847 | Отходы производства прочих пищевых продуктов | 30118000000 | 5 | 40,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 848 | Отходы производства растительных масел | 30114100000 | 5 | 5,580 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 849 | Отходы производства резиновых шин, покрышек и камер, восстановления резиновых шин и покрышек и прочих резиновых изделий | 33110000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 850 | Отходы производства сахара из сахарной свеклы | 30118110000 | 5 | 3,880 | 0,000 | 3,88 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 851 | Отходы производства сварочных работ | 91910000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 852 | Отходы производства сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей | 30115200000 | 5 | 443,000 | 0,000 | 443 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,02 |
| 853 | Отходы производства смол эпоксидных в первичных формах | 31543000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 854 | Отходы производства спирта этилового неденатурированного с объемной долей спирта не менее 80 % | 31374000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 855 | Отходы производства стали | 35120000000 | 5 | 0,092 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 856 | Отходы производства сыра и сырных продуктов | 30115300000 | 5 | 543,000 | 0,000 | 0 | 543,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 857 | Отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 30117000000 | 5 | 5,957 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 858 | Отходы прочей продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные | 43490000000 | 5 | 1,200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 859 | Отходы прочие производства пищевых продуктов, не вошедшие в другие группы | 30118700000 | 5 | 0,392 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 860 | Отходы прочих изделий из пластмасс загрязненные | 43890000000 | 5 | 0,514 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 861 | Отходы разведения свиней | 11250000000 | 5 | 1 081,540 | 0,000 | 0 | 1 081,540 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 862 | отходы раскряжевки | 15211004215 | 5 | 45,960 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 863 | Отходы растворителей нефтяного происхождения | 41412100000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 864 | Отходы резиноасбестовых изделий (паронит, шайбы и прокладки из него, детали резиноасбестовые, листы асбестостальные, полотно армированное, кусковые отходы и обрезь) | 45570000000 | 5 | 0,013 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 865 | Отходы резиновых изделий незагрязненные | 43110000000 | 5 | 0,334 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 866 | Отходы синтетических и минеральных масел | Не указан | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 867 | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 41310001313 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 868 | отходы синтетических нитей и волокон | 30214104235 | 5 | 0,523 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 869 | Отходы смесей негалогенированных органических растворителей | 41412910000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 870 | Отходы сортировки лома и отходов цветных металлов | 74113000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 60,800 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 871 | Отходы стекла и изделий из стекла | 45100000000 | 5 | 1,360 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 872 | Отходы стекла и изделий из стекла незагрязненные | 45110000000 | 5 | 0,006 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 873 | отходы стекловолокна | 34140001205 | 5 | 2,726 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 874 | отходы строительного щебня незагрязненные | 81910003215 | 5 | 1 672,183 | 0,000 | 1655,623 | 3,850 | 0,000 | 99,00968671 | 100 | 0,07 |
| 875 | отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 15211001215 | 5 | 1 435,746 | 15,440 | 363 | 925,200 | 0,000 | 25,28302888 | 100 | 0,01 |
| 876 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс загрязненные | 43810000000 | 5 | 0,162 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 877 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена загрязненные | 43812000000 | 5 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 878 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные неорганическими веществами | 43811200000 | 5 | 0,185 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 879 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные органическими веществами | 43811300000 | 5 | 1,942 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 880 | отходы теста | 30117902395 | 5 | 932,901 | 0,000 | 0,176 | 377,506 | 0,000 | 0,018865876 | 100 | 0,00 |
| 881 | отходы толи | 82622001514 | 5 | 0,597 | 0,597 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 882 | отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные | 40518401605 | 5 | 988,441 | 0,000 | 32,3671 | 385,447 | 0,000 | 3,274560315 | 100 | 0,00 |
| 883 | отходы упаковочного картона незагрязненные | 40518301605 | 5 | 2 620,284 | 0,000 | 10,042 | 2 463,292 | 2,578 | 0,383240886 | 100 | 0,00 |
| 884 | отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 40518201605 | 5 | 705,820 | 3,285 | 1,59 | 155,029 | 0,000 | 0,225269953 | 100 | 0,00 |
| 885 | Отходы упаковочных бумаги и картона с пропиткой и покрытием и изделий из них | 40521000000 | 5 | 0,594 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 886 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона загрязненные | 40591000000 | 5 | 11,934 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 887 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные | 40518000000 | 5 | 0,761 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 888 | отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока (дефекат) | 30118117395 | 5 | 75 189,000 | 0,000 | 56422 | 11 573,400 | 0,000 | 75,04023195 | 100 | 2,27 |
| 889 | Отходы фильтров автомобильных | 92130000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 890 | отходы цемента в кусковой форме | 82210101215 | 5 | 295,487 | 0,000 | 195,749 | 0,000 | 0,000 | 66,24629806 | 100 | 0,01 |
| 891 | Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | 92110000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 892 | отходы шпона натуральной чистой древесины | 30531401295 | 5 | 2 304,585 | 0,000 | 2304,553 | 0,000 | 0,000 | 99,99861146 | 100 | 0,09 |
| 893 | Отходы шрота | 30114140000 | 5 | 13 000,000 | 0,000 | 0 | 13 000,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 894 | очистки овощного сырья | 30113203295 | 5 | 89,044 | 0,000 | 0 | 51,674 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 895 | песок формовочный горелый отработанный | 35715001494 | 5 | 21,900 | 21,900 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 896 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 73610001305 | 5 | 562,693 | 2,305 | 68,594 | 117,082 | 0,000 | 12,19029868 | 100 | 0,00 |
| 897 | подножный лоскут от шубных овчин | 30321002295 | 5 | 0,014 | 0,014 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 898 | Покрышки пневматических шин отработанные | 92113000000 | 5 | 7,923 | 0,000 | 0 | 0,060 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 899 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 92113001504 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 900 | послеспиртовая барда | 30121102395 | 5 | 6 474,375 | 0,000 | 0 | 6 474,375 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 901 | провод медный эмалированный, утративший потребительские свойства | 48230301525 | 5 | 7,352 | 0,000 | 0 | 7,351 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 902 | Продукты из растительных жиров, утратившие потребительские свойства | 40120000000 | 5 | 1,372 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 903 | Продукты из фруктов и овощей, утратившие потребительские свойства | 40110000000 | 5 | 1,372 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 904 | ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | 41000000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 905 | прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40419000515 | 5 | 131,077 | 0,000 | 9,215 | 1,860 | 0,000 | 7,030218879 | 100 | 0,00 |
| 906 | Прочая тара полимерная загрязненная | 43819000000 | 5 | 1,333 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 907 | прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства, пригодные для изготовления ветоши | 40213199625 | 5 | 0,204 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 908 | Прочие изделия из стекла, утратившие потребительские свойства | 45190000000 | 5 | 0,048 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 909 | Прочие коммунальные отходы | Не указан | 5 | 17,830 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 910 | Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона | 40550000000 | 5 | 4,180 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 911 | прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 30529191205 | 5 | 3 221,356 | 0,000 | 3217,119 | 6,450 | 0,000 | 99,86847154 | 100 | 0,13 |
| 912 | Прочие отходы бумаги и картона | 40580000000 | 5 | 8,258 | 0,000 | 0,276 | 0,000 | 0,000 | 3,342173139 | 100 | 0,00 |
| 913 | Прочие отходы бумаги и картона | Не указан | 5 | 0,100 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 914 | Прочие отходы бумаги с пропиткой и покрытием | 40529000000 | 5 | 0,586 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 915 | Прочие отходы изделий текстильных загрязненные | 40239000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 916 | Прочие отходы нефтепродуктов | 40690000000 | 5 | 3,829 | 0,000 | 3,802 | 0,000 | 0,027 | 99,29485505 | 100 | 0,00 |
| 917 | Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений | 73129000000 | 5 | 0,200 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 918 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 73390000000 | 5 | 31,240 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 919 | Прочие отходы при очистке нефтесодержащих сточных вод на локальных очистных сооружениях | 72390000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 920 | Прочие отходы производства бумаги и картона | 30619000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 13935,2 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,56 |
| 921 | Прочие отходы производства стекла и изделий из стекла | 34190000000 | 5 | 0,718 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 922 | Прочие отходы строительных материалов на основе минеральных вяжущих веществ | 82490000000 | 5 | 0,275 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 923 | ПРОЧИЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | 89000000000 | 5 | 1,420 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 924 | Прочие отходы фильтров и фильтровальных материалов отработанные | 44390000000 | 5 | 0,360 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 925 | Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43119000000 | 5 | 0,403 | 0,000 | 0 | 0,016 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 926 | Прочие твердые коммунальные отходы | 73190000000 | 5 | 436,131 | 691,789 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 927 | пряности некондиционные | 30118412405 | 5 | 10,956 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 928 | пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | 36122102424 | 5 | 0,006 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 929 | пыль зерновая | 30116111425 | 5 | 2 184,948 | 0,000 | 859,04 | 763,443 | 0,000 | 39,31626748 | 100 | 0,03 |
| 930 | пыль шлаковаты | 34855032424 | 5 | 0,036 | 0,036 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 931 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками | 73130001205 | 5 | 256,598 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 932 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками | 73130002205 | 5 | 504,673 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 933 | РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | 43000000000 | 5 | 0,384 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 934 | резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 43130001525 | 5 | 1,289 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 935 | рейка из натуральной чистой древесины | 30522002215 | 5 | 18,000 | 0,000 | 18 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 936 | свекловичные хвосты (хвостики свеклы) | 30118112205 | 5 | 26 028,650 | 0,000 | 14414 | 11 605,000 | 0,000 | 55,37743986 | 100 | 0,58 |
| 937 | свечи зажигания автомобильные отработанные | 92191001525 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 938 | скорлупа от куриных яиц | 30117905295 | 5 | 692,244 | 0,000 | 621,368 | 0,471 | 0,000 | 89,76143954 | 100 | 0,03 |
| 939 | скрап стальной незагрязненный | 46120003295 | 5 | 1,314 | 0,000 | 0,007 | 0,714 | 0,000 | 0,532724505 | 100 | 0,00 |
| 940 | скрап черных металлов незагрязненный | 46101002205 | 5 | 93,857 | 0,000 | 0 | 93,786 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 941 | скрап чугунный незагрязненный | 46110003295 | 5 | 12,470 | 0,000 | 12,47 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 942 | Смазочно-охлаждающие жидкости отработанные при металлообработке | 36121100000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 943 | Смеси нефтепродуктов отработанных | 40630000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 944 | Смет и прочие отходы от уборки территории предприятий, организаций | 73330000000 | 5 | 41,740 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 945 | Смет с прочих территорий предприятий, организаций | 73339000000 | 5 | 59,430 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 946 | смет с территории предприятия практически неопасный | 73339002715 | 5 | 12 685,274 | 184,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 947 | солома | 11111002235 | 5 | 3 482,479 | 0,000 | 7882,33574 | 0,000 | 0,000 | 226,3426873 | 100 | 0,32 |
| 948 | спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши | 40213101625 | 5 | 2,495 | 0,000 | 0,13 | 0,029 | 0,000 | 5,210420842 | 100 | 0,00 |
| 949 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 40231201624 | 5 | 2,525 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 950 | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40211001624 | 5 | 0,160 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 951 | срыв бумаги | 30612112295 | 5 | 8 650,749 | 0,000 | 8643,5 | 4,945 | 0,000 | 99,91620956 | 100 | 0,35 |
| 952 | стружка алюминиевая незагрязненная | 36121207225 | 5 | 128,097 | 0,000 | 0 | 181,927 | 4,234 | 0 | 100 | 0,00 |
| 953 | стружка бронзы незагрязненная | 36121205225 | 5 | 25,793 | 0,000 | 6,35 | 19,434 | 0,000 | 24,6190827 | 100 | 0,00 |
| 954 | стружка латуни незагрязненная | 36121206225 | 5 | 16,297 | 0,000 | 0 | 16,987 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 955 | стружка натуральной чистой древесины | 30523002225 | 5 | 529,605 | 0,000 | 403,455 | 32,376 | 0,000 | 76,1803896 | 100 | 0,02 |
| 956 | стружка стальная незагрязненная | 36121202225 | 5 | 3 181,195 | 0,003 | 0 | 3 176,274 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 957 | стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 36121203225 | 5 | 1 407,487 | 0,000 | 6359,8 | 609,454 | 1,000 | 451,8549406 | 100 | 0,26 |
| 958 | Тара алюминиевая загрязненная | 46821100000 | 5 | 7,784 | 0,000 | 0 | 7,784 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 959 | тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40414000515 | 5 | 241,232 | 0,000 | 15,503 | 18,440 | 0,000 | 6,426593487 | 100 | 0,00 |
| 960 | Тара из черных металлов загрязненная | 46811000000 | 5 | 0,605 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 961 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами | 46811200000 | 5 | 0,512 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 962 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 46811201513 | 5 | 0,051 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 963 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 46811202514 | 5 | 0,170 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 964 | Тара стеклянная загрязненная | 45181000000 | 5 | 0,367 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 965 | тара стеклянная незагрязненная | 45110200205 | 5 | 61,919 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 966 | Технологические потери муки | 30117120000 | 5 | 0,050 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 967 | технологические потери муки пшеничной | 30117121495 | 5 | 88,621 | 0,000 | 0,3106 | 32,256 | 0,000 | 0,350480709 | 100 | 0,00 |
| 968 | технологические потери муки ржаной | 30117122495 | 5 | 0,759 | 0,000 | 0,224 | 0,265 | 0,000 | 29,51251647 | 100 | 0,00 |
| 969 | Ткани фильтровальные из синтетических волокон отработанные | 44322000000 | 5 | 0,206 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 970 | тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 92031001525 | 5 | 70,419 | 0,000 | 0 | 65,450 | 0,000 | 0 | 95 | 0,00 |
| 971 | трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43111001515 | 5 | 0,981 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 972 | уголь активированный отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | 44210401495 | 5 | 5,784 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 973 | Уголь активированный отработанный, не загрязненный опасными веществами | 44210400000 | 5 | 0,500 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 974 | хлебная крошка | 30117903295 | 5 | 220,905 | 0,000 | 84,6068 | 52,499 | 0,000 | 38,29999966 | 100 | 0,00 |
| 975 | цемент некондиционный | 34510001205 | 5 | 0,002 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 976 | Цеолит отработанный, не загрязненный опасными веществами | 44210100000 | 5 | 0,888 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 977 | шелуха кофейная | 30118323495 | 5 | 88,976 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 978 | шкурка шлифовальная отработанная | 45620001295 | 5 | 1,384 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 979 | шкурки и семена овощные | 30113202295 | 5 | 328,000 | 0,000 | 328 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,01 |
| 980 | шлак сварочный | 91910002204 | 5 | 1,800 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 981 | шлам шлифовальный маслосодержащий | 36122203393 | 5 | 0,304 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 982 | шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43111002515 | 5 | 2,216 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 983 | щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный | 23111204405 | 5 | 1 012,354 | 0,000 | 909,698 | 102,656 | 0,000 | 89,85967359 | 100 | 0,04 |
| 984 | щепа натуральной чистой древесины | 30522003215 | 5 | 27 696,839 | 0,000 | 33150,733 | 0,000 | 0,000 | 119,6913951 | 100 | 1,33 |
| 985 | Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура , утратившие потребительские свойства | 48210000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 986 | электроды графитовые отработанные не загрязненные опасными веществами | 35190101205 | 5 | 2,387 | 0,000 | 2,387 | 0,000 | 0,000 | 100 | 100 | 0,00 |
| 987 | электроды угольные отработанные незагрязненные | 36131001515 | 5 | 0,031 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0 | 100 | 0,00 |
| 988 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более | 36122201313 | 5 | 80,740 | 0,000 | 0 | 0,000 | 80,740 | 0 | 100 | 0,00 |

Разбивка произведена по видам и классам опасности отходов на основании установленных приведенных целевых показателей в соответствии с Государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012—2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2015 года № 326) и планируемым к вводу мощностям по обработке и утилизации отходов на территории Пензенской области.

Сведения о целевых показателях, о доле отходов, направляемых на захоронение, в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процентов), суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности представлены в таблице 17.

Таблица 17

Сведения о целевых показателях, о доле утилизированных (использованных), обезвреженных отходов (ТКО), в общем объеме отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процентов), суммарно и с разбивкой по видам и классам опасности

| № | Наименование отхода | Код ФККО | Класс опасности отхода | Образовано отходов | Размещено для захоронения на территории ХС | Доля захороненных отходов, % | Прогноз ЦП на 2026 г. | Доля захороненных отходов,в общей массе отходов % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО |  |  | 1 945 620,518 | 437 839,927 | 22,50387075 | 6 | 0,0009 |
| 2 | I класс |  |  | 3 511,429 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 3 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 | 1 | 3 511,231 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 5 | Отходы оксидов и гидроксидов прочих металлов | 94120000000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 6 | отходы масел трансформаторных, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы | 47216001311 | 1 | 0,011 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Отходы при обезвреживании ртутьсодержащих отходов | 74740000000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 8 | Отходы производства изделий упаковочных пластмассовых прочих | 33529000000 | 1 | 0,138 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 9 | отходы термометров ртутных | 47192000521 | 1 | 0,050 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 10 | Прочие отходы нефтепродуктов | 40690000000 | 1 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 11 | II класс |  |  | 607,805 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 12 | аккумуляторы никель-железные отработанные неповрежденные, с электролитом | 92013001532 | 2 | 1,085 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | аккумуляторы никель-кадмиевые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92012001532 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 14 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 | 2 | 548,168 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 15 | кислота аккумуляторная серная отработанная | 92021001102 | 2 | 6,684 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Лом и отходы цветных металлов загрязненные | 46820000000 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | Осадки ванн гальванических производств | 36348200000 | 2 | 0,530 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | Осадки ванн травления | 36333200000 | 2 | 0,275 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 19 | Отходы гальванических производств при меднении | 36342000000 | 2 | 1,270 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 20 | Отходы гальванических производств при хромировании | 36344000000 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 21 | Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей | 41412000000 | 2 | 0,637 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 22 | Отходы органических растворителей | 41410000000 | 2 | 3,400 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 23 | Отходы при обезвреживании прочих видов и групп отходов | 74790000000 | 2 | 0,610 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 24 | Отходы растворителей на основе спиртов | 41412600000 | 2 | 0,080 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | отходы растворов гидроксида калия с рН > 11,5 при технических испытаниях и измерениях | 94110201102 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | отходы растворов гидроксида натрия с рН > 11,5 при технических испытаниях и измерениях | 94110101102 | 2 | 14,532 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 27 | отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные | 46240099202 | 2 | 2,326 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 28 | растворы аммиачные травления меди отработанные | 36333101102 | 2 | 2,560 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 29 | Растворы травильные отработанные | 36333100000 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 30 | щелочи аккумуляторные отработанные | 92022001102 | 2 | 12,668 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 31 | Электролиты гальванических производств прочие | 36346100000 | 2 | 12,980 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 32 | Электролиты никелирования отработанные | 36341100000 | 2 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 33 | III класс |  |  | 131 269,461 | 20 148,082 | 15,34864368 | 10 | 0,81 |
| 34 | аккумуляторы свинцовые отработанные в сборе, без электролита | 92011002523 | 3 | 12,856 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 35 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 36 | всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений | 40635001313 | 3 | 30,583 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 37 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 93110001393 | 3 | 201,480 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 38 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) | 89111001523 | 3 | 0,440 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 39 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | 89111002524 | 3 | 0,005 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 40 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера 7 % и более отработанные | 48120301523 | 3 | 0,002 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 41 | КАТАЛИЗАТОРЫ, СОРБЕНТЫ, ФИЛЬТРЫ, ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (кроме специфических катализаторов, вошедших в Блок 3) | 44000000000 | 3 | 0,030 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 42 | клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 48120401524 | 3 | 0,033 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 43 | Лабораторные отходы и остатки химикалиев | 94100000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 44 | лом и отходы изделий из свинца незагрязненные | 46240001513 | 3 | 27,906 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 45 | лом и отходы меди несортированные незагрязненные | 46211099203 | 3 | 2,125 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 46 | лом и отходы медные в кусковой форме незагрязненные | 46211002213 | 3 | 0,112 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 47 | лом и отходы медных изделий без покрытий незагрязненные | 46211001513 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 48 | лом и отходы свинца в кусковой форме незагрязненные | 46240002213 | 3 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 49 | лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные | 46120002215 | 3 | 0,053 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 50 | Лом и отходы цветных металлов загрязненные | 46820000000 | 3 | 1,299 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 51 | лом и отходы цинка в кусковой форме незагрязненные | 46250002213 | 3 | 0,062 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 52 | лом и отходы цинка незагрязненные несортированные | 46250099203 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 53 | Лом и отходы черных металлов загрязненные | 46810000000 | 3 | 0,413 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 54 | Лом и отходы черных металлов незагрязненные | 46100000000 | 3 | 1,110 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 55 | Лом и отходы черных металлов несортированные | 46101000000 | 3 | 0,229 | 0,132 | 57,6419214 | 0 | 0,00 |
| 56 | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 46101001205 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 57 | Лом и отходы, содержащие прочие цветные металлы | 46290000000 | 3 | 5,351 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 58 | лом и отходы, содержащие хром, несортированные | 46280099203 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 59 | Масла индустриальные отработанные | Не указан | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 60 | Масла моторные отработанные | Не указан | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 61 | масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел | 30114181314 | 3 | 0,735 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 62 | навоз свиней свежий | 11251001333 | 3 | 537,297 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 63 | нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства, не загрязненные веществами 1-2 классов опасности | 40631001313 | 3 | 0,498 | 0,002 | 0,401445203 | 0 | 0,00 |
| 64 | Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства | 48100000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 65 | обтирочный материал, загрязненный лакокрасочными материалами (в количестве 5 % и более) | 89211001603 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 66 | обтирочный материал, загрязненный мазутом | Не указан | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 67 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | 91920400000 | 3 | 0,175 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 68 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920401603 | 3 | 152,195 | 1,888 | 1,240446846 | 0 | 0,00 |
| 69 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 91920402604 | 3 | 0,009 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 70 | опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531311434 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 71 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) | 91920501393 | 3 | 23,955 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 72 | Осадки ванн гальванических производств | 36348200000 | 3 | 5,650 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 73 | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 72330101393 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 74 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве 15 % и более | 72310201393 | 3 | 55,734 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 75 | остатки дизельного топлива, утратившего потребительские свойства | 40691001103 | 3 | 4,630 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 76 | отходы антифризов на основе этиленгликоля | 92121001313 | 3 | 0,005 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 77 | Отходы бумаги и картона и изделий из них загрязненные | 40590000000 | 3 | 0,036 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 78 | Отходы бумаги и мешки бумажные с влагопрочными слоями незагрязненные | 40521200000 | 3 | 0,001 | 0,001 | 100 | 0 | 0,00 |
| 79 | Отходы гальванических производств прочих | 36346000000 | 3 | 0,510 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 80 | Отходы жидкостей тормозных, антифризов | 41800000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 81 | отходы зачистки хранилищ жидких продуктов производства азотных удобрений | 31439011334 | 3 | 0,017 | 0,017 | 100 | 0 | 0,00 |
| 82 | Отходы из жилищ | 73110000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 83 | Отходы изделий текстильных, загрязненные масляными красками, лаками, смолами и различными полимерными материалами | 40232000000 | 3 | 0,035 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 84 | Отходы клея, клеящих веществ | 41910000000 | 3 | 1 054,767 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 85 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | 73000000000 | 3 | 0,000 | 27,400 | 0 | 0 | 0,00 |
| 86 | Отходы красителей и пигментов | 41200000000 | 3 | 0,352 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 87 | Отходы литья цветных металлов | 35720000000 | 3 | 5,495 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 88 | Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для нанесения покрытий (кроме тары, загрязненной лакокрасочными материалами, красками) | 41440000000 | 3 | 43,489 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 89 | Отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, грунтовки)в водной среде | 41441000000 | 3 | 0,661 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 90 | отходы материалов лакокрасочных на основе алкидных смол в среде негалогенированных органических растворителей | 41442011393 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 91 | Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, грунтовки)в неводной среде | 41442000000 | 3 | 0,332 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 92 | Отходы материалов лакокрасочных прочих, включая шпатлевки, олифы, замазки, герметики, мастики | 41443000000 | 3 | 2,170 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 93 | отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены | 40612001313 | 3 | 3,527 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 94 | отходы минеральных масел индустриальных | 40613001313 | 3 | 149,271 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 95 | отходы минеральных масел компрессорных | 40616601313 | 3 | 13,524 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 96 | отходы минеральных масел моторных | 40611001313 | 3 | 202,302 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 97 | отходы минеральных масел трансмиссионных | 40615001313 | 3 | 36,251 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 98 | отходы минеральных масел трансформаторных, не содержащих галогены | 40614001313 | 3 | 24,916 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 99 | отходы минеральных масел турбинных | 40617001313 | 3 | 8,229 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 100 | Отходы минеральных масел, не содержащих галогены | 40610000000 | 3 | 1,429 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 101 | Отходы негалогенированных органических веществ и их смесей при технических испытаниях и измерениях | 94151000000 | 3 | 0,255 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 102 | отходы негалогенированных органических растворителей в смеси, загрязненные лакокрасочными материалами | 41412912313 | 3 | 16,389 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 103 | Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей | 41412000000 | 3 | 0,129 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 104 | Отходы нейтрализации отработанных технологических растворов и электролитов гальванических производств | 36348500000 | 3 | 181,288 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 105 | Отходы неорганических кислот и их смесей | 94132000000 | 3 | 39,953 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 106 | Отходы неорганических солей и их смесей при технических испытаниях и измерениях | 94140000000 | 3 | 0,035 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 107 | Отходы обработки металлических поверхностей методом нанесения органических покрытий (краски, лаки, эмали)(отходы фильтров окрасочных камер см. группу 4 43 103) | 36350000000 | 3 | 0,500 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 108 | Отходы обработки металлических поверхностей методом электролитического осаждения | 36340000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 109 | Отходы органических галогеносодержащих растворителей и их смесей | 41411000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 110 | Отходы органических растворителей | 41410000000 | 3 | 0,070 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 111 | Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол | 41400000000 | 3 | 1,565 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 112 | Отходы очистки минеральных масел | 30822100000 | 3 | 0,135 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 113 | Отходы перегонки, очистки и смешения спиртов | 30121000000 | 3 | 1 483,632 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 114 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 73300000000 | 3 | 0,000 | 19 938,403 | 0 | 0 | 0,80 |
| 115 | Отходы при обезвреживании прочих видов и групп отходов | 74790000000 | 3 | 958,908 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 116 | Отходы при обработке металлов шлифованием и галтовкой | 36122000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 117 | Отходы при очистке природных, нефтяных, попутных газов | 64110000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 118 | Отходы продукции из пластмасс загрязненные | 43800000000 | 3 | 0,068 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 119 | Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные | 43400000000 | 3 | 0,137 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 120 | Отходы производства красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик | 31700000000 | 3 | 0,200 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 121 | Отходы производства спирта этилового неденатурированного с объемной долей спирта не менее 80 % | 31374000000 | 3 | 84,777 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 122 | отходы прочих минеральных масел | 40619001313 | 3 | 2,349 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 123 | отходы проявителей рентгеновской пленки | 41721101103 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 124 | Отходы растворителей на основе ацетона | 41412310000 | 3 | 0,031 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 125 | отходы растворителей на основе бензина, загрязненные оксидами железа и/или кремния | 41412111313 | 3 | 1,605 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 126 | отходы растворителей на основе керосина, загрязненные оксидами железа и/или кремния | 41412121313 | 3 | 0,454 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 127 | Отходы растворителей на основе ксилола | 41412230000 | 3 | 1,754 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 128 | Отходы растворителей на основе спиртов | 41412600000 | 3 | 0,100 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 129 | Отходы растворителей на основе толуола | 41412220000 | 3 | 1,678 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 130 | Отходы растворителей на основе этиленгликоля | 41412700000 | 3 | 0,016 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 131 | Отходы растворителей нефтяного происхождения | 41412100000 | 3 | 0,880 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 132 | отходы синтетических и полусинтетических масел индустриальных | 41320001313 | 3 | 5,056 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 133 | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 41310001313 | 3 | 18,630 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 134 | отходы синтетических масел компрессорных | 41340001313 | 3 | 3,172 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 135 | Отходы смазок, герметизирующих жидкостей и твердых углеводородов | 40640000000 | 3 | 0,544 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 136 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс загрязненные | 43810000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 137 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена загрязненные | 43812000000 | 3 | 0,010 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 138 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные | 43811000000 | 3 | 0,032 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 139 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена, загрязненные лакокрасочными материалами | 43811100000 | 3 | 0,007 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 140 | Отходы фильтров автомобильных | 92130000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 141 | Отходы фильтров и фильтровальных материалов, не вошедшие в другие группы | 44300000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 142 | Отходы эксплуатации машин для транспортирования нефти и нефтепродуктов | 91110000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 143 | Отходы электролитов аккумуляторов и аккумуляторных батарей | 92020000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 144 | отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные | 46260099203 | 3 | 30,794 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 145 | Отходы, эксплуатации, зачистки и промывки оборудования для хранения, транспортирования и обработки нефти и нефтепродуктов (отходы, содержащие нефтепродукты в количестве не менее 70 % см. Блок 4) | 91100000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 146 | пенька промасленная (содержание масла 15 % и более) | 91920301603 | 3 | 1,500 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 147 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920101393 | 3 | 2,373 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 148 | Прочая тара полимерная загрязненная | 43819000000 | 3 | 0,140 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 149 | Прочие отходы бумаги с пропиткой и покрытием | 40529000000 | 3 | 0,104 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 150 | Прочие отходы гальванических производств | 36348000000 | 3 | 1,464 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 151 | Прочие отходы изделий текстильных загрязненные | 40239000000 | 3 | 0,280 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 152 | Прочие отходы использования негалогенированных органических растворителей | 41419000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 153 | Прочие отходы нефтепродуктов | 40690000000 | 3 | 0,076 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 154 | Прочие отходы нефтепродуктов, продуктов переработки нефти, угля, газа, горючих сланцев и торфа | Не указан | 3 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 155 | Прочие отходы ТЭС, ТЭЦ, котельных | 61900000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 156 | Прочие отходы фильтров и фильтровальных материалов отработанные | 44390000000 | 3 | 0,024 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 157 | Прочие отходы химических продуктов | 41990000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 158 | Прочие смеси нефтепродуктов отработанных | 40639000000 | 3 | 0,024 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 159 | Прочие твердые коммунальные отходы | 73190000000 | 3 | 180,026 | 180,026 | 100 | 0 | 0,01 |
| 160 | пыль (порошок) от шлифования меди с содержанием металла 50 % и более | 36122303423 | 3 | 0,110 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 161 | пыль (порошок) от шлифования никеля с содержанием металла 50 % и более | 36122308423 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 162 | пыль газоочистки хрома незагрязненная | 36123207423 | 3 | 1,450 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 163 | пыль цементная | 34510011423 | 3 | 125 056,954 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 164 | Растворы обезжиривания металлических поверхностей отработанные | 36334100000 | 3 | 0,415 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 165 | Растворы технологические гальванических производств отработанные | 36348100000 | 3 | 0,310 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 166 | Растворы травильные отработанные | 36333100000 | 3 | 0,030 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 167 | сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла 15 % и более) | 91920201603 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 168 | свинцовые пластины отработанных аккумуляторов | 92011003513 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 169 | силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 44250311293 | 3 | 1,323 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 170 | Смазочно-охлаждающие жидкости отработанные при металлообработке | 36121100000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 171 | смазочно-охлаждающие масла отработанные при металлообработке | 36121101313 | 3 | 10,030 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 172 | Смеси масел минеральных отработанных | 40632000000 | 3 | 0,465 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 173 | Смеси нефтепродуктов отработанных | 40630000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 174 | смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов | 40639001313 | 3 | 0,021 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 175 | смесь масел минеральных отработанных (трансмиссионных, осевых, обкаточных, цилиндровых) от термической обработки металлов | 40632001313 | 3 | 0,258 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 176 | Сорбенты на основе оксидов металлов отработанные | 44260100000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 177 | стружка бронзы незагрязненная | 36121205225 | 3 | 31,934 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 178 | стружка медная незагрязненная | 36121204223 | 3 | 3,845 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 179 | стружка цинка незагрязненная | 36121211223 | 3 | 0,575 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 180 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная йодом | 43819201513 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 181 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 43819101513 | 3 | 3,897 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 182 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами | 46811200000 | 3 | 0,566 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 183 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 46811201513 | 3 | 43,728 | 0,114 | 0,260702012 | 5 | 0,00 |
| 184 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 46811101513 | 3 | 4,334 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 185 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 43811101513 | 3 | 0,256 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 186 | Тара стеклянная загрязненная | 45181000000 | 3 | 0,081 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 187 | Транспортные средства, утратившие потребительские свойства | 48300000000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 188 | уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 44250401203 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 189 | угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15 % и более) | 44310101523 | 3 | 0,078 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 190 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 92130101524 | 3 | 0,253 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 191 | фильтры окрасочных камер стекловолоконные отработанные, загрязненные лакокрасочными материалами | 44310301613 | 3 | 0,259 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 192 | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 92130201523 | 3 | 8,892 | 0,090 | 1,012195949 | 0 | 0,00 |
| 193 | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 92130301523 | 3 | 2,953 | 0,007 | 0,237043459 | 0 | 0,00 |
| 194 | шлам гидрофильтров окрасочных камер с водяной завесой | 36351221393 | 3 | 4,450 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 195 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 91120002393 | 3 | 402,006 | 0,002 | 0,000497505 | 5 | 0,00 |
| 196 | шлам шлифовальный маслосодержащий | 36122203393 | 3 | 40,882 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 197 | шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 84100001513 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 198 | Электролиты никелирования отработанные | 36341100000 | 3 | 1,020 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 199 | Электролиты хромирования отработанные | 36344100000 | 3 | 0,703 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 200 | Электролиты цинкования отработанные | 36343100000 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 201 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более | 36122201313 | 3 | 13,929 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 202 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % | 36122202314 | 3 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 203 | IV класс |  |  | 558 315,942 | 297 958,105 | 53,36729314 | 5 | 11,99 |
| 204 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с электролитом | 92011001532 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 205 | белковый отстой (прессованный) | 30124008295 | 4 | 29,850 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 206 | бой железобетонных изделий | 34620002205 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 207 | брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531343204 | 4 | 175,522 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 208 | брак шлаковаты | 34855031204 | 4 | 0,017 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 209 | грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 93110003394 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 210 | древесные отходы от сноса и разборки зданий | 81210101724 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 211 | Зернистые фильтровальные материалы (отходы фильтрующих загрузок при водоочистке) | 44370000000 | 4 | 1,715 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 212 | зола от сжигания древесного топлива умеренно опасная | 61190001404 | 4 | 13,337 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 213 | зола от сжигания угля малоопасная | 61110001404 | 4 | 30,570 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 214 | золошлаковая смесь от сжигания углей малоопасная | 61140001204 | 4 | 487,539 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 215 | Золы от сжигания углей | 61110000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 216 | Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 40210000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 217 | Изделия текстильные проклеенные, жестко накрахмаленные, пропитанные водоотталкивающим составом, утратившие потребительские свойства | 40220000000 | 4 | 10,530 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 218 | изделия текстильные прорезиненные, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43113001524 | 4 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 219 | Изделия текстильные, утратившие потребительские свойства, загрязненные | 40230000000 | 4 | 0,530 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 220 | ил избыточный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 72220001394 | 4 | 702,944 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 221 | инструменты лакокрасочные (кисти, валики), загрязненные лакокрасочными материалами (в количестве менее 5 %) | 89111002524 | 4 | 0,023 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 222 | камеры пневматических шин автомобильных отработанные | 92112001504 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 223 | картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные | 48120302524 | 4 | 9,380 | 0,016 | 0,170583731 | 0 | 0,00 |
| 224 | катализатор на основе оксида алюминия кобальтмолибденовый отработанный | 44100603493 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 225 | керамические формы от литья черных металлов отработанные | 35715002294 | 4 | 25,350 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 226 | клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие потребительские свойства | 48120401524 | 4 | 3,201 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 227 | кожная пыль (мука) | 30413202424 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 228 | Компоненты электронные и платы, утратившие потребительские свойства | 48110000000 | 4 | 0,240 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 229 | Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства | 48120000000 | 4 | 0,900 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 230 | кора с примесью земли | 30510002294 | 4 | 2,400 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 231 | Лабораторные отходы и остатки химикалиев | 94100000000 | 4 | 0,628 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 232 | лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий | 83020001714 | 4 | 2 650,601 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 233 | лом и отходы изделий из текстолита незагрязненные | 43423111204 | 4 | 1,359 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 234 | лом и отходы никеля и никелевых сплавов в кусковой форме незагрязненные | 46260002214 | 4 | 0,095 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 235 | лом и отходы олова в кусковой форме незагрязненные | 46270002214 | 4 | 0,332 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 236 | лом и отходы олова несортированные | 46270099204 | 4 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 237 | Лом и отходы цветных металлов загрязненные | 46820000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 238 | Лом и отходы черных металлов загрязненные | 46810000000 | 4 | 28,409 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 239 | Лом и отходы, содержащие бронзу | 46213000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 240 | Лом и отходы, содержащие прочие цветные металлы | 46290000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 241 | лом футеровки пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства | 91211002214 | 4 | 51,004 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 242 | молочная продукция некондиционная | 30115901104 | 4 | 152,100 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 243 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | 73120002725 | 4 | 17,500 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 244 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 73322001724 | 4 | 2 002,052 | 2,358 | 0,11777917 | 5 | 0,00 |
| 245 | Мусор и смет производственных и складских помещений | 73320000000 | 4 | 7,656 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 246 | мусор и смет производственных помещений малоопасный | 73321001724 | 4 | 121,298 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 247 | мусор и смет уличный | 73120001724 | 4 | 408,042 | 10,000 | 2,450727511 | 5 | 0,00 |
| 248 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 9120040001004 | 4 | 2,279 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 249 | мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 73310001724 | 4 | 6 975,278 | 14 427,235 | 206,8338263 | 5 | 0,58 |
| 250 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций | 73310000000 | 4 | 25,132 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 251 | мусор от сноса и разборки зданий несортированный | 81290101724 | 4 | 261,980 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 252 | мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации малоопасный | 72210101714 | 4 | 1 380,239 | 9,318 | 0,675100472 | 0 | 0,00 |
| 253 | Навоз крупного рогатого скота | 11211000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 254 | навоз крупного рогатого скота свежий | 11211001334 | 4 | 2 945,280 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 255 | навоз мелкого рогатого скота свежий | 11241001294 | 4 | 768,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 256 | навоз свиней перепревший | 11251002294 | 4 | 22 581,838 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 257 | НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРОЧИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА (кроме отходов строительных материалов, вошедших в Блок 8) | 45000000000 | 4 | 7 724,172 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 258 | Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства | 40631000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 259 | Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства | 48100000000 | 4 | 0,236 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 260 | обрезки и обрывки смешанных тканей | 30311109235 | 4 | 0,013 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 261 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531341214 | 4 | 8 485,910 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 262 | обрезь кож хромового дубления | 30431101294 | 4 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 263 | обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531342214 | 4 | 110,590 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 264 | обрезь фанеры, содержащей связующие смолы | 30531201294 | 4 | 1 048,798 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 265 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | 91920400000 | 4 | 0,002 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 266 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) | 91920401603 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 267 | обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 91920402604 | 4 | 62,489 | 0,090 | 0,144025233 | 0 | 0,00 |
| 268 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 40310100524 | 4 | 20,702 | 0,271 | 1,309035825 | 0 | 0,00 |
| 269 | окалина замасленная прокатного производства с содержанием масла менее 15 % | 35150102294 | 4 | 7,071 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 270 | Окалина прокатного производства | 35150100000 | 4 | 0,496 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 271 | опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531311434 | 4 | 4 608,391 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 272 | опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 91920502394 | 4 | 17,785 | 0,000 | 0,001686786 | 0 | 0,00 |
| 273 | опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 30529111205 | 4 | 0,436 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 274 | опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531331204 | 4 | 753,116 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 275 | опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531312434 | 4 | 24,273 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 276 | Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной канализации после завершения операций по их обработке согласно техническому регламенту | 72220000000 | 4 | 4,501 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 277 | Осадки ванн гальванических производств | 36348200000 | 4 | 0,168 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 278 | Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации | 72110000000 | 4 | 1,311 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 279 | осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 %, обводненный | 72310101394 | 4 | 27,736 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 280 | осадок (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | 72330102394 | 4 | 16,000 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 281 | осадок гашения извести при производстве известкового молока | 34691001394 | 4 | 194,100 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 282 | осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % | 72310202394 | 4 | 24,993 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 283 | осадок нейтрализации сернокислотного электролита | 74730101394 | 4 | 0,200 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 284 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации малоопасный | 72110001394 | 4 | 29,022 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 285 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | 72110002395 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 286 | осадок при очистке смешанных стоков производства ациклических спиртов, альдегидов, кислот и эфиров | 31395911392 | 4 | 6,620 | 6,620 | 100 | 0 | 0,00 |
| 287 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод малоопасный | 72210201394 | 4 | 9,378 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 288 | Отработанные фиксажные растворы | 30711210000 | 4 | 0,665 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 289 | Отходы оксидов и гидроксидов прочих металлов | 94120000000 | 4 | 0,560 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 290 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 89000001724 | 4 | 181,724 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 291 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания | 73620000000 | 4 | 9,940 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 292 | Отходы (мусор) от уборки парикмахерских, салонов красоты, соляриев | 73941000000 | 4 | 2,625 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 293 | отходы (мусор) от уборки помещений гостиниц, отелей и других мест временного проживания несортированные | 73621001724 | 4 | 23,263 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 294 | отходы (мусор) от уборки помещений парикмахерских, салонов красоты, соляриев | 73941001724 | 4 | 5,038 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 295 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 73510002725 | 4 | 95,308 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 296 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 73710001725 | 4 | 2,387 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 297 | отходы (осадки) из выгребных ям | 73210001304 | 4 | 4 461,630 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 298 | Отходы (осадки) при механической очистке хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 72210000000 | 4 | 4 306,080 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 299 | отходы (осадок) механической очистки нейтрализованных стоков производств органического синтеза | 31395931394 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 300 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 72180001394 | 4 | 3,567 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 301 | отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 72280001394 | 4 | 162,075 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 302 | Отходы абразивных материалов | 45620000000 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 303 | отходы абразивных материалов в виде порошка | 45620052414 | 4 | 1,303 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 304 | отходы абразивных материалов в виде пыли | 45620051424 | 4 | 6,254 | 0,018 | 0,287797391 | 5 | 0,00 |
| 305 | Отходы абразивных материалов и изделий | 45600000000 | 4 | 0,410 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 306 | отходы асбеста в кусковой форме | 34851101204 | 4 | 4,151 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 307 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли | 34852101424 | 4 | 1 070,775 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 308 | отходы бетонной смеси в виде пыли | 34612001424 | 4 | 156,863 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 309 | отходы битума нефтяного | 30824101214 | 4 | 0,408 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 310 | Отходы брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 30713100000 | 4 | 0,752 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 311 | Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия незагрязненные | 40510000000 | 4 | 0,888 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 312 | Отходы бумаги и картона и изделий из них загрязненные | 40590000000 | 4 | 0,886 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 313 | Отходы бумаги и картона несортированные | 40581000000 | 4 | 0,232 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 314 | отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги | 40581001294 | 4 | 1,215 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 315 | Отходы бумаги и мешки бумажные с влагопрочными слоями незагрязненные | 40521200000 | 4 | 0,319 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 316 | отходы бумаги с клеевым слоем | 40529002294 | 4 | 4,664 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 317 | отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 30713101294 | 4 | 0,859 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 318 | отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности | 30713102294 | 4 | 0,968 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 319 | Отходы веревочно-канатных изделий из хлопчатобумажных волокон незагрязненные | 40215000000 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 320 | Отходы волокнистые шерстяные | 30213100000 | 4 | 0,312 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 321 | Отходы газоочистки при производстве стали | 35122000000 | 4 | 143,760 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 322 | Отходы газоочистки при производстве чугуна | 35112000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 323 | Отходы добычи глины и каолина | 23122000000 | 4 | 11 006,172 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 324 | Отходы животноводства (включая деятельность по содержанию животных) | 11200000000 | 4 | 1 073,643 | 4,165 | 0,387931556 | 0 | 0,00 |
| 325 | отходы жиров при разгрузке жироуловителей | 73610101394 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 326 | отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме | 82240101214 | 4 | 2,148 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 327 | Отходы зачистки и промывки оборудования для хранения, транспортирования и обработки нефти и нефтепродуктов | 91120000000 | 4 | 2,720 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 328 | Отходы из жилищ | 73110000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 329 | отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 73111001724 | 4 | 2 204,927 | 203 211,706 | 9216,25425 | 0 | 8,18 |
| 330 | Отходы из жилищ при совместном сборе | 73111000000 | 4 | 0,691 | 0,691 | 100 | 0 | 0,00 |
| 331 | отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты | 30114801394 | 4 | 0,068 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 332 | отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные | 23111203404 | 4 | 1 619,415 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 333 | отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные | 23111201215 | 4 | 163 214,700 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 334 | отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 40429099514 | 4 | 82,667 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 335 | Отходы изделий текстильных, загрязненные масляными красками, лаками, смолами и различными полимерными материалами | 40232000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 336 | отходы клея поливинилацетатного | 41912311204 | 4 | 0,008 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 337 | Отходы клея, клеящих веществ | 41910000000 | 4 | 0,009 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 338 | Отходы коммунальные жидкие | 73200000000 | 4 | 80,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 339 | Отходы коммунальные твердые | 73100000000 | 4 | 27,318 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 340 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | 73000000000 | 4 | 0,616 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 341 | отходы коры | 30510001214 | 4 | 7 957,775 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 342 | отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие | 73610002724 | 4 | 717,043 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 343 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания | 73610000000 | 4 | 12,808 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 344 | отходы линолеума незагрязненные | 82710001514 | 4 | 0,036 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 345 | Отходы литейных форм от литья черных металлов | 35715000000 | 4 | 349,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 346 | Отходы материалов из пластмасс несортированные незагрязненные | 43499000000 | 4 | 0,488 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 347 | Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для нанесения покрытий (кроме тары, загрязненной лакокрасочными материалами, красками) | 41440000000 | 4 | 7,400 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 348 | Отходы материалов лакокрасочных на основе акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, грунтовки)в водной среде | 41441000000 | 4 | 1,752 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 349 | отходы металлической дроби с примесью шлаковой корки | 36311002204 | 4 | 401,861 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 350 | отходы механической очистки промывных вод при регенерации ионообменных смол от водоподготовки | 71090101394 | 4 | 0,232 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 351 | Отходы минеральных масел, не содержащих галогены | 40610000000 | 4 | 0,490 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 352 | Отходы негалогенированных органических растворителей и их смесей | 41412000000 | 4 | 55,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 353 | Отходы нейтрализации отработанных технологических растворов и электролитов гальванических производств | 36348500000 | 4 | 48,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 354 | Отходы некондиционных полимерных материалов | 43492000000 | 4 | 0,260 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 355 | ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 40600000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 356 | Отходы обработки металлических поверхностей методом нанесения органических покрытий (краски, лаки, эмали)(отходы фильтров окрасочных камер см. группу 4 43 103) | 36350000000 | 4 | 0,697 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 357 | Отходы обработки металлов при производстве готовых металлических изделий | 36100000000 | 4 | 0,737 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 358 | Отходы огнеупорного кирпича прочие | 91218000000 | 4 | 0,800 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 359 | Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол | 41400000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 360 | Отходы от мойки и зачистки оборудования при производстве растительных масел | 30114180000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 361 | Отходы от переработки зерновых культур | 30116110000 | 4 | 903,616 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 362 | Отходы от уборки территории городских и сельских поселений | 73120000000 | 4 | 0,890 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 363 | Отходы очистки минеральных масел | 30822100000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 364 | Отходы очистки прочих производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, на локальных очистных сооружениях | 72900000000 | 4 | 7 636,269 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 365 | отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные | 43510001204 | 4 | 1,790 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 366 | Отходы перьев и пуха | Не указан | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 367 | отходы песка от очистных и пескоструйных устройств | 36311001494 | 4 | 434,576 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 368 | Отходы пленкосодержащих материалов | 43600000000 | 4 | 0,008 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 369 | отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные | 43510003514 | 4 | 3,268 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 370 | отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные | 43510002294 | 4 | 8,435 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 371 | отходы поташа в твердом виде при технических испытаниях и измерениях | 94140101204 | 4 | 0,213 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 372 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 73300000000 | 4 | 5,684 | 79 732,767 | 1402758,04 | 5 | 3,21 |
| 373 | ОТХОДЫ ПРИ ВОДОСНАБЖЕНИИ, ВОДООТВЕДЕНИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЗЕВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ | 70000000000 | 4 | 6 117,500 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 374 | Отходы при механической очистке нефтесодержащих сточных вод | 72310000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 375 | Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов | 74780000000 | 4 | 6,998 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 376 | Отходы при обезвреживании прочих видов и групп отходов | 74790000000 | 4 | 484,184 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 377 | Отходы при обезвреживании ртутьсодержащих отходов | 74740000000 | 4 | 54,875 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 378 | Отходы при обработке металлов методом химической сварки (газовой, термитной) | 36133000000 | 4 | 1,092 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 379 | Отходы при обработке металлов сваркой | 36130000000 | 4 | 0,005 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 380 | Отходы при обработке металлов шлифованием и галтовкой | 36122000000 | 4 | 8,006 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 381 | Отходы при обработке поверхности черных металлов шлифованием механическим способом | 36122200000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 382 | Отходы при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 72180000000 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 383 | Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению | 73900000000 | 4 | 2,761 | 191,800 | 6946,758421 | 0 | 0,01 |
| 384 | ОТХОДЫ ПРИ СБОРЕ И ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД, ВОД СИСТЕМ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (отходы при сборе и обработке производственных сточных вод, содержащих специфические загрязнители – см. Блок 3; отходы фильтровальных материалов при очистке сточных вод см. Блок 4) | 72000000000 | 4 | 830,150 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 385 | Отходы продукции из гетинакса | 43424000000 | 4 | 0,738 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 386 | Отходы продукции из пластмасс загрязненные | 43800000000 | 4 | 1,649 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 387 | Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные | 43400000000 | 4 | 0,005 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 388 | отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные | 43613001204 | 4 | 1,015 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 389 | Отходы продукции из полиамидов незагрязненные | 43417000000 | 4 | 0,440 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 390 | Отходы продукции из поливинилхлорида незагрязненные | 43510000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 391 | Отходы продукции из полистирола и его сополимеров незагрязненные | 43414000000 | 4 | 0,490 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 392 | Отходы продукции из полиуретана | 43425000000 | 4 | 0,169 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 393 | Отходы продукции из полиэтилена незагрязненные | 43411000000 | 4 | 0,060 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 394 | Отходы продукции из полиэтилентерефталата незагрязненные | 43418000000 | 4 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 395 | Отходы продукции из прочих реактопластов | 43429000000 | 4 | 1,901 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 396 | Отходы продукции из реактопластов (фенопласт, аминопласт, текстолит, гетинакс, полиуретан, фаолит, волокнит, прочие реактопласты) | 43420000000 | 4 | 0,340 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 397 | Отходы продукции из резины загрязненные | 43300000000 | 4 | 0,082 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 398 | Отходы продукции из резины, загрязненные неорганическими веществами | 43310000000 | 4 | 0,006 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 399 | Отходы продукции из текстолита | 43423000000 | 4 | 1,127 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 400 | Отходы продукции из термопластов незагрязненые | 43410000000 | 4 | 0,009 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 401 | Отходы продукции минеральной неметаллической прочей | 45900000000 | 4 | 0,463 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 402 | Отходы производства войлочной продукции | 30299210000 | 4 | 0,453 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 403 | Отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд | 30118500000 | 4 | 18,575 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 404 | Отходы производства изделий из бетона для использования в строительстве | 34620000000 | 4 | 32,743 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 405 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ОДЕЖДЫ | 30300000000 | 4 | 2,280 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 406 | Отходы производства пищевых продуктов | 30110000000 | 4 | 878,200 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 407 | Отходы производства прочей молочной продукции | 30115400000 | 4 | 229,370 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 408 | Отходы производства прочих пищевых продуктов | 30118000000 | 4 | 0,136 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 409 | Отходы производства растительных восков | 30114500000 | 4 | 0,040 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 410 | Отходы производства сахара | 30118100000 | 4 | 3,973 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 411 | Отходы производства стекла и изделий из стекла | 34100000000 | 4 | 0,012 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 412 | Отходы производства стеклянных зеркал | 34122000000 | 4 | 1,056 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 413 | Отходы прочие производства пищевых продуктов, не вошедшие в другие группы | 30118700000 | 4 | 30,665 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 414 | Отходы прочих видов обработки поверхности металлов и нанесения покрытий на металлы | 36390000000 | 4 | 0,862 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 415 | отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе минерального волокна незагрязненные | 45711901204 | 4 | 6,512 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 416 | Отходы разведения свиней | 11250000000 | 4 | 0,170 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 417 | Отходы растворителей на основе ацетона | 41412310000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 418 | Отходы резиноасбестовых изделий (паронит, шайбы и прокладки из него, детали резиноасбестовые, листы асбестостальные, полотно армированное, кусковые отходы и обрезь) | 45570000000 | 4 | 0,032 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 419 | отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные | 45570000714 | 4 | 2,562 | 0,001 | 0,042940235 | 0 | 0,00 |
| 420 | Отходы резиновых изделий незагрязненные | 43110000000 | 4 | 0,068 | 0,020 | 29,41176471 | 0 | 0,00 |
| 421 | отходы рубероида | 82621001514 | 4 | 2,437 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 422 | Отходы смесей негалогенированных органических растворителей | 41412910000 | 4 | 0,050 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 423 | Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс | Не указан | 4 | 0,016 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 424 | Отходы средств индивидуальной защиты, не вошедшие в другие группы | 49110000000 | 4 | 39,267 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 425 | Отходы стекловолокна и продукции на его основе | 45140000000 | 4 | 0,021 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 426 | Отходы строительных материалов на гипсовой основе (панели и плиты для перегородок, гипсокартонные листы, вент-блоки) | 82410000000 | 4 | 0,300 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 427 | Отходы строительных материалов на основе картона (рубероид, пергамин, толь) незагрязненные | 82620000000 | 4 | 0,021 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 428 | Отходы строительных материалов на основе извести (известково-песчаные, известково-шлаковые и известково-зольные материалы) | 82430000000 | 4 | 13,349 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 429 | Отходы строительных материалов на основе минеральных вяжущих веществ | 82400000000 | 4 | 1,443 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 430 | Отходы строительных материалов на основе цемента, бетона и строительных растворов | 82200000000 | 4 | 1,572 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 431 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс загрязненные | 43810000000 | 4 | 3,963 | 0,056 | 1,408095286 | 0 | 0,00 |
| 432 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, загрязненные органическими веществами | 43812300000 | 4 | 0,692 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 433 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена, загрязненные прочими химическими продуктами | 43812900000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 434 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные | 43811000000 | 4 | 0,048 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 435 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные неорганическими веществами | 43811200000 | 4 | 0,678 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 436 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные органическими веществами | 43811300000 | 4 | 15,341 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 437 | Отходы тканей, старая одежда | Не указан | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 438 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона загрязненные | 40591000000 | 4 | 1,704 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 439 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные | 40518000000 | 4 | 0,099 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 440 | отходы упаковочных материалов из бумаги и картона, загрязненные неметаллическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными продуктами | 40591131604 | 4 | 0,887 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 441 | отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные | 40421001514 | 4 | 5,513 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 442 | отходы фиксажных растворов при обработке фотографической пленки | 41721202104 | 4 | 0,020 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 443 | отходы фото- и кинопленки | 41715001294 | 4 | 1,560 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 444 | отходы фотобумаги | 41714001294 | 4 | 0,009 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 445 | Отходы химических составов и продуктов, используемых в фотографии | 41720000000 | 4 | 1,645 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 446 | Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | 92110000000 | 4 | 1,580 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 447 | отходы шлаковаты незагрязненные | 45711101204 | 4 | 23,870 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 448 | отходы асбоцемента в кусковой форме | 34642001424 | 4 | 6,700 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 449 | отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные | 46220099204 | 4 | 8,008 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 450 | Отходы, содержащие вольфрам и вольфрамовые сплавы | 46291000000 | 4 | 10,370 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 451 | отходы, содержащие медные сплавы (в том числе в пылевой форме), несортированные | 46210099204 | 4 | 0,527 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 452 | отходы, содержащие незагрязненные черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные | 46101003204 | 4 | 862,220 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 453 | отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные | 46230099204 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 454 | Отходы, содержащие цветные металлы (в том числе в пылевой форме), несортированные | 46201200000 | 4 | 0,014 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 455 | Отходы, эксплуатации, зачистки и промывки оборудования для хранения, транспортирования и обработки нефти и нефтепродуктов (отходы, содержащие нефтепродукты в количестве не менее 70 % см. Блок 4) | 91100000000 | 4 | 0,010 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 456 | пенька промасленная (содержание масла менее 15 %) | 91920302604 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 457 | песок формовочный горелый отработанный | 35715001494 | 4 | 84 119,029 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 458 | песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) | 91920102394 | 4 | 83,276 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 459 | Покрышки отработанные | Не указан | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 460 | Покрышки пневматических шин отработанные | 92113000000 | 4 | 10,735 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 461 | покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные | 92113002504 | 4 | 109,122 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 462 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 92113001504 | 4 | 40,705 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 463 | помет куриный перепревший | 11271102294 | 4 | 165 928,745 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 464 | помет прочих птиц перепревший | 11271302294 | 4 | 12 540,400 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 465 | Помет птичий | 11271000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 466 | Приборы бытовые | 48250000000 | 4 | 0,109 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 467 | принтеры, сканеры, многофункциональные устройства (МФУ), утратившие потребительские свойства | 48120201524 | 4 | 0,038 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 468 | Продукты из фруктов и овощей, утратившие потребительские свойства | 40110000000 | 4 | 0,806 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 469 | Продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства | 40160000000 | 4 | 24,828 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 470 | ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | 41000000000 | 4 | 126,700 | 0,250 | 0,197316496 | 0 | 0,00 |
| 471 | Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий | 30118220000 | 4 | 1,160 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 472 | Прочая тара полимерная загрязненная | 43819000000 | 4 | 0,322 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 473 | Прочие коммунальные отходы | 9900000000000 | 4 | 0,063 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 474 | Прочие коммунальные отходы | Не указан | 4 | 1,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 475 | Прочие коммунальные отходы (Отходы от уборки территории) | Не указан | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 476 | Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона | 40550000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 477 | прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 30529191205 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 478 | ПРОЧИЕ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ | 49000000000 | 4 | 1,979 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 479 | Прочие отходы бумаги и картона | 40580000000 | 4 | 2,082 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 480 | Прочие отходы бумаги с пропиткой и покрытием | 40529000000 | 4 | 0,128 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 481 | Прочие отходы гальванических производств | 36348000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 482 | Прочие отходы изделий текстильных загрязненные | 40239000000 | 4 | 0,795 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 483 | Прочие отходы использования негалогенированных органических растворителей | 41419000000 | 4 | 0,702 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 484 | Прочие отходы нефтепродуктов | 40690000000 | 4 | 0,080 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 485 | Прочие отходы обслуживания и ремонта автомобильного транспорта | 92100000000 | 4 | 0,044 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 486 | Прочие отходы огнеупорных материалов от ремонта печей и печного оборудования | 91219000000 | 4 | 45,164 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 487 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 73390000000 | 4 | 117,909 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 488 | Прочие отходы при лесоводстве и лесозаготовках | 15410000000 | 4 | 16,600 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 489 | Прочие отходы при обработке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 72290000000 | 4 | 31,010 | 31,010 | 100 | 0 | 0,00 |
| 490 | Прочие отходы при производстве готовых металлических изделий | 36900000000 | 4 | 0,403 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 491 | Прочие отходы при сжигании твердого топлива | 61190000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 492 | Прочие отходы продукции из термопластов незагрязненные | 43419900000 | 4 | 0,040 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 493 | Прочие отходы производства растительных масел и жиров | 30114900000 | 4 | 8,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 494 | Прочие отходы производства стекла и изделий из стекла | 34190000000 | 4 | 7,300 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 495 | Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений | 82900000000 | 4 | 0,865 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 496 | Прочие отходы фильтров и фильтровальных материалов отработанные | 44390000000 | 4 | 0,025 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 497 | Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43119000000 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 498 | Прочие твердые коммунальные отходы | 73190000000 | 4 | 748,192 | 311,416 | 41,62248615 | 0 | 0,01 |
| 499 | пыль (мука) резиновая | 33115103424 | 4 | 3,479 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 500 | пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | 36122102424 | 4 | 37,205 | 0,008 | 0,021502472 | 0 | 0,00 |
| 501 | пыль (порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50 % и более | 36122301424 | 4 | 0,072 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 502 | пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50 % и более | 36122305424 | 4 | 0,129 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 503 | пыль (порошок) от шлифования латуни с содержанием металла 50 % и более | 36122306424 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 504 | Пыль (порошок) от шлифования черных и цветных металлов в смеси | 36122520000 | 4 | 0,040 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 505 | пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более | 36122101424 | 4 | 17,528 | 0,116 | 0,661782106 | 5 | 0,00 |
| 506 | пыль бетонная | 34620003424 | 4 | 8,488 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 507 | пыль газоочистки алюминиевая незагрязненная | 36123202424 | 4 | 0,679 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 508 | пыль газоочистки гипсовая | 23112202424 | 4 | 845,693 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 509 | пыль газоочистки меди и медных сплавов незагрязненная | 36123201424 | 4 | 0,253 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 510 | пыль газоочистки стальная незагрязненная | 36123103424 | 4 | 0,649 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 511 | пыль газоочистки титана незагрязненная | 36123203424 | 4 | 0,011 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 512 | пыль газоочистки черных металлов незагрязненная | 36123101424 | 4 | 123,111 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 513 | пыль газоочистки щебеночная | 23111205424 | 4 | 1,830 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 514 | пыль графитная | 34853001424 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 515 | пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины | 30531101424 | 4 | 198,037 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 516 | пыль керамическая | 34310001424 | 4 | 0,009 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 517 | пыль кирпичная | 34321002424 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 518 | пыль кофейная | 30118321424 | 4 | 18,532 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 519 | пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531351424 | 4 | 3 417,282 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 520 | пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531352424 | 4 | 3,706 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 521 | пыль стеклянная | 34100101424 | 4 | 0,084 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 522 | пыль хлопковая | 30211106424 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 523 | растворы буровые при бурении газовых, и газоконденсатных скважин отработанные малоопасные | 29111011394 | 4 | 380,640 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 524 | РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | 43000000000 | 4 | 0,475 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 525 | резинотехнические изделия отработанные со следами продуктов органического синтеза | 43320101514 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 526 | сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная (содержание масла менее 15 %) | 91920202604 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 527 | Связные вскрышные породы | 20013000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 528 | системный блок компьютера, утративший потребительские свойства | 48120101524 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 529 | Смазочно-охлаждающие жидкости отработанные при металлообработке | 36121100000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 530 | Смеси нефтепродуктов, извлекаемые из очистных сооружений и нефтесодержащих вод | 40635000000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 531 | смесь отходов пластмассовых изделий при сортировке твердых коммунальных отходов | 74111001724 | 4 | 0,914 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 532 | Смет и прочие отходы от уборки территории предприятий, организаций | 73330000000 | 4 | 3,855 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 533 | смет с территории автозаправочной станции малоопасный | 73331002714 | 4 | 5,945 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 534 | смет с территории гаража, автостоянки малоопасный | 73331001714 | 4 | 284,239 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 535 | смет с территории предприятия малоопасный | 73339001714 | 4 | 2 356,511 | 17,078 | 0,724694111 | 5 | 0,00 |
| 536 | смет с территории предприятия практически неопасный | 73339002715 | 4 | 3,001 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 537 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 40231201624 | 4 | 16,406 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 538 | спецодежда из синтетических и искусственных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40214001624 | 4 | 0,859 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 539 | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40211001624 | 4 | 6,258 | 1,046 | 16,7155936 | 0 | 0,00 |
| 540 | сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов | 34810011204 | 4 | 17,550 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 541 | стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531321224 | 4 | 27,320 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 542 | стружка никеля незагрязненная | 36121212224 | 4 | 2,582 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 543 | стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) | 30531322224 | 4 | 2,053 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 544 | сульфоуголь отработанный при водоподготовке | 71021201494 | 4 | 1,067 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 545 | тара из прочих полимерных материалов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 43819102514 | 4 | 0,021 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 546 | тара из разнородных полимерных материалов, не содержащих галогены, незагрязненная | 43419971524 | 4 | 1,810 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 547 | Тара из черных металлов загрязненная | 46811000000 | 4 | 0,051 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 548 | Тара из черных металлов, загрязненная клеем | 46811300000 | 4 | 0,055 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 549 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 46811202514 | 4 | 11,038 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 550 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 46811101513 | 4 | 0,004 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 551 | тара из черных металлов, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%) | 46811102514 | 4 | 10,271 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 552 | тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 43811102514 | 4 | 0,115 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 553 | тара полиэтиленовая, загрязненная неорганическими нерастворимыми или малорастворимыми минеральными веществами | 43811201514 | 4 | 2,086 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 554 | тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веществами | 43811901514 | 4 | 0,073 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 555 | Тара стеклянная загрязненная | 45181000000 | 4 | 2,373 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 556 | тара стеклянная, загрязненная соляной кислотой и ее солями (содержание кислоты не более 1,5%) | 45181101514 | 4 | 0,470 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 557 | ТЕКСТИЛЬ И ИЗДЕЛИЯ ТЕКСТИЛЬНЫЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | 40200000000 | 4 | 0,037 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 558 | ткани хлопчатобумажные и смешанные суровые фильтровальные отработанные незагрязненные | 40211101624 | 4 | 0,043 | 0,043 | 100 | 0 | 0,00 |
| 559 | ткань фильтровальная из полимерных волокон при очистке воздуха отработанная | 44322101624 | 4 | 0,008 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 560 | тормозные колодки отработанные с остатками накладок асбестовых | 92031002524 | 4 | 0,030 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 561 | уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 44250402204 | 4 | 1,486 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 562 | Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами | 44250400000 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 563 | угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 44310102524 | 4 | 4,320 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 564 | Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами | 44310100000 | 4 | 0,309 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 565 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 92130101524 | 4 | 0,656 | 0,007 | 1,066710554 | 0 | 0,00 |
| 566 | шины пневматические автомобильные отработанные | 92111001504 | 4 | 25,915 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 567 | шлак печей переплава алюминиевого производства | 35522001294 | 4 | 1 218,232 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 568 | шлак сварочный | 91910002204 | 4 | 10,059 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 569 | Шлаки производства стали | 35121000000 | 4 | 190,000 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 570 | Шлаки производства чугуна | 35111000000 | 4 | 557,781 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 571 | шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 91120002393 | 4 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 572 | шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит | 30531361394 | 4 | 0,005 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 573 | шламы буровые при бурении, связанном с добычей природного газа и газового конденсата, малоопасные | 29112011394 | 4 | 1 198,500 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 574 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % | 36122202314 | 4 | 31,822 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 575 | V класс |  |  | 1 251 915,881 | 119 733,740 | 9,56404032 | 5 | 4,82 |
| 576 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | 45610001515 | 5 | 64,173 | 0,027 | 0,042073845 | 5 | 0,00 |
| 577 | бельтинг из вулканизированной резины, утративший потребительские свойства, незагрязненный | 43112002515 | 5 | 1,845 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 578 | бой бетонных изделий | 34620001205 | 5 | 127,364 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 579 | бой железобетонных изделий | 34620002205 | 5 | 1 368,540 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 580 | бой керамики | 34310002205 | 5 | 0,759 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 581 | бой стекла | 34190101205 | 5 | 2 089,977 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 582 | бой строительного кирпича | 34321001205 | 5 | 3 443,502 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 583 | бой шамотного кирпича | 34211001205 | 5 | 11,952 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 584 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей | 11121001235 | 5 | 569,261 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 585 | ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей | 11121002235 | 5 | 2 117,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 586 | брак полиэфирного волокна и нитей | 31912000235 | 5 | 0,048 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 587 | брак бумажных фильтров | 30625101205 | 5 | 42,085 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 588 | выжимки фруктовые и ягодные | 30113101295 | 5 | 3,158 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 589 | горбыль из натуральной чистой древесины | 30522001215 | 5 | 12 841,785 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 590 | грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами | 81110001495 | 5 | 6 202,700 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 591 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные | 30529000000 | 5 | 13,531 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 592 | дробина солодовая (пивная) | 30124005295 | 5 | 52 765,071 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 593 | дробина хмелевая | 30124006295 | 5 | 1,124 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 594 | дрожжи пивные отработанные | 30124007395 | 5 | 273,026 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 595 | жмых подсолнечный | 30114131295 | 5 | 21 024,700 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 596 | жом свекловичный отжатый | 30118114395 | 5 | 29 731,040 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 597 | жом свекловичный прессованный | 30118115295 | 5 | 13 947,850 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 598 | зерновая оболочка солода | 30124002495 | 5 | 0,083 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 599 | зерноотходы прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных) | 11112015495 | 5 | 24,470 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 600 | зерноотходы прочих зерновых культур | 11112014495 | 5 | 953,946 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 601 | зола от сжигания древесного топлива практически неопасная | 61190002405 | 5 | 486,254 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 602 | Золошлаковые смеси от сжигания углей прочие | 61140000000 | 5 | 94,500 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 603 | известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве | 30118116395 | 5 | 950,590 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 604 | Изделия из асбоцемента, утратившие потребительские свойства загрязненные | 45552000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 605 | Изделия из древесины с пропиткой и покрытиями, утратившие потребительские свойства | 40420000000 | 5 | 16,760 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 606 | Изделия из натуральной древесины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 40410000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 607 | Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненные нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 40231200000 | 5 | 0,200 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 608 | Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 40210000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 609 | Изделия текстильные проклеенные, жестко накрахмаленные, пропитанные водоотталкивающим составом, утратившие потребительские свойства | 40220000000 | 5 | 0,402 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 610 | Изделия текстильные, утратившие потребительские свойства, загрязненные | 40230000000 | 5 | 0,957 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 611 | Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, утратившие потребительские свойства | 40150000000 | 5 | 1,638 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 612 | ил стабилизированный биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод | 72220002395 | 5 | 36 682,499 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 613 | ионообменные смолы отработанные при водоподготовке | 71021101205 | 5 | 10,635 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 614 | использованные книги, журналы, брошюры, проспекты, каталоги | 40512201605 | 5 | 887,828 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 615 | каски защитные пластмассовые, утратившие потребительские свойства | 49110101525 | 5 | 0,011 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 616 | керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 45911099515 | 5 | 13,398 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 617 | Компьютеры и периферийное оборудование, утратившие потребительские свойства | 48120000000 | 5 | 0,010 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 618 | Лабораторные отходы и остатки химикалиев | 94100000000 | 5 | 0,700 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 619 | Лам и отходы цветных металлов несортированные загрязненные | 46820100000 | 5 | 2,700 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 620 | Лампы накаливания или газоразрядные лампы, дуговые лампы, светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства | 48241000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 621 | лампы накаливания, утратившие потребительские свойства | 48241100525 | 5 | 0,429 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 622 | лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства | 47110101521 | 5 | 0,310 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 623 | Ленты конвейерные, приводные ремни, бельтинг из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43112000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 624 | ленты конвейерные, приводные ремни, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43112001515 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 625 | лом алюминиевых банок из-под напитков | 46220005515 | 5 | 1,287 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 626 | лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме | 82220101215 | 5 | 1 693,561 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 627 | лом бортовых камней, брусчатки, булыжных камней и прочие отходы изделий из природного камня | 82110101215 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 628 | лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме | 82230101215 | 5 | 41,720 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 629 | лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные | 46220003215 | 5 | 291,518 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 630 | лом и отходы алюминия несортированные | 46220006205 | 5 | 68,073 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 631 | лом и отходы бронзы в кусковой форме незагрязненные | 46213002215 | 5 | 132,662 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 632 | лом и отходы бронзы несортированные | 46213099205 | 5 | 3,363 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 633 | лом и отходы заготовок и изделий из алюминия незагрязненные (кроме лома электротехнических изделий) | 46220001515 | 5 | 0,078 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 634 | лом и отходы изделий из акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) незагрязненные | 43414201515 | 5 | 18,524 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 635 | лом и отходы изделий из латуни незагрязненные | 46214001515 | 5 | 105,159 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 636 | лом и отходы изделий из полипропилена незагрязненные (кроме тары) | 43412003515 | 5 | 22,126 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 637 | лом и отходы изделий из полистирола незагрязненные | 43414103515 | 5 | 43,056 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 638 | лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) | 43411003515 | 5 | 30,943 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 639 | лом и отходы изделий из полиэтилентерефталата незагрязненные | 43418101515 | 5 | 66,301 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 640 | лом и отходы латуни в кусковой форме незагрязненные | 46214002215 | 5 | 5,921 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 641 | лом и отходы латуни несортированные | 46214099205 | 5 | 0,725 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 642 | лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы в виде изделий, кусков, несортированные | 46210001205 | 5 | 1 977,738 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 643 | лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные | 46120002215 | 5 | 930,722 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 644 | лом и отходы стальные несортированные | 46120099205 | 5 | 669,174 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 645 | лом и отходы стальных изделий незагрязненные | 46120001515 | 5 | 155,091 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 646 | лом и отходы титана в кусковой форме незагрязненные | 46230002215 | 5 | 0,030 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 647 | лом и отходы фольги из алюминия | 46220004295 | 5 | 0,380 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 648 | Лом и отходы цветных металлов загрязненные | 46820000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 649 | Лом и отходы черных металлов незагрязненные | 46100000000 | 5 | 107,940 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 650 | Лом и отходы черных металлов несортированные | 46101000000 | 5 | 427,061 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 651 | Лом и отходы, содержащие латунь | 46214000000 | 5 | 0,135 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 652 | Лом и отходы, содержащие медь и ее сплавы | 46210000000 | 5 | 0,028 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 653 | лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, кусков, несортированные | 46101001205 | 5 | 453 402,147 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 654 | Лом и отходы, содержащие несортированные цветные металлы, незагрязненные | 46201000000 | 5 | 1,197 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 655 | Лом и отходы, содержащие цветные металлы, незагрязненные | 46200000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 656 | лом изделий из стекла | 45110100205 | 5 | 20,483 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 657 | лом керамических изоляторов | 45911001515 | 5 | 0,360 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 658 | лом кирпичной кладки от сноса и разборки зданий | 81220101205 | 5 | 443,120 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 659 | лом огнеупорного мертеля незагрязненный | 91219101215 | 5 | 32,396 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 660 | лом строительного кирпича незагрязненный | 82310101215 | 5 | 18,457 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 661 | лом черепицы, керамики незагрязненный | 82320101215 | 5 | 0,075 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 662 | лом шамотного кирпича незагрязненный | 91218101215 | 5 | 68,045 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 663 | лом электротехнических изделий из алюминия (провод, голые жилы кабелей и шнуров, шины распределительных устройств, трансформаторов, выпрямители) | 46220002515 | 5 | 2,937 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 664 | Лузга зерновая | 30116130000 | 5 | 19,380 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 665 | лузга подсолнечная | 30114121495 | 5 | 4 285,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 666 | лузга просяная | 30116134495 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 667 | лузга пшеничная | 30116135495 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 668 | Материалы текстильные прорезиненные и изделиями из них, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43113000000 | 5 | 4,920 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 669 | мезга крупяная | 30118711305 | 5 | 261,480 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 670 | меласса (кормовая патока) | 30118118105 | 5 | 16 371,920 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 671 | мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и армированных слоев), утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 40518101605 | 5 | 0,663 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 672 | Молочная продукция, утратившая потребительские свойства | 40130000000 | 5 | 1,372 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 673 | Мусор и смет от уборки железнодорожных и автомобильных вокзалов, аэропортов, терминалов, портов, станций метро | 73410000000 | 5 | 126,567 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 674 | мусор и смет от уборки парков, скверов, зон массового отдыха, набережных, пляжей и других объектов благоустройства | 73120002725 | 5 | 5 470,100 | 6 423,400 | 117,4274693 | 5 | 0,26 |
| 675 | Мусор и смет от уборки подвижного состава железнодорожного, автомобильного, воздушного, водного транспорта | 73420000000 | 5 | 507,244 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 676 | мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный | 73322001724 | 5 | 2,100 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 677 | Мусор и смет производственных и складских помещений | 73320000000 | 5 | 1 385,967 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 678 | мусор и смет уличный | 73120001724 | 5 | 186,303 | 186,260 | 99,97691932 | 5 | 0,01 |
| 679 | Мусор от офисных и бытовых помещений предприятий, организаций | 73310000000 | 5 | 116,917 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 680 | мусор с защитных решеток хозяйственно-бытовой и смешанной канализации практически неопасный | 72210102715 | 5 | 12,650 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 681 | Навоз конский | 11221000000 | 5 | 83,330 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 682 | навоз конский перепревший | 11221002295 | 5 | 8 152,026 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 683 | Навоз крупного рогатого скота | 11211000000 | 5 | 198,522 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 684 | навоз крупного рогатого скота перепревший | 11211002295 | 5 | 174 693,721 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 685 | навоз мелкого рогатого скота перепревший | 11241002295 | 5 | 3 915,262 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 686 | Нефтяные промывочные жидкости, утратившие потребительские свойства | 40631000000 | 5 | 0,008 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 687 | Оборудование компьютерное, электронное, оптическое, утратившее потребительские свойства | 48100000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 688 | обрезки вулканизованной резины | 33115102205 | 5 | 7,896 | 0,002 | 0,020264207 | 5 | 0,00 |
| 689 | обрезки и обрывки льняных тканей | 30311102235 | 5 | 2,331 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 690 | обрезки и обрывки полушерстяных тканей | 30311104235 | 5 | 0,010 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 691 | обрезки и обрывки смешанных тканей | 30311109235 | 5 | 206,924 | 0,045 | 0,021563497 | 0 | 0,00 |
| 692 | обрезки и обрывки хлопчатобумажных тканей | 30311101235 | 5 | 35,415 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 693 | обрезки и обрывки шерстяных тканей | 30311103235 | 5 | 0,050 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 694 | Обрезки тканей при производстве одежды | 30311100000 | 5 | 0,057 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 695 | обрезь валяльно-войлочной продукции | 30299211235 | 5 | 1,009 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 696 | обрезь гофрокартона | 30612143295 | 5 | 1,759 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 697 | обрезь жесткого кожевенного товара | 30431103295 | 5 | 0,239 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 698 | обрезь и брак гипсокартонных листов | 34631011205 | 5 | 0,217 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 699 | обрезь натуральной чистой древесины | 30522004215 | 5 | 1 119,442 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 700 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами | 91920400000 | 5 | 1,050 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 701 | обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства | 40310100524 | 5 | 1,017 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 702 | опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные | 30529111205 | 5 | 430,397 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 703 | опилки натуральной чистой древесины | 30523001435 | 5 | 308,873 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 704 | опилки стальные незагрязненные | 36121302435 | 5 | 0,023 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 705 | опилки черных металлов в смеси незагрязненные | 36121303435 | 5 | 0,102 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 706 | Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой и смешанной канализации после завершения операций по их обработке согласно техническому регламенту | 72220000000 | 5 | 619,040 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 707 | Осадки ванн гальванических производств | 36348200000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 708 | Осадки ванн травления | 36333200000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 709 | Осадки очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации | 72110000000 | 5 | 1,040 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 710 | осадок (шлам) земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.) | 30113204295 | 5 | 1 106,860 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 711 | осадок очистных сооружений дождевой (ливневой) канализации практически неопасный | 72110002395 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 712 | осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и смешанных сточных вод практически неопасный | 72210202395 | 5 | 10 191,884 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 713 | остатки и огарки стальных сварочных электродов | 91910001205 | 5 | 93,387 | 0,457 | 0,489411853 | 0 | 0,00 |
| 714 | Отработанные фиксажные растворы | 30711210000 | 5 | 0,070 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 715 | отсев известковых, доломитовых, меловых частиц с размером частиц не более 5 мм практически неопасный | 23111202405 | 5 | 743,370 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 716 | отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ | 89000001724 | 5 | 0,500 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 717 | Отходы (мусор) от уборки гостиниц, отелей и других мест временного проживания | 73620000000 | 5 | 1,280 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 718 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий | 73710002725 | 5 | 1 747,408 | 4,631 | 0,265020504 | 5 | 0,00 |
| 719 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли | 73510000000 | 5 | 33,086 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 720 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 73510001725 | 5 | 15 335,170 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 721 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | 73510002725 | 5 | 11 384,720 | 18,000 | 0,158106657 | 5 | 0,00 |
| 722 | отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 73710001725 | 5 | 1 702,635 | 4,500 | 0,264296198 | 5 | 0,00 |
| 723 | отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод | 71011002395 | 5 | 11 479,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 724 | Отходы (осадки) при биологической очистке нефтесодержащих сточных вод | 72320000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 725 | Отходы (осадки) при механической очистке хозяйственно-бытовой и смешанной канализации | 72210000000 | 5 | 251,860 | 220,240 | 87,44540618 | 0 | 0,01 |
| 726 | Отходы абразивных материалов | 45620000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 727 | отходы абразивных материалов в виде пыли | 45620051424 | 5 | 0,026 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 728 | Отходы абразивных материалов и изделий | 45600000000 | 5 | 3,400 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 729 | Отходы битумных, дегтевых, дегтебитумных, битумополимерных, резино-дегтевых и битумных безосновных материалов) | 82610000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 730 | отходы бумаги вощеной | 40529001295 | 5 | 1,180 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 731 | Отходы бумаги и картона без пропитки и покрытия незагрязненные | 40510000000 | 5 | 0,190 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 732 | Отходы бумаги и картона и изделий из них загрязненные | 40590000000 | 5 | 51,984 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 733 | Отходы бумаги и картона несортированные | 40581000000 | 5 | 0,427 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 734 | отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства | 40512202605 | 5 | 173,363 | 1,333 | 0,768907858 | 0 | 0,00 |
| 735 | Отходы бумаги и мешки бумажные с влагопрочными слоями незагрязненные | 40521200000 | 5 | 0,015 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 736 | отходы бумаги от резки и штамповки | 30612121295 | 5 | 2 333,118 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 737 | отходы газет | 40512203605 | 5 | 0,088 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 738 | отходы гипса в кусковой форме | 23112201215 | 5 | 1,687 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 739 | Отходы добычи и первичной обработки известняка, доломита и мела | 23111000000 | 5 | 430,080 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 740 | Отходы животноводства (включая деятельность по содержанию животных) | 11200000000 | 5 | 1 793,153 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 741 | Отходы зачистки и промывки оборудования для хранения, транспортирования и обработки нефти и нефтепродуктов | 91120000000 | 5 | 0,002 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 742 | Отходы из жилищ | 73110000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 743 | отходы из жилищ крупногабаритные | 73111002215 | 5 | 548,233 | 12 196,751 | 2224,738569 | 5 | 0,49 |
| 744 | Отходы из натуральной чистой древесины кусковые | 30522000000 | 5 | 0,800 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 745 | отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически неопасные | 23111201215 | 5 | 41,592 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 746 | отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями несортированные | 40429099514 | 5 | 3,540 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 747 | Отходы изделий из тканей, нетканых материалов, ковровых и одеяльных изделий, выработанных из смеси шерстяного волокна или из нешерстяной пряжи, незагрязненные | 40219000000 | 5 | 0,100 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 748 | Отходы изделий из хлопчатобумажного и смешанных волокон | 40211000000 | 5 | 1,300 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 749 | Отходы изделий текстильных, загрязненные масляными красками, лаками, смолами и различными полимерными материалами | 40232000000 | 5 | 0,008 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 750 | отходы изолированных проводов и кабелей | 48230201525 | 5 | 0,237 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 751 | отходы искусственных нитей и волокон | 30214103235 | 5 | 0,456 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 752 | отходы картона от резки и штамповки | 30612141295 | 5 | 122,312 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 753 | отходы керамзита в кусковой форме | 34241001215 | 5 | 0,096 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 754 | Отходы керамических строительных материалов | 82300000000 | 5 | 0,201 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 755 | Отходы клея, клеящих веществ | 41910000000 | 5 | 0,014 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 756 | Отходы коммунальные твердые | 73100000000 | 5 | 50,742 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 757 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ, ПОДОБНЫЕ КОММУНАЛЬНЫМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ОТХОДЫ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ | 73000000000 | 5 | 305,298 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 758 | отходы корчевания пней | 15211002215 | 5 | 21,240 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 759 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания | 73610000000 | 5 | 228,993 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 760 | Отходы литья цветных металлов | 35720000000 | 5 | 0,092 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 761 | отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) | 15411001215 | 5 | 1,717 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 762 | Отходы материалов из пластмасс несортированные незагрязненные | 43499000000 | 5 | 1,529 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 763 | Отходы материалов лакокрасочных и аналогичных им для нанесения покрытий (кроме тары, загрязненной лакокрасочными материалами, красками) | 41440000000 | 5 | 0,125 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 764 | Отходы материалов лакокрасочных на основе сложных полиэфиров, акриловых или виниловых полимеров (лаки, краски, эмали, грунтовки)в неводной среде | 41442000000 | 5 | 0,009 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 765 | Отходы материалов лакокрасочных прочих, включая шпатлевки, олифы, замазки, герметики, мастики | 41443000000 | 5 | 0,075 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 766 | ОТХОДЫ МАШИН И ПРОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ | 48000000000 | 5 | 0,046 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 767 | Отходы минеральных масел, не содержащих галогены | 40610000000 | 5 | 0,010 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 768 | Отходы мучки | 30117110000 | 5 | 0,040 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 769 | Отходы негалогенированных органических веществ и их смесей при технических испытаниях и измерениях | 94151000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 770 | Отходы некондиционных реактопластов | 43492200000 | 5 | 0,903 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 771 | ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ | 40600000000 | 5 | 0,228 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 772 | Отходы нефтепродуктов, содержащие синтетические, коррозионно-агрессивные, токсичные вещества и продукты не нефтяного происхождения (кроме присадок) | 40699000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 773 | Отходы обуви | 40310000000 | 5 | 0,003 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 774 | Отходы органических растворителей, красок, лаков, мастик и смол | 41400000000 | 5 | 0,005 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 775 | отходы от механической очистки зерна | 30116112495 | 5 | 9 602,974 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 776 | Отходы от механической очистки и сортировки зерна (зерновые отходы) | 11112000000 | 5 | 64,374 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 777 | Отходы от переработки зерновых культур | 30116110000 | 5 | 6,792 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 778 | отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев | 73120003725 | 5 | 6,500 | 6,500 | 100 | 0 | 0,00 |
| 779 | отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) | 30117901495 | 5 | 6 948,370 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 780 | Отходы очистки минеральных масел | 30822100000 | 5 | 0,007 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 781 | Отходы очистки прочих производственных сточных вод, не содержащих специфические загрязнители, на локальных очистных сооружениях | 72900000000 | 5 | 35 297,400 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 782 | Отходы очистки сточных вод при производстве пищевых продуктов | 30119200000 | 5 | 1,720 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 783 | Отходы очистки сточных вод производства растительных масел и жиров | 30114800000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 784 | отходы пенопласта на основе полистирола незагрязненные | 43414101205 | 5 | 0,484 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 785 | отходы пенополиэтилена незагрязненые | 43411001205 | 5 | 5,320 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 786 | отходы песка незагрязненные | 81910001495 | 5 | 1 523,747 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 787 | Отходы печати в полиграфической деятельности | 30712000000 | 5 | 50,400 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 788 | Отходы печатной продукции (черно-белая печать) | 1871050001005 | 5 | 0,006 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 789 | ОТХОДЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, НАПИТКОВ, ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ | 40100000000 | 5 | 9,077 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 790 | отходы пленки из полиэтилентерефталата незагрязненные | 43418102295 | 5 | 37,149 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 791 | отходы пленки полиакрилатов и изделий из нее незагрязненные | 43415101515 | 5 | 0,012 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 792 | отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные | 43412002295 | 5 | 415,502 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 793 | отходы пленки полистирола и изделий из нее незагрязненные | 43414102515 | 5 | 0,119 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 794 | отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные | 43411002295 | 5 | 682,636 | 3,072 | 0,450020315 | 0 | 0,00 |
| 795 | ОТХОДЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОПИРОВАНИЯ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ | 30700000000 | 5 | 0,100 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 796 | отходы полипропиленовой тары незагрязненной | 43412004515 | 5 | 259,079 | 0,121 | 0,046626723 | 0 | 0,00 |
| 797 | отходы полиуретановой пены незагрязненные | 43425001295 | 5 | 13,591 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 798 | отходы полиуретановой пленки незагрязненные | 43425002295 | 5 | 0,489 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 799 | отходы полиэтиленовой тары незагрязненной | 43411004515 | 5 | 138,426 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 800 | Отходы потребления бумаги и картона с пропиткой и покрытием (влагопрочные, битумированные, ламинированные), а также изделий из них незагрязненные | 40520000000 | 5 | 0,182 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 801 | отходы потребления картона (кроме электроизоляционного, кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью | 40512101205 | 5 | 6,250 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 802 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 73300000000 | 5 | 433,926 | 99 694,220 | 22974,93582 | 5 | 4,01 |
| 803 | отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов бумаги | 40540301205 | 5 | 0,002 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 804 | отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме черного и коричневого цветов | 40540201205 | 5 | 1,763 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 805 | Отходы потребления различных видов картона, белой и цветной бумаги (кроме черного и коричневого цветов), обложечной, светочувствительной, в том числе запечатанной на аппаратах множительной техники, афишной, обойной, пачечной, шпульной и др. | 40540000000 | 5 | 1 909,815 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 806 | отходы потребления различных видов картона, кроме черного и коричневого цветов | 40540101205 | 5 | 29,412 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 807 | Отходы при выращивании зерновых и зернобобовых культур | 11110000000 | 5 | 607,600 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 808 | Отходы при заборе и механической очистке природной воды | 71010000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 809 | Отходы при обезвреживании биологических и медицинских отходов | 74780000000 | 5 | 0,197 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 810 | отходы при очистке котлов от накипи | 61890101205 | 5 | 0,013 | 0,013 | 100 | 0 | 0,00 |
| 811 | Отходы при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации | 72180000000 | 5 | 78,600 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 812 | Отходы при подготовке технической воды прочие | 71022000000 | 5 | 4 339,800 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 813 | Отходы при предоставлении прочих видов услуг населению | 73900000000 | 5 | 5,150 | 54,800 | 1064,07767 | 0 | 0,00 |
| 814 | Отходы при сжигании твердого топлива | 61100000000 | 5 | 0,065 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 815 | Отходы продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные | 43400000000 | 5 | 0,046 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 816 | Отходы продукции из полиамида незагрязненные | 43413000000 | 5 | 1,510 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 817 | Отходы продукции из полиамидов незагрязненные | 43417000000 | 5 | 0,299 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 818 | Отходы продукции из поливинилхлорида незагрязненные | 43510000000 | 5 | 0,468 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 819 | отходы продукции из полиметилметакрилата (органического стекла) незагрязненные | 43419902205 | 5 | 0,098 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 820 | Отходы продукции из полистирола и его сополимеров незагрязненные | 43414000000 | 5 | 0,166 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 821 | отходы продукции из прочих пластмасс на основе эфиров целлюлозы незагрязненные | 43419199205 | 5 | 6,871 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 822 | Отходы продукции из резины загрязненные | 43300000000 | 5 | 0,782 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 823 | Отходы продукции из резины, загрязненные органическими веществами | 43320000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 824 | отходы продукции из стеклослюдопласта незагрязненные | 43612001205 | 5 | 0,136 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 825 | Отходы продукции из термопластов незагрязненые | 43410000000 | 5 | 1,012 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 826 | Отходы продукции из термопластов прочих незагрязненные | 43419000000 | 5 | 0,600 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 827 | Отходы продукции из фенопласта | 43421000000 | 5 | 0,041 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 828 | отходы продукции из целлофана незагрязненные | 43419901205 | 5 | 42,885 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 829 | отходы продукции из целлулоида незагрязненные | 43419101205 | 5 | 1,948 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 830 | Отходы продукции минеральной неметаллической прочей | 45900000000 | 5 | 1,950 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 831 | Отходы производства прочих изделий из кожи | 30490000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 832 | Отходы производства битуминозных смесей на основе природного асфальта или битума | 34852000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 833 | Отходы производства бумаги и картона | 30612000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 834 | Отходы производства бумаги и картона без пропитки и покрытия и изделий из них | 30612100000 | 5 | 6 941,364 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 835 | Отходы производства готовых кормов для животных | 30118900000 | 5 | 2,565 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 836 | Отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд | 30118500000 | 5 | 0,200 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 837 | Отходы производства изделий из пластмасс | 33500000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 838 | Отходы производства молочной продукции | 30115000000 | 5 | 46 643,157 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 839 | Отходы производства одежды из тканей | 30311000000 | 5 | 0,920 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 840 | Отходы производства пива и солода | 30124000000 | 5 | 7 079,823 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 841 | Отходы производства пищевых продуктов | 30110000000 | 5 | 93,203 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 842 | Отходы производства пластмасс и синтетических смол в первичных формах | 31500000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 843 | Отходы производства полиэфиров прочих в первичных формах | 31548000000 | 5 | 0,180 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 844 | Отходы производства прочей молочной продукции | 30115400000 | 5 | 29,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 845 | Отходы производства прочих недистиллированных напитков из сброженных материалов | 30123000000 | 5 | 12,911 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 846 | Отходы производства прочих неметаллов (бора, теллура, кремния, фосфора, фосфора желтого, фосфора красного, мышьяка, селена) | 31211400000 | 5 | 5,300 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 847 | Отходы производства прочих пищевых продуктов | 30118000000 | 5 | 40,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 848 | Отходы производства растительных масел | 30114100000 | 5 | 5,580 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 849 | Отходы производства резиновых шин, покрышек и камер, восстановления резиновых шин и покрышек и прочих резиновых изделий | 33110000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 850 | Отходы производства сахара из сахарной свеклы | 30118110000 | 5 | 3,880 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 851 | Отходы производства сварочных работ | 91910000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 852 | Отходы производства сливочного масла, топленого масла, масляной пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных смесей | 30115200000 | 5 | 443,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 853 | Отходы производства смол эпоксидных в первичных формах | 31543000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 854 | Отходы производства спирта этилового неденатурированного с объемной долей спирта не менее 80 % | 31374000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 855 | Отходы производства стали | 35120000000 | 5 | 0,092 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 856 | Отходы производства сыра и сырных продуктов | 30115300000 | 5 | 543,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 857 | Отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 30117000000 | 5 | 5,957 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 858 | Отходы прочей продукции из пластмасс, не содержащих галогены, незагрязненные | 43490000000 | 5 | 1,200 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 859 | Отходы прочие производства пищевых продуктов, не вошедшие в другие группы | 30118700000 | 5 | 0,392 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 860 | Отходы прочих изделий из пластмасс загрязненные | 43890000000 | 5 | 0,514 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 861 | Отходы разведения свиней | 11250000000 | 5 | 1 081,540 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 862 | отходы раскряжевки | 15211004215 | 5 | 45,960 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 863 | Отходы растворителей нефтяного происхождения | 41412100000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 864 | Отходы резиноасбестовых изделий (паронит, шайбы и прокладки из него, детали резиноасбестовые, листы асбестостальные, полотно армированное, кусковые отходы и обрезь) | 45570000000 | 5 | 0,013 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 865 | Отходы резиновых изделий незагрязненные | 43110000000 | 5 | 0,334 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 866 | Отходы синтетических и минеральных масел | Не указан | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 867 | отходы синтетических и полусинтетических масел моторных | 41310001313 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 868 | отходы синтетических нитей и волокон | 30214104235 | 5 | 0,523 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 869 | Отходы смесей негалогенированных органических растворителей | 41412910000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 870 | Отходы сортировки лома и отходов цветных металлов | 74113000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 871 | Отходы стекла и изделий из стекла | 45100000000 | 5 | 1,360 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 872 | Отходы стекла и изделий из стекла незагрязненные | 45110000000 | 5 | 0,006 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 873 | отходы стекловолокна | 34140001205 | 5 | 2,726 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 874 | отходы строительного щебня незагрязненные | 81910003215 | 5 | 1 672,183 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 875 | отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок | 15211001215 | 5 | 1 435,746 | 15,440 | 1,075399355 | 0 | 0,00 |
| 876 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полимеров и пластмасс загрязненные | 43810000000 | 5 | 0,162 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 877 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полипропилена загрязненные | 43812000000 | 5 | 0,001 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 878 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные неорганическими веществами | 43811200000 | 5 | 0,185 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 879 | Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из полиэтилена загрязненные органическими веществами | 43811300000 | 5 | 1,942 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 880 | отходы теста | 30117902395 | 5 | 932,901 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 881 | отходы толи | 82622001514 | 5 | 0,597 | 0,597 | 100 | 0 | 0,00 |
| 882 | отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные | 40518401605 | 5 | 988,441 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 883 | отходы упаковочного картона незагрязненные | 40518301605 | 5 | 2 620,284 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 884 | отходы упаковочной бумаги незагрязненные | 40518201605 | 5 | 705,820 | 3,285 | 0,465416224 | 0 | 0,00 |
| 885 | Отходы упаковочных бумаги и картона с пропиткой и покрытием и изделий из них | 40521000000 | 5 | 0,594 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 886 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона загрязненные | 40591000000 | 5 | 11,934 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 887 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные | 40518000000 | 5 | 0,761 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 888 | отходы фильтрации при дефекации свекловичного сока (дефекат) | 30118117395 | 5 | 75 189,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 889 | Отходы фильтров автомобильных | 92130000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 890 | отходы цемента в кусковой форме | 82210101215 | 5 | 295,487 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 891 | Отходы шин, покрышек, камер автомобильных | 92110000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 892 | отходы шпона натуральной чистой древесины | 30531401295 | 5 | 2 304,585 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 893 | Отходы шрота | 30114140000 | 5 | 13 000,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 894 | очистки овощного сырья | 30113203295 | 5 | 89,044 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 895 | песок формовочный горелый отработанный | 35715001494 | 5 | 21,900 | 21,900 | 100 | 0 | 0,00 |
| 896 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные | 73610001305 | 5 | 562,693 | 2,305 | 0,409601429 | 0 | 0,00 |
| 897 | подножный лоскут от шубных овчин | 30321002295 | 5 | 0,014 | 0,014 | 100 | 0 | 0,00 |
| 898 | Покрышки пневматических шин отработанные | 92113000000 | 5 | 7,923 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 899 | покрышки пневматических шин с тканевым кордом отработанные | 92113001504 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 900 | послеспиртовая барда | 30121102395 | 5 | 6 474,375 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 901 | провод медный эмалированный, утративший потребительские свойства | 48230301525 | 5 | 7,352 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 902 | Продукты из растительных жиров, утратившие потребительские свойства | 40120000000 | 5 | 1,372 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 903 | Продукты из фруктов и овощей, утратившие потребительские свойства | 40110000000 | 5 | 1,372 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 904 | ПРОДУКТЫ ХИМИЧЕСКИЕ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | 41000000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 905 | прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40419000515 | 5 | 131,077 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 906 | Прочая тара полимерная загрязненная | 43819000000 | 5 | 1,333 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 907 | прочие изделия из натуральных волокон, утратившие потребительские свойства, пригодные для изготовления ветоши | 40213199625 | 5 | 0,204 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 908 | Прочие изделия из стекла, утратившие потребительские свойства | 45190000000 | 5 | 0,048 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 909 | Прочие коммунальные отходы | Не указан | 5 | 17,830 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 910 | Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона | 40550000000 | 5 | 4,180 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 911 | прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины | 30529191205 | 5 | 3 221,356 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 912 | Прочие отходы бумаги и картона | 40580000000 | 5 | 8,258 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 913 | Прочие отходы бумаги и картона | Не указан | 5 | 0,100 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 914 | Прочие отходы бумаги с пропиткой и покрытием | 40529000000 | 5 | 0,586 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 915 | Прочие отходы изделий текстильных загрязненные | 40239000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 916 | Прочие отходы нефтепродуктов | 40690000000 | 5 | 3,829 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 917 | Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений | 73129000000 | 5 | 0,200 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 918 | Прочие отходы потребления на производстве, подобные коммунальным | 73390000000 | 5 | 31,240 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 919 | Прочие отходы при очистке нефтесодержащих сточных вод на локальных очистных сооружениях | 72390000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 920 | Прочие отходы производства бумаги и картона | 30619000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 921 | Прочие отходы производства стекла и изделий из стекла | 34190000000 | 5 | 0,718 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 922 | Прочие отходы строительных материалов на основе минеральных вяжущих веществ | 82490000000 | 5 | 0,275 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 923 | ПРОЧИЕ ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕМОНТА | 89000000000 | 5 | 1,420 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 924 | Прочие отходы фильтров и фильтровальных материалов отработанные | 44390000000 | 5 | 0,360 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 925 | Прочие резиновые изделия, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43119000000 | 5 | 0,403 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 926 | Прочие твердые коммунальные отходы | 73190000000 | 5 | 436,131 | 691,789 | 158,619616 | 5 | 0,03 |
| 927 | пряности некондиционные | 30118412405 | 5 | 10,956 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 928 | пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50 % | 36122102424 | 5 | 0,006 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 929 | пыль зерновая | 30116111425 | 5 | 2 184,948 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 930 | пыль шлаковаты | 34855032424 | 5 | 0,036 | 0,036 | 100 | 0 | 0,00 |
| 931 | растительные отходы при уходе за газонами, цветниками | 73130001205 | 5 | 256,598 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 932 | растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками | 73130002205 | 5 | 504,673 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 933 | РЕЗИНОВЫЕ И ПЛАСТМАССОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УТРАТИВШИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА | 43000000000 | 5 | 0,384 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 934 | резинометаллические изделия отработанные незагрязненные | 43130001525 | 5 | 1,289 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 935 | рейка из натуральной чистой древесины | 30522002215 | 5 | 18,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 936 | свекловичные хвосты (хвостики свеклы) | 30118112205 | 5 | 26 028,650 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 937 | свечи зажигания автомобильные отработанные | 92191001525 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 938 | скорлупа от куриных яиц | 30117905295 | 5 | 692,244 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 939 | скрап стальной незагрязненный | 46120003295 | 5 | 1,314 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 940 | скрап черных металлов незагрязненный | 46101002205 | 5 | 93,857 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 941 | скрап чугунный незагрязненный | 46110003295 | 5 | 12,470 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 942 | Смазочно-охлаждающие жидкости отработанные при металлообработке | 36121100000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 943 | Смеси нефтепродуктов отработанных | 40630000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 944 | Смет и прочие отходы от уборки территории предприятий, организаций | 73330000000 | 5 | 41,740 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 945 | Смет с прочих территорий предприятий, организаций | 73339000000 | 5 | 59,430 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 946 | смет с территории предприятия практически неопасный | 73339002715 | 5 | 12 685,274 | 184,000 | 1,450500793 | 5 | 0,01 |
| 947 | солома | 11111002235 | 5 | 3 482,479 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 948 | спецодежда из натуральных волокон, утратившая потребительские свойства, пригодная для изготовления ветоши | 40213101625 | 5 | 2,495 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 949 | спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) | 40231201624 | 5 | 2,525 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 950 | спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40211001624 | 5 | 0,160 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 951 | срыв бумаги | 30612112295 | 5 | 8 650,749 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 952 | стружка алюминиевая незагрязненная | 36121207225 | 5 | 128,097 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 953 | стружка бронзы незагрязненная | 36121205225 | 5 | 25,793 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 954 | стружка латуни незагрязненная | 36121206225 | 5 | 16,297 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 955 | стружка натуральной чистой древесины | 30523002225 | 5 | 529,605 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 956 | стружка стальная незагрязненная | 36121202225 | 5 | 3 181,195 | 0,003 | 9,43042E-05 | 0 | 0,00 |
| 957 | стружка черных металлов несортированная незагрязненная | 36121203225 | 5 | 1 407,487 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 958 | Тара алюминиевая загрязненная | 46821100000 | 5 | 7,784 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 959 | тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная | 40414000515 | 5 | 241,232 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 960 | Тара из черных металлов загрязненная | 46811000000 | 5 | 0,605 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 961 | Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами | 46811200000 | 5 | 0,512 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 962 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 5 % и более) | 46811201513 | 5 | 0,051 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 963 | тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 5 %) | 46811202514 | 5 | 0,170 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 964 | Тара стеклянная загрязненная | 45181000000 | 5 | 0,367 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 965 | тара стеклянная незагрязненная | 45110200205 | 5 | 61,919 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 966 | Технологические потери муки | 30117120000 | 5 | 0,050 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 967 | технологические потери муки пшеничной | 30117121495 | 5 | 88,621 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 968 | технологические потери муки ржаной | 30117122495 | 5 | 0,759 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 969 | Ткани фильтровальные из синтетических волокон отработанные | 44322000000 | 5 | 0,206 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 970 | тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых | 92031001525 | 5 | 70,419 | 0,000 | 0 | 5 | 0,00 |
| 971 | трубы, трубки из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43111001515 | 5 | 0,981 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 972 | уголь активированный отработанный при осушке воздуха и газов, не загрязненный опасными веществами | 44210401495 | 5 | 5,784 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 973 | Уголь активированный отработанный, не загрязненный опасными веществами | 44210400000 | 5 | 0,500 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 974 | хлебная крошка | 30117903295 | 5 | 220,905 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 975 | цемент некондиционный | 34510001205 | 5 | 0,002 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 976 | Цеолит отработанный, не загрязненный опасными веществами | 44210100000 | 5 | 0,888 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 977 | шелуха кофейная | 30118323495 | 5 | 88,976 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 978 | шкурка шлифовальная отработанная | 45620001295 | 5 | 1,384 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 979 | шкурки и семена овощные | 30113202295 | 5 | 328,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 980 | шлак сварочный | 91910002204 | 5 | 1,800 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 981 | шлам шлифовальный маслосодержащий | 36122203393 | 5 | 0,304 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 982 | шланги и рукава из вулканизированной резины, утратившие потребительские свойства, незагрязненные | 43111002515 | 5 | 2,216 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 983 | щебень известняковый, доломитовый некондиционный практически неопасный | 23111204405 | 5 | 1 012,354 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 984 | щепа натуральной чистой древесины | 30522003215 | 5 | 27 696,839 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 985 | Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура , утратившие потребительские свойства | 48210000000 | 5 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 986 | электроды графитовые отработанные не загрязненные опасными веществами | 35190101205 | 5 | 2,387 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 987 | электроды угольные отработанные незагрязненные | 36131001515 | 5 | 0,031 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |
| 988 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более | 36122201313 | 5 | 80,740 | 0,000 | 0 | 0 | 0,00 |

6. МЕСТА НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Твердые коммунальные отходы

Накопление твердых коммунальных отходов может осуществляться несколькими различными способами:

в контейнерах, расположенных на контейнерных площадках;

с использованием мусоропровода;

в контейнерах для накопления крупногабаритных отходов;

в пакетах, размещаемых в установленных местах;

путем приема отходов по заявке;

путем объезда территории и приема отходов по графику;

в контейнерах раздельно для разных видов отходов.

В районах Пензенской области контейнерные площадки имеются в основном только в районных центрах. В сельских населенных пунктах контейнерные площадки практически отсутствуют, имеются отдельные контейнеры у организаций и учреждений. Низкая обеспеченность контейнерами отмечается в Иссинском, Шемышейском, Лопатинском и ряде других районов.

Для сбора ТКО применяются в основном контейнеры объемом 0,75—1,1м3. Крупногабаритные отходы, как правило, складируются на (за) пределами контейнерных площадок, на необорудованной территории, не имеющей водонепроницаемого покрытия и ограждения, оттуда вручную грузятся на самосвалы и транспортируются на объект размещения отходов. Подавляющее большинство источников образования отходов (магазинов, административных учреждений, предприятий бытового обслуживания и пр.) не имеет отдельных контейнерных площадок, а складирует их совместно с жилым фондом.

В ряде районов муниципальных образований применяется бесконтейнерная схема накопления отходов с использованием иной тары (специализированные пакеты). Сбор отходов осуществляется специализированным транспортом по утвержденному графику.

Количество контейнеров на площадке составляет от 1 до 5. Вывоз контейнеров осуществляется по графику. В жилой застройке, а также у стационарных магазинов, на территориях школ, рынков и т. п., в рассматриваемых муниципальных образованиях не в полном объеме размещены специальные площадки под мусоросборники — контейнерные площадки.

Крупногабаритные отходы (КГО или КГМ) складируются на контейнерных площадках, оттуда вручную или при помощи погрузочной техники грузятся на самосвалы и транспортируются на объект размещения отходов.

В ходе подготовки территориальной схемы от органов местного самоуправления была получена информация по транспортирующим компаниям и транспортному парку. Реестры приведены в Приложениях А4 и А5. Также была получена информация о местах накопления твердых коммунальных отходов. В Приложении А6 представлен реестр контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, образуемых от жилищного фонда эксплуатируемых на территории Пензенской области (с разбивкой по муниципальным образованиям Пензенской области).

На картографическую основу электронной модели территориальной схемы нанесены все места накопления твердых коммунальных отходов, информация о которых предоставлена органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области и по которым удалось установить точное местонахождение.

Отходы производства и потребления (кроме твердых коммунальных отходов)

Места накопления отходов производства и потребления (кроме ТКО от населения и предприятий, не сдающих форму 2-ТП «Отходы») представлены в Приложении А2.

7. ОБЪЕКТЫ ПО ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Конечным пунктом размещения твердых коммунальных отходов, образуемых населением и организациями муниципальных образований Пензенской области, в настоящее время являются объекты размещения отходов (полигоны твердых коммунальных отходов и санкционированные или несанкционированные свалки).

В настоящее время согласно информации, содержащейся в Единой государственной информационной системе учета отходов от использования товаров (https://uoit.fsrpn.ru/groro), на территории Пензенской области расположено 15 включенных в государственный реестр объектов размещения твердых коммунальных и промышленных отходов.

Перечень объектов обращения с отходами, по которым была получена информация от органов исполнельной власти, местного самоуправления и юридических лиц, а также реестр несанкционированных свалок представлены в Приложениях А7 – А10. Сведения по объектам обработки, утилизации и обезвреживанию промышленных отходов на территории Пензенской области, по которым была получена информация от органов исполнельной власти, местного самоуправления и юридических лиц, представлены в Приложении А11.

Анализ сведений о действующих объектах обращения с твердыми коммунальными отходами показал, что имеющихся легитимных мощностей по размещению твердых коммунальных отходов на территории Пензенской области недостаточно для обеспечения потребности региона в захоронении. В связи с этим необходима модернизация ряда действующих и строительство новых современных объектов размещения, отвечающих требованиям природоохранного законодательства РФ.

Кроме того, в целях исполнения пункта 8 статьи 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», а также распоряжения Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р «Об утверждении перечня видов отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, захоронение которых запрещается», на территории Пензенской области необходимо создание мощностей по обработке твердых коммунальных отходов.

Сводная информация о существующих и перспективных объектах обращения с отходами, эксплуатация которых планируется на протяжении срока действия территориальной схемы, приведена в приложении Б2.

8. БАЛАНС КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗОВАНИЯ, ОБРАБОТКИ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ, РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Твердые коммунальные отходы

Балансовые характеристики рассчитаны исходя из существующих и планируемых целевых показателей, определенных государственной программой Российской Федерации «Охрана окружающей среды на 2012—2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 года № 326) и перспективой ввода в эксплуатацию мощностей по обработке и размещению твердых коммунальных отходов на территории Пензенской области.

Балансовые характеристики в части обращения с твердыми коммунальными отходами в Пензенской области представлены в таблице 18. Расширенный баланс количественных характеристик в сфере обращения с ТКО представлен в приложении Б3.

Таблица 18. Балансовые характеристики твердых коммунальных отходов в Пензенской области, тыс. тонн

| Всего по субъекту | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовано отходов | тыс. тонн | 611 | 611 | 610 | 610 | 610 | 610 | 609 | 609 | 609 | 609 | 608 |
| Обработано отходов | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 609 | 609 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 | 608 |
| Прошло перегрузку/прессовку | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Утилизировано отходов | тыс. тонн | 0 | 0 | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Размещено отходов | тыс. тонн | 611 | 611 | 610 | 501 | 500 | 500 | 500 | 500 | 499 | 499 | 499 |

Отходы производства и потребления (кроме твердых коммунальных отходов)

Балансовые характеристики в части отходов производства и потребления в Пензенской области представлены в Приложении Б1 (Балансы). Балансовые характеристики в части отходов производства и потребления составлены на основе отчетности 2-ТП (отходы) и отчетсности МСП за 2016 год, полученной от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Пензенской области.

9. СХЕМА ПОТОКОВ ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ, ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

При построении схемы потоков твердых коммунальных отходов в электронной модели территориальной схемы решалась задача оптимизации расходов на транспортирование твердых коммунальных отходов. Для каждого муниципального образования были составлены маршруты движения до объектов по обращению с отходами по дорогам общего пользования. В случае, если в качестве таких объектов рассматривались перегрузки или сортировки, были составлены маршруты движения отходов на полигоны (с учетом снижения расходов на транспортирование отходов после их сортировки). Все ценовые показатели определены без учета налога на добавленную стоимость, в ценах 2016 г. и в дальнейшем индексировались на индекс потребительских цен, установленный в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации.

Для каждого муниципального образования были определены оптимальные направления транспортирования отходов исходя из минимальных расходов на их транспортирование.

Результатом решения оптимизационной задачи является схема потоков твердых коммунальных отходов, образованных на территории Пензенской области. Необходимо отметить, что эта схема составлена отдельно на каждый год действия территориальной схемы обращения с отходами. С 2021 года происходит перераспределение потоков отходов в связи с закрытием старых объектов и вводом в эксплуатацию новых. Перспективная схема потоков отходов на каждый год действия территориальной схемы представлена в Приложении В1.

Региональный оператор вправе изменять потоки транспортирования в случаях когда есть основания полагать, что такое изменение приведет к снижению стоимости услуг и как следствие, к снижению тарифа и платы граждан. А также в случаях, когда есть основания полагать, что такое изменение будет более целесообразным с точки зрения логистической модели вывоза и не приведет к удорожанию услуги.

В результате анализа потребности создания новых и реконструкции имеющихся объектов сформирован сценарий развития системы по обращению с отходами Пензенской области.

В таблице 18 приведен перечень мероприятий, планируемых в соответствии со сценарием.

Таблица19. Перечень мероприятий, предлагаемых территориальной схемой

| Год | Объект | Расположение | Мероприятие | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | Полигон ТБО Городищенского района, ООО «Городищеводоснаб» | Пензенская область, Городищенский район, город Городище, в 2710м. на северо-восток от ориентира г. Городище, ул. Трудовая, 12 (58:07:0060101629) | Вывод из эксплуатации и рекультивация | Объект заполнен |
| 2019 | Полигон ТБО Пачелмского района, ООО «Исток» | Пензенская область, Пачелмский район, рабочий поселок Пачелма, 1700 м. на северо-восток от ул.Драгунова, 8, 58:23:0041001:7 | Вывод из эксплуатации и рекультивация | Объект заполнен |
| 2019 | Полигон ТБО г. Каменка, МУП «КЖКХ» | Пензенская область, город Каменка, Место нахождения ОРО Земли КСП «Первомайское» в 3,5км юго-западнее г. Каменки, 56229501000 | Вывод из эксплуатации и рекультивация | Объект заполнен |
| 2021 | Полигон Бессоновский | Пензенская область, Бессоновский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 350 тыс. тонн, вместимость 9000 тыс. тонн |
| 2021 | Полигон Нижнеломовский | Пензенская область, Нижнеломовский район, город Нижний Ломов | Ввод в эксплуатацию | Мощность 56,4 тыс. тонн, вместимость 846 тыс. тонн |
| 2021 | Полигон Иссинский | Пензенская область, Иссинский район, рабочий поселок Исса | Ввод в эксплуатацию | Мощность 5,66 тыс. тонн, вместимость 102 тыс. тонн |
| 2021 | Полигон ООО «Экосервис» | Пензенская область, Кузнецкий район, село Посёлки | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 90 тыс. тонн в год, вместимости до 1013 тыс. тонн |
| 2021 | Полигон МУП «Чистота» | Пензенская область Сердобский район, Ст.Тащиловка. | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 50 тыс. тонн в год, вместимости до 900 тыс. тонн |
| 2021 | Полигон МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | Пензенская область, Бековский район, рабочий поселок Беково | Модернизация объекта | Увеличение мощности до 21 тыс. тонн в год, вместимости до 303 тыс. тонн |
| 2021 | Сортировка Бессоновская, на новом полигоне | Пензенская область, Бессоновский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 350 тыс.тонн |
| 2021 | Сортировка на полигоне ООО «Экосервис» | Пензенская область, Кузнецкий район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 110 тыс.тонн |
| 2021 | Сортировка на полигоне МУП «Чистота» | Пензенская область, Сердобский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 60 тыс.тонн |
| 2021 | Нижнеломовская сортировка, на новом полигоне | Пензенская область, Нижнеломовский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 52 тыс.тонн |
| 2021 | Сортировка на полигоне МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | Пензенская область, Бековский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 25 тыс.тонн |
| 2021 | Сортировка Иссинская, на новом полигоне | Пензенская область, Иссинский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 6,9 тыс.тонн |
| 2021 | Башмаковская перегрузка | Пензенская область, Башмаковский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 8 тыс.тонн |
| 2021 | Белинская перегрузка | Пензенская область, Белинский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 12 тыс.тонн |
| 2021 | Вадинская перегрузка | Пензенская область, Вадинский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 3 тыс.тонн |
| 2021 | Камешкирская перегрузка | Пензенская область, Камешкирский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 5 тыс.тонн |
| 2021 | Колышлейская перегрузка | Пензенская область, Колышлейский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 10 тыс.тонн |
| 2021 | Лопатинская перегрузка | Пензенская область, Лопатинский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 6 тыс.тонн |
| 2021 | Лунинская перегрузка | Пензенская область, Лунинский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 10 тыс.тонн |
| 2021 | Малосердобинская перегрузка | Пензенская область, Малосердобинский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 4 тыс.тонн |
| 2021 | Никольская перегрузка | Пензенская область, Никольский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 14 тыс.тонн |
| 2021 | Кондольская перегрузка | Пензенская область, Пензенский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 5 тыс.тонн |
| 2021 | Сосновоборская перегрузка | Пензенская область, Сосновоборский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 7 тыс.тонн |
| 2021 | Спасская перегрузка | Пензенская область, Спасский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 5 тыс.тонн |
| 2021 | Тамалинская перегрузка | Пензенская область, Тамалинский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 5 тыс.тонн |
| 2021 | Каменская перегрузка | Пензенская область, Каменский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 25 тыс.тонн |
| 2021 | Земетчинская перегрузка | Пензенская область, Земетчинский район | Ввод в эксплуатацию | Мощность 15 тыс.тонн |
| 2021 | Полигон ООО «Коммунальные услуги» | Пензенская область, Иссинский район | Вывод из эксплуатации и рекультивация | Объект заполнен |
| 2021 | Полигон ООО «Радикс» | Пензенская область, Мокшанский район | Вывод из эксплуатации и рекультивация | Объект заполнен |
| 2021 | Полигон ООО «Жилищно-Коммунальное Хозяйство» | Пензенская область, Шемышейский район | Вывод из эксплуатации и рекультивация | Объект заполнен |
| 2021 | Полигон МУП по очистке города г. Пенза | Пензенская область, Пензенский район | Вывод из эксплуатации и рекультивация | Объект заполнен |

С целью минимальной дифференциации тарифов для населения, снижения затрат на вывоз и захоронение неутильных фракций ТКО, а также в связи с невозможностью доставки в ряде случаев данных фракций за пределы муниципального образования, территория Пензенской области была разбита на четыре АПО (административно-производственных объединения) с объектами обработки (переработки) и размещения отходов. Зоны административно-производственных объединений соответствуют зонам деятельности региональных операторов.

Рисунок 3. Зонирование деятельности региональных операторов

Таблица 20. Зоны деятельности региональных операторов

| Наименование зоны | Районы в составе зоны деятельности |
| --- | --- |
| Западная | Земетчинский, Нижнеломовский, Пачелмский, Наровчатский, Башмаковский, Спасский, Вадинский |
| Южная | Колышлейский, Малосердобинский, Каменский, Белинский, Бековский, Тамалинский, Сердобский |
| Северная | Бессоновский, Шемышейский, городской округ Пенза, Мокшанский, Пензенский, Лунинский, ЗАТО город Заречный, Иссинский |
| Восточная | Камешкирский, Лопатинский, Кузнецкий, Сосновоборский, Городищенский, Никольский, городской округ Кузнецк, Неверкинский |

В территориальной схеме на рис. 4 – 7 для зон региональных операторов представлено графическое отображение движения отходов от источников образования отходов до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов. Поступление ТКО из других субъектов РФ на территорию Пензенской области не планируется.

Создание муниципальных центров обращения с отходами и мусороперегрузочных станций планируется приближенно к земельным участкам, используемым в настоящий момент для размещения твердых коммунальных отходов. Кроме этого создание указанных объектов планируется на земельных участках, не используемых сегодня для размещения отходов, но соответствующих законодательству Российской Федерации в части возможности размещения объектов в области обращения с отходами. Информация об участках, на которых планируется создание обозначенных выше объектов, внесена в таблицы 20 – 23.

Западная зона

Рисунок 4. Схема Западной зоны регионального оператора

Рисунок 4.. Обозначения, встречающиеся на схеме (здесь и далее)

Таблица 21. Схема движения потоков отходов в Западной зоне с 2021 года

| № п/п | Наименование объекта | Наименование муниципального района | Зона обслуживания | Предполагаемая деятельность | Мощность объекта, тыс. тонн в год | Кадастровый номер ЗУ | Географические координаты | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон Нижнеломовский | Нижнеломовский район | Башмаковский район, Вадинский район, Наровчатский район, Нижнеломовский район, Пачелмский район, Спасский район | Размещение отходов | 56,4 | 58:21:0840206:110 | 53.594192, 43.640864 | с. Норовка |
| 2 | Нижнеломовская сортировка | Нижнеломовский район | Башмаковский район, Вадинский район, Наровчатский район, Нижнеломовский район, Пачелмский район, Спасский район | Обработка, накопление | 52 | 58:21:0840206:110 | 53.594192, 43.640864 | с. Норовка |
| 3 | Башмаковская перегрузка | Башмаковский район | Башмаковский район, Земетчинский район | Обработка, накопление | 8 |  | 53.246033, 42.95387 | пгт. Башмаково |
| 4 | Вадинская перегрузка | Вадинский район | Вадинский район | Обработка, накопление | 3 |  | 53.711789, 43.035872 | с. Вадинск |
| 5 | Спасская перегрузка | Спасский район | Вадинский район, Спасский район, | Обработка, накопление | 5 |  | 53.916969, 43.160977 | с. Спасск |
| 6 | Земетчинская перегрузка | Земетчинский район | Земетчинский район | Обработка, накопление | 15 |  | 53.514537, 42.642122 | с. Земетчино |

Южная зона

Рисунок 5. Схема Южной зоны регионального оператора

Таблица 22. Схема движения потоков отходов в Южной зоне с 2021 года

| № п/п | Наименование объекта | Наименование муниципального района | Зона обслуживания | Предполагаемая деятельность | Мощность объекта, тыс. тонн в год | Кадастровый номер ЗУ | Географические координаты | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигн МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | Бековский район | Бековский район, Тамалинский район, Сердобский район, Белинский район | Размещение отходов | 21 | 58:03:4201006:205 | 52.471191, 43.664484 | р.п. Беково |
| 2 | Полигон МУП «Чистота» | Сердобский район | Колышлейский район, Сердобский район, Малосердобинский район, Белинский район, Каменский район | Размещение отходов | 50 | 58:25:100701:2 | 52.513935, 44.276292 | Ст.Тащиловка |
| 3 | Сортировка на полигоне МУП «Чистота» | Сердобский район | Белинский район, Каменский район, Колышлейский район, Сердобский район | Обработка, накопление | 60 |  | 52.513935, 44.276292 | Сердобска |
| 4 | Сортировкана полигоне МУП «Центр развития предпринимательства Бековского района» | Бековский район | Бековский район, Сердобский район, Тамалинский район | Обработка, накопление | 25 |  | 52.471191, 43.664484 | р.п. Беково |
| 5 | Белинская перегрузка | Белинский район | Белинский район | Обработка, накопление | 12 |  | 52.947511, 43.448641 | г. Белинский |
| 6 | Колышлейская перегрузка | Колышлейский район | Каменский район Колышлейский район | Обработка, накопление | 10 |  | 52.692608, 44.496872 | с. Колышлей |
| 7 | Малосердобинская перегрузка | Малосердобинский район | Малосердобинский район | Обработка, накопление | 4 |  | 52.484419, 44.943715 | Малая Сердоба |
| 8 | Тамалинская перегрузка | Тамалинский район | Белинский район, Тамалинский район | Обработка, накопление | 5 |  | 52.562541, 43.296103 | р.п Тамала |
| 9 | Каменская перегрузка | Каменский район | Белинский район, Каменский район | Обработка, накопление | 25 |  | 53.152948, 43.943709 | г. Каменка |

Северная зона

Рисунок 6. Схема Северной зоны регионального оператора

Таблица 23. Схема движения потоков отходов в Северной зоне с 2021 года

| № п/п | Наименование объекта | Наименование муниципального района | Зона обслуживания | Предполагаемая деятельность | Мощность объекта, тыс. тонн в год | Кадастровый номер ЗУ | Географические координаты | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон Бессоновский | Бессоновский район | Бессоновский район, городской округ Пенза, Заречный, Мокшанский район, Пензенский район, Шемышейский район | Размещение отходов | 350 |  | 53.229948, 45.477992 | Кижеватово |
| 2 | Полигон Иссинский | Иссинский район | Иссинский район, Лунинский район, Мокшанский район | Размещение отходов | 5,66 |  | 53.903005, 44.869898 | р.п. Исса |
| 3 | Сортировка Бессоновская12 | Бессоновский район | Бессоновский район, городской округ Пенза, Заречный, Мокшанский район, Пензенский район, Шемышейский район | Обработка, накопление | 350 |  | 53.229948, 45.477992 | с. Кижеватово |
| 4 | Сортировка Иссинская | Иссинский район | Иссинский район, Лунинский район, Мокшанский район | Обработка, накопление | 6,9 |  | 53.903005, 44.869898 | р.п. Исса |
| 5 | Лунинская перегрузка | Лунинский район | Бессоновский район, Иссинский район, Лунинский район, Мокшанский район | Обработка, накопление | 10 |  | 53.601959, 45.210182 | с. Лунино |
| 6 | Кондольская перегрузка | Пензенский район | Пензенский район, Шемышейский район | Обработка, накопление | 5 |  | 52.840093, 45.068885 | с. Кондоль |

Восточная зона

Рисунок 7. Схема Восточной зоны регионального оператора

Таблица 24. Схема движения потоков отходов в Восточной зоне с 2021 года

| № п/п | Наименование объекта | Наименование муниципального района | Зона обслуживания | Предполагаемая деятельность | Мощность объекта | Кадастровый номер ЗУ | Географические координаты | Населенный пункт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ООО «Экосервис» | Кузнецкий район | Городищенский район, городской округ Кузнецк, Камешкирский район, Кузнецкий район, | Размещение отходов | 90 тыс. тонн | 58:14:0061804:1 | 53.213883, 46.555115 | с. Траханиотово |
| 3 | Сортировка на полигоне ООО «Экосервис» | Кузнецкий район | Городищенский район, городской округ Кузнецк, Камешкирский район, Кузнецкий район, Неверкинский район | Обработка, накопление | 110 тыс.тонн | 58:14:0061804:1 | 53.213883, 46.555115 | с. Траханиотово |
| 4 | Камешкирская перегрузка | Камешкирский район | Камешкирский район | Обработка, накопление | 5 тыс.тонн |  | 52.818264, 46.124737 | с. Русский Камешкир |
| 5 | Лопатинская перегрузка | Лопатинский район | Лопатинский район | Обработка, накопление | 6 тыс.тонн |  | 52.637753, 45.818684 | с. Лопатино |
| 6 | Никольская перегрузка | Никольский район | Городищенский район , Никольский район | Обработка, накопление | 14 тыс.тонн |  | 53.675139, 46.151549 | с. Никольск |
| 7 | Сосновоборская перегрузка | Сосновоборский район | Кузнецкий район, Сосновоборский район | Обработка, накопление | 7 тыс.тонн |  | 53.293834, 46.228032 | р.п Сосновоборск |

В   Территориальной схеме произведен ориентировочный экономический расчет стоимости услуг регионального оператора и предварительный расчет единого тарифа регионального оператора. В таблице 25 указано предварительно рассчитанное предельное значение единого тарифа по годам деятельности регионального оператора с учетом затрат на транспортирование, сортировку, перегрузку и захоронение отходов (в т.ч. с учетом капитальных вложенийв строительство и модернизацию объектов), а также собственных расходов регионального оператора.

Таблица25.. Предварительные тарифы регионального оператора, рублей за 1 тонну  без НДС*

| Год | Западная зона | Северная зона | Восточная зона | Южная зона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 5766 | 5697,81 | 5583,50 | 5982,34 |
| 2020 | 5983,2 | 5883,93 | 5801,90 | 6160,56 |
| 2021 | 6829,2 | 10054,7 | 7623,20 | 7924,14 |
| 2022 | 7038 | 10460,8 | 7862,40 | 8158,22 |
| 2023 | 7267,2 | 10865,5 | 8112,00 | 8402,94 |
| 2024 | 7495,2 | 11219,4 | 8372,00 | 8658,3 |
| 2025 | 7732,8 | 11532,4 | 8642,40 | 8924,3 |
| 2026 | 7981,2 | 11993,5 | 8924,50 | 9202,27 |
| 2027 | 8239,2 | 12479,9 | 9219,60 | 9490,88 |
| 2028 | 8503,2 | 12974,8 | 9526,40 | 9792,79 |

Прим.  *Без учета платы за негативное воздействие

На основе предварительно расчитанных тарифов региональных операторов, а также утвержденных нормативов накопления тврердых коммунальных отходов, расчитаны предварительные тарифы для населения.

Таблица 26. Предварительные тарифы для населения на 2019 год, рублей с человека в месяц с НДС*

| Зона деятельности регионального оператора | Категория объекта, категория нас.пункта |  | Норматив (тонн в год) | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Северная зона | МКД | Пенза | 0,289 | 137,22 |
|  |  | Заречный | 0,275 | 130,58 |
|  |  | менее 30 тыс.чел | 0,299 | 141,97 |
|  | ИЖС | Пенза | 0,255 | 121,08 |
|  |  | Заречный | 0,273 | 129,62 |
|  |  | менее 30 тыс.чел | 0,307 | 145,77 |
| Восточная зона | МКД | Кузнецк | 0,275 | 127,95 |
|  |  | менее 30 тыс.чел | 0,299 | 139,11 |
|  | ИЖС | Кузнецк | 0,273 | 127,01 |
|  |  | менее 30 тыс.чел | 0,307 | 142,83 |
| Южная зона | МКД | 30-60 тыс.чел | 0,283 | 141,10 |
|  |  | менее 30 тыс.чел | 0,299 | 149,08 |
|  | ИЖС | 30-60 тыс.чел | 0,318 | 158,55 |
|  |  | менее 30 тыс.чел | 0,307 | 153,07 |
| Западная зона | МКД | менее 30 тыс.чел | 0,299 | 143,65 |
|  | ИЖС | менее 30 тыс.чел | 0,307 | 147,50 |

Прим.  *Без учета платы за негативное воздействие

Схема потоков отходов (кроме твердых коммунальных отходов), Пензенской области. Существующее положение.

Нрис. 8 представлено графическое отображение движения отходов от источников образования отходов до объектов по обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов, а также поступающих из других субъектов Российской Федерации отходов (существующее положение).

Прим. Поступлениеи прием (размещение, обезврежение, перерботка, использованипе) отходов из других субъектов Российской Федерации   не осуществляется.

10. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАКОПЛЕНИЮ, СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Организация сбора и вывоза ТКО

Согласно СанПиН 42-128-4690-88 общие принципы организации накопления, сбора и вывоза ТКО следующие:

• Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

• На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

• Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования.

• Твердые коммунальные отходы вывозятся мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений — ассенизационным вакуумным транспортом.

Сбор и удаление коммунальных отходов в муниципальных образованиях Пензенской области осуществляется по планово-регулярной системе в сроки, предусмотренные санитарными правилами, по утвержденным графикам. Удаление коммунальных отходов по планово-регулярной системе осуществляется коммунальными предприятиями по уборке на договорных началах. Договор на удаление коммунальных отходов с управляющими организациями жилищного фонда, ТСЖ и другими, подлежащими обслуживанию по планово-регулярной системе, заключается, как правило, ежегодно. Объемы работ по удалению коммунальных отходов устанавливается на основании фактических объемов образования отходов.

Планово-регулярная система включает в себя:

1. Организацию накопления коммунальных отходов в местах их образования.

2. Удаление коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций.

3. Осуществление обезвреживания и утилизации коммунальных отходов.

Система сбора, накопления, транспортирования и хранения отходов в МО включает в себя:

— накопление отходов от населения фонда, объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов в местах накопления отходов, обустроенных одним их следующих типов оборудования:

а) контейнерами емкостью от 0,7 до 1,3 куб. м с крышкой;

б) бункерами закрытого типа емкостью до 15 куб. м;

— сбор отходов от населения частного жилищного фонда по утвержденному графику или с использованием позвонковой системы, с использованием мешков-счетчиков;

— сбор отходов от населения, проживающего в домах, оборудованных мусоропроводами, в контейнеры-накопители мусоропроводами с последующим их перемещением в места накопления отходов;

— сбор отходов от объектов инфраструктуры и хозяйствующих субъектов:

а) в местах накопления отходов, расположенных на территории объекта инфраструктуры/ хозяйствующего субъекта;

б) в местах накопления отходов, расположенных рядом при наличии заключенного договора на сбор и вывоз отходов с владельцем места сбора отходов;

— накопление отходов, образующихся в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан (СНТ) и гаражно-строительных кооперативах (ГСК):

а) в местах накопления отходов, расположенных на территории ГСК и СНТ;

б) в местах накопления отходов, расположенных рядом с ГСК и СНТ при наличии заключенного договора на сбор и вывоз отходов с владельцем места сбора отходов;

в) с использованием позвонковой системы и мешков-счетчиков;

— хранение отходов.

В муниципальных районах: Бековский, городской округ Кузнецк, городской округ Пенза, ЗАТО город Заречный, Наровчатский, Неверкинский, Нижнеломовский, Пачелмский, и Сердобский — вывоз части ТКО предполагается осуществлять по одноэтапной системе на ММЦОО (межмуниципальный центр обращения с отходами), имеющем в своем составе сортировочный комплекс и полигон ТКО.

В других районах области вывоз ТКО предполагается производить по двухэтапной системе с использованием мусороперегрузочных станций (МПС).

Технологический процесс работы МПС следующий:

а) собирающий мусоровоз выгружает ТКО на бетонированную площадку приемного отделения МПС;

б) на площадке приемного отделения производится ручной отбор крупногабаритных отходов и металлолома; отобранные ресурсы собираются и вывозятся к объектам их переработки;

в) производится загрузка автопогрузчиком ТКО в пресс-контейнер, а также в буферный накопительный бункер объемом до 35 м3 каждый со стационарным компактором и последующей погрузкой пресс-контейнера на большегрузное транспортное средство, оборудованное механизмом «мультилифт», тросовым или цепным устройством.

На МПС возможна установка дробильного оборудования, для дробления строительных отходов от разбираемых зданий и сооружений.

Организация сбора вторичных материальных ресурсов

В состав твердых коммунальных отходов входят компоненты (вторичные материальные ресурсы), которые могут быть подвержены утилизации (переработке).

В таблице 25 приводится краткое описание вторичных ресурсов, которые содержатся в твердых коммунальных отходах и их основные свойства.

Таблица 16. Характеристики вторичных ресурсов и примеры возможного их применения

| № п/п | Наименование фракций | Описание | Результат переработки (продукты) вторичного использования сырья |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага | Условно чистая макулатура в виде газет, журналов и картонных коробок. Влажная макулатура не применима для использования вторично | Идет на производство новой бумаги. Из низкокачественной макулатуры изготавливают оберточную бумагу и картон. Бумажные отходы можно использовать в строительстве для производства теплоизоляционных материалов |
| 2 | Текстиль | Представляет ценность в качестве вторичного сырья. Многие текстильные компоненты содержат 30... 60% синтетических добавок, что усложняет их использование в виде вторичного сырья, где все компоненты должны принадлежать одной из групп | Идет на производство нетканых материалов (теплоизоляция, утепленный линолеум и т. п.), изготовление канатов, шнура, мешочных тканей, упаковочного материала |
| 3 | Пластмассы | Большое количество в них полиэтиленовой пленки плотностью 50...80 кг/м3. Часть ее представлена в виде пленки, которой ламинируют упаковку пищевых продуктов, в частности, молочные пакеты. Некоторые виды полимерных компонентов содержат соединения хлора: поливинилхлориды, искусственные кожи, пенопласты. В небольших количествах представлены фторсодержащие компоненты. Большую заготовительную ценность представляют ПЭТФ (лавсан) и полиэтилен (бутылки из-под напитков) | Может использоваться в производстве строительных материалов, различного вида изоляторов. Пригодна для производства товаров народного потребления (ведра, канистры, полиэтиленовая пленка, ящики, веревки и т. д.) |
| 4 | Стекло | Как правило, присутствуют низшие сорта стеклобоя — цветное стекло | Идет на переплавку, после чего из него заново можно получать банки, бутылки. Стеклянный бой низкого качества после измельчения используется в качестве наполнителя для строительных материалов |
| 5 | Черный металл | Бытовой черный металлолом на 70% представлен консервными банками с покрытием из олова при содержании 0.2...2% от массы банки. Банки имеют загрязненность до 25% по массе | Стальные и алюминиевые банки переплавляются с целью получения соответствующего металла. При этом выплавка алюминия из баночек для прохладительных напитков требует только 5% энергии, необходимой для изготовления того же количества алюминия из руды, и является одним из наиболее выгодных видов «повторной переработки» |
| 6 | Цветной металл | Среднегодовое его содержание в отходах составляет 0.62%. Посредством раздельного сбора заготавливают в виде алюминиевых банок около 0.6% |  |
| 7 | Пищевые отходы | Большая часть отходов перемешана с мелкими фракциями стекла, пластика | Могут использоваться в качестве кормовых ресурсов (картофельные очистки, овощные и фруктовые остатки и прочие). Могут быть сырьем для производства компоста |
| 8 | Дерево | Основная масса древесины состоит из фракций менее 200 мм (2.5%) и заготовительной ценности не представляет. Около 0.5% от общей массы отходов составляют крупные фракции древесины в составе предметов мебели и других, которые легко извлечь из отходов и целесообразно использовать | Выработка тепловой энергии при сжигании древесины |
| 9 | Кожа, резина | Этот вид вторичных ресурсов представлен изношенной обувью и одеждой, а также галантереей (сумки, чемоданы и прочее). Здесь компоненты натуральной кожи имеют соединения с синтетическими материалами и тканями | - |
| 10 | Отсев | Заготовительной ценности не представляют | Заготовительной ценности не представляют |

В связи с запретом с 01 января 2017 года захоронения отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации (ст. 12 пункт 8 ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребления») в муниципальных образованиях Пензенской области должна быть организована система сбора вторичных ресурсов, содержащихся в ТКО.

Извлечение вторичного сырья из ТКО возможно тремя различными способами:

1) развитием системы селективного сбора отходов посредством установки контейнеров для различных фракций отходов: бумага (картон), стекло, пластик, железо, садовые отходы, прочие отходы;

2) развитием системы селективного сбора посредством создания передвижных и стационарных пунктов приема вторсырья и приемно-заготовительных баз;

3) извлечением вторичных ресурсов на мусоросортировочных комплексах.

Система селективного накопления отходов

Система селективного сбора отходов в различные контейнеры в зависимости от их фракций получила широкое распространение в странах Западной Европы: Германии, Дании, Голландии, Швеции и др. Сущность ее состоит в том, что население добровольно осуществляет сбор (разделение) отходов по фракциям, как правило, на бумагу (картон), стекло, пластик, железо, садовые отходы, прочие отходы в разные емкости для сбора. Емкости для сбора (контейнеры для сбора) различных фракций устанавливаются на одной площадке и имеют разный цвет.

В Пензенской области предлагается производить селективное накопление отходов посредством создания передвижных и стационарных пунктов приема вторсырья (как части ТКО) и приемно-заготовительных баз; извлечения вторичных ресурсов на мусоросортировочных комплексах.

Использование приемных пунктов для накопления вторичных материальных ресурсов

В настоящее время в Российской Федерации существует значительное количество проектов приемных пунктов и мини-сортировочных пунктов, которые возможно располагать вблизи жилой застройки. Наиболее типичные пункты следующие:

А) Малогабаритные стационарные приемные пункты.

Б) Комплексные приемно-заготовительно-сортировочные пункты.

В) Передвижные приемные пункты.

Технологическая схема накопления вторичных ресурсов с использованием приемных пунктов следующая (рис. 9):

Рисунок 9. Технологическая схема сбора вторичных ресурсов с использованием приемных пунктов

Порядок накопления и обращения с ртутьсодержащими лампами, которые используются населением, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

В связи с нарастающим распространением применения энергосберегающих ламп (использование энергосберегающих ламп обусловлено политикой энергосбережения, правовые основы которой установлены Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») их количество в многоквартирных домах в ближайшее время значительно возрастет.

Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортировка или размещение которых может повлечь за собой причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2010 года № 681. В целях создания организационных, материально-технических, финансовых и иных условий, обеспечивающих реализацию требований к обращению с указанными отходами, утверждена государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 27 декабря 2010 года № 2446-р).

Управляющая компания или иное хозяйствующее лицо обязано обеспечить сбор отработавших ламп от населения согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде» (далее — «Правила»), определить места временного хранения отработанных ламп согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года № 681.

Управляющая компания или иное хозяйствующее лицо согласно главе I пункту 3 Правил обязано разработать инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп применительно к конкретным условиям и назначают в установленном порядке ответственных лиц за обращение с указанными отходами.

Накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов. Не допускается самостоятельное обезвреживание, использование, транспортирование и размещение отработанных ртутьсодержащих ламп потребителями отработанных ртутьсодержащих ламп, а также их накопление в местах, являющихся общим имуществом собственников помещений многоквартирного дома.

Органы местного самоуправления организуют накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и информирование физических лиц о порядке осуществления такого накопления.

Рисунок 10.Рекомендуемое оборудование для накопления опасных отходов (оборудованное антивандальной конструкцией, маркированное оранжевым цветом)

Таким образом необходимо предусмотреть оборудование контейнерных площадок специализированными контейнерами для раздельного накопления опасных и особо опасных отходов, оборудованными антивандальной конструкцией, маркированными оранжевым цветом.

Управляющая компания или иное хозяйствующее лицо обязано обеспечить накопление отработавших ламп от населения согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2010 года № 681.

11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Территориальная схема подлежит пересмотру по всем ее разделам не реже 1 раза в 10 лет. Порядок пересмотра территориальной схемы осуществляется в соответствии с законодательством до 2028 года.

Внесение изменений (корректировка) действующей редакции территориальной схемы осуществляется не реже одного раза в два года (с момента ее утверждения).

Основанием для внесения изменений (корректировке) в территориальную схему являются:

— вступившие в силу изменения документов территориального планирования уровня поселений, муниципальных районов, городских округов Пензенской области;

— решение Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области (уполномоченный орган исполнительной власти Пензенской области по обращению с отходами);

— обращения контрольно-надзорных органов;

— обращения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о внесении изменений в территориальную схему.

Процедура пересмотра территориальной схемы включает в себя:

— ежеквартальное направление информации органам исполнительной власти Пензенской области и местного самоуправления, ответственным за контроль и сбор информации в части изменения документов территориального планирования;

— систематизация, анализ, накопление обосновывающих материалов, поступивших от органа исполнительной власти Пензенской области, ответственного за контроль и сбор информации в части изменения документов территориального планирования, контрольно-надзорных органов, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

— в установленном законодательством порядке организация управлением жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области конкурсных процедур по выбору исполнителя работ по внесению изменений в территориальную схему или проведение собственными силами корректировки территориальной схемы;

— территориальная схема проходит процедуру общественного обсуждения, включающую представление заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений, замечаний к проекту этой территориальной схемы и подготовку органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по результатам рассмотрения таких предложений и замечаний соответствующего заключения, утверждается и корректируется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящая территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, формирует систему обращения с отходами на территории Пензенской области и является обязательной для исполнения региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и другими операторами, осуществляющими обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Пензенской области.

Территориальная схема обращения с отходами базируется на модели обращения с твердыми коммунальными отходами, сформированной Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». В соответствии с территориальной схемой формируется новая система накопления твердых коммунальных отходов, включая поэтапный переход к раздельному накоплению твердых коммунальных отходов и накоплению опасных и особо опасных отходов.

Территориальная схема обращения с отходами предусматривает строительство и реконструкцию мест размещения, перегрузки и обработки отходов. В случае невозможности реализации мероприятий, предусмотренных территориальной схемой, в территориальную схему должны быть внесены соответствующие изменения. При этом региональный оператор вправе предложить к реализации собственные проекты строительства и модернизации объектов обработки, перегрузки и размещения отходов, обеспечивающие достижение целей, предусмотренных настоящей территориальной схемой и соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенным между региональным оператором и уполномоченным органом субъекта РФ.

В случае экономической и экологической целесообразности в период действия территориальной схемы могут быть предложены мероприятия по строительству объектов по утилизации и обезвреживанию отходов.

Территориальная схема включает в себя электронную модель, в которой имеется база данных для хранения и обработки всей информации по вопросам обращения с отходами на территории Пензенской области, а также математическая модель для решения задачи оптимизации транспортных потоков, расположения и технических характеристик объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

.

По материалам Государственного доклада «О состоянии природных ресурсов и об охране окружающей среды Пензенской области в 2015 году»

По материалам Концепции обращения с отходами производства и потребления на территории Пензенской области о концепции обращения с отходами производства и потребления на территории Пензенской области (в редакции распоряжений Правительства Пензенской области от 28.12.2011 года № 828-рП, от 20.04.2015 года № 171-рП)

По материалам, предоставленным Управлением Росприроднадзора по Пензенской области, 2016 год.

С учетом ТКО ввиду невозможности выделить их в данном срезе.

С учетом ТКО ввиду невозможности выделить их в данном срезе.

С учетом ТКО ввиду невозможности выделить их в данном срезе.

Данные за 2016 год приведены с учетом отчетности 2-ТП (отходы) и субъектов МСП.

Данные за 2016 год приведены с учетом отчетности 2-ТП (отходы) и субъектов МСП.

Участок для размещения объекта указан предварительно и может быть измненен по решению органов исполнительной власти Пензенской области

Участок для размещения объекта указан предварительно и может быть измненен по решению органов исполнительной власти Пензенской области