## РЖД - Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [14 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
[5 empty] | / |  | / | [9 empty] | / |  |  |  |  | /
"___"_____________2024 г. | [13 empty] | "___"_____________2024 г.
Пензенская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) - СП Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
(наименование стройки)
Локальный сметный расчет № №00-04-1-00-01
(Локальная смета)
на | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4кВ от КТП-8 ст. Белинская; ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР 1245211253040; СЕТЕВОЙ НОМЕР 55711200000005550000,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  |  |  | Дефектная ведомость
[14 empty] | В базисном уровне |  |  |  | В текущем уровне
[10 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 103.63 |  |  |  | 800 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Строительные работы |  |  |  | 87.07 |  |  |  | 676.77 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Монтажные работы |  |  |  | 2,40 |  |  |  | 40.12 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Оборудование |  |  |  | 14.16 |  |  |  | 83.12 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Прочие затраты |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Материальные ресурсы |  |  |  | 92.3 |  |  |  | 620.69 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Возврат |  |  |  | 15.97 |  |  |  | 109.89 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Нормативная трудоемкость | [7 empty] | 161 |  |  | чел.час.
[10 empty] | Сметная заработная плата |  |  |  | 2,13 |  |  |  | 60.58 |  |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на IV кв. 2023 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 25.12.23 №3291р для: VI-д. Юго-Восточная железная дорога: Пензенская область
№пп |  | Шифр и номер позиции, номер норматива |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты |  |  | Всего в базисном уровне цен, руб. |  |  | Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10
Демонтажные работы
1 |  | ОССЦЖ 501-8353 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2 (возврат) |  |  | 1000 м |  | 0.15 | 30377.57 | 0.2 |  |  | (911) |  |  | 6.88 | (6270)
п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
Коэф. износа (пЗП = 0.2 пЭМ = 0.2 пЗПМ = 0.2 пМР = 0.2 пЗТ = 0.2)
2 |  | ОЕРЖ 33-04-040-01 |  |  |  | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ |  |  | 1 опора (3 провода) |  | 15 | 45.25 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 10.64 | 1 |  |  | 160 |  |  | 28.48 | 4545
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 34.61 | 1 |  |  | 519 |  |  | 6.3 | 3271
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 4.06 | 1 |  |  | (61) |  |  | 28.48 | (1734)
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 228 |  |  | 103 | 6467
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 133 |  |  | 60 | 3767
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 1.27 |  | 1 | [6 empty] | 19.05
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 1040 |  |  |  | 18050
3 |  | ОЕРЖ 33-04-040-02 |  |  |  | Демонтаж одного дополнительного провода |  |  | 1 опора (3 провода) |  | 15 | 7.99 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 1.24 | 1 |  |  | 19 |  |  | 28.48 | 530
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 6.75 | 1 |  |  | 101 |  |  | 6.3 | 638
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.81 | 1 |  |  | (12) |  |  | 28.48 | (346)
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 32 |  |  | 103 | 902
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 19 |  |  | 60 | 526
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.15 |  | 1 | [6 empty] | 2.25
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 171 |  |  |  | 2596
4 |  | ОССЦЖ 507-0070-003* |  |  |  | [*] Провод для воздушных линий электропередачи сталеалюминиевый, марки АС, номинальным сечением, мм2: 35/6,2 (возврат) |  |  | т |  | 0.2874 | 52401.76 | 1 |  |  | (15060) |  |  | 6.88 | (103615)
п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
5 |  | ОЕРЖ 33-04-042-01 |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных |  |  | 1 опора |  | 15 | 71.98 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 7.35 | 1 |  |  | 110 |  |  | 28.48 | 3140
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 64.63 | 1 |  |  | 969 |  |  | 6.3 | 6108
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 5.1 | 1 |  |  | (77) |  |  | 28.48 | (2179)
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 193 |  |  | 103 | 5479
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 112 |  |  | 60 | 3191
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.81 |  | 1 | [6 empty] | 12.15
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 1384 |  |  |  | 17918
6 |  | ОЕРЖм 08-03-600-01 |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные |  |  | 1 шт. |  | 40 | 5.44 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4Г (демонтаж) |  |  |  | Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования без разборки и резки (пЗП = 0.3 пЭМ = 0.3 пЗПМ = 0.3 пМР = 0 пЗТ = 0.3)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 2.78 | 0.3 |  |  | 33 |  |  | 28.48 | 950
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 2.19 | 0.3 |  |  | 26 |  |  | 6.3 | 166
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.14 | 0.3 |  |  | (2) |  |  | 28.48 | (48)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 0.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.88 | 0
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 34 |  |  | 97 | 968
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 18 |  |  | 51 | 509
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.28 |  | 0.3 | [6 empty] | 3.36
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 111 |  |  |  | 2593
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [9 empty] | 1937 |  |  |  | 19348
[6 empty] | - основная заработная плата | [9 empty] | 322 |  |  |  | 9165
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 1615 |  |  |  | 10183
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | 152 |  |  |  | 4307
[6 empty] | - материальные ресурсы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Возврат (справочно) | [9 empty] | 15971 |  |  |  | 109885
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [9 empty] | 487 |  |  |  | 13816
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [9 empty] | 282 |  |  |  | 7993
[6 empty] | Итого по разделу | [9 empty] | 2706 |  |  |  | 41157
Строительные и монтажные работы
7 |  | ОЕРЖ 33-04-016-01 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор |  |  | 1 опора |  | 15 | 10.32 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 1.63 | 1 |  |  | 24 |  |  | 28.48 | 696
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 8.69 | 1 |  |  | 130 |  |  | 6.3 | 821
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 1.49 | 1 |  |  | (22) |  |  | 28.48 | (637)
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 47 |  |  | 103 | 1373
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 28 |  |  | 60 | 800
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.2 |  | 1 | [6 empty] | 3
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 229 |  |  |  | 3690
8 |  | ОЕРЖ 33-04-016-05 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 1 опора |  | 15 | 13.1 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 2.04 | 1 |  |  | 31 |  |  | 28.48 | 871
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 11.06 | 1 |  |  | 166 |  |  | 6.3 | 1045
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 1.89 | 1 |  |  | (28) |  |  | 28.48 | (807)
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 61 |  |  | 103 | 1728
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 35 |  |  | 60 | 1007
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.25 |  | 1 | [6 empty] | 3.75
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 293 |  |  |  | 4651
9 |  | ОЕРЖ 33-04-001-01 |  |  |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных |  |  | 1 опора |  | 15 | 218.95 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 28.09 | 1 |  |  | 421 |  |  | 28.48 | 12000
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 122.07 | 1 |  |  | 1831 |  |  | 6.3 | 11536
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 9.05 | 1 |  |  | (136) |  |  | 28.48 | (3866)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 68.79 | 1 |  |  | 1032 |  |  | 6.88 | 7099
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 574 |  |  | 103 | 16342
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 334 |  |  | 60 | 9520
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 3.17 |  | 1 | [6 empty] | 47.55
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 4192 |  |  |  | 56497
10 |  | ОЕРЖм 08-01-056-02 |  |  |  | Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 1000 А |  |  | 1 шт. |  | 1 | 84.26 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5В |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.4В |  |  |  | Производство работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. (пЗП = 1.15 пЭМ = 1.15 пЗПМ = 1.15 пЗТ = 1.15)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 41.56 | 1.38 |  |  | 57 |  |  | 28.48 | 1633
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 26.81 | 1.38 |  |  | 37 |  |  | 6.3 | 233
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 1.89 | 1.38 |  |  | (3) |  |  | 28.48 | (74)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 15.89 | 1 |  |  | 16 |  |  | 6.88 | 109
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 58 |  |  | 97 | 1656
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 31 |  |  | 51 | 871
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 4.32 |  | 1.38 | [6 empty] | 5.96
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 199 |  |  |  | 4502
11 |  | ОЕРЖм 08-02-146-02 |  |  |  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 1 кг |  |  | 100 м кабеля |  | 1.5 | 852.79 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 128.52 | 1 |  |  | 193 |  |  | 28.48 | 5490
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 664.19 | 1 |  |  | 996 |  |  | 6.3 | 6277
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 59.13 | 1 |  |  | (89) |  |  | 28.48 | (2526)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 60.08 | 1 |  |  | 90 |  |  | 6.88 | 620
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 274 |  |  | 97 | 7776
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 144 |  |  | 51 | 4088
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 13.36 |  | 1 | [6 empty] | 20.04
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 1697 |  |  |  | 24251
12 |  | ОЕРЖм 08-03-600-01 |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные |  |  | 1 шт. |  | 40 | 5.44 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 2.78 | 1 |  |  | 111 |  |  | 28.48 | 3167
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 2.19 | 1 |  |  | 88 |  |  | 6.3 | 552
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.14 | 1 |  |  | (6) |  |  | 28.48 | (159)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 0.47 | 1 |  |  | 19 |  |  | 6.88 | 129
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 113 |  |  | 97 | 3226
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 60 |  |  | 51 | 1696
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.28 |  | 1 | [6 empty] | 11.2
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 391 |  |  |  | 8770
13 |  | ОЕРЖ 33-04-017-01 |  |  |  | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м |  | 0.506 | 10759.97 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 620.43 | 1 |  |  | 314 |  |  | 28.48 | 8941
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 3159.75 | 1 |  |  | 1599 |  |  | 6.3 | 10073
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 432.78 | 1 |  |  | (219) |  |  | 28.48 | (6237)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 6979.79 | 1 |  |  | 3532 |  |  | 6.88 | 24299
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 549 |  |  | 103 | 15633
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 320 |  |  | 60 | 9107
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 65.24 |  | 1 | [6 empty] | 33.01
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 6314 |  |  |  | 68053
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [9 empty] | 10687 |  |  |  | 95591
[6 empty] | - основная заработная плата | [9 empty] | 1151 |  |  |  | 32798
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 4847 |  |  |  | 30537
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | 503 |  |  |  | 14306
[6 empty] | - материальные ресурсы | [9 empty] | 4689 |  |  |  | 32256
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [9 empty] | 1676 |  |  |  | 47734
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [9 empty] | 952 |  |  |  | 27089
[6 empty] | Итого по разделу | [9 empty] | 13315 |  |  |  | 170414
Неучтенные материалы
14 |  | Прайс-лист |  |  |  | Детали опор деревянные антисептированные Класса М 9.5, в комплекте с электронным устройством памяти RF-HDT-DVBB, с крышкой и тремя оцинкованными гвоздями. Класс М (диаметр вершины 16-20см).Длина 9.5 м. МР=29144/1,2/6,88=3530,03 |  |  | шт. |  | 15 | 3530.03 | 1 |  |  | 52950 |  |  | 6.88 | 364299
п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
15 |  | ОССЦЖ 502-0828 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х16+1х25-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  | 0.5074 | 22275.84 | 1 |  |  | 11303 |  |  | 6.88 | 77763
п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
16 |  | ОССЦЖ 501-8350 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 16 мм2 |  |  | 1000 м |  | 0.15 | 11126.24 | 1 |  |  | 1669 |  |  | 6.88 | 11482
п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
17 |  | ОССЦЖ 110-0263 |  |  |  | Изоляторы штыревые ШФ-10 |  |  | 100 шт. |  | 0.6 | 4413.11 | 1 |  |  | 2648 |  |  | 6.88 | 18217
[6 empty] | Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ | [12 empty] | п.10.14.9
18 |  | ОССЦЖ 111-0067 |  |  |  | Траверсы ЛЭЗ.40.0080У, тип II, оцинкованные |  |  | шт. |  | 15 | 325.13 | 1 |  |  | 4877 |  |  | 6.88 | 33553
[6 empty] | Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ | [12 empty] | п.10.14.9
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [9 empty] | 73447 |  |  |  | 505314
[6 empty] | - основная заработная плата | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - материальные ресурсы | [9 empty] | 73447 |  |  |  | 505314
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого по разделу | [9 empty] | 73447 |  |  |  | 505314
Оборудование
19 |  | ОСОЦЖо 341421-0041 |  |  |  | Разъединитель линейный двухколонковый, наружней установки: РЛНД-10Б/400 Н УХЛ1 (РАМА) |  |  | шт. |  | 1 | 0 | 1.0424 |  |  | 4286 |  |  | п.1.3 | 25157
Коэффициент пересчета: Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
складские расходы (пЗП = 1.012 пЭМ = 1.012 пЗПМ = 1.012 пМР = 1.012 пЗТ = 1.012)
транспортные расходы (пЗП = 1.03 пЭМ = 1.03 пЗПМ = 1.03 пМР = 1.03 пЗТ = 1.03)
20 |  | ОСОЦЖо 422861-0069 |  |  |  | Счетчик однофазный активной энергии однотарифный: ЦЭ2726 СОЛО 220В 5(60)А |  |  | шт. |  | 40 | 0 | 1 |  |  | 9874 |  |  | п.4.1.3 | 57960
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [9 empty] | 14160 |  |  |  | 83117
[6 empty] | - основная заработная плата | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - материальные ресурсы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [9 empty] | 14160 |  |  |  | 83117
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого по разделу | [9 empty] | 14160 |  |  |  | 83117
[6 empty] | Итого прямых затрат по всем разделам | [9 empty] | 100231 |  |  |  | 703370
[6 empty] | - основная заработная плата | [9 empty] | 1473 |  |  |  | 41963
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 6462 |  |  |  | 40720
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | 655 |  |  |  | 18613
[6 empty] | - материальные ресурсы | [9 empty] | 78136 |  |  |  | 537570
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [9 empty] | 14160 |  |  |  | 83117
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы | [9 empty] | 2163 |  |  |  | 61550
[6 empty] | Сметная прибыль | [9 empty] | 1234 |  |  |  | 35082
[6 empty] | Итого затрат | [9 empty] | 103626 |  |  |  | 800000
в том числе:
[6 empty] | строительных работ | [9 empty] | 87070 |  |  |  | 676769
[6 empty] | монтажных работ | [9 empty] | 2398 |  |  |  | 40116
[6 empty] | оборудования, мебели и инвентаря | [9 empty] | 14160 |  |  |  | 83117
[6 empty] | Возврат (справочно) | [9 empty] | 15971 |  |  |  | 109885
[6 empty] | ВСЕГО | [9 empty] | 103626 |  |  |  | 800000
Составил |  |  | / |  |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))