Описание и расчет стоимости инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ЛЭП-0,4 кВ КТП-2 ст. Арбеково»

идентификатор проекта: J_P023

Инвестиционный проект ОАО «РЖД», в рамках которого выполняются проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, включая поставку оборудования, на техническое перевооружение устройств электроснабжения, участвующих в передаче электроэнергии сторонним потребителям в границах Пензенской области:

– Замена ВЛ-0,4 кВ от КТП-2 с заменой опор, протяженностью 2,8 км, КЛ-0,4 кВ протяженностью 0,173 км, монтаж однофазных приборов учета электроэнергии - 49 шт., трехфазных приборов учета электроэнергии - 1 шт.

На данном этапе утвержденная проектная и сметная документация отсутствует, по инвестиционному проекту выполнены локально сметные расчеты и согласно Генеральному договору № 3498586 от 26.06.2019 г. на выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, включая поставку оборудования, выполнен Расчет начальной (максимальной) цены для заключения договора на выполнение проектно-изыскательских 
и строительно-монтажных работ.

Прогнозная стоимость плана освоения капитальных вложений рассчитана в соответствии Приказом Минэнерго России № 380 от 05.05.2016 г. 
и представлена в файле «Сводка затрат» в паке инвестиционной программы «Сводка затрат и расчет прогнозной стоимости».