## РЖД - Смета
"СОГЛАСОВАНО" | [14 empty] | "УТВЕРЖДАЮ"
[5 empty] | / |  | / | [9 empty] | / |  |  |  |  | /
"___"_____________2024 г. | [13 empty] | "___"_____________2024 г.
Пензенская дистанция электроснабжения (ЭЧ-1) - СП Куйбышевской дирекции по энергообеспечению - СП Трансэнерго - филиала ОАО "РЖД"
(наименование стройки)
Локальный сметный расчет № №00-04-1-00-01
(Локальная смета)
на | Техническое перевооружение ЛЭП-0,4кВ от КТП-2 ст. Студенец ; ИНВЕНТАРНЫЙ НОМЕР 1245211250835; СЕТЕВОЙ НОМЕР 55711200000003140000,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  |  |  | Дефектная ведомость
[14 empty] | В базисном уровне |  |  |  | В текущем уровне
[10 empty] | Сметная стоимость |  |  |  | 97.72 |  |  |  | 800 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Строительные работы |  |  |  | 92.8 |  |  |  | 740.28 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Монтажные работы |  |  |  | 2,60 |  |  |  | 46.12 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Оборудование |  |  |  | 2,32 |  |  |  | 13.59 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Прочие затраты |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Материальные ресурсы |  |  |  | 84.79 |  |  |  | 581 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Возврат |  |  |  | 10.21 |  |  |  | 70.21 |  |  | тыс.руб.
[10 empty] | Нормативная трудоемкость | [7 empty] | 226 |  |  | чел.час.
[10 empty] | Сметная заработная плата |  |  |  | 2,69 |  |  |  | 76.5 |  |  | тыс.руб.
Составлен(а) в уровне цен на январь 2000 г. и пересчитана на IV кв. 2023 г. по Распоряжению ОАО "РЖД" от 25.12.23 №3291р для: VI-д. Юго-Восточная железная дорога: Пензенская область
№пп |  | Шифр и номер позиции, номер норматива |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во | Цена на единицу измерения, руб. | Поправочные коэффициенты |  |  | Всего в базисном уровне цен, руб. |  |  | Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП | Всего затрат в текущем уровне цен, руб.
1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10
Демонтажные работы
1 |  | ОЕРЖ 01-02-057-02 |  |  |  | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 |  |  | 100 м3 грунта |  | 0.144 | 1201.2 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5А |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 1201.2 | 1.2 |  |  | 208 |  |  | 28.48 | 5912
|  | Пр/812-001.2-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 89 |  | 1 |  |  | 185 |  |  | 89 | 5262
|  | Пр/774-001.2 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 40 |  | 1 |  |  | 83 |  |  | 40 | 2365
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 154 |  | 1.2 | [6 empty] | 26.61
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 476 |  |  |  | 13539
2 |  | ОССЦЖ 501-8353 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова АВВГ, напряжением 1,0 Кв, число жил – 4 и сечением 50 мм2 (возврат) |  |  | 1000 м |  | 0.08 | 30377.57 | 0.2 |  |  | (486) |  |  | 6.88 | (3344)
п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
Коэф. износа (пЗП = 0.2 пЭМ = 0.2 пЗПМ = 0.2 пМР = 0.2 пЗТ = 0.2)
3 |  | ОЕРЖ 33-04-040-01 |  |  |  | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ |  |  | 1 опора (3 провода) |  | 16 | 45.25 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5А |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 10.64 | 1.2 |  |  | 204 |  |  | 28.48 | 5818
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 34.61 | 1.2 |  |  | 665 |  |  | 6.3 | 4186
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 4.06 | 1.2 |  |  | (78) |  |  | 28.48 | (2220)
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 290 |  |  | 103 | 8279
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 169 |  |  | 60 | 4823
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 1.27 |  | 1.2 | [6 empty] | 24.38
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 1328 |  |  |  | 23106
4 |  | ОЕРЖ 33-04-040-02 |  |  |  | Демонтаж одного дополнительного провода |  |  | 1 опора (3 провода) |  | 16 | 7.99 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5А |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 1.24 | 1.2 |  |  | 24 |  |  | 28.48 | 678
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 6.75 | 1.2 |  |  | 130 |  |  | 6.3 | 816
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.81 | 1.2 |  |  | (16) |  |  | 28.48 | (443)
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 41 |  |  | 103 | 1155
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 24 |  |  | 60 | 673
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.15 |  | 1.2 | [6 empty] | 2.88
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 219 |  |  |  | 3322
5 |  | ОССЦЖ 507-0070-002*5070070-002 |  |  |  | [*] Провод для воздушных линий электропередачи сталеалюминиевый, марки АС, номинальным сечением, мм2: 25/4,2 (возврат) |  |  | т |  | 0.1872 | 51919.4 | 1 |  |  | (9719) |  |  | 6.88 | (66869)
п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
6 |  | ОЕРЖ 33-04-041-01 |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 1 |  |  | 1 ответвление |  | 2 | 7.51 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5А |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 4.98 | 1.2 |  |  | 12 |  |  | 28.48 | 340
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 2.53 | 1.2 |  |  | 6 |  |  | 6.3 | 38
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 12 |  |  | 103 | 350
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 7 |  |  | 60 | 204
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.61 |  | 1.2 | [6 empty] | 1.46
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 37 |  |  |  | 932
7 |  | ОЕРЖ 33-04-041-03 |  |  |  | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | 1 ответвление |  | 2 | 12.63 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5А |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 8.42 | 1.2 |  |  | 20 |  |  | 28.48 | 576
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 4.21 | 1.2 |  |  | 10 |  |  | 6.3 | 64
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 21 |  |  | 103 | 593
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 12 |  |  | 60 | 346
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 1.03 |  | 1.2 | [6 empty] | 2.47
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 63 |  |  |  | 1579
8 |  | ОЕРЖ 33-04-042-01 |  |  |  | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных |  |  | 1 опора |  | 11 | 71.98 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
(пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пМР = 1.2 пЗТ = 1.2)
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5А |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 7.35 | 1.44 |  |  | 116 |  |  | 28.48 | 3316
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 64.63 | 1.44 |  |  | 1024 |  |  | 6.3 | 6450
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 5.1 | 1.44 |  |  | (81) |  |  | 28.48 | (2301)
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 203 |  |  | 103 | 5786
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 118 |  |  | 60 | 3370
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.81 |  | 1.44 | [6 empty] | 12.83
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 1461 |  |  |  | 18922
9 |  | ОЕРЖм 08-03-600-01 |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные |  |  | 1 шт. |  | 9 | 5.44 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. 3.2.5.4Г (демонтаж) |  |  |  | Оборудование, не пригодное для дальнейшего использования без разборки и резки (пЗП = 0.3 пЭМ = 0.3 пЗПМ = 0.3 пМР = 0 пЗТ = 0.3)
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5В |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 2.78 | 0.36 |  |  | 9 |  |  | 28.48 | 257
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 2.19 | 0.36 |  |  | 7 |  |  | 6.3 | 45
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.14 | 0.36 |  |  | (0) |  |  | 28.48 | (13)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 0.47 | 0 |  |  | 0 |  |  | 6.88 | 0
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 9 |  |  | 97 | 262
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 5 |  |  | 51 | 138
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.28 |  | 0.36 | [6 empty] | 0.91
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 30 |  |  |  | 702
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [9 empty] | 2435 |  |  |  | 28496
[6 empty] | - основная заработная плата | [9 empty] | 593 |  |  |  | 16897
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 1842 |  |  |  | 11599
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | 175 |  |  |  | 4977
[6 empty] | - материальные ресурсы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Возврат (справочно) | [9 empty] | 10205 |  |  |  | 70213
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [9 empty] | 761 |  |  |  | 21687
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [9 empty] | 418 |  |  |  | 11919
[6 empty] | Итого по разделу | [9 empty] | 3614 |  |  |  | 62102
Строительные и монтажные работы
10 |  | ОЕРЖ 01-02-061-01 |  |  |  | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 |  |  | 100 м3 грунта |  | 0.096 | 663.75 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5А |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 663.75 | 1.2 |  |  | 76 |  |  | 28.48 | 2178
|  | Пр/812-001.2-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 89 |  | 1 |  |  | 68 |  |  | 89 | 1938
|  | Пр/774-001.2 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 40 |  | 1 |  |  | 30 |  |  | 40 | 871
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 88.5 |  | 1.2 | [6 empty] | 10.2
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 174 |  |  |  | 4987
11 |  | ОЕРЖ 33-04-016-01 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе одностоечных деревянных опор |  |  | 1 опора |  | 11 | 10.32 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5А |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 1.63 | 1.2 |  |  | 22 |  |  | 28.48 | 613
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 8.69 | 1.2 |  |  | 115 |  |  | 6.3 | 723
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 1.49 | 1.2 |  |  | (20) |  |  | 28.48 | (560)
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 43 |  |  | 103 | 1208
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 25 |  |  | 60 | 704
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.2 |  | 1.2 | [6 empty] | 2.64
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 205 |  |  |  | 3248
12 |  | ОЕРЖ 33-04-016-05 |  |  |  | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор |  |  | 1 опора |  | 11 | 13.1 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5А |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 2.04 | 1.2 |  |  | 27 |  |  | 28.48 | 767
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 11.06 | 1.2 |  |  | 146 |  |  | 6.3 | 920
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 1.89 | 1.2 |  |  | (25) |  |  | 28.48 | (711)
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 54 |  |  | 103 | 1522
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 31 |  |  | 60 | 887
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.25 |  | 1.2 | [6 empty] | 3.3
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 258 |  |  |  | 4096
13 |  | ОЕРЖ 33-04-001-01 |  |  |  | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек одностоечных |  |  | 1 опора |  | 11 | 218.95 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5А |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 28.09 | 1.2 |  |  | 371 |  |  | 28.48 | 10560
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 122.07 | 1.2 |  |  | 1611 |  |  | 6.3 | 10151
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 9.05 | 1.2 |  |  | (119) |  |  | 28.48 | (3402)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 68.79 | 1 |  |  | 757 |  |  | 6.88 | 5206
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 505 |  |  | 103 | 14381
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 294 |  |  | 60 | 8377
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 3.17 |  | 1.2 | [6 empty] | 41.84
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 3538 |  |  |  | 48675
14 |  | ОЕРЖм 08-03-600-01 |  |  |  | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные |  |  | 1 шт. |  | 9 | 5.44 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5В |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 2.78 | 1.2 |  |  | 30 |  |  | 28.48 | 855
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 2.19 | 1.2 |  |  | 24 |  |  | 6.3 | 149
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 0.14 | 1.2 |  |  | (2) |  |  | 28.48 | (43)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 0.47 | 1 |  |  | 4 |  |  | 6.88 | 29
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 31 |  |  | 97 | 871
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 16 |  |  | 51 | 458
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 0.28 |  | 1.2 | [6 empty] | 3.02
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 105 |  |  |  | 2362
15 |  | ОЕРЖм 20-02-024-02 |  |  |  | Установка на опорах предупреждающих знаков высокого напряжения/ замена знаков |  |  | 1 шт. |  | 11 | 18.58 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5В |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 18.22 | 1.2 |  |  | 241 |  |  | 28.48 | 6850
[6 empty] | МР | [5 empty] | 0.36 | 1 |  |  | 4 |  |  | 6.88 | 27
|  | Пр/812-062.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 95 |  | 1 |  |  | 229 |  |  | 95 | 6508
|  | Пр/774-062.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 45 |  | 1 |  |  | 108 |  |  | 45 | 3083
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 1.76 |  | 1.2 | [6 empty] | 23.23
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 582 |  |  |  | 16468
16 |  | ОЕРЖм 08-02-142-01 |  |  |  | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  | 100 м кабеля |  | 0.8 | 380.27 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5В |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 50.99 | 1.2 |  |  | 49 |  |  | 28.48 | 1394
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 328.26 | 1.2 |  |  | 315 |  |  | 6.3 | 1985
[6 empty] | МР | [5 empty] | 1.02 | 1 |  |  | 1 |  |  | 6.88 | 6
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 48 |  |  | 97 | 1352
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 25 |  |  | 51 | 711
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 5.3 |  | 1.2 | [6 empty] | 5.09
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 438 |  |  |  | 5448
17 |  | ОЕРЖм 08-02-146-04 |  |  |  | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля до 3 кг |  |  | 100 м кабеля |  | 0.8 | 1134.68 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5В |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 179.32 | 1.2 |  |  | 172 |  |  | 28.48 | 4903
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 894.26 | 1.2 |  |  | 858 |  |  | 6.3 | 5408
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 80.06 | 1.2 |  |  | (77) |  |  | 28.48 | (2189)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 61.1 | 1 |  |  | 49 |  |  | 6.88 | 336
|  | Пр/812-049.3-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 97 |  | 1 |  |  | 242 |  |  | 97 | 6879
|  | Пр/774-049.3 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 51 |  | 1 |  |  | 127 |  |  | 51 | 3617
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 18.64 |  | 1.2 | [6 empty] | 17.89
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 1448 |  |  |  | 21143
18 |  | ОЕРЖ 33-04-017-01 |  |  |  | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор с использованием автогидроподъемника |  |  | 1000 м |  | 0.468 | 10759.97 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5А |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 620.43 | 1.2 |  |  | 348 |  |  | 28.48 | 9923
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 3159.75 | 1.2 |  |  | 1775 |  |  | 6.3 | 11179
[6 empty] | в т.ч. ЗПМ | [5 empty] | 432.78 | 1.2 |  |  | (243) |  |  | 28.48 | (6922)
[6 empty] | МР | [5 empty] | 6979.79 | 1 |  |  | 3267 |  |  | 6.88 | 22474
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 609 |  |  | 103 | 17350
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 355 |  |  | 60 | 10107
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 65.24 |  | 1.2 | [6 empty] | 36.64
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 6354 |  |  |  | 71033
19 |  | ОЕРЖ 33-04-013-04 |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную при количестве проводов в ответвлении 1 |  |  | 1 ответвление |  | 2 | 19.04 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5А |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 13.15 | 1.2 |  |  | 32 |  |  | 28.48 | 899
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 5.89 | 1.2 |  |  | 14 |  |  | 6.3 | 89
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 33 |  |  | 103 | 926
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 19 |  |  | 60 | 539
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 1.45 |  | 1.2 | [6 empty] | 3.48
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 98 |  |  |  | 2453
20 |  | ОЕРЖ 33-04-013-06 |  |  |  | Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям вручную при количестве проводов в ответвлении 4 |  |  | 1 ответвление |  | 2 | 46.76 | [6 empty] | п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
|  | ОПДС-2821.2011. Прил.4.т.1.п.5А |  |  |  | Производство работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением; в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, в том числе контактной сети, если выполнение указанных работ приводит к ограничению действий исполнителей специальными требованиями техники безопасности. (пЗП = 1.2 пЭМ = 1.2 пЗПМ = 1.2 пЗТ = 1.2)
[6 empty] | ЗП | [5 empty] | 27.12 | 1.2 |  |  | 65 |  |  | 28.48 | 1854
[6 empty] | ЭМ | [5 empty] | 12.63 | 1.2 |  |  | 30 |  |  | 6.3 | 191
[6 empty] | МР | [5 empty] | 7.01 | 1 |  |  | 14 |  |  | 6.88 | 96
|  | Пр/812-027.0-1 |  |  |  | НР от ФОТ |  |  | % |  | 103 |  | 1 |  |  | 67 |  |  | 103 | 1910
|  | Пр/774-027.0 |  |  |  | СП от ФОТ |  |  | % |  | 60 |  | 1 |  |  | 39 |  |  | 60 | 1112
[6 empty] | ЗТР |  |  | чел-ч |  | 2.99 |  | 1.2 | [6 empty] | 7.18
[6 empty] | Всего по позиции | [9 empty] | 215 |  |  |  | 5163
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [9 empty] | 10417 |  |  |  | 99765
[6 empty] | - основная заработная плата | [9 empty] | 1433 |  |  |  | 40796
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 4888 |  |  |  | 30795
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | 486 |  |  |  | 13827
[6 empty] | - материальные ресурсы | [9 empty] | 4096 |  |  |  | 28174
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [9 empty] | 1929 |  |  |  | 54845
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [9 empty] | 1069 |  |  |  | 30466
[6 empty] | Итого по разделу | [9 empty] | 13415 |  |  |  | 185076
Неучтенные материалы
21 |  | Прайс-лист |  |  |  | Детали опор деревянные антисептированные Класса М 9.5, в комплекте с электронным устройством памяти RF-HDT-DVBB, с крышкой и тремя оцинкованными гвоздями. Класс М (диаметр вершины 16-20см).Длина 9.5 м. МР=29144/1,2/6,88=3530,03 |  |  | шт. |  | 11 | 3530.03 | 1 |  |  | 38830 |  |  | 6.88 | 267153
п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
22 |  | ОССЦЖ 105-8041-001* |  |  |  | [*] Знак для нумерации опор контактной сети на пластине из металла размером 260х140мм толщиной 1,6 мм |  |  | 100 шт. |  | 0.11 | 9160.56 | 1 |  |  | 1008 |  |  | 6.88 | 6933
п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
23 |  | ОССЦЖ 502-0840 |  |  |  | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки СИП-2 3х50+1х50-0,6/1,0 |  |  | 1000 м |  | 0.498 | 47997.03 | 1 |  |  | 23903 |  |  | 6.88 | 164449
п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
24 |  | ОССЦЖ 501-8561 |  |  |  | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки АВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 50 мм2 |  |  | 1000 м |  | 0.0852 | 46388.24 | 1 |  |  | 3952 |  |  | 6.88 | 27192
п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
25 |  | ОССЦЖ 110-0263 |  |  |  | Изоляторы штыревые ШФ-10 |  |  | 100 шт. |  | 0.44 | 4413.11 | 1 |  |  | 1942 |  |  | 6.88 | 13359
[6 empty] | Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ | [12 empty] | п.10.14.9
26 |  | ОССЦЖ 111-0067 |  |  |  | Траверсы ЛЭЗ.40.0080У, тип II, оцинкованные |  |  | шт. |  | 11 | 325.13 | 1 |  |  | 3576 |  |  | 6.88 | 24606
[6 empty] | Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ | [12 empty] | п.10.14.9
27 |  | ОССЦЖ 111-3107-002* |  |  |  | [*] Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП) РС481 |  |  | шт. |  | 4 | 131.91 | 1 |  |  | 528 |  |  | 6.88 | 3630
п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
28 |  | ОССЦЖ 111-3165-003* |  |  |  | [*] Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) (СИП) F2007 |  |  | шт. |  | 3.095 | 1004.49 | 1 |  |  | 3109 |  |  | 6.88 | 21389
п.10.14.9
Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ
29 |  | ОССЦЖ 408-0141 |  |  |  | Песок природный для строительных растворов средний |  |  | м3 |  | 5.641 | 65.98 | 1 |  |  | 372 |  |  | 6.88 | 2561
[6 empty] | Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ | [12 empty] | п.10.14.9
30 |  | ОССЦЖ 111-3170-005* |  |  |  | [*] Бугель размером 20мм (СИП) NB20 |  |  | шт. |  | 154 | 7.51 | 1 |  |  | 1157 |  |  | 6.88 | 7957
[6 empty] | Коэффициент пересчета: Наружное освещение и сети 0,4 кВ | [12 empty] | п.10.14.9
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [9 empty] | 78377 |  |  |  | 539229
[6 empty] | - основная заработная плата | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - материальные ресурсы | [9 empty] | 78377 |  |  |  | 539229
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого по разделу | [9 empty] | 78377 |  |  |  | 539229
Оборудование
31 |  | ОСОЦЖо 422861-0069 |  |  |  | Счетчик однофазный активной энергии однотарифный: ЦЭ2726 СОЛО 220В 5(60)А |  |  | шт. |  | 9 | 0 | 1.0424 |  |  | 2316 |  |  | п.4.1.3 | 13593
складские расходы (пЗП = 1.012 пЭМ = 1.012 пЗПМ = 1.012 пМР = 1.012 пЗТ = 1.012)
транспортные расходы (пЗП = 1.03 пЭМ = 1.03 пЗПМ = 1.03 пМР = 1.03 пЗТ = 1.03)
[6 empty] | Прямые затраты по разделу, в том числе: | [9 empty] | 2316 |  |  |  | 13593
[6 empty] | - основная заработная плата | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - материальные ресурсы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [9 empty] | 2316 |  |  |  | 13593
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы по разделу | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Сметная прибыль по разделу | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Итого по разделу | [9 empty] | 2316 |  |  |  | 13593
[6 empty] | Итого прямых затрат по всем разделам | [9 empty] | 93545 |  |  |  | 681083
[6 empty] | - основная заработная плата | [9 empty] | 2026 |  |  |  | 57693
[6 empty] | - эксплуатация машин и механизмов | [9 empty] | 6730 |  |  |  | 42394
[6 empty] | - в т.ч. зарплата машинистов | [9 empty] | 661 |  |  |  | 18804
[6 empty] | - материальные ресурсы | [9 empty] | 82473 |  |  |  | 567403
[6 empty] | - оборудование, мебель и инвентарь | [9 empty] | 2316 |  |  |  | 13593
[6 empty] | - перевозка и погрузо-разгрузочные работы | [9 empty] | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | Накладные расходы | [9 empty] | 2690 |  |  |  | 76532
[6 empty] | Сметная прибыль | [9 empty] | 1487 |  |  |  | 42385
[6 empty] | Итого затрат | [9 empty] | 97722 |  |  |  | 800000
в том числе:
[6 empty] | строительных работ | [9 empty] | 92803 |  |  |  | 740284
[6 empty] | монтажных работ | [9 empty] | 2603 |  |  |  | 46123
[6 empty] | оборудования, мебели и инвентаря | [9 empty] | 2316 |  |  |  | 13593
[6 empty] | Возврат (справочно) | [9 empty] | 10205 |  |  |  | 70213
[6 empty] | ВСЕГО | [9 empty] | 97722 |  |  |  | 800000
Составил |  |  | / |  |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))
Проверил |  |  | / |  |  |  |  | /
(должность, подпись (инициалы, фамилия))