| Свод поступивших замечаний, разногласий и предложений к проекту корректировки инвестиционной программы Куйбышевской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «Российские железные дороги» в границах субъекта РФ Пензенской области на 2025-2029 годы (в соответствии с протоколом согласительного совещания Министерства ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области от 22.10.25 г.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Замечания, разногласия и предложения по рассмотрению инвестиционного проекта | Позиция и комментарии Куйбышевской дирекции по энергообеспечению | Примечание |
| # Министерство ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области |  |  |  |
| 1. | - Увеличение с 2026 года финансирования по источнику «амортизация» до 33,740 млн. руб. обусловлено в том числе включением в расчет величины амортизации по основным средствам, не связанным с осуществлением регулируемой деятельности. Например, по таким объектам как: Двенадцатипульсовая схема выпрямления, система освещения пешеходного перехода ст.Кузнецк, прожекторная мачта, высокомачтовая осветительная установка, Аккумуляторная батарея стационарная свинцовая, Модульное здание оборудованное системой, Тяговая подстанция Медведовка, Оборудование постоянного тока и т.д. Вместе с тем, при регулировании тарифов в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178, в необходимой валовой выручке учитывается экономически обоснованный объем финансовых средств, необходимых организации для осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования. Учитывая изложенное, Куйбышевской дирекции по энергообеспечению – структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД» необходимо представить в отношении каждого объекта основных средств по которым начисляется амортизация расшифровку состава оборудования с указанием целей его использования при осуществлении регулируемого вида деятельности и потребителей, электроснабжение которых осуществляется с использованием указанного оборудования; | # - Замечание принято, в адрес Министерства направлена информация № ИСХ-7433/КБШ НТЭ от 23.10.2025 г. по объектам основных средств. # После исключения объектов «Двенадцатипульсовая схема выпрямления», «Высокомачтовая осветительная установка», «Система освещения пешеходного перехода ст. Кузнецк», «Тяговая подстанция Медведовка», «Оборудование постоянного тока» в доработанном проекте корректировки ИПР скорректирован источник финансирования «амортизация» на 2026 год – 31,997 млн. руб.; |  |
| # Филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» |  |  |  |
| 1. | - По инвестиционному проекту с идентификатором O_P002 «Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенкой дистанции электроснабжения» отсутствует документ по результатам проведения технического обследования, не заполнен год ввода в эксплуатацию в форме 12 раскрытия информации; | # - Замечание принято, в доработанном проекте корректировки ИПР по инвестиционному проекту с идентификатором O_P002 «Техническое перевооружение устройств электроснабжения нетяговых потребителей в границах Пензенкой дистанции электроснабжения» добавлен «Технический отчет по результатам обследования» и «Акт предпроектного обследования»; |  |
| 2. | - По инвестиционным проектам O_P002 и O_P004 выявлены несоответствия в части реконструируемой линии 10 кВ (часть информации для ВЛ-10 кВ часть для ВЛ-0,4 кВ). - По инвестиционному проекту J_P016 выявлены несоответствия объекта реконструкции паспорту инвестиционного проекта. - Выполнить проверку и, при необходимости, доработку формы 12 раскрытия информации и паспортов инвестиционных проектов при выявлении аналогичных замечаний; | # - Замечания приняты, в доработанном проекте корректировки ИПР скорректирована информация паспортов инвестиционных проектов и формы раскрытия информации № 12; |  |
| 3 | - Расчеты полной стоимости инвестиционных проектов необходимо доработать: Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр утверждена методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (далее - Методика), которая в соответствии с п.1 определяет единые методы формирования сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства на этапе архитектурно-строительного проектирования, подготовки сметы на снос объекта капитального строительства (далее - сметная стоимость). Применительно и форматам раскрытия сметной стоимости целесообразно руководствоваться п. 25 Методики - в составе сметной документации разрабатываются следующие сметные расчеты: а) сводка затрат; б) сводный сметный расчет стоимости строительства; в) объектные сметные расчеты (сметы); г) локальные сметные расчеты (сметы); д) сметные расчеты на отдельные виды затрат. Также в соответствии с п. 26 Методики сметные расчеты разрабатываются по рекомендуемым образцам, приведенным в Приложениях № 2 - 7 к Методике. В соответствии с п. 35 Методики сметные расчеты разрабатываются на основании проектной и (или) иной технической документации, результатов инженерных изысканий, ведомостей объемов работ с указанием наименований работ, их единиц измерения и объемов работ, ссылок на чертежи и спецификации, расчета объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета), а также иных исходных данных, необходимых для определения сметной стоимости строительства. В соответствии с п. 36 Методики локальные сметные расчеты (сметы) разрабатываются на конструктивные решения и (или) комплексы (виды) работ в соответствии с технологической последовательностью выполнения работ и с учетом условий их выполнения. Все применяемые в расчете оценки полной стоимости источники ценовой информации - ЛСР/ сметные расчеты на отдельные виды затрат, в том числе проектов-аналогов, необходимо раскрыть (предоставить) в составе одного файла в формате xls, xlsx. По всем инвестиционным проектам ТСО в составе проекта инвестиционной программы не предоставлены расчеты полной стоимости инвестиционных проектов в прогнозных ценах соответствующих лет. При выполнении расчета полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах следует руководствоваться с формулой №4 п.118 «Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором-четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «Ж» пункта 11 Стандартов раскрытия информации», утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 N 380. Обращаем ваше внимание, что расчет должен соответствовать данным в столбце № 18 формы 2 раскрытия информации «Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС)» и столбцах № 16-20 формы 3 раскрытия информации «Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС)». Выполнить проверку и, при необходимости, доработку расчетов полной стоимости всех инвестиционных проектов и обосновывающих их материалов при выявлении аналогичных замечаний; | # - Замечание принято, в доработанном проекте корректировки ИПР добавлены расчеты прогнозной стоимости инвестиционных проектов «Сводка затрат и расчет прогнозной стоимости», а также информация по каждому инвестиционному проекту «Описание и расчет стоимости»; |  |
| 4 | - Привести в соответствие данные в паспортах инвестиционных проектов с данными в формах раскрытия информации по проектам с идентификатором: O_P001, P_P002, J_P018, O_P002, J_P023, O_P003, O_P004, J_P025, O_P005, J_P017, J_P020, J_P021, J_P022, J_P024. Выполнить проверку и, при необходимости, доработку всех паспортов инвестиционных проектов на предмет аналогичных замечаний; | # - Замечание принято, в доработанном проекте корректировки ИПР паспорта всех инвестиционных проектов доработаны и приведены в соответствие; # По инвестиционному проекту P_P002 дополнительно предоставляется Генеральный договор № 3498586 от 26.06.2019 г. и доп. соглашением № 3 от 25.02.2022 г. с ООО «Энергопромсбыт», в рамках которого Генеральный подрядчик выполняет строительно-монтажнык работы, включая поставку оборудования на основании заключенного частного технического задания №621-03-24/СМР/КБШ в рамках исполнения договора Генеральным подрядчиком были проведены конкурсные процедуры для определения подрядной организации. В связи с отсутствием в Куйбышевской дирекции информации о параметрах и итогах закупки в паспорте инвестиционного проекта отсутствует информация (нд) в разделе 7 «Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта»; |  |
| 5 | - При расчете УНЦ по инвестиционному проекту с идентификатором J_P017 применена неверная расценка П3-01, также в скорректированном расчете выявлены новые замечания, которые не были допущены ТСО ранее: а) при расчете затрат на строительно-монтажные работы (УНЦ ВЛ 0,4 - 750 кВ на строительно-монтажные работы без опор и провода) следует применять только одну из расценок «Л1-01-1» исчисляемую в тыс.руб./км ВЛ, либо «Л2-01-1» исчисляемую в тыс.руб/тн опор. В случае, если будет применена расценка «Л2-01-1», то в расчете ее необходимо умножить на количество стоек и на вес одной стойки в тоннах (представленный расчет с применением расценки «Л2-01-1» выполнен неверно, т.к. указанная расценка была умножена на протяженность ВЛ-0,4 кВ). Аналогичное замечание в отношении одновременно примененных расценок в расчете затрат на опоры - «Л3-01–1» и «Л4-01-1» исчисляемые в тыс.руб./км ВЛ и тыс.руб/тн опор соответственно. б) Исключить из расчета применение расценок «Л11-01» и «Л11-02», так как расценки Л1 и Л2 в УНЦ уже учитывают стоимость строительно-монтажных работ сооружаемой ВЛ с учетом стоимости используемого материала (устройство фундаментов опор, гирлянд изоляторов, арматуры и крепления, устройств защиты от перенапряжений для ВЛ). в) При расчете затрат на оборудование и монтаж однофазного прибора учета необходимо применить расценку «А1-02» (Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами) взамен «А1-01» (Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ 0,4 кВ с неизолированными проводами), так как монтаж приборов учета будет выполнен на ВЛ-0,4 кВ выполненную СИП-4, АВВГ (согласно плановых значений показателей, приведенных в пунктах 1.1-1.16 расчета по УНЦ). Неверно применена расценка «А1-02» (Установка однофазного прибора учета в разрыв несущего провода на опоре ВЛ 0,4 кВ с изолированными проводами) при расчете затрат на оборудование и монтаж трехфазного прибора учета. г) При расчете затрат на проектно-изыскательские работы по ВЛ протяженностью 4,41 км необходимо применить расценку «П3-02», что составляет 795,69 тыс.рублей за 1ВЛ и коэффициент Кф2 (равный 1,003), рассчитанный по формуле 1 Приказа Минэнерго №131 от 26.02.2024 г. д) Неверно применены коэффициенты пересчета от базового УНЦ к УНЦ субъектов РФ: для расценки «Л3» применяется коэффициент равный 1,02 взамен 1,05 (Ц2-106-9), для расценок «Л7», «Л11» применяется коэффициент равный 1,02 взамен 1,05 и 1,04 (Ц2-106-43). е) Согласно плановых значений показателей, приведенных в пунктах 1.1-1.16 расчета по УНЦ проектом предусматривается прокладка кабельной линии. протяженностью 0,09 км, при этом в расчете по УНЦ данные работы не учеты. Выполнить проверку и, при необходимости, доработку расчетов по УНЦ при выявлении аналогичных замечаний; | # - Замечание принято, в доработанном проекте корректировки ИПР доработаны расчеты УНЦ и приведены в соответствие с паспортами инвестиционных проектов и формами раскрытия информации; |  |
| 6 | - в форме 2 раскрытия информации инвестиционные проекты с идентификатором J_P020, J_P021, J_P022, J_P024 отражены в группе «1.6. Прочие инвестиционные проекты», при этом номер группы указан «1.2.2.2», что соответствует группе «1.2.2. Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи». Во всех формах раскрытия информации по инвестиционным проектам с идентификатором J_P020, J_P021, J_P022, J_P024 необходимо скорректировать «Номер группы инвестиционных проектов» соответствующий наименованию группы, к которой инвестиционный проект относится. | # - Замечание принято, в доработанном проекте корректировки ИПР паспорта доработаны и приведены в соответствие с формами раскрытия информации; |  |

Заместитель начальника Куйбышевской

дирекции по энергообеспечению                                                                                                                            Молочков А. А.

Исп. Казаков Артём Сергеевич, НТЭ КБШ

(846) 303-82-46