УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области

__________________________Д.И. Сагайдачный

Протокол № 56

заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства

и гражданской защиты населения Пензенской области

от 23 сентября 2025 года                                                                                                         г. Пенза

| Члены Правления Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Председатель Правления | - М.А. Панюхин |
| --- | --- |
| Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Заместитель Председателя Правления | - Д.И. Сагайдачный |
| Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления | - А.В. Суворов |
| Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления | - Ю.А. Дасаева |
| Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления | - Н.А. Сибирева |
| Заместитель начальника правового Управления, член Правления | - О.А. Куличенко |
| Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления | - А.Е. Белонучкин |
| Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, член Правления На заседании правления присутствовали: 6 членов Правления | - Е.Н. Демидова |
| Государственные гражданские служащие Министерства: Консультант отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Управления регулирования тарифов и энергетики | - Н.М. Андреева |
| Приглашенные: Главный управляющий директор ООО «Горводоканал» | - Г.Б. Родин |
| Директор по правовым и корпоративным вопросам ООО «Горводоканал» | - Н.А. Капешкина |
| Начальник отдела экономического планирования ООО «Горводоканал» | - Е.А. Ротанова |
| И.о. финансового директора ООО «Горводоканал» | - Мошкина Т.И. |
| Директор по капитальному строительству ООО «Горводоканал» | - Барсков Г.О. |
| Технический директор ООО «Горводоканал» | - Щавелев А.С. |

- Слушали: об утверждении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Нова».

В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (лист нетрудоспособности) на заседании Правления председательствовал заместитель Председателя Правления – первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный.

Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Управления регулирования тарифов и энергетики Министерства.

ООО «Горводоканал» обратилось 23.07.2025 вх. № 2631 в адрес Министерства с заявлением об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» для объектов капитального строительства, заявителем по которым является СЗ «Нова», в индивидуальном порядке.

Родин Г.Б. обратился с ходатайством об отложении рассмотрения вопроса об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Нова» в целях получения экспертного заключения НИУ «Высшая школа экономики» (письмо от 22.09.2025 исх. № 03-9093, поступило в Министерство 23.09.2025 вх. № 3222).

Сагайдачный Д.И. пояснил следующее.

Согласно пункту 18 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (с последующими изменениями) (далее – Правила № 406), по инициативе регулируемой организации помимо указанных в пункте 17 Правил документов и материалов могут быть представлены иные документы и материалы, которые, по ее мнению, имеют существенное значение для установления тарифов, в том числе экспертное заключение независимых экспертов.

Дело о рассмотрении заявления ООО «Горводоканал» об утверждении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Нова» открыто 06.08.2025. Приказом от 27.08.2025 рассмотрение дела об утверждении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Нова» продлено на 30 календарных дней. Таким образом, ООО «Горводоканал» имело возможность и достаточный срок для предоставления документов и материалов, которые, по мнению общества, имеют существенное значение для установления тарифов, в том числе экспертное заключение независимых экспертов, тем самым в полной мере реализовать своё право, предусмотренное пунктом 18 Правил № 406.

В соответствии с пунктом 20 Правил № 406 регулируемая организация вправе представить по своей инициативе в орган регулирования тарифов дополнительные материалы к предложениям об установлении тарифов не позднее 7-го календарного дня до дня проведения заседания правления (коллегии) органа регулирования тарифов, на котором принимается решение об установлении тарифов. Срок рассмотрения заявления организации об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Нова» истекает 26.09.2025, что не позволяет организации представить дополнительные материалы в установленный законодательством срок и соблюсти положения пункта 20 Правил № 406.

Отмечаем, что в настоящий момент членами Правления не рассматривается вопрос о стоимости мероприятий, учтенных заявителем в расчете платы за подключение. При этом толкование норм права, правовая оценка представленных в тарифное дело документов и сведений не относится к компетенции экспертов.

Учитывая вышеизложенное, в удовлетворении ходатайства ООО «Горводоканал» об отложении рассмотрения вопросов об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Нова» в целях получения экспертного заключения отказано.

Белонучкин А.Е. выступил с информацией по вопросу утверждения платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Нова».

Белонучкин А.Е. проинформировал, что в соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (с последующими изменениями), установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), а также при наличии письменного согласия заявителя в случае, предусмотренном Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденных постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 (с последующими изменениями) (далее – Правила № 2130), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Наличие технической возможности подключения объекта к централизованным системам горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяется одновременным соблюдением условий, предусмотренных пунктом 44 Правил № 2130:

а) наличие свободной мощности (резерва мощности) на соответствующих объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) наличие резерва пропускной способности водопроводных и (или) канализационных сетей, обеспечивающей передачу необходимого объема горячей или холодной воды и (или) отведение необходимого объема сточных вод для обеспечения требуемой заявителем мощности (нагрузки);

в) сохранение предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к водоснабжению и (или) водоотведению, условий договоров горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения, содержащих обязанности исполнителя по обеспечению водоснабжения и (или) водоотведения абонентов, объекты которых на дату получения запроса о выдаче технических условий или заявления о подключении подключены к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, сохранение предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к водоснабжению и (или) водоотведению, условий договоров о подключении для заявителей, с которыми ранее заключены договоры о подключении, а также обеспечение выполнения выданных ранее иным лицам в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил технических условий, срок действия которых на дату получения запроса о выдаче технических условий или заявления о подключении не истек;

г) наличие возможности обеспечения рабочего гидравлического режима подачи воды и отведения сточных вод с учетом нормативной скорости и нормативных гидравлических потерь на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создаваемых или реконструируемых исполнителем в рамках исполнения договора о подключении.

Технические условия, выданные ООО «Горводокнал» от 17.05.2024 № 05-7/3337 для                               СЗ «Нова», содержат сведения о необходимости реализации мероприятий по созданию резерва мощности, а именно по реконструкции НСВ «Кирпичная», что подтверждает отсутствие условий технической возможности подключения в соответствии с подпунктом «а» п. 44 Правил № 2130.

Однако, в соответствии с действующей схемой водоснабжения и водоотведения города Пензы, утвержденной Постановлением администрации г. Пензы от 17.03.2025 № 355 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения г. Пензы на период до 2035 года (включительно)», резерв свободной мощности насосной станции 2-го подъема площадки «Кирпичная» составляет 136,4 тыс. м3/сут., что с избытком покрывает объем подключаемой нагрузки новых потребителей (2,2 тыс. м3/сут.).

В представленных организацией документах содержится информация о необходимости замены насосного оборудования и запорной арматуры НСВ «Кирпичная», что позволит обеспечить требуемые параметры водоснабжения с учетом соблюдения гидравлического режима. Таким образом, вышеуказанные мероприятия подтверждают несоблюдение условия технической возможности подключения в части подпункта «г» п. 44 Правил № 2130.

В соответствии с положениями «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» и «СП 517.1325800.2022. Свод правил. Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения» рабочий гидравлический режим подачи воды с учетом нормативной скорости и нормативных гидравлических потерь на объектах централизованных систем холодного водоснабжения обеспечивается соответствующей эксплуатирующей организацией в рамках технического обслуживания и содержания сетей водоснабжения.

В соответствии с пунктом 48 Правил № 2130 установлено, что при отсутствии технической возможности подключения на момент обращения заявителя с заявлением о подключении и при отсутствии в инвестиционной программе исполнителя мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о подключении обязан направить заявителю (за исключением заявителей, указанных в пункте 47 Правил № 2130) письменное извещение об отсутствии технической возможности подключения и отсутствии в инвестиционной программе исполнителя мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, с предложением о внесении заявителем платы за подключение, установленной в индивидуальном порядке с учетом необходимости реализации мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения подключаемого объекта (за исключением отсутствия технической возможности подключения при несоблюдении условий, указанных в подпункте «г» пункта 44 Правил № 2130).

Таким образом, расходы на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения подключаемого объекта, указанных в подпункте «г» пункта 44 Правил № 2130, в стоимость платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включению не подлежат.

Родин Г.Б. заявил о несогласии с выводами Министерства, позиция ООО «Горводоканал» соответствуют доводам, изложенным в пояснительной записке, представленной в материалах тарифного дела.

Дополнительно отметил, что согласно схеме водоснабжения и водоотведения г. Пензы проектная производительность станции «Кирпичная» составляет 250 тыс. м3/ сутки, фактическая нагрузка – 113,6 тыс. м3/ сутки, резерв мощности – 136,4 тыс. м3/ сутки. Необходимо учитывать, что в данном случае указана именно проектная производительность станции, без учета характеристики распределительной сети, которая с момента строительства насосной станции значительно увеличилась, что повлекло за собой изменение гидравлических параметров (увеличение общего гидравлического сопротивления и соответственно требуемого напора насосных агрегатов).

Сагайдачный Д.И. задал вопрос: какой резерв мощности планируется создать                          ООО «Горводоканал» во исполнение выданных технических условий от 17.05.2024 № 05-7/3337.

Барсков Г.О. пояснил, что во исполнение выданных технических условий от 17.05.2024 № 05-7/3337 планируется увеличить напор, чтобы обеспечить подачу воды по сетям.

Сагайдачный Д.И. отметил, что в рамках выполнения технологического присоединения ООО «Нова» планируется выполнить следующие мероприятия: изменение гидравлических параметров сети водоснабжения путем установки на НСВ «Кирпичная» насосного оборудования с увеличенными характеристиками напора и производительности, обеспечивающими требуемые параметры водоснабжения предусмотренные законодательством Российской Федерации, с чем согласился представитель ООО «Горводоканал» (Барсков Г.О.).

Сагайдачный Д.И. отметил, что инвестиционной программой ООО «Горводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 – 2031 годы, утвержденной приказом Министерства от 06.11.2024 № 261/ОП (с последующими изменениями), мероприятия, обеспечивающие техническую возможность подключения потребителей СЗ «Нова», не предусмотрены.

Сагайдачный Д.И. с учетом вышеизложенного отметил, что основания для установления платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» в индивидуальном порядке отсутствуют.

Сагайдачный Д.И. предложил рассмотрение заявления об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Нова» прекратить.

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: рассмотрение заявления об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Нова» прекратить.

- Слушали: об утверждении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Терновского 222».

В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (лист нетрудоспособности) на заседании Правления председательствовал заместитель Председателя Правления – первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный.

Обосновывающий материал прошел экспертизу правового Управления и отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Управления регулирования тарифов и энергетики Министерства.

ООО «Горводоканал» обратилось 23.07.2025 вх. № 2630 в адрес Министерства с заявлением об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения ООО «Горводоканал» для объектов капитального строительства, заявителем по которым является СЗ «Терновского 222», в индивидуальном порядке.

Родин Г.Б. обратился с ходатайством об отложении рассмотрения вопроса об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке СЗ «Терновского 222» в целях получения экспертного заключения НИУ «Высшая школа экономики» (письмо от 22.09.2025 исх. № 03-9093 поступило в Министерство 23.09.2025 вх. № 3222).

Сагайдачный Д.И. пояснил следующее.

Согласно пункту 18 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (с последующими изменениями) (далее – Правила №406), по инициативе регулируемой организации помимо указанных в пункте 17 Правил документов и материалов могут быть представлены иные документы и материалы, которые, по ее мнению, имеют существенное значение для установления тарифов, в том числе экспертное заключение независимых экспертов.

Дело о рассмотрении заявления ООО «Горводоканал» об утверждении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Терновского 222» открыто 06.08.2025. Приказом от 27.08.2025 рассмотрение дела об утверждении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Нова» продлено на 30 календарных дней. Таким образом, ООО «Горводоканал» имело возможность и достаточный срок для предоставления документов и материалов, которые, по мнению общества, имеют существенное значение для установления тарифов, в том числе экспертное заключение независимых экспертов, тем самым в полной мере реализовать своё правло, предусмотренное пунктом 18 Правил № 406.

В соответствии с пунктом 20 Правил № 406 регулируемая организация вправе представить по своей инициативе в орган регулирования тарифов дополнительные материалы к предложениям об установлении тарифов не позднее 7-го календарного дня до дня проведения заседания правления (коллегии) органа регулирования тарифов, на котором принимается решение об установлении тарифов. Срок рассмотрения заявления организации об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Терновского 222» истекает 26.09.2025, что не позволяет организации представить дополнительные материалы в установленный законодательством срок и соблюсти положения пункта 20 Правил №406.

Отмечаем, что в настоящий момент членами Правления не рассматривается вопрос о стоимости мероприятий, учтенных заявителем в расчете платы за подключение. При этом толкование норм права, правовая оценка представленных в тарифное дело документов и сведений не относится к компетенции экспертов.

Учитывая вышеизложенное, в удовлетворении ходатайства ООО «Горводоканал» об отложении рассмотрения вопросов об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Терновского 222» в целях получения экспертного заключения отказано.

Белонучкин А.Е. выступил с информацией по вопросу утверждении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Терновского 222».

Белонучкин А.Е. проинформировал, что в соответствии с пунктом 85 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановление Правительства РФ от 13.05.2013 N 406 (с последующими изменениями), установлено, что в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), а также при наличии письменного согласия заявителя в случае, предусмотренном Правилами № 2130, размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Наличие технической возможности подключения объекта к централизованным системам горячего, холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяется одновременным соблюдением условий, предусмотренных пунктом 44 Правил № 2130:

а) наличие свободной мощности (резерва мощности) на соответствующих объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

б) наличие резерва пропускной способности водопроводных и (или) канализационных сетей, обеспечивающей передачу необходимого объема горячей или холодной воды и (или) отведение необходимого объема сточных вод для обеспечения требуемой заявителем мощности (нагрузки);

в) сохранение предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к водоснабжению и (или) водоотведению, условий договоров горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, единых договоров холодного водоснабжения и водоотведения, содержащих обязанности исполнителя по обеспечению водоснабжения и (или) водоотведения абонентов, объекты которых на дату получения запроса о выдаче технических условий или заявления о подключении подключены к централизованной системе горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, сохранение предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к водоснабжению и (или) водоотведению, условий договоров о подключении для заявителей, с которыми ранее заключены договоры о подключении, а также обеспечение выполнения выданных ранее иным лицам в соответствии с пунктом 16 настоящих Правил технических условий, срок действия которых на дату получения запроса о выдаче технических условий или заявления о подключении не истек;

г) наличие возможности обеспечения рабочего гидравлического режима подачи воды и отведения сточных вод с учетом нормативной скорости и нормативных гидравлических потерь на объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, создаваемых или реконструируемых исполнителем в рамках исполнения договора о подключении.

Технические условия, выданные ООО «Горводокнал» от 20.08.2024 № 05-7/1237-1 для                            СЗ «Терновского 222», содержат сведения о необходимости реализации мероприятий по созданию резерва мощности, а именно по реконструкции НСВ «Кирпичная», что подтверждает отсутствие условий технической возможности подключения в соответствии с подпунктом «а» п. 44 Правил № 2130.

Однако, в соответствии с действующей схемой водоснабжения и водоотведения города Пензы, утвержденной Постановлением администрации г. Пензы от 17.03.2025 № 355 «Об утверждении актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения г. Пензы на период до 2035 года (включительно)» резерв свободной мощности насосной станции 2-го подъема площадки «Кирпичная» составляет 136,4 тыс. м3/сут., что с избытком покрывает объем подключаемой нагрузки новых потребителей (2,2 тыс. м3/сут.).

В представленных организацией документах содержится информация о необходимости замены насосного оборудования и запорной арматуры НСВ «Кирпичная», что позволит обеспечить требуемые параметры водоснабжения с учетом соблюдения гидравлического режима. Таким образом, вышеуказанные мероприятия подтверждают несоблюдение условия технической возможности подключения в части подпункта «г» п. 44 Правил № 2130.

В соответствии с положениями «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*» и «СП 517.1325800.2022. Свод правил. Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения» рабочий гидравлический режим подачи воды с учетом нормативной скорости и нормативных гидравлических потерь на объектах централизованных систем холодного водоснабжения обеспечивается соответствующей эксплуатирующей организацией в рамках технического обслуживания и содержания сетей водоснабжения.

В соответствии с пунктом 48 Правил № 2130 установлено, что при отсутствии технической возможности подключения на момент обращения заявителя с заявлением о подключении и при отсутствии в инвестиционной программе исполнителя мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления о подключении обязан направить заявителю (за исключением заявителей, указанных в пункте 47 Правил № 2130) письменное извещение об отсутствии технической возможности подключения и отсутствии в инвестиционной программе исполнителя мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения, с предложением о внесении заявителем платы за подключение, установленной в индивидуальном порядке с учетом необходимости реализации мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения подключаемого объекта (за исключением отсутствия технической возможности подключения при несоблюдении условий, указанных в подпункте «г» пункта 44 Правил № 2130).

Таким образом, расходы на реализацию мероприятий, обеспечивающих техническую возможность подключения подключаемого объекта, указанных в подпункте «г» пункта 44 Правил № 2130, в стоимость платы за подключение, устанавливаемой в индивидуальном порядке, включению не подлежат.

Родин Г.Б. заявил о несогласии с выводами Министерства, позиция ООО «Горводоканал» соответствуют доводам, изложенным в пояснительной записке, представленной в материалах тарифного дела.

Дополнительно отметил, что согласно схеме водоснабжения и водоотведения г. Пензы проектная производительность станции «Кирпичная» составляет 250 тыс. м3/ сутки, фактическая нагрузка – 113,6 тыс. м3/ сутки, резерв мощности – 136,4 тыс. м3/ сутки. Необходимо учитывать, что в данном случае указана именно проектная производительность станции, без учета характеристики распределительной сети, которая с момента строительства насосной станции значительно увеличилась, что повлекло за собой изменение гидравлических параметров (увеличение общего гидравлического сопротивления и соответственно требуемого напора насосных агрегатов).

Сагайдачный Д.И. задал вопрос: какой резерв мощности планируется создать                                    ООО «Горводоканал» во исполнение выданных технических условий от 17.05.2024 № 05-7/3337.

Барсков Г.О. пояснил, что во исполнение выданных технических условий от 17.05.2024 № 05-7/3337 планируется увеличить напор, чтобы обеспечить подачу воды по сетям.

Сагайдачный Д.И. отметил, что в рамках выполнения технологического присоединения ООО «Нова» планируется выполнить следующие мероприятия: изменение гидравлических параметров сети водоснабжения путем установки на НСВ «Кирпичная» насосного оборудования с увеличенными характеристиками напора и производительности, обеспечивающими требуемые параметры водоснабжения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, с чем согласился представитель ООО «Горводоканал» (Барсков Г.О.).

Сагайдачный Д.И. отметил, что инвестиционной программой ООО «Горводоканал» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2024 – 2031 годы, утвержденной приказом Министерства от 06.11.2024 № 261/ОП (с последующими изменениями), мероприятия, обеспечивающие техническую возможность подключения потребителей СЗ «Терновского 222», не предусмотрены.

Сагайдачный Д.И. отметил, что оснований для установления платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения                                        ООО «Горводоканал» в индивидуальном порядке отсутствуют.

Сагайдачный Д.И. предложил рассмотрение заявления об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Терновского 222» прекратить.

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.

Постановили: рассмотрение заявления об установлении платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоснабжения в индивидуальном порядке для СЗ «Терновского 222» прекратить.

Протокол вела                                                                                                      	Н.М. Андреева