ОБРАЗЕЦ

Руководитель организации

_________________________

(должность)

_________________________

(Ф.И.О.)

«__» ____________ 20__ г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММА 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

_________________________________________
 (наименование организации)

на 2019-2021 годы

	Основание для разработки программы
	Федеральный закон от 23.11.2009 № 261 -ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими изменениями)

	Почтовый адрес
	440031, г. Пенза, ул. Титова, 15

	Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail)
	Сидоров Иван Петрович, тел. (8412) 92-09-03, e-mail: otdel.energy@mail.ru 

	Даты начала и окончания действия программы
	2019-2021 годы

	Год
	Затраты на реализацию программы, млн. руб.

 без НДС
	Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности
	Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)

	
	
	
	При осуществлении регулируемого вида 

деятельности
	При осуществлении прочей деятельности, в т. ч. хозяйственные нужды

	
	всего
	в т. ч. капитальные
	
	
	

	
	
	
	
	Суммарные затраты ТЭР
	Экономия ТЭР в результате реализации программы
	Суммарные 

затраты ТЭР
	Экономия ТЭР в результате реализации программы

	
	
	
	
	т у. т. без учета воды
	млн. руб.
без НДС
с учетом
воды
	т у.т. без учета воды
	млн. руб.
без НДС
с учетом
воды
	т у. т. без учета воды
	млн. руб.
без НДС
с учетом
воды
	т у. т. без учета воды
	млн. руб.
без НДС
с учетом
воды

	2017 <*>
(базовый год) 
	-
	-
	-
	75898,06
	355,23
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2019
	0,684
	-
	0
	75898,06
	355,230
	31,42
	0,416
	0
	0
	0
	0

	2020
	2,068
	-
	0
	75866,64
	354,814
	29,16
	0,390
	0
	0
	0
	0

	2021
	3,473
	-
	0
	75837,48
	354,424
	191,9
	1,459
	0
	0
	0
	0

	ВСЕГО
	6,225
	-
	0
	227602,18
	1064,468
	252,48
	2,265
	0
	0
	0
	0


<*> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

СОГЛАСОВАНО                                                                                              на обороте документа:




	 (сотрудник экономического блока)

	(должность)


	       

	(Ф.И.О.)


	(сотрудник технического блока)

	 (должность)


	       

	(Ф.И.О.)


	(сотрудник бухгалтерии)

	 (должность)


	       

	(Ф.И.О.)


Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

	№ п/п
	Целевые и прочие показатели
	Ед. изм. <*>
	Средние показатели по отрасли
	Лучшие мировые показатели по отрасли
	2017 г. <**>
	Плановые значения целевых показателей по годам 

	
	
	
	
	
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Целевые показатели (производство и услуги по передаче тепловой энергии)
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Снижение потерь тепловой энергии в тепловых сетях
	Гкал
	-
	-
	57730
	57648
	57474
	57172,5

	1.2
	Снижение расхода тепловой энергии на собственные нужды
	Гкал
	-
	-
	1345
	1345
	1339,7
	1124,5

	1.3
	Снижение удельного расхода условного топлива на выработку тепловой энергии 
	кг/Гкал
	-
	-
	160,37
	160,33
	160,33
	159,94

	1.4
	Снижение удельного расхода условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кг/Гкал
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Снижение удельного расхода электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	кВт.ч /

Гкал
	-
	-
	23,6
	  23,44
	23,37
	23,29

	1.6
	Снижение удельного расхода воды на отпуск тепловой энергии с коллекторов
	м3/Гкал, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Увеличение доли отпуска тепловой энергии потребителям по приборам учета
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8
	Увеличение оснащенности зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организации или на другом законном основании, приборами учета используемых энергоресурсов: воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии (газ)
	%
	-
	-
	97,5
	100
	100
	100

	1.9
	Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
	кВт.ч/ м3
	-
	-
	41,0
	36,3
	30,4
	26,8

	1.10
	Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности организации или на другом законном основании
	Гкал/ м3, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.11
	Увеличение доли использования  осветительных устройств с использованием светодиодов в  общем объеме используемых осветительных устройств <***>
	%
	-
	-
	10
	50
	75
	90

	1.12
	Удельный объем выбросов парниковых газов при производстве и передаче тепловой энергии
	г/Гкал
	-
	-
	256564
	256494
	256494
	255882

	2
	Целевые показатели (услуги по  горячему водоснабжению)
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Снижение потерь воды в сетях ГВС
	м3
	-
	-
	338898
	338898
	338898
	334398

	2.2
	Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды
	кВт.ч, %
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Снижение удельного расхода электрической энергии на ГВС
	кВт.ч/м3
	-
	-
	1,58
	1,58
	1,57
	1,57

	2.4
	Увеличение доли отпуска воды потребителям по приборам учета
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Прочие показатели <****>
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


<*>Изменение целевых показателей, предусмотренных программами, устанавливается в натуральных и относительных единицах измерения.

<**> Базовый год - предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
<***> Показатель, численное значение которого в 2017 г. не менее 10%, в 2018 г. не менее 30%, в 2019 г. не менее 50%, в 2020 г. не менее 75%.
<****> Программа может содержать иные показатели, отражающие размер экономии энергетических ресурсов и (или) являющиеся целевыми индикаторами выполнения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение

и (или) повышение энергетической эффективности

	№ 

п/п
	Наименование 

мероприятия
	Объемы выполнения

(план) с разбивкой по годам 

действия программы
	Плановые численные значения экономии в обозначенной 

размеренности с разбивкой по годам
	Показатели 

экономической 

эффективности
	Срок амортизации, лет
	Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы
	Статья затрат
	Источник финансирования

	
	
	
	Ед. измерения
	Всего  по годам экономия в указанной размерности
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	
	
	
	
	

	
	
	Ед. измерения
	всего
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	
	
	Численное значение экономии, в указанной размерности
	Численное значение экономии,  т. у. т.
	Численное значение экономии, млн. руб.
	Численное значение экономии, в указанной размерности
	Численное значение экономии,  т. у. т.
	Численное значение экономии, млн. руб.
	Численное значение экономии, в указанной размерности
	Численное значение экономии,  т. у. т.
	Численное значение экономии, млн. руб.
	Дисконтируемый срок окупаемости, лет
	ВНД, %
	ЧДД, млн. руб.
	
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	36
	37

	1
	Мероприятия по снижению потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям

	1.1
	Восстановление тепловой изоляции  магистральной теплотрассы от котельной № 1 до ТК 2415,  2d 820 мм
	м. п.
	100
	-
	100
	-
	Гкал
	174
	-
	-
	-
	174
	24,9
	0,251
	-
	-
	-
	8,4
	-38,3
	-1,186
	-
	-
	1,52
	-
	Привл. средства
	Аренд. плата

	1.2
	Реконструкция сетей теплоснабжения по ул. Мира с применением труб  в пенополиуретоновой изоляции заводского изготовления, 2d 426 мм
	м. п.
	75
	75
	-
	-
	Гкал
	82
	82
	11,7
	0,12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,5
	0,03
	-0,48
	25
	0,320
	-
	-
	Привл. средства
	Аренд. плата

	1.3
	Ремонт / замена ветхих  сетей ГВС по ул. Куйбышева от жилого дома № 20 до ЦТП-3 
	м. п.
	500
	-
	-
	500
	тыс. м3
Гкал
	13,5
904,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,5
301,5
	-
43,1
	0,095

0,435
	6,8
	-30,2
	-0,618
	25
	-
	-
	0,85
	Прочая прибыль
	Собств. средства

	
	Всего по направлению
	-
	-
	-
	-
	-
	Гкал

тыс. м3
	1160,5

13,5
	82

-
	11,7
	0,12
	174

-
	24,9
	0,251
	4,5

301,5
	43,1
	0,530
	-
	-
	-
	-
	0,32
	1,52
	0,85
	-
	-

	2
	Мероприятия по снижению потребления топлива при производстве тепловой энергии

	2.1
	Модернизация котельной № 3 с заменой котлов и котельно - вспомогательного оборудования
	шт.
	1
	-
	-
	1
	тыс. нм3
	99,7
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	99,7
	114,7
	0,498
	4,2
	-
	-
	10
	-
	-
	1,50
	Амортизация
	Амортизация

	2.2
	Проведение режимно-наладочных испытаний котельной оборудования  на котельной № 4
	шт.
	1
	-
	-
	1
	тыс. нм3
	26,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26,6
	30,6
	0,133
	2,8
	-
	-
	-
	-
	-
	0,25
	Амортизация
	Амортизация

	2.3
	Оснащение приборами учета газа котельной 
	шт.
	1
	1
	-
	-
	тыс. нм3
	11,5
	11,5
	13,2
	0,057
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4,5
	-
	-
	7
	0,20
	-
	-
	Амортизация
	Амортизация

	
	Всего по направлению
	-
	-
	-
	-
	-
	тыс. нм3
	137,8
	11,5
	13,2
	0,057
	-
	-
	-
	99,7
	114,7
	0,498
	-
	-
	-
	-
	0,20
	-
	1,50
	-
	-

	3
	Мероприятия по снижению потребления электрической энергии при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителя

	3.1
	Замена сетевых насосов в котельной № 2
	шт.
	2
	2
	-
	-
	тыс. 

кВт⋅ч
	48
	48
	5,9
	0,216
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,3
	-
	-
	7
	0,16
	-
	-
	Амортизация
	Амортизация

	3.2
	Оснащение частотно-регулируемыми приводами электродвигателя 22 кВт дымососа  в котельной № 9
	шт.
	1
	-
	-
	1
	тыс.
кВт⋅ч
	10,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	10,6
	1,3
	0,048
	2,6
	-
	-
	7
	-
	-
	0,09
	Амортизация
	Амортизация

	3.3
	Оснащение частотно-регулируемыми приводами электродвигателей 13 кВт 2-х вентиляторов в котельной № 11
	шт.
	2
	-
	-
	2
	тыс.
кВт⋅ч
	12,48
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12,48
	1,54
	0,056
	2,1
	-
	-
	7
	-
	-
	0,08
	Амортизация
	Амортизация

	3.4
	Установка частотного регулирования приводов насосов ГВС на ЦТП-2
	шт.
	1
	-
	1
	-
	тыс.
кВт⋅ч
	22,28
	-
	-
	-
	22,28
	2,74
	0,103
	-
	-
	-
	2,5
	-
	-
	7
	-
	0,187
	-
	Прочая прибыль
	Собств. средства

	
	Всего по направлению
	-
	-
	-
	-
	-
	тыс. 
кВт⋅ч
	93,36
	48
	5,9
	0,216
	22,28
	2,74
	0,103
	23,08
	2,84
	0,104
	-
	-
	-
	-
	0,16
	0,187
	0,17
	-
	-

	4
	Мероприятия по снижения потребления энергоресурсов на собственные нужды организации

	4.1
	Оснащение зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности организаций и/или принадлежащих ей на другом законном основании, энергоэффективным освещением 
	шт.
	60
	20
	25
	15
	кВт*ч
	17,57
	5,02
	0,62
	0,023
	6,28
	0,77
	0,028
	3,77
	0,46
	0,017
	0,6
	-
	-
	-
	0,004
	0,005
	0,003
	Прочая прибыль
	Собств. средства

	4.2
	Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в эксплуатации (утепление ограждающих конструкций зданий)
	м2
	178
	-
	178
	-
	Гкал
	5,3
	-
	-
	-
	5,3
	0,751
	0,008
	-
	-
	-
	Более 10 лет
	-
	-
	-
	-
	0,356
	-
	Прочая прибыль
	Собств. средства

	4.3.
	Установка в административных зданиях организации автоматизированных тепловых пунктов с  системами погодного регулирования 
	шт.
	1
	-
	-
	1
	Гкал
	215,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	215,2
	30,8
	0,310
	3,24
	-
	-
	10
	-
	-
	0,700
	Прочая прибыль
	Собств. средства

	
	Всего по направлению
	-
	-
	-
	-
	-
	
	
	
	0,62
	0,023
	
	1,521
	0,036
	
	31,26
	0,327
	-
	-
	-
	-
	0,004
	0,361
	0,703
	-
	-

	5
	Организационные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

	5.1
	Реализация механизма заинтересованности персонала в энергосбережении. Назначение, введение системы премирования работников за дост. показатели экономии
	шт.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не требует финансирования
	Не требует финансирования

	5.3
	Регулярная очистка светильников и окон
	ед.
	3
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	5.4
	Содержание в исправном состоянии запорно-регулирующей арматуры систем отопления горячего и холодного водоснабжения
	-
	постоянно
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	5.5
	Осуществление контроля за потреблением энергетических ресурсов используемых организацией. Проведение анализа потребления энергоресурсов с целью выявления сверхнормативных расходов
	-
	постоянно 
(не реже 1 раза в квартал)
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	6
	
	Прочие мероприятия
	
	

	6.1
	Промывка сетей теплоснабжения, котельного и теплообменного оборудования, регулировка систем отопления и ГВС.
	шт.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Не треб. финанс.
	Не треб. финанс.

	
	ВСЕГО по мероприятиям:
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	31,42
	0,416
	- 
	29,161
	0,39
	 -
	191,9
	1,459
	-
	-
	-
	-
	0,684
	2,068
	3,473
	-
	-


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к программе энергосбережения и повышения

энергетической эффективности  
_________________________________________
 (наименование организации)

на 2019-2021 годы

1. Полное наименование программы

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности «_____________» на 2019-2021 годы.
2. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись должностного лица, утвердившего программу

Директор  ____________________   _________________ 
                                     (подпись)                                        (ФИО)

3. Должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) по каждому должностному лицу, с которым согласована программа
Главный экономист    ____________________   _________________ 
                                                       (подпись)                                  (ФИО)

Начальник ПТО         ____________________   __________________ 
                                                         (подпись)                                (ФИО)

Бухгалтер                   ____________________   __________________ 
                                                        (подпись)                                 (ФИО)

4. Информация об организации

4.1.  Основные виды деятельности организации

Организация осуществляет регулируемый вид деятельности в сфере производства и передачи тепловой энергии, а также оказывает услуги по горячему водоснабжению.
«_______________» осуществляет деятельность по эксплуатации котельных и связанных с ними сетей теплоснабжения.

Производственную деятельность организация осуществляет с _____ года.

Количество котельных – ___ шт.

Общая установленная мощность – ____ Гкал/ч.

Подключенная договорная мощность – ____ Гкал/ч.

Количество ЦТП  – ___ шт.

Количество насосных станций – ___ шт.

Протяженность тепловых сетей – ____ км (в 2-х трубном исчислении)

        из них сетей ГВС - ___ км, сетей отопления - ___км.

Средний диаметр трубопроводов – ____ мм.

4.2. Наличие зданий административного и административно-производственного назначения, в том числе сведения об общей площади зданий, общем объеме зданий и отапливаемом объеме зданий
Число зданий производственного, вспомогательного и административного назначения составляет ___ единиц, общей площадью ____ м2 и объемом _____м3. Отапливаемый объем зданий составляет ___ м3.
4.3. Сведения о наличии автотранспорта и спецтехники
Предприятие располагает автотранспортом и специальной техникой в количестве ___ единиц автотранспортной и ___ единиц специальной техники и механизмов. Основными видами потребляемого топлива являются автомобильный бензин и дизельное топливо.

4.4. Сведения о количестве точек приема (поставки) электрической энергии, в том числе данные об их оснащении приборами учета, информация о количестве точек приема (поставки), оснащенных автоматизированной информационной измерительной системой, не оснащенных либо оснащенных с нарушением требований нормативной технической документации
Количество точек приёма электрической энергии составляет ___ точку. 
4.5. Сведения о количестве точек поставки энергетических ресурсов на хозяйственные нужды, в том числе с разделением по видам энергетических ресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, газ, холодное и горячее водоснабжение), в том числе данные об их оснащении приборами учета
Количество точек поставки энергоресурсов (ЭР) приведено в таблице 1.

Таблица 1. Сведения о количестве точек поставки ЭР

	Вид ресурса
	Общее количество точек поставки ЭР
	Количество точек поставки ЭР, оснащенных приборами учета

	Электрическая энергия
	…
	…

	Тепловая энергия
	…
	…

	Природный газ
	…
	…

	Холодная вода
	…
	…

	Горячая вода
	…
	…


4.6. Сведения о потреблении используемых энергетических ресурсов по видам этих энергетических ресурсов
Предприятием потребляются следующие виды ТЭР и других ресурсов:

• электрическая энергия;

• тепловая энергия;

• моторное топливо (дизельное топливо, автомобильный бензин);

• природный газ;

• холодная вода;

• горячая вода.
Динамика потребления ТЭР, а также воды в натуральных показателях, приведены в таблице 2.
Таблица 2. Динамика потребления предприятием энергетических ресурсов в 2013-2017 гг. в натуральных показателях
	№ п/п
	Потребляемые энергоресурсы
	Единица измерения
	Предшествующие годы
	Отчетный базовый

2017 год

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	1
	Электрическая энергия
	кВт.ч
	…
	…
	…
	…
	…

	2
	Тепловая энергия
	Гкал
	…
	…
	…
	…
	…

	3
	Природный газ
	тыс. м3
	…
	…
	…
	…
	…

	4
	Холодная вода
	тыс. м3
	…
	…
	…
	…
	…

	5
	Горячая вода
	тыс. м3
	…
	…
	…
	…
	…


5. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации

На предприятии проводится политика энергосбережения, определяющая цели и задачи, направленные на повышение эффективности в области энергосбережения.

В предшествующий период реализован ряд мероприятий, нацеленных на решение производственных задач, а также на обеспечение надёжности и эффективности работы предприятия.
Основные проблемы в области энергосбережения и энергоэффективности в теплоснабжении заключаются в следующем:

•
перерасход топлива в котельных из-за низкого КПД установленного

оборудования и отсутствия современных приборов регулирования;

•
высокий физический и моральный износ оборудования котельных;

•
перерасход электрической энергии на производство и передачу тепловой энергии, связанный с износом насосного оборудования, изменением гидравлического режима работы сетей;

•
высокая степень износа тепловых сетей;

•
отсутствие современных приборов учета потребления газа в некоторых котельных;

•
отсутствие устройств частотного регулирования работы электродвигателей в котельных и ЦТП.

По указанным причинам происходит значительный перерасход топливно-энергетических ресурсов, что влечет за собой увеличение себестоимости производства тепловой энергии.

В связи с чем, одним из наиболее важных программных направлений снижения себестоимости производимой тепловой энергии на 2019-2021 годы является внедрение энергосберегающих мероприятий. Повышение энергоэффективности достигается одновременным решением экономических, организационных и технических задач.

Программа включает мероприятия, разработанные на основе опыта эксплуатации оборудования, материалов и предложений, полученных в ходе проведения плановых внутренних обследований, энергетического обследования (энергоаудита).
Цели Программы:

- реализация организационных, экономических и технических мероприятий, обеспечивающих рациональное использование топливно-энергетических ресурсов при производстве и передаче тепловой энергии;

- снижение себестоимости вырабатываемой тепловой энергии и повышение энергоэффективности системы теплоснабжения потребителей г. Пензы.

Задачи Программы:

- реализация требований федерального законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, в том числе проведение энергетического обследования и паспортизации;

- внедрение энергосберегающих технологий и энергетически эффективного оборудования;

- оснащение и осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета.
Основные направления энергосбережения и повышения энергоэффективности:

- проведение энергетического обследования тепловых энергоустановок и тепловых сетей и последующая их паспортизация;

- разработка планов мероприятий в области энергосбережения;

- модернизация источников тепловой энергии с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

- оснащение источников тепловой энергии современными узлами учета газа;

- модернизация центральных тепловых пунктов с использованием современных энергосберегающих технологий;

- восстановление тепловой изоляции магистральных тепловых сетей;

- внедрение частотно-регулируемого привода электродвигателей тягодутьевых машин, работающих с переменной нагрузкой;

- внедрение частотно-регулируемых приводов в ЦТП.
6. Информация о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организации за последние 5 лет
Основные энергосберегающие мероприятия, реализованные за последние годы:

- частичная замена осветительных приборов на светодиодные;
- модернизация котельной № 7 (замена котельного и насосного оборудования);

- замена счетчиков учета электроэнергии на электросчетчики с более высоким классом точности 1,0, что позволило организовать учет используемых энергетических ресурсов на объектах, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения; 

- установка счетчиков учета потребления воды, что позволило организовать учет потребления воды на объектах, подключенных к системам централизованного водоснабжения. 

- установка счетчиков учета потребления газа, что позволило организовать учет потребления газа на объектах, подключенных к системам газоснабжения. 

- установка в качестве запорной арматуры шаровых кранов и (или) современных уплотнительных и прокладочных материалов для запорно-регулирующей арматуры;
- перевод автомобильного автотранспорта на альтернативные виды топлива. 

7. Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний

Сравнение показателей деятельности организации с компаниями, достигшими наилучших показателей в аналогичной сфере деятельности, из числа российских и зарубежных компаний представлено в разделе «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности»

8. Экономические показатели программы организации

8.1. Затраты организации на программу в натуральном выражении
Предполагаемые объемы финансирования на весь период реализации Программы представлены в разделе «Паспорт программы».

8.2. Затраты организации на программу в процентном выражении от инвестиционной программы
Сведения о затратах организации на Программу представлены в разделе «Паспорт программы».

8.3. Источники финансирования программы как на весь период действия, так и по годам
Источники финансирования программы представлены в таблице 3.

Таблица 3. Источники финансирования, млн. руб.
	№
	Источник финансирования
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	Итого

	1
	Собственные средства
	0,684
	2,068
	3,473
	6,225

	1.1.
	Прибыль, направляемая на инвестиции:
	0,320
	1,52
	0
	1,84

	1.1.1
	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе
	
	
	
	

	1.1.2
	в т.ч. прибыль от нерегулируемых видов деятельности 
	
	
	
	

	1.1.3
	в т.ч. от технологического присоединения (подключения)
	
	
	
	

	1.1.4
	Прочая прибыль
	0,320
	1,52
	0
	0

	1.2.
	Амортизация
	0,360
	0
	1,670
	2,03

	1.2.1
	Амортизация, учтенная в тарифе
	0,316
	0
	1,67
	0

	1.2.2
	Неиспользованная амортизация прошлых лет
	0
	0
	0
	0

	1.3.
	Прочие собственные средства
	0,004
	0,584
	1,553
	2,141

	1.3.1 
	в т.ч. средства допэмиссии
	
	
	
	

	1.4.
	Остаток собственных средств на начало года (нераспределенная прибыль)
	
	
	
	

	2.
	Привлеченные средства, в т.ч.:
	0
	0
	0
	0

	2.1.
	Займы/Кредиты
	
	
	
	

	2.2.
	Бюджетное финансирование
	
	
	
	

	2.3.
	Прочие привлеченные средства
	0
	0
	0
	0

	 
	ВСЕГО источников финансирования
	0,684
	2,068
	3,473
	6,225


9. Изменение уровня потерь энергетических ресурсов при их передаче или изменение потребления энергетических ресурсов для целей осуществления регулируемого вида деятельности в натуральном и денежном выражении по годам периода действия программы

Планируемое снижение потерь энергетических ресурсов приведено в разделах «Паспорт программы»  и «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
10.  Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении и денежном выражении по годам периода действия программы
Изменение расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в натуральном выражении приведено в разделах «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности» и «Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности».
11. Изменение расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном выражении и денежном выражении, с разбивкой по годам действия программы
Программа не содержит мероприятий, направленных на экономию моторного топлива.
12. Фактические значения целевых показателей программы по годам периода действия программы
Фактические значения целевых показателей приведено в разделе «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
13. Распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения
Распределение целевых показателей программы по направлениям деятельности организации приведено в разделе «Целевые показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности».
14. Сведения об увязке результатов реализации программы с вознаграждением сотрудников организации, в том числе через механизм ключевых показателей результативности (далее - КПР) для менеджеров и структурных подразделений по каждому направлению деятельности организации в разрезе каждого года, их целевые и фактические значения
В части премирования персонала действует только положение коллективного договора. Прямая связь результатов реализации Программы с вознаграждением сотрудников отсутствует. 

15. Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы
Перечень мероприятий, технологий, денежных средств, необходимых для реализации мероприятий организации в целях достижения целевых показателей программы представлен в разделе «Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности».

16.  Механизм мониторинга и контроля за исполнением ключевых показателей результативности
Текущее управление реализацией Программы осуществляет руководство «_______________» через ответственного исполнителя и соисполнителями Программы организации.

Ответственный исполнитель Программы обеспечивает согласованные действия всех участников настоящей Программы по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств, подготавливает информационные справки и аналитические доклады о ходе ее реализации.
17.  Механизм мониторинга и контроля за исполнением целевых показателей программы
Контроль выполнения программы осуществляется лицом, назначенным приказом «____________». По результатам реализации мероприятий ежегодно рассчитываются значения целевых показателей, подлежащих контролю.
Формой контроля служит ежеквартальный отчет по финансированию и исполнению мероприятий Программы по форме шаблона EEF.REK.2012 Единой информационно-аналитической системы Федеральной антимонопольной службы. Организация в течение 15 календарных дней по окончании отчетного квартала представляет отчет по форме согласно шаблону EEF.REK.2012 в Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.

Дополнительно организация предоставляет ежегодный отчет в соответствии с положениями раздела III Требований к форме программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности для организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе ее реализации, утв. приказом Минэнерго России от 30.06.2014 № 398 в срок до 1 февраля года следующего за отчетным.

Руководство контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Планируемые и фактически достигнутые в ходе реализации программы значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности рассчитываются для каждого года на протяжении всего срока реализации Программы.

Программа подлежит корректировке или пересмотру при вступлении в силу приказов, распоряжений, методических указаний и других нормативных актов, регламентирующих требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 
Руководство «_____________» ежеквартально на своих совещаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в организации. Объем и структура финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями «_____________» и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.
18.  Тарифные последствия реализации программ для потребителей организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
Финансирование мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия «_______________» на 2019 - 2021 годы планируется производить за счет амортизационных отчислений, прочей прибыли (арендная плата), доходов полученных от регулируемого вида деятельности. В ходе реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, планируется постепенное снижение потребления топливно-энергетических ресурсов и себестоимости оказываемых услуг, что в дальнейшем позволит направить свободные средства на последующую модернизацию производства и увеличение оплаты труда сотрудникам. Эффективная политика организации в области энергосбережения позволит снизить темпы роста тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение.
