УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Н.В. Клак

Протокол № 12
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 23 марта 2023 года                                                                                                                г. Пенза
Члены Правления 
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты 

населения Пензенской области, Председатель Правления                                          – М.А. Панюхин
	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, заместитель Председателя Правления
	– Н.В. Клак

	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	– Д.И. Сагайдачный


	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке,

член Правления 
	– А.В. Суворов


	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления    
Заместитель начальника Управления правовой и кадровой работы, член Правления                   
	– Ю.А. Дасаева
– О.А. Куличенко



	Руководитель Пензенского УФАС России, член Правления
	– Е.Н. Демидова

	Представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления
На заседании Правления присутствовали: 5 членов Правления,
	– О.В. Спиркина


	Государственные гражданские служащие Министерства:
Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке

Начальник ПТО АО «Горэлектросеть»
	– И.В. Стеблева
–  Т.С. Белонучкина

– А.А. Костригина

– И.В. Котельников

	
	


Слушали: об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовала Заместитель Председателя Правления - Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Н.В. Клак. 

Клак Н.В. проинформировала, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила технологического присоединения № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.
Белонучкина Т.С. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки на строительство распределительных пунктов (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно.

ООО «Сетевая компания» представлены заявление и материалы на установление стандартизированной тарифной ставки на строительство распределительных пунктов (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно. 

Согласно заявке Государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» (далее – Заявитель) необходимо произвести технологическое присоединение ТП для электроснабжения объекта «Транспортно-пересадочный узел мкр. Терновка. Контактная сеть и тяговые подстанции» по адресу: Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, КН земельного участка 58:24:0381301:38. Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 2160 кВт при напряжении 10кВ, вторая категория надежности.

В соответствии с выданными Заявителю техническими условиями для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью 2160 кВт ООО «Сетевая компания» необходимо построить распределительный пункт (РП-10кВ) на 12 ячеек.

ООО «Сетевая компания» представлен локальный сметный расчет №1 строительства распределительного пункта 10 кВ. В ходе анализа на предмет соответствия применения индекса изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2023 года (письмо Минстроя РФ №8389-ИФ/09 от 17.02.2023 и №9791-ИФ/09 от 23.02.2023) замечания не выявлены.

Согласно локальному сметному расчету, представленному ООО «Сетевая компания», стоимость строительства распределительных пунктов (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно (С4.4.2.3 1-20 кВ) в ценах текущего периода составила 16 077 666,00 руб. (без НДС), что не превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную по укрупненным сметным нормативам.

Министерством проведена работа по анализу текущих цен на приобретение ячеек выключателя РП 10 кВ с ВВ, ВН, на строительство корпуса распределительного пункта типа «сэндвич». Представленные ООО «Сетевая компания» коммерческие предложения соответствуют рыночному уровню цен согласно данным информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации, на строительство распределительных пунктов (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно (С4.4.2.3 1-20 кВ) планируется к утверждению в размере 16 077 066,00 руб./шт. без НДС.
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	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно
	рублей/шт.
	16 077 066,00


Демидова Е.Н. проинформировала об отсутствии замечаний по вопросу внесения изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 28.11.2022 № 112-т «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области».
Спиркина О.В. выразила позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» утверждения стандартизированной тарифной ставки по основаниям, изложенным в письме от 23.03.2023 № б/н (прилагается).
Клак Н.В.  предложила вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на строительство распределительных пунктов (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно (С4.4.2.3 1-20 кВ) в размере:
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	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно
	рублей/шт.
	16 077 066,00


Голосование членов Правления: 4 члена - «За», 1 член – «Против» (Спиркина О.В.)

Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки на строительство распределительных пунктов (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно (С4.4.2.3 1-20 кВ) в следующем размере:
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	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 100 до 250 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно
	рублей/шт.
	16 077 066,00


Костригина А.А. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов, связанных со строительством двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа.
ООО «ЭнергоПромСеть» обратилось впервые за установлением стандартизированной тарифной ставки на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа (С5.2.4.3 6/0,4 кВ). 

Согласно заявке ООО Специализированный застройщик «Теплый дом» необходимо произвести технологическое присоединение к сетям ООО «ЭнергоПромСеть» энергопринимающих устройств (ВРУ – 0,4 кВ жилого дома), максимальной мощностью 380 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ, вторая категория надежности.
ООО «ЭнергоПромСеть» представлены локальные сметные расчеты строительства (монтаж) двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА блочного типа. В ходе анализа на предмет соответствия применения индекса изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 4 квартал 2022 года (письмо Минстроя РФ от 07.12.2022 № 65739-ИФ/09), замечания не выявлены.

Согласно локальным сметным расчетам, представленным ООО «ЭнергоПромСеть», стоимость строительства двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа составила 5 228 696,92 руб. (без НДС), что не превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную по укрупненным сметным нормативам. 

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа (С5.2.4.3 6/0,4 кВ) рассчитана исходя из максимальной мощности 380 кВт и составляет 13 759,73 руб/кВт:

5 228 696,92/ 380 = 13 759,73 (руб/кВт).

С учетом изложенного стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа (С5.2.4.3 6/0,4 кВ) планируется к утверждению в следующем размере:
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	13 759,73


Демидова Е.Н. проинформировала об отсутствии замечаний по вопросу внесения изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 28.11.2022 № 112-т «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области».
Спиркина О.В. выразила позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» утверждения стандартизированной тарифной ставки по основаниям, изложенным в письме от 23.03.2023 № б/н (прилагается).
Клак Н.В.  предложила вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа (С5.2.4.3 6/0,4 кВ) в размере:
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	13 759,73


Голосование членов Правления: 4 члена - «За», 1 член – «Против» (Спиркина О.В.)
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа (С5.2.4.3 6/0,4 кВ) в следующем размере:
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	13 759,73


Стеблева И.В. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов, связанных со строительством двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа.
АО «Горэлектросеть» и ООО «ЭнергоПромСеть» обратились впервые за установлением стандартизированной тарифной ставки на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.2.5.3 6/0,4 кВ). 

Согласно представленным документам АО «Горэлектросеть» и заявке Государственного казенного учреждения «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» необходимо произвести технологическое присоединение к сетям АО «Горэлектросеть» энергопринимающих устройств (ВРУ с ЛЭП по объекту «Строительство взрослой поликлиники ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» в Кузнецком районе, который располагается по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, улица Свердлова, з/у 115) максимальной мощностью 486 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ, вторая категория надежности. 

На основании документов ООО «ЭнергоПромСеть» и заявки ООО «Атом-ТОР-Заречный» необходимо произвести технологическое присоединение к сетям ООО «ЭнергоПромСеть» энергопринимающих устройств (ВРУ здания №705, ВРУ здания № 719) максимальной мощностью 588 кВт на уровне напряжения 0,4 кВ, вторая категория надежности. 

АО «Горэлектросеть» представлен локальный сметный расчет строительства (монтаж) двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа. В ходе анализа на предмет соответствия применения индекса изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 4 квартал 2022 года (письмо Минстроя РФ от 07.12.2022 № 65739-ИФ/09), замечания не выявлены. 

Согласно локальному сметному расчету, представленному АО «Горэлектросеть», стоимость строительства двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.2.5.3 6/0,4 кВ) составила 8 205 308,80 руб. (без НДС), что не превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия по укрупненным сметным нормативам. 

ООО «ЭнергоПромСеть» представлены локальные сметные расчеты строительства (монтаж) двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа. В ходе анализа на предмет соответствия применения индекса изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок на 4 квартал 2022 года (письмо Минстроя РФ от 07.12.2022 № 65739-ИФ/09), замечания не выявлены. 

Согласно локальным сметным расчетам, представленным ООО «ЭнергоПромСеть», стоимость строительства двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.2.5.3 6/0,4 кВ) составила 6 089 710,09 руб. (без НДС), что не превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную по укрупненным сметным нормативам. 

Министерством проведена работа по анализу текущих цен на оборудование 2КТПН-П-К/К-630/6/0,4 и ТМГ-630/6/0,4. Представленные ООО «ЭнергоПромСеть» коммерческие предложения соответствуют рыночному уровню цен согласно данным информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Величина заявленной максимальной мощности 537 кВт принята с учетом заявок ГБУЗ «Кузнецкая межрайонная больница» и ООО «Атом-ТОР-Заречный»
Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.2.5.3 6/0,4 кВ) рассчитана исходя из средней величины максимальной мощности 537 кВт и экономически обоснованной стоимости строительства согласно локальным сметным расчетам ООО «ЭнергоПромСеть» в размере 6 089 710,09 руб. и составляет 11 340,24 руб/кВт: 

6 089 710,09/ 537 = 11 340,24 (руб/кВт).

С учетом изложенного стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.2.5.3 6/0,4 кВ) планируется к утверждению в следующем размере:
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	11 340,24


Демидова Е.Н. проинформировала об отсутствии замечаний по вопросу внесения изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 28.11.2022 № 112-т «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области».
Спиркина О.В. выразила позицию Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» утверждения стандартизированной тарифной ставки по основаниям, изложенным в письме от 23.03.2023 № б/н (прилагается).
Клак Н.В.  предложила вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.2.5.3 6/0,4 кВ) в размере:
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	11 340,24


Голосование членов Правления: 4 члена - «За», 1 член – «Против» (Спиркина О.В.)
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство двухтрансформаторной и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа (С5.2.5.3 6/0,4 кВ) в следующем размере:
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	11 340,24


Протокол вела:                                                                                                                       И.В. Стеблева
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