УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 29
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 10 июня 2025 года                                                                                                       г. Пенза
	Члены Правления

Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Председатель Правления
	· М.А. Панюхин

	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Заместитель Председателя Правления
	· Д.И. Сагайдачный

	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· А.В. Суворов

	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· Ю.А. Дасаева

	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Управления регулирования тарифов и энергетики, 

член Правления
	· Н.А. Сибирева

	Заместитель начальника правового Управления, член Правления
	· О.А. Куличенко

	Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· А.Е. Белонучкин

	Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, член Правления
	· Е.Н. Демидова

	Представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления
	– В.А. Русаков


	На заседании Правления присутствовали: 7 членов Правления

Государственные гражданские служащие Министерства:

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке

Приглашенные:

Представитель филиала ПАО «Россети- Волга» - «Пензаэнерго»

	– М.С. Сохарева
             – И.В. Страфилов

	
	


Слушали: об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

В связи с отсутствием Председателя Правления – Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовал Заместитель Председателя Правления – Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный. 

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.

1. Сохарева М.С. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 2.3.1.4.2.2 (1-20 кВ) – воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные.
В Министерство представлены заявления и материалы филиала ПАО «Россети-Волга» - «Пензаэнерго» (вх. № 1388 от 23.04.2025).
14.11.2024 в связи с новым строительством в адрес филиала ПАО «Россети-Волга» - «Пензаэнерго» обратилось ООО «Стройсервис» с заявлением на технологическое присоединение малоэтажной многоквартирной жилой застройки ВРУ-0,4 кВ многоквартирных домов (строение 1-13); ВРУ-0,4 кВ 2-х КНС (строение 14-15); ВРУ-0,4 кВ котельной (строение 16) на уровне напряжения 0,4 кВ по второй категории надежности.

Наименование и местонахождение объекта: малоэтажная многоквартирная жилая застройка ВРУ-0,4 кВ многоквартирных домов (строение 1-13); ВРУ-0,4 кВ 2-х КНС (строение 14-15); ВРУ-0,4 кВ котельной (строение 16), расположенных по адресам: г. Пенза, мкр. Заря, в районе ул. Новоселов, кадастровые номера земельных участков: 58:29:1001012:1070, 58:29:1001012:1109, 58:29:1001012:1110, 58:29:1001012:1111, 58:29:1001012:1113, 58:29:1001012:1114, 58:29:1001012:1117.

Согласно предложению филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» стандартизированная тарифная ставка С 2.3.1.4.2.2 (1-20 кВ) (воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные) определена в размере 5 014 973,54 руб./км без учета НДС.

	Вид работ
	Стоимость работ, руб.
	Обосновывающий документ
	Позиция Министерства, по стоимости работ, руб.

	Вынос трассы в натуру
	5 477,76
	Смета № 01 - 01
	5 477,76

	Строительно-монтажные работы
	4 182 796,35
	Локальный сметный расчет № 02 -01
	3 584 283,96

	Пуско – наладочные работы
	51 102,93
	Локальный сметный расчет № 09 -01
	51 102,93

	Исполнительная съемка
	1 160,70
	Смета № 09-02
	1 160,70

	Проектные работы
	126 590,85
	Смета № 12-01
	126 590,85

	Инженерно – геодезические работы
	209 661,14
	Смета № 12-02
	153 392,33

	Землеустроительные работы
	12 115,48
	Смета № 12-03
	12 115,48

	Производство работ в зимнее время - Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ - 2,9%*0,9=2,61%
	96 299,84
	расчетная величина (от стоимости строительных работ)
	0

	Строительный контроль 2,14%
	92 808,32
	
	0

	Содержание службы заказчика 1,94%
	90 892,98
	
	76 332,01

	Непредвиденные затраты 3%
	146 067,19
	
	0

	ИТОГО
	5 014 973,54
	
	4 010 446,02


Локальные сметные расчеты выполнены ресурсно – индексным методом в ценах 1 квартала 2025 года.

В ходе анализа локальных сметных расчетов на строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы нарушения в виде несоответствия примененных филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» ( https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices), не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы локального сметного расчета № 02-01 выявил замечания по стоимости следующих позиций локального сметного расчета на строительно-монтажные работы:

-
стойка СВ 110-5;

-
траверса ТМ2006;

-
траверса ТМ2007;

-
зажим плашечный CD150;

-
ответвительный зажим RP150;

-
ответвительный зажим RPN150;

-
изолятор подвесной SML 70/20 ГС;

-
зажим анкерный DN-120 Rpi;

-
соединитель UU 7-16;

-
информационная табличка. Размер 300х400мм;

-
длинно-искровой разрядник РМК-20-IV-УХЛ1.

Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ цен, размещенных в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в локальном сметном расчете на строительно-монтажные работы филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго».

Для расчета стоимости мероприятия по строительству воздушной линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепной приняты стоимости:

– 
стойки СВ 110-5 в размере 10761,30 руб./шт (8967,75 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО Торговая компания «Норма – кабель», скриншот сайта прилагается: 
(https://penza.sip2a.ru/catalog/opory_lep/opory_zhelezobetonnye/sv_110_5_stoyki_opory_dlya_lep/);
- траверсы ТМ2006 в размере 2898,0 руб./шт (2415,0 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте
 ttps://penza.pulscen.ru/products/traversa_tm_2006_12_020_161694346,поставщик«ТехЭнКом», скриншот сайта прилагается;
- траверсы ТМ2007 в размере 2773,51 руб./шт (2311,26 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте https://penza.td-asv.ru/catalog/oborudovanie-sip-6-35-kv/traversyi-tm/traversa-tm-2007-12.020, поставщик ТД «АСВ», скриншот сайта прилагается;
-
зажима плашечного CD150 в размере 268,1 руб./шт (223,42 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «ЭлектроКомплект – Сервис», скриншот сайта прилагается (https://e-kc.ru/cena/plashechnyj-zazhim-cd-150-11100561);
-
ответвительного зажима RP150 в размере 1848,96 руб./шт (1540,80 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «ЭлектроКомплект – Сервис», скриншот сайта прилагается (https://e-kc.ru/cena/zazhim-otvetvitelnyj-rp-150-niled).

-
ответвительного зажима RPN150 в размере 1755,96 руб./шт (1463,30 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «ЭлектроКомплект – Сервис», скриншот сайта прилагается (https://e-kc.ru/cena/zazhim-otvetvitelnyj-rpn-150-13402242?ysclid=mbb76l1vum178562624);
-
изолятора подвесного SML 70/20 ГС в размере 2822,35 руб/шт (2351.96 руб. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «ЭлектроКомплект – Сервис», скриншот сайта прилагается (https://e-kc.ru/cena/polimernyj-izolyator-sml-7020-gs-13400162?ysclid=mbb7fc2om5421293885);
-
зажима анкерного DN-120 Rpi в размере 2225,28 руб./шт (1854,40 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Люмторг», скриншот сайта прилагается
(https://lumtorg.ru/catalog/armatura/armatura_niled/armatura_dlya_sip_3/357/?ysclid=mbb8ku05es449528127);
-
соединителя UU 7-16 в размере 213,0 руб./шт (177,50 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «СИПСНАБ», скриншот сайта прилагается (https://sipsnab.ru/shop/fittings-cip-6-20-kv/fittings-6-20-kv/connectors-6-20-kv/connector-7-16-uu-ud-7-16/);
-
информационной таблички (размером 300х400мм) в размере 748 руб/шт (623,33 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «ПАЛИТРА», скриншот сайта прилагается 
(https://zavod-palitra.ru/view_product.php?id=9391);
-
длинно-искрового разрядника РМК-20-IV-УХЛ1 в размере 7409,0 руб./шт (6174,17 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО Торговая компания «Норма – кабель», скриншот сайта прилагается (https://penza.sip2a.ru/catalog/armatura_i_oborudovanie_sip_6_20_kv/dlinno_iskrovye_i_multikamernye_razryadniki/razryadnik_multikamernyy_rmk_20_iv_ukhl1_021/?ysclid=mbbax6luuq624420501).
С учетом корректировки стоимости материалов локального сметного расчета             № 02-01 стоимость строительно-монтажных работ воздушной линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепной принята Министерством в размере 3 584 283,96 руб.

Замечания в отношении анализа смет № 01-01 (вынос трассы в натуру), № 09-02 (исполнительная съемка), № 12-01 (проектные работы), № 12-03 (землеустроительные работы) у Министерства отсутствуют.

Из сметы № 12-02 (инженерно – геодезические работы) исключены дополнительные затраты на полевые работы в размере 49 795,41 руб. ввиду отсутствия экономической обоснованности.

Скорректированная стоимость инженерно – геодезических работ составила                     153 392,33 руб.

Затраты на строительный контроль в размере 92 808,32 руб. исключены Министерством в полном объеме.

Согласно п.5 разъяснения Президиума ФАС России № 21 «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) «Учет расходов на содержание службы заказчика» дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными в связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика. В целях недопустимости дублирования расходов, указанные расходы учету не подлежат. Данная позиция закреплена в решении ФАС России от 23.01.2020 N СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020 года, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021 года, постановлением Арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

Расходы на производство работ в зимнее время - (Воздушные линии электропередачи напряжением 0,4-35 кВ – 2,9%*0,9=2,61%) в размере 96 299,84 руб., непредвиденные затраты в размере 3%, что составляет 146 067,19 руб., исключены Министерством ввиду отсутствия экономической обоснованности.

Скорректирована стоимость содержания службы заказчика, так как указанные расходы являются расчетной величиной от стоимости работ по выносу трассы в натуру (5 477,76 руб.), строительно-монтажных работ (3 584 283,96 руб.), пуско-наладочных работ (51 102,93 руб.), проектных работ (126 590,85 руб.), инженерно –геодезических работ (153 392,33 руб.), землеустроительных работ (12 115,48 руб.), исполнительной съемки (11 60,70 руб.). (5 477,76 + 3 584 283,96 + 51 102,93 +126 590,85 + 153 392,33 + 12 155,48 + 1 160,70) = 3 934 164,0 * 1,94% = 76 322,0
Таким образом, стандартизированная тарифная ставка С 2.3.1.4.2.2 (1-20 кВ) (воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные), планируется к утверждению в следующем размере (без учета НДС):
	2.3.1.4.2.2.

	
[image: image1]
	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные
	рублей/км
	4 010 446,02


Сагайдачный Д.И. озвучил позицию Пензенского УФАС, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению (Письмо от 09.06.2025 №ЕД/2628/25).
Страфилов И.В. сообщил об имеющихся возражениях у филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» к планируемому к утверждению размеру тарифной ставки                      С 2.3.1.4.2.2. (1-20 кВ), связанных со снижением на 20% стоимости материалов, учтенных в локальных сметных расчетах.
Русаков В.А. проинформировал об отсутствии комментариев по рассматриваемому вопросу.

Замечания к оформлению проекта решения об утверждении стандартизированной тарифной ставки С 2.3.1.4.2.2. (1-20 кВ) отсутствуют.

Озвучил позицию голосовать «против» (позиция продублирована письмом «б/н» от 09.06.2025). Указанная позиция Ассоциации «НП Совета рынка» сформулирована по отношению к проекту приказа в целом без разделения на отдельные вопросы.
Сагайдачный Д.И. отметил, что Правлением рассматривается вопрос об установлении ставки С 2.3.1.4.2.2. (1-20 кВ). По данному вопросу замечания у Представителя Ассоциации «НП Совет рынка» отсутствуют. Таким образом, позиция Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» не мотивированна.
Предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации С 2.3.1.4.2.2. (1-20 кВ) - воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные, в следующем размере (без учета НДС):
	2.3.1.4.2.2.
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	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные
	рублей/км
	4 010 446,02


Голосование членов Правления: 6 членов - «За», 1 член – «Против» (Русаков В.А.).
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации С 2.3.1.4.2.2. (1-20 кВ) - воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные, в следующем размере (без учета НДС):

	2.3.1.4.2.2.
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	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные
	рублей/км
	4 010 446,02


2. Сохарева М.С. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.1.2.2 (1-10 кВ) – кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине.
В Министерство представлены заявления и материалы филиала ПАО «Россети-Волга» - «Пензаэнерго» (вх. № 1388 от 23.04.2025).

14.11.2024 в связи с новым строительством в адрес филиала ПАО «Россети-Волга» - «Пензаэнерго» обратилось ООО «Стройсервис» с заявлением на технологическое присоединение малоэтажной многоквартирной жилой застройки ВРУ-0,4 кВ многоквартирных домов (строение 1-13); ВРУ-0,4 кВ 2-х КНС (строение 14-15); ВРУ-0,4 кВ котельной (строение 16) на уровне напряжения 0,4 кВ по второй категории надежности.

Наименование и местонахождение объекта: малоэтажная многоквартирная жилая застройка ВРУ-0,4 кВ многоквартирных домов (строение 1-13); ВРУ-0,4 кВ 2-х КНС (строение 14-15); ВРУ-0,4 кВ котельной (строение 16), расположенных по адресам: г. Пенза, мкр. Заря, в районе ул. Новоселов, кадастровые номера земельных участков: 58:29:1001012:1070, 58:29:1001012:1109, 58:29:1001012:1110, 58:29:1001012:1111, 58:29:1001012:1113, 58:29:1001012:1114, 58:29:1001012:1117.

Согласно предложению филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» стандартизированная тарифная ставка С 3.6.2.1.2.2 (1-10 кВ) (кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине) определена в размере 38 297 042,32 руб./км без учета НДС.

	Вид работ
	Стоимость работ, руб.
	Обосновывающий документ
	Позиция Министерства по стоимости работ, руб.

	Вынос трассы в натуру
	4 805,36
	Смета № 01 - 01
	4 805,36

	КЛ-10 кВ (ГНБ)
	33 433 079,07
	Локальный сметный расчет № 02-03
	28 956 882,93

	Пуско – наладочные работы
	96 043,68
	Локальный сметный расчет № 09-01
	96 043,68

	Исполнительная съемка
	4 642,62
	Смета № 09-02
	4 642,62

	Производство работ в зимнее время - Линии электропередачи  напряжением 0,4 - 35 кВ - 5,76%*0,45=2,59%
	865 916,75
	расчетная величина (от стоимости строительных и монтажных работ)
	0

	Строительный контроль 2,14%
	736 256,03
	
	0

	Содержание службы заказчика 1,94%
	693 584,04
	
	585 879,62

	Проектные работы
	1 125 917,91
	Смета № 12-01
	1 125 917,91


	Инженерно – геодезические работы
	209 661,14
	Смета № 12-02
	0

	Землеустроительные работы
	11 687,89
	Смета № 12-03
	11 687,89

	Непредвиденные затраты 3%
	1 115 447,83
	
	0

	ИТОГО
	38 297 042,32
	
	30 785 860,01


Локальные сметные расчеты выполнены ресурсно – индексным методом в ценах 1 квартала 2025 года.

В ходе анализа локальных сметных расчетов на строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы нарушения в виде несоответствия примененных филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices), не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы локального сметного расчета № 02-03 выявил замечания по стоимости следующих позиций локального сметного расчета на строительно-монтажные работы:

- кабель силовой алюминиевый АПвПУ2Г-10 3х95/25;

- труба полимерная диаметр 110 мм;

- муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 150-240 мм2;

- муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150-240) мм2

Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ цен, размещенных в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в локальном сметном расчете на строительно-монтажные работы филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго».

Для расчета стоимости мероприятия по строительству кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине приняты стоимости:

- кабеля силового алюминиевого АПвПУ2Г-10 3х95/25 в размере 1611,00 руб/м на основании информации, размещенной на сайте «КабельРФ», скриншот сайта прилагается;

- трубы полимерной диаметром 110 мм в размере 906,30 р/пог.м. на основании информации, размещенной на сайте «Energy Pipe», скриншот сайта прилагается;

- муфты кабельной концевой с болтовыми наконечниками, термоусаживаемая наружной установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных экранированных кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением жил 150-240 мм2  в размере 4278,07 руб/шт на основании информации, размещенной на сайте «ЭТМ», скриншот сайта прилагается;

- муфты термоусаживаемой соединительной для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150-240) мм2 в размере 8000,52 руб/шт на основании информации, размещенной на сайте «Электротехническая компания Минимакс», скриншот сайта прилагается.

С учетом корректировки стоимости материалов локального сметного расчета              № 02-03 стоимость строительно-монтажных работ кабельных линий, прокладываемых методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине, принята Министерством в размере 28 956 882,93 руб.

Замечания в отношении смет № 01-01 (вынос трассы в натуру), № 09-01 (пуско-наладочные работы), 09-02 (исполнительная съемка), № 12-01 (проектные работы), № 12-03 (землеустроительные работы) у Министерства отсутствуют.
Затраты на инженерно – геодезические работы исключены в полном объеме, так как аналогичные расходы в идентичных размерах и итоговой сумме учтены в смете №12-02 строительства воздушных линий на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные (С 2.3.1.4.2.2 1-20 кВ).

Затраты на строительный контроль в размере 736 256,03 руб. исключены Министерством в полном объеме.

Согласно п.5 разъяснения Президиума ФАС России № 21 «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) «Учет расходов на содержание службы заказчика» дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными в связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика. В целях недопустимости дублирования расходов, указанные расходы учету не подлежат. Данная позиция закреплена в решении ФАС России от 23.01.2020 N СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020 года, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021 года, постановлением Арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

Расходы на производство работ в зимнее время - Линии электропередачи  напряжением 0,4 - 35 кВ - 5,76%*0,45=2,59% в размере 865 916,75 руб., и непредвиденные затраты  в размере 3%,  что составляет 1 115 447,83 руб., исключены Министерством ввиду отсутствия экономической обоснованности.

Скорректирована стоимость содержания службы заказчика, так как указанные расходы являются расчетной величиной от стоимости работ по выносу трассы в натуру (4 805,36 руб.), строительно-монтажных работ (28 956 882,93 руб.), пуско-наладочных работ (96 043,68 руб.), исполнительной съемки (4 642,62руб.), проектных работ (1 125 917,91 руб.), землеустроительных работ (11 687,89 руб.) = (29 062 374,59+1 137 605,80) * 1,94% = 585 879,62.
Таким образом, стандартизированная тарифная ставка 3.6.2.1.2.2 (1-10 кВ) (кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине), планируется к утверждению в следующем размере (без учета НДС):
	3.6.2.1.2.2
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	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	30 785 860,01


Сагайдачный Д.И. озвучил позицию Пензенского УФАС, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению (Письмо от 09.06.2025 №ЕД/2628/25).
Страфилов И.В. сообщил об имеющихся возражениях у филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» к планируемому к утверждению размеру тарифной ставки                      С 3.6.2.1.2.2 (1-10 кВ), связанных со снижением на 20% стоимости материалов, учтенных в локальных сметных расчетах.
Русаков В.А. проинформировал об отсутствии комментариев по рассматриваемому вопросу.

Замечания к оформлению проекта решения об утверждении стандартизированной тарифной ставки С 3.6.2.1.2.2 (1-10 кВ) отсутствуют.

Озвучил позицию голосовать «против» (позиция продублирована письмом «б/н» от 09.06.2025). Указанная позиция Ассоциации «НП Совета рынка» сформулирована по отношению к проекту приказа в целом без разделения на отдельные вопросы.
Сагайдачный Д.И. отметил, что Правлением рассматривается вопрос об установлении ставки С 3.6.2.1.2.2 (1-10 кВ). По данному вопросу замечания у Представителя Ассоциации «НП Совет рынка» отсутствуют. Таким образом, позиция Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» не мотивированна.
Предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации С 3.6.2.1.2.2 (1-10 кВ) - кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине, в следующем размере (без учета НДС):

	3.6.2.1.2.2
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	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	30 785 860,01


Голосование членов Правления: 6 членов - «За», 1 член – «Против» (Русаков В.А.).
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации С 3.6.2.1.2.2 (1-10 кВ) - кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине, в следующем размере (без учета НДС):
	3.6.2.1.2.2
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	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	30 785 860,01


3. Сохарева М.С. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 5.2.10.3 (10/0,4 кВ) – двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно, блочного типа.
В Министерство представлены заявления и материалы филиала ПАО «Россети-Волга» - «Пензаэнерго» (вх. № 1388 от 23.04.2025).

14.11.2024 в связи с новым строительством в адрес филиала ПАО «Россети-Волга» - «Пензаэнерго» обратилось ООО «Стройсервис» с заявлением на технологическое присоединение малоэтажной многоквартирной жилой застройки ВРУ-0,4 кВ многоквартирных домов (строение 1-13); ВРУ-0,4 кВ 2-х КНС (строение 14-15); ВРУ-0,4 кВ котельной (строение 16) на уровне напряжения 0,4 кВ по второй категории надежности.

Наименование и местонахождение объекта: малоэтажная многоквартирная жилая застройка ВРУ-0,4 кВ многоквартирных домов (строение 1-13); ВРУ-0,4 кВ 2-х КНС (строение 14-15); ВРУ-0,4 кВ котельной (строение 16), расположенных по адресам: г. Пенза, мкр. Заря, в районе ул. Новоселов, кадастровые номера земельных участков: 58:29:1001012:1070, 58:29:1001012:1109, 58:29:1001012:1110, 58:29:1001012:1111, 58:29:1001012:1113, 58:29:1001012:1114, 58:29:1001012:1117.

Согласно предложению филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» стандартизированная тарифная ставка С 5.2.10.3 (10/0,4 кВ) – двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно, блочного типа определена в размере 22 407,87 руб./кВт без учета НДС.

	Вид работ
	Стоимость работ, руб.
	Обосновывающий документ
	Позиция Министерства по стоимости работ, руб.

	Установка БКТП 2х2500 кВА
	41 667 049,30
	Локальный сметный расчет № 02 -01
	41 655 586,81

	Пуско – наладочные работы
	311 046,42
	Локальный сметный расчет № 09 -01
	311 046,42

	Проектные работы
	710 908,00
	Смета № 12-01
	710 908,00

	Инженерно – геодезические работы
	57 361,27
	Смета № 12-02
	56 235,90

	Землеустроительные работы
	11 652,26
	Смета № 12-03
	11 652,26

	Производство работ в зимнее время - Электрические подстанции - 3,2%*0,9=2,88%
	36 852,68
	расчетная величина (от стоимости строительных работ)
	0

	Строительный контроль 2,14%
	899 119,90
	
	0

	Содержание службы заказчика 1,94%
	830 220,48
	
	829 261,33

	Непредвиденные затраты 3%
	1 135 726,31
	
	0

	ИТОГО
	45 859 936,52
	
	43 574 690,72

	Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ООО «Стройсервис»– 
	2 046,6 кВт
	
	2 046,6 кВт

	С 5.2.10.3 (10/0,4 кВ)
	22 407,87 руб./кВт
	
	21 291,26 руб./кВт


Локальные сметные расчеты выполнены ресурсно – индексным методом в ценах 1 квартала 2025 года.

В ходе анализа локальных сметных расчетов на строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы нарушения в виде несоответствия примененных филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы локального сметного расчета № 02-01 выявил замечания по стоимости следующих позиций локального сметного расчета на строительно-монтажные работы:

-
стремянка С-1-05;

-
информационная табличка. Размер 300х400мм;

-
предохранитель высоковольтный 10 кВ ПКТ-104-10-200-12,5-У3-КЭАЗ.

Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ цен, размещенных в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в локальном сметном расчете на строительно-монтажные работы филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго».

Для расчета стоимости мероприятия по строительству воздушной линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепной приняты стоимости:

– 
стремянки С-1-05 в размере 2925,0 руб./шт (2437,50 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Инженерные Строительные Решения», скриншот сайта прилагается
(https://ecszhbi.ru/catalog/inzhenernye_kommunikatsii/lyuki_i_metallicheskie_komplektuyushchie/lestnitsy_dlya_kolodtsev/stremyanki_dlya_kolodtsev/3101/?ysclid=mbj0evxwo7236818016/);
- информационной таблички (размером 300х400мм) в размере 748 руб./шт (623,33 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «ПАЛИТРА», скриншот сайта прилагается 
(https://zavod-palitra.ru/view_product.php?id=9391);
- предохранителя высоковольтного 10 кВ ПКТ-104-10-200-12,5-У3-КЭАЗ в размере 14 385,60 руб./шт (11988 руб./шт без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «ЗЭТО», скриншот сайта прилагается (https://zeto21.ru/product/keaz/oborudovanie_vysokovoltnoe_do_35kv/predokhraniteli_vysokovoltnye/pkt_predokhraniteli_vysokovoltnye/pkt_predokhraniteli_vysokovoltnye_na_nominalnoe_napryazhenie_do_35kv_i_na_tok_do_315a/120518/?ysclid=mbj14cp9r812203471).

Стоимость «Комплектная трансформаторная подстанция БКТП 2х2500/10/0.4» соответствует рыночным ценам. Скриншоты сайтов прилагаются.

С учетом корректировки стоимости материалов локального сметного расчета № 02-01 стоимость установки БКТП 2х2500 кВА принята Министерством в размере 41 655 586,81 руб.

Замечания в отношении смет № 12-01 (проектные работы), № 12-03 (землеустроительные работы) у Министерства отсутствуют.

Из сметы № 12-02 (инженерно – геодезические работы) исключены дополнительные затраты на полевые работы в размере 995,91 руб. ввиду отсутствия экономической обоснованности.

Скорректированная стоимость инженерно – геодезических работ составила 56 235,90 руб.

Затраты на строительный контроль в размере 899 119,90 руб. исключены Министерством в полном объеме.

Согласно п.5 разъяснения Президиума ФАС России № 21 «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) «Учет расходов на содержание службы заказчика» дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными в связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика. В целях недопустимости дублирования расходов, указанные расходы учету не подлежат. Данная позиция закреплена в решении ФАС России от 23.01.2020 N СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020 года, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021 года, постановлением Арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

Расходы на производство работ в зимнее время - (Электрические подстанции - 3,2%*0,9=2,88%) в размере 36 852,68 руб., непредвиденные затраты в размере 3%, что составляет 1 335 726,31 руб., исключены Министерством ввиду отсутствия экономической обоснованности.

Скорректирована стоимость содержания службы заказчика, так как указанные расходы являются расчетной величиной от стоимости работ по установке БКТП 2х2500 кВА, пуско-наладочных работ, проектных работ, инженерно-геодезических работ, землеустроительных работ. (41 655 586,81 + 311 046,42 + 710 908,00 + 56 235,90 + 11 652,26 = 42 745 429,39 * 1,94% = 829 261,33 руб.)

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка С 5.2.10.3 (10/0,4 кВ)                        (двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно, блочного типа) планируется к утверждению в следующем размере (без учета НДС):
	5.2.10.3
	
[image: image7]
	двухтрансформаторные и более подстанции (за  исключением РТП) мощностью от 2 000 кВА до 2 500 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	21 291,26


Сагайдачный Д.И. озвучил позицию Пензенского УФАС, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению (Письмо от 09.06.2025 №ЕД/2628/25).
Страфилов И.В. сообщил об имеющихся возражениях у филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» к планируемому к утверждению размеру тарифной ставки                      С 5.2.10.3 (10/0,4 кВ), связанных со снижением на 5% стоимости материалов, учтенных в локальных сметных расчетах, и исключении Министерством непредвиденных затрат.

Русаков В.А. проинформировал о наличии замечаний к оформлению проекта решения об утверждении стандартизированной тарифной ставки С 5.2.10.3 (10/0,4 кВ) (позиция продублирована письмом «б/н» от 09.06.2025г). 
Локальная смета (установка БКТП) не соответствует требованиям Методики определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр (с последующими изменениями), в части проведения конъюнктурного анализа.
Суворов А.В. озвучил, что локальный сметный расчет на установку БКТП, представленный филиалом ПАО «Россети Волга», выполнен в части проведения конъюнктурного анализа в соответствии с требованиями пунктов 90-92 Методики определения сметной стоимости, утвержденной приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр (с последующими изменениями). Сметная стоимость комплектной трансформаторной подстанции сформирована как минимальная стоимость подстанции исходя из коммерческих предложений. Величины транспортных (3%) и заготовительно-складских расходов (1,2%) определены в соответствии с пунктами 91 и 92 указанной Методики.
Сагайдачный Д.И. озвучил, что позиция Представителя Ассоциации «НП Совет рынка» голосовать «против» не является обоснованной, в виду того, что указанная позиция сформирована в целом по внесению изменений в приказ Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области от 29.11.2024 № 26-89/ОД (с последующими изменениями), в то время как установление ставки С 5.2.10.3 (10/0,4 кВ) вынесено на рассмотрение отдельным вопросом.
Предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации С 5.2.10.3 (10/0,4 кВ) (двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно, блочного типа, в следующем размере (без учета НДС):

	5.2.10.3
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за  исключением РТП) мощностью от 2 000 кВА до 2 500 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	21 291,26


Голосование членов Правления: 6 членов - «За», 1 член – «Против» (Русаков В.А.).
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации С 5.2.10.3 (10/0,4 кВ) (двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 2000 кВА до 2500 кВА включительно, блочного типа, в следующем размере (без учета НДС):

	5.2.10.3
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Протокол вела:
М.С. Сохарева
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