УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 30
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 10 июня 2025 года                                                                                                          г. Пенза
	Члены Правления

Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Председатель Правления
	· М.А. Панюхин

	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Заместитель Председателя Правления
	· Д.И. Сагайдачный

	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· А.В. Суворов

	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· Ю.А. Дасаева

	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Управления регулирования тарифов и энергетики, 

член Правления
	· Н.А. Сибирева

	Заместитель начальника правового Управления, член Правления
	· О.А. Куличенко

	Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· А.Е. Белонучкин

	Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, член Правления
	· Е.Н. Демидова

	Представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления
	– В.А. Русаков


	На заседании Правления присутствовали: 7 членов Правления

Приглашенные:

Представитель ООО «Сетевая компания»

	             – И.Н. Фурасьев


Слушали: об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке площадью 700,28 кв.м., являющемся частью земельного участка с кадастровым номером 58:07:0660103:227, по адресу: Пензенская область, Городищенский муниципальный район, р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, 8 (заявитель – ООО «Энергия»).
В связи с отсутствием Председателя Правления – Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовал Заместитель Председателя Правления – Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный. 

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011     № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.

Сибирева Н.А. выступила с информацией о размере платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке площадью 700,28 кв.м., являющемся частью земельного участка с кадастровым номером 58:07:0660103:227, по адресу: Пензенская область, Городищенский муниципальный район, р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, 8 (заявитель – ООО «Энергия»).
В Министерство представлено заявление и обосновывающие материалы ООО «Сетевая компания» от 20.05.2025 № 892 (вх. № 1977 от 20.05.2025).

Согласно Техническим условиям, составленным на основании заявки ООО «Энергия» (далее – Заявитель), необходимо выполнить:

- реконструкцию РТП-10/0,4 кВ на номинальную мощность РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон» в части установки дополнительной линейной ячейки 10 кВ.

- проектирование и строительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон» до границы земельного участка Заявителя: строительство КЛ-10 кВ кабелем марки АСБл 3х70-10 от РУ-10кВ РТП «Чаадаевский пенобетон» до проектируемой КТП-10/0,4 кВ Заявителя, которая устанавливается на участке Заявителя, Lстр = 498 м (в том числе прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения 110 м).

- установку прибора учета электрической энергии на границе балансовой принадлежности.

Заявленный ООО «Сетевая компания» размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя (ТП-10/0,4кВ) составляет 3 680,478 тыс. руб. без НДС, в том числе:

1) мероприятия по подготовке и выдаче сетевой организацией технических условий и проверке сетевой организацией их выполнения заявителями – 22,780 тыс. руб.;

2) проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон», прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения – 787,847 тыс. руб.;

3) проектирование и строительство кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон» в траншее – 1 142,895 тыс. руб.;

4) установка прибора учета электрической энергии – 92,09 тыс. руб.;

5) реконструкция РУ-10 кВ с установкой дополнительной ячейки 10 кВ – 1 634,866 тыс. руб.

В соответствии с п. 35 Методических указаний № 490/22 плата за технологическое присоединение для заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям по индивидуальному проекту, определяется в соответствии с выданными техническими условиями по формуле (59) и устанавливается в тыс. руб.:

ПТП = Р + Ри + Ртп + Рразв (тыс. руб.), где

Р – стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Методических указаний № 490/22 для Заявителей, присоединяющихся к электрическим сетям с соответствующей максимальной мощностью и уровнем напряжения, определяемая по стандартизированным тарифным ставкам, установленным на год, в котором устанавливается плата, тыс. руб.;

Ри – расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических указаний № 490/22), а также на обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) согласно выданным техническим условиям, определяемые в отношении территориальных сетевых организаций в соответствии с абзацами третьим и шестым пункта 17 Методических указаний № 490/22, а в отношении владельцев объектов электросетевого хозяйства, отнесенных к единой (национальной) общероссийской электрической сети, - по смете, выполненной с применением сметных нормативов в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 г. № 421/пр (зарегистрирован Минюстом России 23 сентября 2020 г., регистрационный №59986), тыс. руб.;

Ртп – расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям смежной сетевой организации в размере, предусмотренном абзацем сорок четвертым пункта 17 Правил технологического присоединения, тыс. руб.;

Рразв – расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей между объектами территориальных сетевых организаций и объектами ЕНЭС, определяемые сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации, тыс. руб.

Расчет расходов сетевой организации на выполнение организационных мероприятий по технологическому присоединению (Р)

В соответствии с заявлением ООО «Сетевая компания» расходы на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по выполнению организационных мероприятий рассчитаны в соответствии со стандартизированной тарифной ставкой на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний № 490/22 (кроме подпункта «б») (руб. за одно присоединение) (С1) в соответствии с приказом Министерства от 29.11.2024 № 26-89/ОД «Об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области» (с последующими изменениями) и составляют 22 779,93 руб.

Расчет расходов сетевой организации на выполнение мероприятий «последней мили» (Ри)

В соответствии с абзацем третьим пункта 17 Методических указаний № 490/22 в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту включается стоимость конкретных мероприятий по строительству объектов «последней мили» и по обеспечению средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 Методических указаний № 490/22, для данного Заявителя в зависимости от способа технологического присоединения к электрическим сетям, определенного техническими условиями, в размере минимального значения из стоимости мероприятия, рассчитанной с использованием стандартизированных тарифных ставок и стоимости соответствующих мероприятий, определенной сетевой организацией по сметам, выполненным с применением сметных нормативов, входящим в состав проектной документации.

Стоимость проектирования и строительства кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон», прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, в соответствии с представленными ООО «Сетевая компания» локальными сметными расчетами, составляет 1 869 419,12 руб. без учета НДС, в том числе 1 381 374,32 руб. – строительно-монтажные работы, 488 044,8 - проектные работы, что превышает стоимость указанного мероприятия, рассчитанную по стандартизированным тарифным ставкам ([image: image1.wmf]1-10 
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 7 162 242,28 руб./км * 0,11 км = 787 846,65 руб. без учета НДС).

В ходе анализа локальных сметных расчетов на строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на материалы выявил замечания по стоимости следующих позиций локального сметного расчета на строительно-монтажные работы:

- кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3*70;

- труба ПНД ПЭ 100 160 мм (11,8) SDR 13,6.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в локальном сметном расчете на строительно-монтажные работы ООО «Сетевая компания».

Для расчета стоимости мероприятия по строительству кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон», прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, приняты стоимости:

- кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3*70 в размере 897 руб./м (747,50 руб./м. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Элькабель» (https://penza.elektro-company.ru/kabel-asbl/asbl-10-3h70/), скриншот сайта прилагается.

- труба ПНД ПЭ 100 160 мм (11,8) SDR 13,6 в размере 1 039,50 руб./м (866,25 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Компания «Промбаза» (https://www.prombase.ru/water/truby-pe-100/sdr-136), скриншот сайта прилагается.

С учетом корректировки стоимости материалов локального сметного расчета стоимость строительно-монтажных работ кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон», прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, принята Министерством в размере 1 327 820,20 руб.

В соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131, стоимость строительства кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон», прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, определена в размере 5 101,731 тыс. руб./км, в том числе строительно-монтажные работы – 4 987,457 тыс. руб., проектные работы 114,274 тыс. руб. (с учетом дефляторов «Строительство»: на 2023 год – 1,063, на 2024 год -1,073, на 2025 год – 1,051).

Итоговая стоимость мероприятия по проектированию и строительству кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон», прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, с учетом корректировки стоимости материалов и непревышения укрупненных нормативов цен, определена в размере 1 442 094,2 руб. (0,110 км.) без учета НДС, в том числе 1 327 820,20 руб. – строительно-монтажные работы, 114 274,0 руб. – проектные работы, что также превышает стоимость указанного мероприятия, рассчитанную по стандартизированным тарифным ставкам (787 846,65 руб. без учета НДС).

Стоимость проектирования и строительства кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон» в траншее в соответствии с представленными ООО «Сетевая компания» локальными сметными расчетами составляет 1 212 339,28 руб. без учета НДС, в том числе 1 085 111,69 руб. – строительно-монтажные работы, 25 332,31 руб. – пуско-наладочные работы, 96 340,90 руб.- проектные работы, 5 554,38 руб. – изыскательские работы, что превышает стоимость указанного мероприятия, рассчитанную по стандартизированным тарифным ставкам ([image: image2.wmf]1-10 
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 2 945 605,48 руб./км * 0,388 км = 1 142 894,93 руб. без учета НДС).

В ходе анализа локальных сметных на строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен выявил замечания по стоимости следующих позиций локального сметного расчета на строительно-монтажные работы:

- кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3*70;

- труба ПНД ПЭ 100 160 мм (11,8) SDR 13,6;

- муфта кабельная концевая 10 кВ 3кВтп-10-70/120.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений вышеуказанных позиций с ценами, ниже цен, содержащихся в локальном сметном расчете ООО «Сетевая компания».

Для расчета стоимости мероприятия по строительству кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон», прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, приняты стоимости:

- кабель силовой с алюминиевыми жилами АСБл-10 3*70 в размере 897 руб./м (747,50 руб./м. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Элькабель» (https://penza.elektro-company.ru/kabel-asbl/asbl-10-3h70/), скриншот сайта прилагается.

- труба ПНД ПЭ 100 160 мм (11,8) SDR 13,6 в размере 1 039,50 руб./м (866,25 руб./м без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «Компания «Промбаза» (https://www.prombase.ru/water/truby-pe-100/sdr-136), скриншот сайта прилагается.

- муфта кабельная концевая 10 кВ 3кВтп-10-70/120 в размере 3663,48 руб./шт. (3052,90 руб./шт. без учета НДС) на основании информации, размещенной на сайте ООО «ЭлектроКомплект-Сервис» (https://e-kc.ru/cena/kvt-kabelnaya-mufta-3kvtp-10-70120-b-3kvtp-10-70120-b-kvt-50116), скриншот сайта прилагается.

С учетом корректировки стоимости материалов локального сметного расчета стоимость строительно-монтажных работ кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон», принята Министерством в размере 956 188,82 руб.

В соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденными приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131, стоимость строительства кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон» определена в размере 1 557,641 тыс. руб./км, в том числе строительно-монтажные работы – 1 221,40 тыс. руб., проектные работы 336,241 тыс. руб. (с учетом дефляторов «Строительство»: на 2023 год – 1,063, на 2024 год -1,073, на 2025 год – 1,051).

Итоговая стоимость мероприятия по проектированию и строительству кабельной линии 10 кВ от РУ-10 кВ РТП-2*1000 кВа «Чаадаевский пенобетон» с учетом корректировки стоимости материалов и непревышения укрупненных нормативов цен определена в размере 1 083 416,41 руб. (0,388 км.) без учета НДС, в том числе 956 188,82 руб. – строительно-монтажные работы, 25 332,31 руб. – пуско-наладочные работы, 96 340,90 руб. – проектные работы, 5 554,38 руб. – изыскательские работы, что меньше стоимости указанного мероприятия, рассчитанной по стандартизированным тарифным ставкам (1 212 339,28 руб. без учета НДС).

Стоимость установки трехфазного прибора учета электрической энергии косвенного включения в соответствии с представленным ООО «Сетевая компания» локальным сметным расчетом составляет 92 092,71 руб. без учета НДС (за 1 точку учета). Стоимость указанного мероприятия, рассчитанная по стандартизированным тарифным ставкам, составляет 391 200,99 руб. без учета НДС ([image: image3.wmf]1-10 

кВ 
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 за 1 точку учета).

В ходе анализа локального сметного расчета, выполненного ресурсно-индексным методом в ценах I квартал 2025 года, нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен не выявил замечания по стоимости материалов и оборудования локального сметного расчета.

ООО «Сетевая компания» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

В соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131, стоимость установки трехфазного прибора учета электрической энергии косвенного включения определена в размере 129,215 тыс. руб./1 точку учета (с учетом дефляторов «Строительство»: на 2023 год – 1,063, на 2024 год -1,073, на 2025 год – 1,051).

Учитывая вышеизложенное, стоимость установки трехфазного прибора учета электрической энергии косвенного включения принимается Министерством в размере минимального значения, определенного исходя из стоимости  мероприятия, по смете, выполненной ООО «Сетевая компания» с применением сметных нормативов, 92 092,71 руб. без учета НДС (за 1 точку учета).
Расчет расходов сетевой организации на выполнение мероприятий «последней мили» представлен в таблице:
	№№ п/п
	Наименование показателя
	Стоимость в соответствии со стандартизированными тарифными ставками, руб. без учета НДС
	Стоимость, в соответствии со сметными нормативами, руб. без учета НДС
	Минимальное значение

	1
	Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» согласно выданным техническим условиям, в том числе:

	11
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине 1-10 кВ
	787 846,65
	1 442 094,2
	787 846,65

	12
	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее 1-10 кВ
	1 142 894,93
	1 083 416,41
	1 083 416,41

	13
	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения 1-10 кВ
	391 200,99
	92 092,71
	92 092,71

	
	ИТОГО
	2 321 942,57
	2 617 603,32
	1 963 355,77


Итого расходы на выполнение мероприятий «последней мили», обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности) принимаются Министерством с учетом положений абзаца третьего пункта 17 Методических указаний № 490/22 в размере 1 963,356 тыс. руб.

Расчет расходов сетевой организации на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры (Рразв)

В соответствии с техническими условиями ООО «Сетевая компания» осуществляет следующие мероприятия по реконструкции РУ-10 кВ с установкой дополнительной ячейки 10 кВ.

ООО «Сетевая компания» представило материалы сметной документации по планируемым работам. Локальный сметный расчет на строительно-монтажные работы составлен ресурсно-индексным методом в ценах по состоянию на I квартал 2025 года. Локальный сметный расчет на пуско-наладочные работы составлен ресурсно-индексным методом в ценах по состоянию на IV квартал 2024 года. Величина расходов по сметной документации составляет 1 634 863,62 руб. без учета НДС, в том числе строительно-монтажные работы – 1 374 347,55 руб., пуско-наладочные работы – 198 356,07 руб., проектные работы – 62 160,0 руб.

Сметная стоимость строительных, монтажных, пуско-наладочных работ в локальных сметах определена по Государственным элементным сметным нормам на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (I квартал 2025 г.).

Материальные ресурсы расценены по Федеральному сборнику базисных цен (ФСБЦ) на 1 января 2022 г. на материалы, изделия, конструкции и оборудования (приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр).

Накладные расходы определены по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.

Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

Для пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен использовались индексы изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов к ФСНБ-2022 (Письмо Минстроя России от 25.02.2025 г № 10314-ИФ/09). 

Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена согласно конъюнктурному анализу.

В ходе анализа локального сметного расчета нарушения в виде несоответствия примененных ООО «Сетевая компания» сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Проведенный Министерством анализ текущих цен не выявил замечания по стоимости материалов и оборудования локального сметного расчета.

Затраты на проектные работы определены с учетом индексов удорожания к уровню цен на 01.01.2021 в соответствии с письмом Минстроя России от 18.10.2024 № 61327-ИФ/09 (IV квартал 2024 года): Кпроект. – 1,48.

В соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131, стоимость реконструкции РУ-10 кВ с установкой дополнительной ячейки 10 кВ определена в размере 2 482,064 тыс. руб., в том числе 1 971,988 тыс. руб. – установка дополнительной (1) ячейки, 510,076 тыс. руб. – проектные работы на 1 объект (с учетом дефляторов «Строительство»: на 2023 год – 1,063, на 2024 год -1,073, на 2025 год – 1,051).

Учитывая вышеизложенное, стоимость реконструкции РУ-10 кВ с установкой дополнительной ячейки 10 кВ принимается Министерством в размере минимального значения, определенного исходя из стоимости мероприятия по смете, выполненной ООО «Сетевая компания» с применением сметных нормативов, 1 634 863,62 руб. без учета НДС.

Таким образом, плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке площадью 700,28 кв.м., являющемся частью земельного участка с кадастровым номером 58:07:0660103:227, по адресу: Пензенская область, Городищенский муниципальный район, р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, 8 (заявитель – ООО «Энергия») составит:
	                         №
п/п
	Наименование мероприятий
	Плата за технологическое присоединение,

тыс. руб. 

(без учета НДС)

	
	
	

	1
	Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий
	6,054

	2
	Проверка выполнения заявителем технических условий
	16,726

	3
	Расходы на выполнение мероприятий «последней мили», обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности)
	1 963,356

	4
	Расходы на выполнение мероприятий, связанных с развитием существующей инфраструктуры
	1 634,864

	Итого плата за технологическое присоединение
	3 621,00


Фурасьев И.Н. сообщил об отсутствии замечаний ООО «Сетевая компания» к планируемому к утверждению размеру платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке площадью 700,28 кв.м., являющемся частью земельного участка с кадастровым номером 58:07:0660103:227, по адресу: Пензенская область, Городищенский муниципальный район, р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, 8 (заявитель – ООО «Энергия»).

Сагайдачный Д.И. озвучил позицию Пензенского УФАС, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению (Письмо от 09.06.2025 № ЕД/2628/25).
Русаков В.А. озвучил позицию по размеру платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке площадью 700,28 кв.м., являющемся частью земельного участка с кадастровым номером 58:07:0660103:227, по адресу: Пензенская область, Городищенский муниципальный район, р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, 8 (заявитель – ООО «Энергия») голосовать «за», (позиция продублирована письмом «б/н» 09.06.2025).

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке площадью 700,28 кв.м., являющемся частью земельного участка с кадастровым номером 58:07:0660103:227, по адресу: Пензенская область, Городищенский муниципальный район, р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, 8 (заявитель – ООО «Энергия»).
Голосование членов Правления: «За» - единогласно.
Постановили: установить и ввести в действие размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сетевая компания» по индивидуальному проекту энергопринимающих устройств, расположенных на земельном участке площадью 700,28 кв.м., являющемся частью земельного участка с кадастровым номером 58:07:0660103:227, по адресу: Пензенская область, Городищенский муниципальный район, р.п. Чаадаевка, ул. Заводская, 8 (заявитель – ООО «Энергия») в сумме 3 621,0 тыс. руб. (без НДС).
Протокол вела:                                                                                                     Н.А. Сибирева 
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