УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 10
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 24 марта 2025 года                                                                                                         г. Пенза
	Члены Правления

Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Председатель Правления
	· М.А. Панюхин

	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Заместитель Председателя Правления
	· Д.И. Сагайдачный

	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· А.В. Суворов

	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· Ю.А. Дасаева

	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Управления регулирования тарифов и энергетики, 

член Правления
	· Н.А. Сибирева

	Заместитель начальника правового Управления, член Правления
	· О.А. Куличенко

	Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· А.Е. Белонучкин

	Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области, член Правления
	· Е.Н. Демидова

	Представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления
	– В.А. Русаков


	На заседании Правления присутствовали: 6 членов Правления

Государственные гражданские служащие Министерства:

Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке

Приглашенные:

Представитель филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго»


	– И.В. Ермакова
             – И.В. Страфилов

	
	


Слушали: об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

В связи с отсутствием Председателя Правления – Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовал Заместитель Председателя Правления – Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный. 

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.

 Ермакова И.В. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 3.1.2.1.4.2 (1-10 кВ) - кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее.
Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» представлены заявление и материалы на установление стандартизированной тарифной ставки С 3.1.2.1.4.2 (1-10 кВ) - кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее.
Согласно заявке ООО СЗ «РКС-ТЕПЛИЧНЫЙ» (далее – Заявитель), необходимо произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств 6 КЛ-10 кВ, для подключения 3-х ТП-10/0,4 кВ с целью электроснабжения многоквартирных жилых домов, которые будут располагаться на земельных участках с кадастровыми номерами 58:29:3011004:1297, 58:29:3011004:1298, 58:29:3011004:1299, 58:29:3011004:1300, 58:29:3011004:1301 по адресу: 440058, Пензенская область, г. Пенза, ул. Тепличная.
Технологическое присоединение объекта Заявителя максимальной мощностью 1345,3 кВт предлагается осуществить от двух резервных ячеек №33 и №34 ПС 110/10 кВ «Цветочная» при условии выполнения следующих мероприятий:

- строительство кабельной линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее;

- строительство распределительного пункта (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств Заявителя составляет 4950 кВт, категория надежности – вторая, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединения - 10 кВ.

Представленные филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» локальные сметы рассчитаны ресурсно-индексным методом.

Согласно сводному сметному расчету общая стоимость строительства КЛ в ценах IV квартала 2024 года составит 16 795 134,40 рублей (без НДС), с учетом пересчета сметной стоимости в прогнозном уровне цен для проектно-изыскательских работ на 2025 год, строительно-монтажных работ на 2026 год 18 545 860,25 рублей (без НДС).

Сметная стоимость строительных, монтажных, пуско-наладочных работ в локальных сметах определена по Государственным элементным сметным нормам на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (IV квартал 2024 г.).

Материальные ресурсы расценены по Федеральному сборнику базисных цен (ФСБЦ) на 1 января 2022 г. на материалы, изделия, конструкции и оборудования.
Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена согласно конъюнктурному анализу.

В ходе анализа на предмет соответствия применения индекса изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на IV квартал 2024 года (письмо Минстроя России от 25.11.2024 № 69894-ИФ/09) замечания отсутствуют.
Министерством произведен расчет стоимости строительства кабельной линии в траншеях многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее в ценах I квартала 2025 года с применением в соответствии с письмом Минстроя России от 01.02.2025 №5170-ИФ/09:

- индекса изменения сметной стоимости изыскательских работ - 6,4;

- индекса изменения сметной стоимости проектных работ -1,51.

Проведенный Министерством анализ текущих цен на кабель АПвПУ2Г 3*240/95-10 показал наличие коммерческих предложений с ценами ниже цен, содержащихся в локальном расчете филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго». В результате Министерством скорректированы цены на кабель АПвПУ2Г 3*240/95-10.
Из сводного сметного расчета ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» Министерством полностью исключены непредвиденные расходы (3%) в размере 489 178,67 руб. как экономически необоснованные. 

Также исключены затраты на строительный контроль в сумме 323 722,20 руб.

Согласно разъяснениям Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными. В связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, в целях недопустимости дублирования расходов, указанные расходы учету не подлежат. 
В соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131, по расчету Министерства стоимость строительства кабельной линии в траншеях многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее рассчитана с учетом дефляторов «Строительство» (на 2023 год – 1,063, на 2024 год -1,073, на 2025 год – 1,051) и составляет 20 338,84 тыс. руб./км. (без учета НДС).
С учетом изложенного, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельной линии С3.1.2.1.4.2 (1-10 кВ) планируется к утверждению в следующем размере (без НДС):
	3.1.2.1.4.2


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	9 727 921,93


Страфилов И.В. сообщил о своем несогласии с планируемым размером тарифной ставки С 3.1.2.1.4.2 (1-10 кВ).
Русаков В.А. проинформировал об отсутствии замечаний к расчетам ставки С 3.1.2.1.4.2 (1-10 Кв).
Ермакова И.В. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 4.4.3.3 (1-20 кВ) - распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно. 

Представленные филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» локальные сметы рассчитаны ресурсно-индексным методом.

Согласно сводному сметному расчету общая стоимость строительства РП в ценах IV квартала 2024 года составит 51 026 237,65 рублей (без НДС), с учетом пересчета сметной стоимости в прогнозном уровне цен для проектно-изыскательских работ на 2025 год, строительно-монтажных работ на 2026 год 56 345 591,52 рублей (без НДС).

Сметная стоимость строительных, монтажных, пуско-наладочных работ в локальных сметах определена по Государственным элементным сметным нормам на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (IV квартал 2024 г.).

Материальные ресурсы расценены по Федеральному сборнику базисных цен (ФСБЦ) на 1 января 2022 г. на материалы, изделия, конструкции и оборудование.
Для пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен использовались индексы изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов к ФСНБ-2022 (Письмо Минстроя России от 25.11.2024 г № 69894-ИФ/09).

Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена согласно конъюнктурному анализу.

Объем финансовых потребностей, необходимых для строительства распределительного пункта (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15, рассчитанный филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» в соответствии с укрупненными нормативами цен (УНЦ) типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, составил 57 801 359,01 руб./шт. ( без учета НДС).
Министерством дополнительно проведен анализ по укрупненным нормативам цен.

 С учетом индекса цен производителей в строительстве (ИПЦ «Строительство» 2023 г =1,063; 2024 г =1,073; 2025 г=1,051) объем финансовых потребностей на строительство распределительного пункта (РП), определенный по укрупненным сметным нормативам, составляет 43 655,59067 тыс. руб. /шт. без учета НДС. 
Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации для строительства распределительного пункта (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно, определена исходя из   не превышающих укрупненных нормативов цен и планируется к утверждению в следующем размере (без НДС):
	4.4.3.3
	
[image: image2]
	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно
	рублей/шт.
	43 655 590,67


Страфилов И.В. выразил свое несогласие с планируемым размером тарифной ставки 

С 4.4.3.3 (1-20 кВ).
Русаков В.А. озвучил позицию по тарифной ставке С 4.4.3.3 голосовать «против», ссылаясь на отсутствие в предоставленных материалах конъюнктурного анализа цен на комплектные РП (позиция продублирована письмом «б/н» 21.03.2025г).
Демидова Е.Н. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса по установлению стандартизированных тарифных ставок принята к сведению (Письмо от 20.03.2025 № ЕД/1245/25).
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величины стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой организации:

- на строительство кабельной линии С 3.1.2.1.4.2 (1-10 кВ);

- на строительство распределительного пункта С 4.4.3.3 (1-20 кВ) 
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям

	3.1.2.1.4.2


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	9 727 921,93

	4.4.3.3
	
[image: image4]
	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно
	рублей/шт.
	43 655 590,67


Голосование членов Правления: 4 члена Правления - «За», 1 член – «Против» (Русаков В.А.)
Постановили: установить и ввести в действие следующие величины стандартизированных тарифных ставок на покрытие расходов сетевой организации:
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям

	3.1.2.1.4.2


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	кабельные линий в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	9 727 921,93

	4.4.3.3
	
[image: image6]
	распределительные пункты (РП), за исключением комплектных распределительных устройств наружной установки (КРН, КРУН), номинальным током от 250 до 500 А включительно с количеством ячеек от 10 до 15 включительно
	рублей/шт.
	43 655 590,67


Протокол вела:
И.В. Ермакова
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