УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 124
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 26 декабря 2024 года                                                                                                                г. Пенза

Члены Правления 
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты                     – М.А. Панюхин
населения Пензенской области, Председатель Правления                                        
	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, заместитель Председателя Правления
	– Д.И. Сагайдачный


	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики,

член Правления 
	– А.В. Суворов


	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке,

член Правления 
	– Н.А. Сибирева



	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления    
Заместитель начальника правового Управления, член Правления                   
	– Ю.А. Дасаева
– О.А. Куличенко

	Руководитель Пензенского УФАС России, член Правления
	– Е.Н. Демидова

	На заседании Правления присутствовали: 6 членов Правления


	


Слушали: об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.
В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовал Заместитель Председателя Правления – Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.
1. Сибирева Н.А. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (С5.1.7.2 10/0,4 кВ).
Согласно заявке ИП Белоцерковского Валерия Ивановича необходимо произвести технологическое присоединение к сетям филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» трех энергопринимающих устройств ВРУ – 0,4 кВ для электроснабжения нежилого здания, которое будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером 58:29:1003010:188 по адресу: Пензенская область г. Пенза, максимальной мощностью 1000 кВт, класс напряжения в точке присоединения 0,4 кВ, третья категория надежности.

Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» представлены сметные расчеты строительства (монтажа) однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа. 

Согласно представленным филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» локальным сметным расчетам, выполненным ресурсно-индексным методом, стоимость строительства однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа составит 4 568 619,83 руб. (без НДС), что не превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную по укрупненным сметным нормативам (6 203 633,42 руб. без НДС). Указанная стоимость строительства сложилась из стоимости КТП 1250/10/0,4 на сумму 3 039 166,67 руб., стоимости строительных работ – 523 663,12 руб., стоимости монтажных работ – 186 341,50 руб., стоимости пуско-наладочных работ – 240 457,56 руб., содержания службы заказчика – 168 165,38 руб., проектно-изыскательских работ – на 277 759,01 руб., непредвиденных затрат (3% от стоимости строительно-монтажных работ) – 133 066,59 руб.

Отмечаем, что филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» в обоснование стоимости оборудования представлены коммерческие предложения на поставку КТП 1250/10/0,4 от ООО ТД «ГИДРОЭНЕРГОСТРОЙ» (3 192 612,50 руб. без учета НДС), ООО ТД «СЭМЗ» (2 916 666,67 руб. без учета НДС) и ООО ПКФ «ЭЛЕКТРОЩИТ» (3 233 750,0 руб. без учета НДС).

В ходе проведенного анализа локальных расчетов:

1. Скорректирована стоимость строительно-монтажных работ КТП-1250/10/0.4 с 710 004,62 руб. до 538 801,68 руб. (объем работ и материалов локального сметного расчета, предусматривающего устройство фундамента КТП-1250/10/0.4 в два ряда, площадки обслуживания и монтаж лестницы приведен к расчету с устройством фундамента КТП-1250/10/0.4 в один ряд, исключением площадки обслуживания и работ по монтажу лестницы. Указанная корректировка осуществлена Министерством ввиду отсутствия данных, подтверждающих проведение работ в болотистой местности.). 

2. Скорректирована стоимость пуско-наладочных работ с 240 457,56 руб. до 220 009,42 руб. в части исключения из расчетов расходов на производство работ в зимнее время (2,88%) ввиду отсутствия данных, подтверждающих проведение работ в зимний период.
3. Исключены затраты на строительный контроль в размере 85 378,06 тыс. руб. 

Согласно разъяснению Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными. В связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат. Данная позиция закреплена в решении ФАС России от 23.01.2020 N СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020 года, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021 года, постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.3

4. Скорректирована величина расходов на содержание службы заказчика (1,94%) с 82 787,32 руб. до 79 069,29 руб. Данная величина является расчетной, и расходы принимаются в зависимости от скорректированных расходов на строительно-монтажные работы (538 801,68 руб.), оборудование (3 039 166,67 руб.), пуско-наладочные работы (220 009,42 руб.), проектно-изыскательские работы (277 759,01 руб.).

5. Скорректирована величина непредвиденных затрат 3% с 133 066,59 руб. до 124 644,18 руб. Данная величина является расчетной, и расходы принимаются в зависимости от скорректированных расходов на оборудование (3 039 166,67 руб.), строительно-монтажные работы КТП-1250/10/0.4 (538 801,68 руб.), пуско-наладочные работы (220 009,42 руб.), проектно-изыскательские работы (277 759,01 руб.), содержание службы заказчика (79 069,29 руб.).

Нарушения в виде несоответствия примененных сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанных Минстроем России и размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Таким образом, экономически обоснованные расходы на строительство указанной подстанции определены в размере 4 279 450,25 руб. (без НДС). 

Таким образом, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (С5.1.7.2 10/0,4 кВ), рассчитанная исходя из максимальной мощности 1000 кВт, составляет 4 279,45 руб./кВт: 4 279 450,25/1000 = 4 279,45 (руб./кВт).

С учетом изложенного стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (С5.1.7.2 10/0,4 кВ) планируется к утверждению в следующем размере:

	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, 
без НДС
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 
до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	4 279,45


Демидова Е.Н. озвучила позицию Пензенского УФАС России, отраженную в письме от 26.12.2024 № ЕД/6154/24, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению. 

Сагайдачный Д.И. проинформировал об отсутствии возражений филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» к планируемому решению в рамках текущего вопроса (Письмо от 26.12.2024 № МР6/124/МВК/2855).

Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (С5.1.7.2 10/0,4 кВ) без учета НДС в следующем размере:
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, 
без НДС
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 
до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	4 279,45


Голосование членов Правления: «За» - единогласно.
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки на строительство однотрансформаторной подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа (С5.1.7.2 10/0,4 кВ) без учета НДС в следующем размере:
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, 
без НДС
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1000 
до 1250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	4 279,45


Протокол вела                                                                                                                       Н.А. Сибирева
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