УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 13
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 24 апреля 2025 года                                                                                                       г. Пенза
	Члены Правления

Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Председатель Правления
	· М.А. Панюхин

	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, Заместитель Председателя Правления
	· Д.И. Сагайдачный

	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· А.В. Суворов

	Заместитель начальника правового Управления,
член Правления

Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке Управления регулирования тарифов и энергетики, 

член Правления

Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· О.А. Куличенко
· Н.А. Сибирёва

· Ю.А. Дасаева

	Начальник отдела отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения Управления регулирования тарифов и энергетики, член Правления
	· А.Е. Белонучкин

	Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
	· Е.А. Прокаева

	Представитель Ассоциации «НП Совет рынка», член Правления
	– В.А. Русаков


	На заседании Правления присутствовали: 6 членов Правления

Государственный гражданский служащий Министерства:

Консультант отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке

Приглашенные:

Представитель филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго»


	– А.А. Костригина
                – И.В. Страфилов

	
	


Слушали: об установлении стандартизированной тарифной ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

В связи с отсутствием Председателя Правления – Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (временная нетрудоспособность) на заседании Правления председательствовал Заместитель Председателя Правления – Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный. 

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.

 Костригина А.А. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 4.1.1 (1-20 кВ) - реклоузеры номинальным током до 100 А включительно.
Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» представлены заявление и материалы на установление стандартизированной тарифной ставки С 4.1.1 (1-20 кВ) - реклоузеры номинальным током до 100 А включительно.
Согласно заявке ООО «ПензаМолИнвест», необходимо произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ТП-10/0,4кВ для электроснабжения площадки Н-51, которая будет располагаться на земельном участке с кадастровым номером 58:24:0320401:567 по адресу: Пензенская область, Пензенский район, Большееланский с/с) на уровне напряжения 10 кВ, третья категория надежности.

В соответствии с заявлением филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» и техническими условиями для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств максимальной мощностью 669 кВт филиалу ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» необходимо установить реклоузер номинальным током до 100 А включительно (С 4.1.1 1-20 кВ).
Представленные ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» локальные сметы рассчитаны ресурсно-индексным методом.
Сметная стоимость строительных, монтажных, пуско-наладочных работ в локальных сметах определена по Государственным элементным сметным нормам на строительно-монтажные, пуско-наладочные работы (Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022 (I квартал 2025 г.).

Материальные ресурсы расценены по Федеральному сборнику базисных цен (ФСБЦ) на 1 января 2022 г. на материалы, изделия, конструкции и оборудования (приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр).

Накладные расходы определены по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.

Сметная прибыль определена по видам строительных и монтажных работ в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр.

Для пересчета сметной стоимости строительства в текущий уровень цен использовались индексы изменения сметной стоимости к группам однородных строительных ресурсов к ФСНБ-2022 (письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09).
Сметная стоимость материальных ресурсов, отсутствующих в Федеральном сборнике сметных цен, определена согласно конъюнктурному анализу.

Согласно локальным сметным расчетам, представленным филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго», стоимость установки реклоузера с функцией технического учета напряжением 1-20 кВ номинальным током до 100 А включительно в ценах I квартала 2025 года составит 3 352 418,84 рублей (без учета НДС), что не превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную по укрупненным сметным нормативам. 
В ходе анализа на предмет соответствия применения индекса изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на I квартал 2025 года (письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09) замечания не выявлены.

Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» в обоснование стоимости представлены коммерческие предложения.

Анализ по ценам, взятым из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», показал наличие коммерческих предложений с ценами ниже цен, содержащихся в локальном сметном расчете № 02-01 (установка реклоузера с функцией технического учета напряжением 1-20 кВ номинальным током до 100 А включительно), представленном филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго», в соответствии с чем Министерством был скорректирован размер затрат с 2 856 648,77 руб. до 1 983 222,27 руб.
Министерством в полном объеме исключены расходы, в том числе: на оборудование рабочего места диспетчера в размере 8 449,10 руб., материалы для монтажных работ в виде клавиатуры и мыши Logitech MK120 в размере 2 536,63 руб., а также устройства для оборудование рабочего места диспетчера РЭС в размере 105 701,34 руб.

Министерством исключены в полном объеме расходы по статье «Производство работ в зимнее время» ввиду отсутствия необходимости проведения работ исключительно в зимний период.

Также из планируемого филиалом ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» объема финансовых потребностей на установление стандартизированной тарифной ставки на установление реклоузеров номинальным током до 100 А включительно (С 4.1.1 1-20 кВ) Министерством исключены затраты на строительный контроль в сумме 64 247,58 руб.

Согласно разъяснений Президиума ФАС России № 21 № «Об особенностях применения отдельных положений законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)» п. 5 «Учет расходов на содержание службы заказчика» (утверждено протоколом Президиума ФАС России от 21.03.2022 № 2) дополнительные расходы на строительный контроль являются экономически необоснованными в связи с тем, что функции по строительному контролю выполняются службой заказчика, и, как следствие, в целях недопустимости дублирования расходов, учету не подлежат. Данная позиция закреплена также в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20. Кроме того, позиция ФАС России, закрепленная в решении ФАС России от 23.01.2020 № СП/3978/20, поддержана решением Арбитражного суда города Москвы от 26.11.2020, постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2021, постановлением арбитражного суда кассационной инстанции от 20.07.2021, а также определением Верховного суда Российской Федерации от 15.11.2021 № 305-ЭС21-20676 по делу № А40-133155/2019.

Величина расходов на содержание службы заказчика (1,94%) скорректирована с 60 718,31 руб. до 43 606,82 руб. Данная величина является расчетной, и расходы принимаются в зависимости от скорректированных расходов на строительно-монтажные работы, оборудование, пуско-наладочные работы, проектно-изыскательские работы.

Из сводного сметного расчета организации Министерством полностью исключены непредвиденные расходы (3%) в размере 97 643,26 руб. как экономически необоснованные. 
Таким образом, стандартизированная тарифная ставка С 4.1.1 1-20 кВ -  реклоузеры номинальным током до 100 А включительно, планируется к утверждению в следующем размере:
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям

	4.1.1
	[image: image1.emf] 


	реклоузеры номинальным током до 100 А включительно
	рублей/шт.
	2 291 380,98


Страфилов И.В. выразил свое несогласие с планируемым размером стандартизированной тарифной ставки С 4.1.1 (1-20 кВ) (письменная позиция не представлена).
Русаков В.А. озвучил позицию по тарифной ставке С 4.1.1 голосовать «за», (позиция продублирована письмом «б/н» 23.04.2025).
Прокаева Е.А. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса по установлению стандартизированной тарифной ставки принята к сведению (письмо от 22.04.2025 № ЕП/1768/25).
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на установление реклоузеров номинальным током до 100 А включительно (С 4.1.1 1-20 кВ) без учета НДС в следующем размере:
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям

	4.1.1
	[image: image2.emf] 


	реклоузеры номинальным током до 100 А включительно
	рублей/шт.
	2 291 380,98


Голосование членов Правления: «За» - единогласно.
 Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки на установление реклоузеров номинальным током до 100 А включительно (С 4.1.1 1-20 кВ) без учета НДС в следующем размере:
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям

	4.1.1
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	реклоузеры номинальным током до 100 А включительно
	рублей/шт.
	2 291 380,98


Протокол вела:                                                                                                       А.А. Костригина
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