УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 32
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 11 сентября 2024 года                                                                                                          г. Пенза
Члены Правления 
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты 

населения Пензенской области, Председатель Правления                                     – М.А. Панюхин
	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, заместитель Председателя Правления
	– Д.И. Сагайдачный


	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики,

член Правления 
	– А.В. Суворов


	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления    

Заместитель начальника правового Управления, член Правления               
	– Ю.А. Дасаева

– О.А. Куличенко

	Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
	– Е.А. Прокаева

	На заседании Правления присутствовали: 5 членов Правления
	

	
	


Слушали: об установлении стандартизированной тарифной ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

В связи с отсутствием Председателя Правления – Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (командировка) на заседании Правления председательствовал Заместитель Председателя Правления – Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный. 

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями) (далее – Правила технологического присоединения № 861), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.
Суворов А.В. выступил с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки на строительство кабельной линии 0,4 кВ и ниже, прокладываемой методом горизонтального наклонного бурения, многожильной с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 мм2 включительно с одной трубой в скважине 
(С 3.6.2.1.3.1(0,4 кВ и ниже)).
АО «Пензенская горэлектросеть» представлены заявление и материалы на установление стандартизированной тарифной ставки. 

Согласно заявке ООО «Пензенский фермер» (далее – Заявитель), необходимо произвести технологическое присоединение энергопринимающих устройств (ВРУ с ЛЭП до точки подключения объекта в границах земельного участка с кадастровым номером 58:29:1007006:100, г. Пенза, проспект Строителей, д. 2) максимальной мощностью 150 кВт на уровне напряжения 0,38 кВ, третья категория надежности.

Техническими условиями, представленными АО «Пензенская горэлектросеть» с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, предусмотрено в том числе выполнение следующих условий:

 - строительство ЛЭП-0,4 кВ от точки присоединения до ВРУ-0,4 кВ в границах земельного участка способом, не затрагивающим права и интересы 3-х лиц;

- установка ВРУ-0,4 кВ с защитными коммутационными аппаратами для обеспечения электробезопасности и перегрузок.

Объем финансовых потребностей, необходимых для строительства объекта, рассчитанный АО «Пензенская горэлектросеть» в соответствии с укрупненными нормативами цен типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства (далее – УНЦ), составил            41 147 532,00 руб. без НДС.

АО «Пензенская горэлектросеть» представлен локальный сметный расчет на строительство 1 км кабельной линии 1 кВ, прокладываемой методом горизонтального бурения, многожильного с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 кв.мм. включительно с одной трубой в скважине, согласно которому стоимость строительства в ценах текущего периода составит 12 478 998 руб. без НДС, что не превышает величину расходов на реализацию данного мероприятия, определенную по УНЦ. В ходе анализа на предмет соответствия применения индекса изменения сметной стоимости по элементам прямых затрат по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на III квартал 2024 года (письмо Минстроя от 29.07.2024 № 43022-ИФ/09) замечания не выявлены. 

Министерством проведена работа по анализу текущих цен на кабель АВБШв 4х150 и трубу Электропайп 160120 N 1250 F3. Представленные АО «Пензенская горэлектросеть» коммерческие предложения соответствуют рыночному уровню цен согласно данным информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С учетом изложенного, стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельной линии С3.6.2.1.2.1 (1-10 кВ) планируется к утверждению в следующем размере:
	3.6.2.1.3.1
	
[image: image1]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	12 478 998,00


Прокаева Е.А. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению (Письмо от 05.09.2024 № ЕД/4112/24).
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельной линии С3.6.2.1.3.1 (0,4 кВ и ниже) следующем размере:

	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, руб. за 1 км без НДС

	3.6.2.1.3.1
	
[image: image2]
	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	12 478 998,00


Голосование членов Правления: 4 члена Правления - «За».
Постановили: установить и ввести в действие стандартизированную тарифную ставку на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельной линии С3.6.2.1.3.1 (0,4 кВ и ниже) следующем размере:

	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Стандартизованная тарифная ставка для определения платы для ТП энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям, руб. за 1 км без НДС

	3.6.2.1.3.1
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	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	12 478 998,00


Протокол вел:
  А.В. Суворов 
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