УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 51
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 29 ноября 2024 года                                                                                                                г. Пенза

Члены Правления 
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты                     – М.А. Панюхин
населения Пензенской области, Председатель Правления                                        
	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, заместитель Председателя Правления
	– Д.И. Сагайдачный


	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики,

член Правления 
	– А.В. Суворов


	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке,

член Правления 
	– Н.А. Сибирева



	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления    
Заместитель начальника правового Управления, член Правления                   
	– Ю.А. Дасаева
– О.А. Куличенко

	Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
	– Е.А. Прокаева

	На заседании Правления присутствовали: 6 членов Правления,

Государственные гражданские служащие Министерства:

Заместитель начальника отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке
Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке
Главный специалист-эксперт отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке 
Главный специалист-эксперт сектора отраслевых технологий, энергетики и энергосбережения
	–  М.С. Сохарева
–  О.О. Буйненко
–  А.А. Костригина

–  А.В. Пестрецов



	Приглашенные:

Представители филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго»

Представитель ООО «Сетевая компания»


	 – Ю.А. Зайченко
Д.Н. Самаркин

– И.Н. Фурасьев



Слушали: об установлении стандартизированных тарифных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.
В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (отпуск) на заседании Правления председательствовал Заместитель Председателя Правления – Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что стандартизированные тарифные ставки за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области на 2025 год рассчитаны в соответствии Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы России от 30.06.2022 № 490/22 «Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям» (с последующими изменениями) (далее – Методические указания).
Буйненко О.О. сообщила, что в результате анализа экономической обоснованности представленных расходов территориальных сетевых организаций на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области на 2025 год определена в следующих размерах:

- Стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний определена в размере 15 759,48 рублей за одно присоединение;

- Стандартизированная тарифная ставка С1 на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний определена в размере 22 779,93 рублей за одно присоединение;

- Ставка С1.1 (стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю) – в размере 6 053,51 рублей за одно присоединение;

- Ставка С1.2.1 (стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний) – в размере 9 705,97 рублей за одно присоединение;

- Ставка С1.2.2 (стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний) – в размере 16 726,42 рублей за одно присоединение.
Стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пензенской области на 2025 год, определены в соответствии с положениями Методических указаний исходя из фактических расходов территориальных сетевых организаций за 2021-2023 гг. в следующих размерах:
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Ставка

	2.3.1.3.1.1
	[image: image1.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.1.3.1.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 148 794,99

	
	[image: image2.wmf]120 

кВ 

2.3.1.2.5.2

С

-


	
	
	3 720 548,59

	2.3.1.4.1.1
	[image: image3.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.1.4.1.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 165 392,19

	
	[image: image4.wmf]120 

кВ 

2.3.1.4.1.1

С

-


	
	
	2 852 081,69

	2.3.1.4.2.1
	[image: image5.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.1.4.2.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 267 642,33

	
	[image: image6.wmf]120 

кВ 

2.3.1.4.2.1

С

-


	
	
	3 290 018,17

	2.3.1.4.2.2
	[image: image7.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.1.4.2.2

С


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные
	рублей/км
	1 815 527,58

	2.3.1.4.3.1
	[image: image8.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.1.4.3.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 700 257,64

	2.3.2.3.1.1
	[image: image9.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.2.3.1.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 415 996,09

	2.3.2.4.1.1
	[image: image10.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.2.4.1.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	383 709,58

	3.1.1.1.2.1
	[image: image11.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.2.1

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	1 587 796,63

	3.1.2.1.1.1
	[image: image12.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.1.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	1 694 037,03

	
	[image: image13.wmf]110 

кВ

3.1.2.1.1.1

С

-


	
	
	3 283 476,88

	3.1.2.1.1.2
	[image: image14.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.1.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	3 151 157,37

	
	[image: image15.wmf]110 

кВ

3.1.2.1.1.2

С

-


	
	
	2 427 739,27

	3.1.2.1.2.1
	[image: image16.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.2.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до. 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 140 414,10

	
	[image: image17.wmf]110 

кВ

3.1.2.1.2.1

С

-


	
	
	4 726 192,80

	3.1.2.1.2.2
	[image: image18.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.2.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	5 913 658,58
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кВ

3.1.2.1.2.2

С

-


	
	
	2 026 226,55

	3.1.2.1.3.1
	[image: image20.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.3.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 553 034,37

	3.1.2.1.3.2
	[image: image21.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.3.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	4 481 911,51

	
	[image: image22.wmf]110 

кВ

3.1.2.1.3.2

С

-


	
	
	4 566 011,97

	3.1.2.1.3.4
	[image: image23.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.3.4

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	1 304 566,96

	3.1.2.1.4.1
	[image: image24.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.4.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	3 175 472,40

	3.1.2.1.4.2
	[image: image25.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.1.2.1.4.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	4 544 187,71

	3.1.2.2.1.1
	[image: image26.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.1.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	1 622 341,90

	
	[image: image27.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.1.1

С

-


	
	
	1 548 908,47

	3.1.2.2.1.2
	[image: image28.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.1.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	2 888 853,74

	
	[image: image29.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.1.2

С

-


	
	
	3 278 430,45

	3.1.2.2.2.1
	[image: image30.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.2.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 040 293,66

	
	[image: image31.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.2.1

С

-


	
	
	2 945 605,48

	3.1.2.2.2.2
	[image: image32.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.2.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	3 145 061,54

	
	[image: image33.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.2.2

С

-


	
	
	4 924 410,50

	3.1.2.2.3.1
	[image: image34.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.3.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 138 833,31

	
	[image: image35.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.3.1

С

-


	
	
	2 549 935,04

	3.1.2.2.3.2
	[image: image36.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.3.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	3 909 959,50

	
	[image: image37.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.3.2

С

-


	
	
	5 500 856,09

	3.1.2.2.4.1
	[image: image38.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.4.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	3 180 506,60

	
	[image: image39.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.4.1

С

-


	
	
	1 814 047,75

	3.1.2.2.4.2
	[image: image40.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.4.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	3 917 187,92

	
	[image: image41.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.4.2

С

-


	
	
	7 462 861,68

	3.1.2.2.4.4
	[image: image42.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.4.4

С

-


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	17 401 992,32

	3.6.2.1.1.1.
	[image: image43.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.1.1

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	8 060 981,85

	
	[image: image44.wmf]110 

кВ

3.6.2.1.1.1

C

-


	
	
	8 581 881,63

	3.6.2.1.1.2
	[image: image45.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.1.2

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	14 045 504,63
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кВ

3.6.2.1.1.2

C

-


	
	
	10 525 069,83

	3.6.2.1.3.1
	[image: image47.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.3.1

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	12 311 261,49

	3.6.2.1.3.2
	[image: image48.wmf]110 
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3.6.2.1.3.2
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	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	5 333 591,37

	
	
	
	
	

	3.6.2.1.4.2
	[image: image49.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.4.2

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	9 170 295,39

	3.6.2.2.1.1
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	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	4 564 660,23
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	8 923 785,05

	3.6.2.2.1.2
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кВ и ниже

3.6.2.2.1.2

С


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	5 213 552,31
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	10 920 857,01

	3.6.2.2.2.1
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3.6.2.2.2.1

С


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	2 446 245,33

	3.6.2.2.2.2
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	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	10 069 250,60

	3.6.2.2.3.1
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	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	3 741 997,66
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	5 024 315,85

	3.6.2.2.3.2
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	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	4 827 946,99
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	10 884 030,05

	3.6.2.2.4.1
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	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	3 443 283,63

	
	
	
	
	

	3.6.2.2.4.2
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3.6.2.2.4.2
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	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	7 710 947,61

	
	[image: image62.wmf]110 

кВ

3.6.2.2.4.2

С

-


	
	
	11 310 096,26

	4.1.4
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	реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно
	рублей/шт.
	1 575 912,12

	4.2.3
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	линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно
	рублей/шт.
	124 783,76

	5.1.1.1
	[image: image65.wmf]10/0,4 
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5.1.1.1

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	37 974,69

	5.1.1.2
	[image: image66.wmf]6/0,4 
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С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	54 718,04
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	60 348,69

	5.1.2.1
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	7 560,21

	5.1.2.2
	[image: image69.wmf]6/0,4 
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5.1.2.2

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	15 370,35
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	19 533,56

	5.1.3.1
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	11 240,10

	
	[image: image72.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.3.1

С


	
	
	8 820,46
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	8 628,20
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	8 731,67

	5.1.4.2
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	6 275,71
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	7 380,83

	5.1.5.2
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	3 284,87
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	5 397,29

	5.1.6.2
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	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	3 781,31

	5.2.3.2
	[image: image80.wmf]6/0,4 
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	7 280,92
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	8 847,96

	5.2.4.2
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	5 223,32
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	6 168,50

	5.2.5.2
	[image: image84.wmf]6/0,4 
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	4 084,43
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	4 588,19

	5.2.5.3
	
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	3 414,73

	5.2.6.2
	[image: image86.wmf]6/0,4 
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа 
	рублей/кВт
	4 089,92
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	8 879,83

	5.2.8.2
	[image: image88.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.8.2

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	8 762,48

	
	[image: image89.wmf]10/0,4 
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	14 955,13

	5.2.13.2
	
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 4000 кВА шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	9 772,64
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	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 630 до 1000 кВА включительно закрытого типа
	рублей/кВт
	15 046,54
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	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно закрытого типа
	рублей/кВт
	6 269,36
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	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения
	рублей за точку учета
	20 329,14
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	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения
	рублей за точку учета
	32 330,60
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	353 705,66
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	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения
	рублей за точку учета
	41 443,17
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	36 703,49
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	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения
	рублей за точку учета
	391 200,99


Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, при заключении договора лицом, предусмотренным абзацами одиннадцатым - девятнадцатым пункта 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, определена  в размере 1 198,77 руб. за 1  кВт (с НДС).

Льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении объектов микрогенерации (за исключением случаев подачи заявки Заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации), в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящего приказа, применяемую в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению, при присоединении энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, определена с 01 января 2025 года в размере 6 854,43 руб. за 1 кВт (с НДС);

Формулы платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.

1. В случае заключения договора технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, лицами, указанными в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом пункта 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила), плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации (P(соц)) определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с формулой:

P(соц) = min{Pстанд.ст; Рсоц · N},

где:

Pстанд.ст - стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с использованием стандартизированных тарифных ставок по формуле платы за технологическое присоединение, руб.;

Рсоц - льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, установленная пунктом 2 настоящего приказа.

2. В случае технологического присоединения объектов микрогенерации Заявителей - физических лиц, в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при присоединении энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, за исключением случаев заключения договора лицом, предусмотренным абзацами одиннадцатым - девятнадцатым пункта 17 Правил, плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации (P(несоц)) определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с формулой: 

P(несоц) = min{Pстанд.ст; Рнесоц · N},

где:

Pстанд.ст - стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с использованием стандартизированных тарифных ставок по формуле платы за технологическое присоединение, руб.;

Рнесоц - льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, установленная пунктом 3 настоящего Приказа.

3. В случае подачи заявки Заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение указанных объектов микрогенерации и (или) энергопринимающих устройств (PЭПУ до 150+мкг) определяется по формуле:

PЭПУ до 150+мкг = min{Pстанд.ст; Рнесоц · N} + PЭПУдо 150,

где:

PЭПУдо 150 - плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, определяемая в соответствии с пунктом 12 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания). При технологическом присоединении только объектов микрогенерации PЭПУдо 150 приравнивается к нулю.

4. В отношении энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в пункте 12(1) Правил, присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику энергоснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Для указанных Заявителей применяются стандартизированные тарифные ставки С2 <150кВт (льготн), С3 <150кВт (льготн), С4 <150кВт (льготн), С5 <150кВт (льготн), С6 <150кВт (льготн), С7 <150кВт (льготн) в размере 0 руб.

5. Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пунктах 1-4 настоящих Формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области, не могут быть применены в следующих случаях:

а) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года;

б) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов;

в) при технологическом присоединении в границах территории субъекта Российской Федерации энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих критериям, указанным в пунктах 8 и 12 Методических указаний, если лицом, обратившимся с заявлением, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована, или заключен договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года;

г) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в пункте 12 Методических указаний, если они расположены (будут располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована, или заключен договор, предусматривающий установленные пунктом 12 Методических указаний особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.

6. Плата за технологическое присоединение определяется с применением стандартизированных тарифных ставок и расчетных показателей в соответствии с техническими условиями, выданными Заявителю по следующим формулам:

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

ПТПА = C1 + C8 * n (руб.), 

где:

ПТПА - плата за технологическое присоединение при отсутствии необходимости реализации мероприятий «последней мили»;

С1, С8 - стандартизированные тарифные ставки, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

n - количество точек учета;

б) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий: 

ПТПБ = ПТПА + (С2 и (или) С3 x Li) (руб.), 

где:

ПТП - плата за технологическое присоединение;

С2, С3  - стандартизированные тарифные ставки согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Li - суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения (км);

в) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

ПТПВ= ПТПБ + (С4 х qi) + (С5 и (или) С6 и (или) С7 х Ni,
где:

 qi - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов);

Ni - объем максимальной мощности присоединяемых устройств, указанный Заявителем в заявке на технологическое присоединение;

С4, С5, С6, С7 - стандартизированные тарифные ставки согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)» на год, следующий за годом утверждения платы, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен);

д) если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) Заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех лет), то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Самаркин Д.Н. выразил несогласие с планируемым решением по ставке С 8.2.2 «средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения».
Прокаева Е.А. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению (Письмо от 28.11.2024 №ЕД/5561/24).
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величины стандартизированных тарифных ставок, величины льготных ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области на 2025 год.

Голосование членов Правления: «За» - единогласно.
Постановили установить: 
1) с 01.01.2025 по 31.12.2025 следующие величины стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям территориальных сетевых организаций Пензенской области:
	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Ставка

	1
	С1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания) 
	рублей за одно присоединение
	15 759,48

	
	С1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю и проверку сетевой организацией выполнения технических условий заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний 
	рублей за одно присоединение
	22 779,93

	1.1
	С1.1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю
	рублей за одно присоединение
	6 053,51

	1.2.1
	С1.2.1
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на выдачу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям Заявителям, указанным в абзаце шестом пункта 24 Методических указаний 
	рублей за одно присоединение
	9 705,97

	1.2.2
	С1.2.2
	стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку выполнения технических условий Заявителями, указанными в абзаце седьмом пункта 24 Методических указаний 
	рублей за одно присоединение
	16 726,42


	№ п/п
	Обозначение
	Наименование
	Единица измерения
	Ставка

	2.3.1.3.1.1
	[image: image98.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.1.3.1.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 148 794,99

	
	[image: image99.wmf]120 

кВ 

2.3.1.2.5.2

С

-


	
	
	3 720 548,59

	2.3.1.4.1.1
	[image: image100.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.1.4.1.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 165 392,19

	
	[image: image101.wmf]120 

кВ 

2.3.1.4.1.1

С

-


	
	
	2 852 081,69

	2.3.1.4.2.1
	[image: image102.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.1.4.2.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 267 642,33
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2.3.1.4.2.1

С

-


	
	
	3 290 018,17

	2.3.1.4.2.2
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кВ и ниже

2.3.1.4.2.2

С


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно двухцепные
	рублей/км
	1 815 527,58

	2.3.1.4.3.1
	[image: image105.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.1.4.3.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах изолированным алюминиевым проводом сечением от 100 до 200 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 700 257,64

	2.3.2.3.1.1
	[image: image106.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.3.2.3.1.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным сталеалюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	1 415 996,09

	2.3.2.4.1.1
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кВ и ниже

2.3.2.4.1.1

С


	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением до 50 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	383 709,58

	3.1.1.1.2.1
	[image: image108.wmf]110 

кВ 

3.1.1.1.2.1

С

-


	кабельные линии в траншеях одножильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	1 587 796,63

	3.1.2.1.1.1
	[image: image109.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.1.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	1 694 037,03

	
	[image: image110.wmf]110 

кВ

3.1.2.1.1.1

С

-


	
	
	3 283 476,88

	3.1.2.1.1.2
	[image: image111.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.1.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	3 151 157,37

	
	[image: image112.wmf]110 

кВ

3.1.2.1.1.2

С

-


	
	
	2 427 739,27

	3.1.2.1.2.1
	[image: image113.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.2.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до. 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 140 414,10

	
	[image: image114.wmf]110 

кВ

3.1.2.1.2.1

С

-


	
	
	4 726 192,80

	3.1.2.1.2.2
	[image: image115.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.2.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	5 913 658,58

	
	[image: image116.wmf]110 

кВ

3.1.2.1.2.2

С

-


	
	
	2 026 226,55

	3.1.2.1.3.1
	[image: image117.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.3.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 553 034,37

	3.1.2.1.3.2
	[image: image118.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.3.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	4 481 911,51

	
	[image: image119.wmf]110 

кВ

3.1.2.1.3.2

С

-


	
	
	4 566 011,97

	3.1.2.1.3.4
	[image: image120.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.3.4

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	1 304 566,96

	3.1.2.1.4.1
	[image: image121.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.1.4.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	3 175 472,40

	3.1.2.1.4.2
	[image: image122.wmf]0,4 

кВ и ниже

2.1.2.1.4.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	4 544 187,71

	3.1.2.2.1.1
	[image: image123.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.1.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	1 622 341,90

	
	[image: image124.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.1.1

С

-


	
	
	1 548 908,47

	3.1.2.2.1.2
	[image: image125.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.1.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	2 888 853,74

	
	[image: image126.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.1.2

С

-


	
	
	3 278 430,45

	3.1.2.2.2.1
	[image: image127.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.2.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 040 293,66

	
	[image: image128.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.2.1

С

-


	
	
	2 945 605,48

	3.1.2.2.2.2
	[image: image129.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.2.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	3 145 061,54

	
	[image: image130.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.2.2

С

-


	
	
	4 924 410,50

	3.1.2.2.3.1
	[image: image131.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.3.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	2 138 833,31

	
	[image: image132.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.3.1

С

-


	
	
	2 549 935,04

	3.1.2.2.3.2
	[image: image133.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.3.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	3 909 959,50

	
	[image: image134.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.3.2

С

-


	
	
	5 500 856,09

	3.1.2.2.4.1
	[image: image135.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.4.1

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одним кабелем в траншее
	рублей/км
	3 180 506,60

	
	[image: image136.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.4.1

С

-


	
	
	1 814 047,75

	3.1.2.2.4.2
	[image: image137.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.1.2.2.4.2

С


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя кабелями в траншее
	рублей/км
	3 917 187,92

	
	[image: image138.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.4.2

С

-


	
	
	7 462 861,68

	3.1.2.2.4.4
	[image: image139.wmf]110 

кВ

3.1.2.2.4.4

С

-


	кабельные линии в траншеях многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с четырьмя кабелями в траншее
	рублей/км
	17 401 992,32

	3.6.2.1.1.1.
	[image: image140.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.1.1

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	8 060 981,85

	
	[image: image141.wmf]110 

кВ

3.6.2.1.1.1

C

-


	
	
	8 581 881,63

	3.6.2.1.1.2
	[image: image142.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.1.2

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	14 045 504,63

	
	[image: image143.wmf]110 

кВ

3.6.2.1.1.2

C

-


	
	
	10 525 069,83

	3.6.2.1.3.1
	[image: image144.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.3.1

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	12 311 261,49

	3.6.2.1.3.2
	[image: image145.wmf]110 

кВ

3.6.2.1.3.2

C

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	5 333 591,37

	
	
	
	
	

	3.6.2.1.4.2
	[image: image146.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.1.4.2

C


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	9 170 295,39

	3.6.2.2.1.1
	[image: image147.png]0.4 KB u HIDKE.
Cisaatt




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	4 564 660,23

	
	[image: image148.wmf]110 

кВ

3.6.2.2.1.1

С

-


	
	
	8 923 785,05

	3.6.2.2.1.2
	[image: image149.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.2.1.2

С


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода до 50 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	5 213 552,31

	
	[image: image150.wmf]110 

кВ

3.6.2.2.1.2

С

-


	
	
	10 920 857,01

	3.6.2.2.2.1
	[image: image151.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.2.2.1

С


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	2 446 245,33

	3.6.2.2.2.2
	[image: image152.wmf]110 

кВ

3.6.2.2.2.2

С

-


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 50 до 100 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	10 069 250,60

	3.6.2.2.3.1
	[image: image153.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.2.3.1

С


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	3 741 997,66

	
	[image: image154.wmf]110 

кВ

3.6.2.2.3.1

С

-


	
	
	5 024 315,85

	3.6.2.2.3.2
	[image: image155.png]0.4 KB 1 HIDKE.
Cisr232




	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 100 до 200 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	4 827 946,99

	
	[image: image156.wmf]110 

кВ

3.6.2.2.3.2

С

-


	
	
	10 884 030,05

	3.6.2.2.4.1
	[image: image157.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.2.4.1

С


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с одной трубой в скважине
	рублей/км
	3 443 283,63

	
	
	
	
	

	3.6.2.2.4.2
	[image: image158.wmf]0,4 

кВ и ниже

3.6.2.2.4.2

С


	кабельные линии, прокладываемые методом горизонтального наклонного бурения, многожильные с бумажной изоляцией сечением провода от 200 до 250 квадратных мм включительно с двумя трубами в скважине
	рублей/км
	7 710 947,61

	
	[image: image159.wmf]110 

кВ

3.6.2.2.4.2

С

-


	
	
	11 310 096,26

	4.1.4
	[image: image160.wmf]120 

кВ

4.1.4

С

-


	реклоузеры номинальным током от 500 до 1000 А включительно
	рублей/шт
	1 575 912,12

	4.2.3
	[image: image161.wmf]120 

кВ

4.2.3

С

-


	линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно
	рублей/шт
	124 783,76

	5.1.1.1
	[image: image162.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.1.1

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	37 974,69

	5.1.1.2
	[image: image163.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.1.2

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью до 25 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	54 718,04

	
	[image: image164.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.1.2

С


	
	
	60 348,69

	5.1.2.1
	[image: image165.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.2.1

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	7 560,21

	5.1.2.2
	[image: image166.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.2.2

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 25 до 100 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	15 370,35

	
	[image: image167.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.2.2

С


	
	
	19 533,56

	5.1.3.1
	[image: image168.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.3.1

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно столбового/мачтового типа
	рублей/кВт
	11 240,10

	
	[image: image169.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.3.1

С


	
	
	8 820,46

	5.1.3.2
	[image: image170.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.3.2

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	8 628,20

	
	[image: image171.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.3.2

С


	
	
	8 731,67

	5.1.4.2
	[image: image172.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.4.2

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	6 275,71

	
	[image: image173.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.4.2

С


	
	
	7 380,83

	5.1.5.2
	[image: image174.wmf]6/0,4 

кВ

5.1.5.2

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	3 284,87

	
	[image: image175.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.5.2

С


	
	
	5 397,29

	5.1.6.2
	[image: image176.wmf]10/0,4 

кВ

5.1.6.2

С


	однотрансформаторные подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	3 781,31

	5.2.3.2
	[image: image177.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.3.2

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 100 до 250 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	7 280,92

	
	[image: image178.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.3.2

С


	
	
	8 847,96

	5.2.4.2
	[image: image179.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.4.2

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 250 до 400 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	5 223,32

	
	[image: image180.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.4.2

С


	
	
	6 168,50

	5.2.5.2
	[image: image181.wmf]6/0,4 

кВ

5.2.5.2

С


	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	4 084,43

	
	[image: image182.wmf]10/0,4 

кВ

5.2.5.2

С


	
	
	4 588,19

	5.2.5.3
	
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 400 до 630 кВА включительно блочного типа
	рублей/кВт
	3 414,73

	5.2.6.2
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 630 до 1000 кВА включительно шкафного или киоскового типа 
	рублей/кВт
	4 089,92
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	8 879,83
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	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью от 1250 кВА до 1600 кВА включительно шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	8 762,48
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	14 955,13

	5.2.13.2
	
	двухтрансформаторные и более подстанции (за исключением РТП) мощностью свыше 4000 кВА шкафного или киоскового типа
	рублей/кВт
	9 772,64

	6.2.6.2
	[image: image187.wmf]6(10)/0,4 

кВ

6.2.6.2

С


	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 630 до 1000 кВА включительно закрытого типа
	рублей/кВт
	15 046,54
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	распределительные двухтрансформаторные подстанции мощностью от 1250 до 1600 кВА включительно закрытого типа
	рублей/кВт
	6 269,36
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С


	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) однофазные прямого включения
	рублей за точку учета
	20 329,14
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С


	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные прямого включения
	рублей за точку учета
	32 330,60
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	353 705,66

	8.2.2
	[image: image192.wmf]0,4 

кВ и ниже

8.2.2

С


	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные полукосвенного включения
	рублей за точку учета
	41 443,17
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	36 703,49
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	средства коммерческого учета электрической энергии (мощности) трехфазные косвенного включения
	рублей за точку учета
	391 200,99


2) с 01.01.2025 по 31.12.2025 льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, при заключении договора лицом, предусмотренным абзацами одиннадцатым - девятнадцатым пункта 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, в размере 1 198,77 руб. за 1  кВт (с НДС);
3) с 01.01.2025 по 31.12.2025 льготную ставку за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности при технологическом присоединении объектов микрогенерации (за исключением случаев подачи заявки Заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях одновременного присоединения энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации), в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), за исключением случаев, указанных в пункте 2 настоящего приказа, применяемую в отношении всей совокупности мероприятий по технологическому присоединению, при присоединении энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, в размере 6 854,43 руб. за 1 кВт (с НДС);

4) следующие формулы платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области:
1. В случае заключения договора технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), владеющих объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения), при условии, что расстояние от границ участка Заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже необходимого Заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, объектов микрогенерации, в том числе за одновременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств и объектов микрогенерации, лицами, указанными в абзацах одиннадцатом - девятнадцатом пункта 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила), плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации (P(соц)) определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с формулой:

P(соц) = min{Pстанд.ст; Рсоц · N},

где:

Pстанд.ст - стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с использованием стандартизированных тарифных ставок по формуле платы за технологическое присоединение, руб.;

Рсоц - льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, установленная пунктом 2 настоящего приказа.

2. В случае технологического присоединения объектов микрогенерации Заявителей - физических лиц, в том числе при одновременном технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и объектов микрогенерации, а также энергопринимающих устройств заявителей - физических лиц, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), при присоединении энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже при условии, что расстояние от границ участка заявителя до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, за исключением случаев заключения договора лицом, предусмотренным абзацами одиннадцатым - девятнадцатым пункта 17 Правил, плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации (P(несоц)) определяется исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с формулой: 

P(несоц) = min{Pстанд.ст; Рнесоц · N},

где:

Pстанд.ст - стоимость мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанная с использованием стандартизированных тарифных ставок по формуле платы за технологическое присоединение, руб.;

Рнесоц - льготная ставка за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, установленная пунктом 3 настоящего Приказа.

3. В случае подачи заявки Заявителем - юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения объектов микрогенерации, а также одновременного технологического присоединения объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, плата за технологическое присоединение указанных объектов микрогенерации и (или) энергопринимающих устройств (PЭПУ до 150+мкг) определяется по формуле:

PЭПУ до 150+мкг = min{Pстанд.ст; Рнесоц · N} + PЭПУдо 150,

где:

PЭПУдо 150 - плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), присоединяемых по третьей категории надежности к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации до существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, определяемая в соответствии с пунктом 12 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (далее – Методические указания). При технологическом присоединении только объектов микрогенерации PЭПУдо 150 приравнивается к нулю.

4. В отношении энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в пункте 12(1) Правил, присоединяемых по третьей категории надежности (по одному источнику энергоснабжения) к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, при условии, что расстояние от этих энергопринимающих устройств до ближайшего объекта электрической сети необходимого заявителю класса напряжения составляет не более 200 метров в городах и поселках городского типа и не более 300 метров в сельской местности, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств не включаются расходы, связанные со строительством объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики. Для указанных Заявителей применяются стандартизированные тарифные ставки С2 <150кВт (льготн), С3 <150кВт (льготн), С4 <150кВт (льготн), С5 <150кВт (льготн), С6 <150кВт (льготн), С7 <150кВт (льготн) в размере 0 руб.

5. Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в пунктах 1-4 настоящих Формул платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области, не могут быть применены в следующих случаях:

а) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), принадлежащих лицам, которым права владения и (или) пользования земельным участком (в том числе при его использовании без предоставления на основании разрешения) и (или) объектом капитального строительства (нежилым помещением в объекте капитального строительства) предоставлены на срок не более одного года;

б) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов;

в) при технологическом присоединении в границах территории субъекта Российской Федерации энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих критериям, указанным в пунктах 8 и 12 Методических указаний, если лицом, обратившимся с заявлением, ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована, или заключен договор в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации), соответствующих указанным критериям, расположенных (предполагаемых к расположению в соответствии с поданной заявкой) в границах территории того же субъекта Российской Федерации, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года;

г) при технологическом присоединении энергопринимающих устройств Заявителей, указанных в пункте 12 Методических указаний, если они расположены (будут располагаться) в границах того же земельного участка (или в границах того же сервитута либо территории, используемой на основании разрешения без предоставления земельного участка или установления сервитута), на котором расположены (будут располагаться) энергопринимающие устройства, в отношении которых ранее уже была подана заявка, которая не была аннулирована, или заключен договор, предусматривающий установленные пунктом 12 Методических указаний особенности расчета платы за технологическое присоединение, при условии, что со дня заключения такого договора не истекло 3 года.

6. Плата за технологическое присоединение определяется с применением стандартизированных тарифных ставок и расчетных показателей в соответствии с техническими условиями, выданными Заявителю по следующим формулам:

а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»:

ПТПА = C1 + C8 * n (руб.), 

где:

ПТПА - плата за технологическое присоединение при отсутствии необходимости реализации мероприятий «последней мили»;

С1, С8 - стандартизированные тарифные ставки, согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

n - количество точек учета;

б) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабельных линий: 

ПТПБ = ПТПА + (С2 и (или) С3 x Li) (руб.), 

где:

ПТП - плата за технологическое присоединение;

С2, С3  - стандартизированные тарифные ставки согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

Li - суммарная протяженность воздушных и (или) кабельных линий на i-том уровне напряжения, строительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для технологического присоединения (км);

в) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям предусматриваются мероприятия «последней мили» по строительству пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов), трансформаторных подстанций (ТП), за исключением, распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

ПТПВ= ПТПБ + (С4 х qi) + (С5 и (или) С6 и (или) С7 х Ni,
где:

 qi - количество пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов);

Ni - объем максимальной мощности присоединяемых устройств, указанный Заявителем в заявке на технологическое присоединение;

С4, С5, С6, С7 - стандартизированные тарифные ставки согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

г) если при технологическом присоединении согласно техническим условиям срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период два года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, определяется в ценах года, соответствующего году утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на прогнозный индекс цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)» на год, следующий за годом утверждения платы, публикуемый Министерством экономического развития Российской Федерации (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен);

д) если при технологическом присоединении по инициативе (обращению) Заявителя, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет не менее 670 кВт, установлены сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению более двух лет (но не более четырех лет), то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год подачи заявки, индексируется следующим образом:

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела "Капитальные вложения (инвестиции)", публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы;

- 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на произведение прогнозных индексов цен производителей по подразделу «Строительство» раздела «Капитальные вложения (инвестиции)», публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы.

Протокол вела                                                                                              О.О. Буйненко
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