УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области







__________________________Д.И. Сагайдачный
Протокол № 52
заседания Правления Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области
от 29 ноября 2024 года                                                                                                                г. Пенза

Члены Правления 
Министр жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты                     – М.А. Панюхин
населения Пензенской области, Председатель Правления                                        
	Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, заместитель Председателя Правления
	– Д.И. Сагайдачный


	Начальник Управления регулирования тарифов и энергетики,

член Правления 
	– А.В. Суворов


	Начальник отдела регулирования тарифов на топливно-энергетические ресурсы, услуги по их передаче и поставке,

член Правления 
	– Н.А. Сибирева



	Начальник отдела ценообразования на лекарственные средства, транспортные и коммунальные услуги, член Правления    
Заместитель начальника правового Управления, член Правления                   
	– Ю.А. Дасаева
– О.А. Куличенко

	Заместитель руководителя Пензенского УФАС России, член Правления
	– Е.А. Прокаева

	На заседании Правления присутствовали: 6 членов Правления


	

	Приглашенные:

Представитель филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго»


	 – Д.Н. Самаркин




Слушали: об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Пензенской области.
В связи с отсутствием Председателя Правления - Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области М.А. Панюхина (отпуск) на заседании Правления председательствовал Заместитель Председателя Правления – Первый заместитель Министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Д.И. Сагайдачный.

Сагайдачный Д.И. проинформировал, что в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (с последующими изменениями) (далее – Постановление № 1178), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с последующими изменениями), Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22 (с последующими изменениями) (далее – Методические указания № 490/22), руководствуясь Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 19.07.2021 № 424-пП (с последующими изменениями), Министерство жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области (далее – Министерство) устанавливает плату за технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы для территориальных сетевых организаций.
1. Сибирева Н.А. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 2.3.2.4.2.1 (6 кВ) – воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные и о величине стандартизированной тарифной ставки С 4.2.3 (6 кВ) - линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно.

Согласно заявке ЗАО «Торговый центр «Суворовский» (далее-Заявитель) необходимо произвести технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Пензенская область, г. Пенза, проезд Злобина, кадастровый номер 58:29:2009001:1310.

Техническими условиями, разработанными «Желдорэнерго» с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, предусмотрено в том числе выполнение следующих мероприятий:

- монтаж линии электропередачи напряжением 6 кВ от ВЛ-6 кВ Ф2 РУ-6 кВ ТП Пенза;

- установка линейного разъединителя на отдельно стоящей опоре.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя составляет 1550 кВт, категория надежности – вторая, класс напряжения 6 кВ.
В соответствии с п. 32 Методических указаний № 490/22 в случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть дополнительно установлены регулирующим органом в течение периода регулирования по обращению сетевой организации.

Согласно п. 15 Методических указаний № 490/22, в случае если в субъекте Российской Федерации за 3 предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых устанавливаются стандартизированные тарифные ставки либо не осуществлялось обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), расчет ставок может производиться исходя из данных за два предыдущих года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при отсутствии данных за три года - по планируемым расходам, определенным по сметам, выполненным с применением сметных нормативов.
«Желдорэнерго» - филиалом ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» представлены локальные сметы № 01, 02 строительства воздушных линий, линейных разъединителей.

Представленные «Желдорэнерго» - филиалом «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» локальные сметы рассчитаны ресурсно-индексным методом с применением сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, основанной на применении государственных элементных сметных норм (ГЭСН). В представленной пояснительной записке «Желдорэнерго» - филиал «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» ссылается на сметные расчеты, выполненные с применением федеральных единичных расценок (ФЕР) на строительные и специальные строительные работы с пересчетом в текущий (прогнозный) уровень цен.

В соответствии с локальными сметами стандартизированные ставки определены в следующих размерах:

- С 2.3.2.4.2.1 (6 кВ) – воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные – 3 058 310,55 руб./км (без учета НДС);

- С 4.2.3 (6 кВ) - линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно – 171 969,35 руб. (без учета НДС).

В ходе анализа представленных материалов установлено, что локальный сметный расчет (далее – ЛСР) № 02 (монтаж линии электропередачи напряжением 6 кВ от ВЛ-6 кВ Ф2 РУ-6 кВ ТП Пенза (ВЛ 6 кВ СИП-3 95 мм2, протяженностью 1 км) не соответствует заявленной «Желдорэнерго» - филиалом «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» стандартизированной тарифной ставке С 2.3.2.4.2.1 (6 кВ) – воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные, ввиду того, что используемый в ЛСР № 02 провод СИП-3 - самонесущий изолированный провод.

Ввиду указанного обстоятельства Министерством осуществлен расчет монтажа линии электропередачи напряжением 6 кВ проводом АС 95 (провод неизолированный для воздушных линий) с применением федеральных единичных расценок (ФЕР) на строительные и специальные строительные работы с пересчетом в текущий (прогнозный) уровень цен и количественных показателей, указанных «Желдорэнерго» - филиалом «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ».

По результатам расчета стандартизированная тарифная ставка – воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные определена в размере – 2 391 656,46 руб.

В соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131, по расчету Министерства стандартизированная тарифная ставка С 2.3.2.4.2.1 (6 кВ) рассчитана с учетом дефляторов «Строительство»: на 2023 год – 1,063, на 2024 год -1,073 (1,063*1,073=1,140599) и составляет        5 364,33 тыс. руб./км (без учета НДС).

Таким образом, размер вышеуказанной стандартизированной тарифной ставки, рассчитанный Министерством с применением федеральных единичных расценок (ФЕР) на строительные и специальные строительные работы с пересчетом в текущий (прогнозный) уровень цен, не превышает размер стандартизированной тарифной ставки, рассчитанный по укрупненным сметным нормативам.
В соответствии с ЛСР № 01 стандартизированная ставка С 4.2.3 (6 кВ) – линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно определена в размере              171 969,35 руб./шт. (без учета НДС).

Представленный локальный сметный расчет, выполненный ресурсно-индексным методом в ценах 3 квартала 2024 года, состоит из следующих разделов:

1) Раздел 1 «Строительные работы» – 76 192,70 руб., в том числе:

1.
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор – 1 282,29 руб.;

2.
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор – 366,09 руб.;

3.
Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов – 5 376,72 руб.;

4.
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных – 4 626,30 руб.;
5.
Материальные ресурсы – 34 159,85 руб.;

6.
Установка разъединителей с помощью механизмов – 8 454,73 руб.;

7.
Материальные ресурсы – 21 926,72 руб.

По результатам проведенного анализа мероприятия №№ 1-5 (45 811,25 руб.) исключены из состава строительных работ ввиду их избыточности, так как в рамках выполнения мероприятия по монтажу линии электропередачи напряжением 6 кВ запланирована установка необходимого количества опор и установление дополнительной опоры для монтажа линейного разъединителя 6 кВ не требуется.

В ходе анализа позиций №№ 6, 7 (30 381,45 руб.) представленного ЛСР № 01 нарушения в виде несоответствия примененных сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанных Минстроем России и размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети Интернет https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

Таким образом, скорректированная стоимость по разделу 1 «Строительные работы» составляет – 30 381,45 руб.

2) Раздел 2 «Монтажные работы» - 16 500,72 руб.

В ходе анализа данного раздела нарушения в виде несоответствия примененных сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанных Минстроем России и размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.

3) Раздел 3. Оборудование в соответствии с локальным сметным расчетом – 60 320,33 руб.

В соответствии с п. 13 Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя России от 04.08.2020 N 421/пр (с последующими изменениями), при отсутствии в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). То есть конъюнктурный анализ цен коммерческих предложений требуется при ресурсном и ресурсно-индексном методе и только в том случае, если цена отсутствует во ФГИС ЦС.

Министерством проведена работа по анализу текущих цен на заявленное оборудование (разъединитель высоковольтный РЛНД1-10/630-ПИ-УХЛ1(сингл)-КЭАЗ, привод ПРНЗ-10-УХЛ1-КЭАЗ). Представленный «Желдорэнерго» - филиалом «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» конъюнктурный анализ соответствуют рыночному уровню цен согласно данным информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4) Раздел 4 «Пуско-наладочные работы» - 13 946,78 руб. 
Нарушения в виде несоответствия примененных сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанных Минстроем России и размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices, не выявлены.
Заявленный резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3 %) в соответствии с пп. «б» п. 179 Методики 5 508,30 скорректирован с учетом замечаний по разделам ЛСР № 01 и составит 3 634,48 руб.

Таким образом, стандартизированная ставка С 4.2.3. (6 кВ) – линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно определена Министерством в размере              124 783,76 руб./шт. (без учета НДС).

В соответствии с укрупненными нормативными ценами типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства, утвержденных Приказом Минэнерго от 26.02.2024 № 131, по расчету Министерства стандартизированная тарифная ставка С 4.2.3. (6 кВ) рассчитана с учетом дефляторов «Строительство»: на 2023 год – 1,063, на 2024 год -1,073 (1,063*1,073=1,1406) и составляет 468,98 тыс. руб./шт. (без учета НДС).

Таким образом, размер вышеуказанной стандартизированной тарифной ставки, определенный Министерством с учетом вышеуказанных замечаний к ЛСР № 01 (124 783,76 руб./шт. без учета НДС), не превышает размер стандартизированной тарифной ставки, рассчитанный по укрупненным сметным нормативам.

Прокаева Е.А. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению (Письмо от 27.11.2027 № ЕД/5495/24).
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 2.3.2.4.2.1 (6 кВ) – воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные (без учета НДС) и величину стандартизированной тарифной ставки С 4.2.3 (6 кВ) – линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно (без учета НДС):
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Голосование членов Правления: «За» - единогласно.
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 2.3.2.4.2.1 (6 кВ) – воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные (без учета НДС) и величину стандартизированной тарифной ставки С 4.2.3 (6 кВ) – линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно (без учета НДС):
	2.3.2.4.2.1
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-


	воздушные линии на железобетонных опорах неизолированным алюминиевым проводом сечением от 50 до 100 квадратных мм включительно одноцепные
	рублей/км
	2 391 656,46
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С

-


	линейные разъединители номинальным током от 250 до 500 А включительно
	рублей/шт.
	124 783,76


2. Сибирева Н.А. выступила с информацией о величине стандартизированной тарифной ставки С 4.2.1 (10 кВ) - линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно.
Согласно заявке ООО «НИКА» (далее-Заявитель) необходимо произвести технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: Пензенская область, г. Пенза, ул. Побочинская, 1А, 58:29:01008001:1331.

Техническими условиями, разработанными «Желдорэнерго» с целью осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, предусмотрено в том числе выполнение мероприятия по монтажу линейного разъединителя напряжением 10 кВ на существующей опоре и его присоединение от линии электропередачи напряжением 10 кВ ВЛ-10 кВ ПЭ Пяша – Арбеково РУ-10 кА ТП-1.

Максимальная мощность энергопринимающих устройств составляет 147 кВт, категория надежности – третья, класс напряжения 10 кВ.
В соответствии с п. 32 Методических указаний № 490/22 в случае если согласно техническим условиям необходимо строительство объектов «последней мили», для которых не устанавливались стандартизированные тарифные ставки на период регулирования, соответствующие стандартизированные тарифные ставки могут быть дополнительно установлены регулирующим органом в течение периода регулирования по обращению сетевой организации.

Согласно п. 15 Методических указаний № 490/22, в случае если в субъекте Российской Федерации за 3 предыдущих года не осуществлялось строительство тех объектов электросетевого хозяйства, в отношении которых устанавливаются стандартизированные тарифные ставки либо не осуществлялось обеспечение средствами коммерческого учета электрической энергии (мощности), расчет ставок может производиться исходя из данных за два предыдущих года, в случае отсутствия данных за два года - за предыдущий год, а при отсутствии данных за три года - по планируемым расходам, определенным по сметам, выполненным с применением сметных нормативов.3
«Желдорэнерго» - филиалом ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» представлен локальный сметный расчет № 01 установки линейного разъединителя на отдельно стоящей опоре.

В соответствии с ЛСР № 01 стандартизированная ставка определена в размере С 4.2.1. (10 кВ) – линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно – 189 118,32 руб./шт (без учета НДС).

Представленный ЛСР № 01 выполнен ресурсно-индексным методом в ценах 2 квартала 2024 года и включает в себя следующие разделы:

1) Раздел 1 «Строительные работы» – 81 093,87 руб., в том числе:

1.
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор – 1 700,37 руб.;

2.
Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор – 527,21 руб.;

3.
Бурение котлованов на глубину бурения: до 4 м, 2 группа грунтов – 6 858,02 руб.;

4.
Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных – 6 352,38 руб.;

5.
Материальные ресурсы – 31 001,86 руб.;

6.
Установка разъединителей с помощью механизмов – 12 424,68 руб.;

7.
Материальные ресурсы – 22 229,35 руб.

По результатам проведенного анализа мероприятия №№ 1-5 (46 439,84 руб.) исключены из состава строительных работ ввиду их избыточности, так как техническими условиями монтаж линейного разъединителя напряжением 10 кВ планируется осуществить на существующей опоре.

В ходе анализа позиций №№ 6, 7 (34 654,03 руб.) представленного ЛСР выявлены нарушения в виде несоответствия примененных сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices.

Таким образом, скорректированная стоимость по разделу 1 «Строительные работы» составляет – 29 076,08 руб.

2) Раздел 2 «Монтажные работы» по локальному сметному расчету -20 533,68 руб.

В ходе анализа раздела 2. «Монтажные работы» выявлены нарушения в виде несоответствия примененных сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices.

Скорректированная стоимость монтажных работ – 15 863,57 руб.
3) Раздел 3 «Оборудование» в соответствии с ЛСР – 60 320,33 руб.

В соответствии с п. 13 Методики при отсутствии в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) данных о сметных ценах в базисном или текущем уровне цен на отдельные материальные ресурсы и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). То есть конъюнктурный анализ цен коммерческих предложений требуется при ресурсном и ресурсно-индексном методе и только в том случае, если цена отсутствует во ФГИС ЦС.

Министерством проведена работа по анализу текущих цен на заявленное оборудование (разъединитель высоковольтный РЛНД1-10/630-ПИ-УХЛ1(сингл)-КЭАЗ, привод ПРНЗ-10-УХЛ1-КЭАЗ). Представленный конъюнктурный анализ соответствуют рыночному уровню цен согласно данным информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4) Раздел 4 «Пуско-наладочные работы» в соответствии с ЛСР – 21 662,14 руб. 

В ходе анализа раздела 3. «Пуско-наладочные работы» выявлены нарушения в виде несоответствия примененных сметных цен, коэффициентов (индексов) изменения сметной стоимости к группе однородных строительных ресурсов значениям, рассчитанным Минстроем России и размещенным в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве в разделе «Сметные цены и индексы изменения сметной стоимости строительства» по электронному адресу в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/prices.

Скорректированная стоимость монтажных работ – 13 764,40 руб.

Заявленный резерв средств на непредвиденные работы и затраты (3 %) в соответствии с пп. «б» п. 179 Методики 5 508,30 скорректирован с учетом замечаний по разделам ЛСР и составит        3 570,73 руб.

Таким образом, стандартизированная ставка С 4.2.1. (10 кВ) – линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно в ценах 2 квартала 2024 года определена Министерством в размере 122 595,11 руб./шт. (без учета НДС).

Учитывая, что в рамках технологического присоединения заявителя - ЗАО «Торговый центр «Суворовский» (п. 1) планируется аналогичное по составу, объемам работ, спецификации используемого оборудования (разъединитель высоковольтный РЛНД1-10/630-ПИ-УХЛ1(сингл)-КЭАЗ, привод ПРНЗ-10-УХЛ1-КЭАЗ) мероприятие, Министерство полагает целесообразным приведение ЛСР № 01 в рамках технологического присоединения ООО «НИКА», к ценам 3 квартала 2024 года. Таким образом, размер стандартизированной тарифной ставки С 4.2.1. (10 кВ) – линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно в ценах 3 квартала составит 124 783,76 руб./шт. (без учета НДС).
Прокаева Е.А. сообщила, что информация о планируемом решении в рамках текущего вопроса принята к сведению (Письмо от 29.11.2024 № ЕД/5561/24).
Сагайдачный Д.И. предложил вынести на голосование величину стандартизированной тарифной ставки С 4.2.1. (10 кВ) – линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно (без учета НДС):
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	линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно
	рублей/шт.
	124 783,76


Голосование членов Правления: «За» - единогласно.
Постановили: установить и ввести в действие величину стандартизированной тарифной ставки С 4.2.1. (10 кВ) – линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно (без учета НДС):
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	линейные разъединители номинальным током до 100 А включительно
	рублей/шт.
	124 783,76


Протокол вела                                                                                                                       Н.А. Сибирева
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